## Sheet1
SR3 Optical Lever Calibration
2014-08-28
Motor Calibration: 0.006 mm/count
Motor Counts |  | Pitch (mm) | Pitch (µrad) | Pitch Signal | Yaw (mm) | Yaw (µm) | Yaw Signal
Pitch | Yaw
150 | 0 | 0.9 | 32.7261 | 0.81723 | 0 | 0 | N/A
140 | 0 | 0.84 | 30.5443 | 0.7994 | 0 | 0 | N/A
130 | 0 | 0.78 | 28.3626 | 0.77798 | 0 | 0 | N/A
120 | 0 | 0.72 | 26.1809 | 0.75215 | 0 | 0 | N/A
110 | 0 | 0.66 | 23.9991 | 0.721 | 0 | 0 | N/A
100 | 0 | 0.6 | 21.8174 | 0.6847 | 0 | 0 | N/A
90 | 0 | 0.54 | 19.6356 | 0.64265 | 0 | 0 | N/A
80 | 0 | 0.48 | 17.4539 | 0.59425 | 0 | 0 | N/A
70 | 0 | 0.42 | 15.2722 | 0.53877 | 0 | 0 | N/A
60 | 0 | 0.36 | 13.0904 | 0.4797 | 0 | 0 | N/A
50 | 0 | 0.3 | 10.9087 | 0.4125 | 0 | 0 | N/A
40 | 0 | 0.24 | 8.727 | 0.34115 | 0 | 0 | N/A
30 | 0 | 0.18 | 6.5452 | 0.26431 | 0 | 0 | N/A
20 | 0 | 0.12 | 4.3635 | 0.18616 | 0 | 0 | N/A
10 | 0 | 0.06 | 2.1817 | 0.10437 | 0 | 0 | N/A
0 | 0 | 0 | 0 | 0.021088 | 0 | 0 | N/A
-10 | 0 | -0.06 | -2.1817 | -0.06154 | 0 | 0 | N/A
-20 | 0 | -0.12 | -4.3635 | -0.14233 | 0 | 0 | N/A
-30 | 0 | -0.18 | -6.5452 | -0.22144 | 0 | 0 | N/A
-40 | 0 | -0.24 | -8.727 | -0.29683 | 0 | 0 | N/A
-50 | 0 | -0.3 | -10.9087 | -0.36629 | 0 | 0 | N/A
-60 | 0 | -0.36 | -13.0904 | -0.43148 | 0 | 0 | N/A
-70 | 0 | -0.42 | -15.2722 | -0.49146 | 0 | 0 | N/A
-80 | 0 | -0.48 | -17.4539 | -0.54441 | 0 | 0 | N/A
-90 | 0 | -0.54 | -19.6356 | -0.59225 | 0 | 0 | N/A
-100 | 0 | -0.6 | -21.8174 | -0.63435 | 0 | 0 | N/A
-110 | 0 | -0.66 | -23.9991 | -0.67037 | 0 | 0 | N/A
-120 | 0 | -0.72 | -26.1809 | -0.70197 | 0 | 0 | N/A
-130 | 0 | -0.78 | -28.3626 | -0.72919 | 0 | 0 | N/A
-140 | 0 | -0.84 | -30.5443 | -0.75222 | 0 | 0 | N/A
-150 | 0 | -0.9 | -32.7261 | -0.77205 | 0 | 0 | N/A
0 | 150 | 0 | 0 | N/A | 0.9 | 32.7261 | -0.70313
0 | 140 | 0 | 0 | N/A | 0.84 | 30.5443 | -0.69618
0 | 130 | 0 | 0 | N/A | 0.78 | 28.3626 | -0.68179
0 | 120 | 0 | 0 | N/A | 0.72 | 26.1809 | -0.65731
0 | 110 | 0 | 0 | N/A | 0.66 | 23.9991 | -0.62954
0 | 100 | 0 | 0 | N/A | 0.6 | 21.8174 | -0.59714
0 | 90 | 0 | 0 | N/A | 0.54 | 19.6356 | -0.56093
0 | 80 | 0 | 0 | N/A | 0.48 | 17.4539 | -0.5186
0 | 70 | 0 | 0 | N/A | 0.42 | 15.2722 | -0.47127
0 | 60 | 0 | 0 | N/A | 0.36 | 13.0904 | -0.41806
0 | 50 | 0 | 0 | N/A | 0.3 | 10.9087 | -0.3594
0 | 40 | 0 | 0 | N/A | 0.24 | 8.727 | -0.29504
0 | 30 | 0 | 0 | N/A | 0.18 | 6.5452 | -0.22619
0 | 20 | 0 | 0 | N/A | 0.12 | 4.3635 | -0.15304
0 | 10 | 0 | 0 | N/A | 0.06 | 2.1817 | -0.076972
0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0.002384
0 | -10 | 0 | 0 | N/A | -0.06 | -2.1817 | 0.081888
0 | -20 | 0 | 0 | N/A | -0.12 | -4.3635 | 0.16341
0 | -30 | 0 | 0 | N/A | -0.18 | -6.5452 | 0.23965
0 | -40 | 0 | 0 | N/A | -0.24 | -8.727 | 0.31513
0 | -50 | 0 | 0 | N/A | -0.3 | -10.9087 | 0.38712
0 | -60 | 0 | 0 | N/A | -0.36 | -13.0904 | 0.45387
0 | -70 | 0 | 0 | N/A | -0.42 | -15.2722 | 0.51642
0 | -80 | 0 | 0 | N/A | -0.48 | -17.4539 | 0.57735
0 | -90 | 0 | 0 | N/A | -0.54 | -19.6356 | 0.6293
0 | -100 | 0 | 0 | N/A | -0.6 | -21.8174 | 0.67536
0 | -110 | 0 | 0 | N/A | -0.66 | -23.9991 | 0.71498
0 | -120 | 0 | 0 | N/A | -0.72 | -26.1809 | 0.75092
0 | -130 | 0 | 0 | N/A | -0.78 | -28.3626 | 0.77896
0 | -140 | 0 | 0 | N/A | -0.84 | -30.5443 | 0.80306
0 | -150 | 0 | 0 | N/A | -0.9 | -32.7261 | 0.8227