## Pair_identify
List of V mode frequency (Hz) | err1 | err2 | err3 | Linewidth | Location | Note |  | err 0 | deviate from 0.07 by 0
500.0535 | -0.07925 | -0.51925 | -0.57725 | 0.006 | ITMX | Identified by Dan |  | err 0.01 | 14.2857 | %
500.212 | -0.44 | -0.498 | -0.521 | 0.004 | ITMX | Identified by Dan |  | err 0.02 | 28.5714 | %
501.092 | -0.058 | -0.081 | -0.179 | 0.006 | ITMX | Identified by Dan
501.208 | -0.023 | -0.121 | -0.139 | 0.007 | ITMX | My guess |  | used
501.254 | -0.098 | -0.116 | -0.176 | 0.008 | ITMX | Identified by Dan
501.45 | -0.018 | -0.078 | -0.116 | 0.004 | ITMX | Identified by Dan
501.486 | -0.06 | -0.098 | -0.1315 |  |  | unidentified | Cast this aside for now. No clear cut between ITMX and ITMY present
501.606 | -0.038 | -0.0715 | -0.1025 | 0.004 |  | Dan guesses ITMX
501.682 | -0.0335 | -0.0645 | -0.4695 | 0.01 | ITMY | Identified by Dan
501.749 | -0.031 | -0.436 | -0.4975 | 0.008 | ITMY | Identified by Dan
501.811 | -0.405 | -0.4665 | -0.598 | 0.004 | ITMY | My guess
502.621 | -0.0615 | -0.193 | -0.249 | 0.006 | ITMX | Identified by Dan
502.744 | -0.1315 | -0.1875 | -1.0295 | 0.009 | ITMX | Identified by Dan
503.007 | -0.056 | -0.898 | -0.93225 | 0.006 | ITMY | New line! Identified by Dan. Rung up by the damping filter
503.119 | -0.842 | -0.87625 | -1.234 | 0.005 | ITMY | Identified by Dan
504.803 | -0.03425 | -0.392 | -0.452 |  | ITMY | verified. This line is real | ITMY my guess
504.8715 | -0.35775 | -0.41775 | -0.46675 | 0.006 | ITMY | re-identified by Dan | Was ETMX
505.587 | -0.06 | -0.0615 | -0.6675 | 0.008 | ETMX | Identified by Dan
505.707 | -0.0015 | -0.049 | -0.726 | 0.003 | ETMX | Identified by Dan
505.71 | -0.0475 | -0.606 | -0.742 |  | ETMX | New line! | not sure…but works nicely
505.805 | -0.5585 | -0.677 | -0.6945 | 0.004 | ETMX | Identified by Dan
506.922 | -0.1185 | -0.136 | -0.2345 | 0.005 | ETMX | Identified by Dan
507.159 | -0.0175 | -0.116 | -0.4165 | 0.004 | ETMX | Identified by Dan
507.194 | -0.0985 | -0.399 | -0.40775 | 0.005 | ETMX | Dan's best guess
507.391 | -0.3005 | -0.30925 | -0.3775 | 0.008 | ETMX | Identified by Dan
507.992 | -0.00875 | -0.077 | -0.107 | 0.008 | ETMY | My guess
508.0095 | -0.06825 | -0.09825 | -0.10525 | 0.007 | ETMY | Identified by Dan
508.146 | -0.03 | -0.037 | -0.07125 | 0.006 | ETMY | Identified by Dan
508.206 | -0.007 | -0.04125 | -0.1895 | 0.007 | ETMY | Identified by Dan
508.22 | -0.03425 | -0.1825 | -0.2205 | 0.006 | ETMY | Identified by Dan
508.2885 | -0.14825 | -0.18625 |  | 0.004 | ETMY | Dan's best guess
508.585 | -0.038 |  |  | 0.004 | ETMY | Identified by Dan
508.661 |  |  |  | 0.004 | ETMY | Dan's best guess
Note
4 QUADs, 4 fiber per QUAD, 2 modes per fiber: total 33 V mode frequency (currently missing one)
Goal: Find V frequency +- 0.07 and determine where they belong

## ITM_Table
ITM pair | Average | ¦err¦ | test mass
500.0535 | 500.1327 | 0.08 | ITMX
500.212 |  |  | ITMX
501.092 | 501.15 | 0.06 | ITMX
501.208 |  |  | unidentified
501.254 | 501.352 | 0.1 | ITMX
501.45 |  |  | ITMX
502.621 | 502.6825 | 0.06 | ITMX
502.744 |  |  | ITMX
503.007 | 503.063 | 0.06 | ITMY
503.119 |  |  | ITMY
504.803 | 504.8373 | 0.03 | unidentified
504.8715 |  |  | ITMY
501.606 | 501.6775 | 0.07 | unidentified
501.749 |  |  | ITMY
501.682 | 501.7465 | 0.06 | ITMY
501.811 |  |  | unidentified

## ETM_Table
ETM pair | Average | ¦err¦ | test mass
507.992 | 508.069 | 0.08 | unidentified
508.146 |  |  | ETMY
508.0095 | 508.1078 | 0.1 | ETMY
508.206 |  |  | ETMY
508.22 | 508.2543 | 0.03 | ETMY
508.2885 |  |  | ETMY
508.585 | 508.623 | 0.04 | ETMY
508.661 |  |  | unidentified
505.587 | 505.647 | 0.06 | ETMX
505.707 |  |  | ETMX
505.71 | 505.7575 | 0.05 | ETMX
505.805 |  |  | ETMX
506.922 | 507.0405 | 0.12 | ETMX
507.159 |  |  | ETMX
507.194 | 507.2925 | 0.1 | unidentified
507.391 |  |  | ETMX

## rank
Pair | Ave | ¦err¦-0.07
501.606 | 501.6775 | 0
501.749
508.0095 | 508.0778 | 0
508.146
500.0535 | 500.1327 | 0.01
500.212
501.092 | 501.15 | 0.01
501.208
501.682 | 501.7465 | 0.01
501.811
502.621 | 502.6825 | 0.01
502.744
503.007 | 503.063 | 0.01
503.119
505.587 | 505.647 | 0.01
505.707
505.71 | 505.7575 | 0.02
505.805
501.254 | 501.352 | 0.03
501.45
506.922 | 507.0405 | 0.03
507.159
507.194 | 507.2925 | 0.03
507.391
507.992 | 508.099 | 0.03
508.206
508.585 | 508.623 | 0.03
508.661
508.22 | 508.2543 | 0.04
508.2885

## March27 data
500.0535 | 500.053
500.212 | 500.211
501.092 | 501.091
501.208 | 501.208
501.254 | 501.254
501.45 | 501.45
501.486
501.606 | 501.606
501.682 | 501.682
501.749 | 501.749
501.811 | 501.812
502.621 | 502.621
502.744 | 502.745
503.007 | 503.007
503.119 | 503.119
504.803 | 504.805
504.8715 | 504.871
505.587 | 505.587
505.707 | 505.707
505.71 | 505.71
505.805 | 505.806
506.922 | 506.922
507.159 | 507.16
507.194 | 507.194
507.391 | 507.392
507.992 | 507.991
508.0095 | 508.011
508.146 | 508.15
508.206
508.22 | 508.22
508.2885 | 508.289
508.585 | 508.589
508.661 | 508.661