## Filter
HP4395A REV1.01
DATE: Dec 21 2041
CHANNEL: 1
MEASURE TYPE: A/R
FORMAT TYPE: LOG MAG
NUMBER of POINTS: 200
SWEEP TIME: 205.6 ms
SWEEP TYPE: LOG FREQ
SOURCE POWER: -20 dBm
IF BANDWIDTH: 30 kHz
Frequency | Gain Filter 4395 | Data Trace Imag | Memory Trace Real | Memory Trace Imag
10000 | 6.4014 | 0 | 0 | 0
10400.111 | 6.0464 | 0 | 0 | 0
10800.221 | 6.0356 | 0 | 0 | 0
11200.332 | 6.0199 | 0 | 0 | 0
11600.442 | 5.9394 | 0 | 0 | 0
12000.553 | 6.0546 | 0 | 0 | 0
12400.663 | 6.1352 | 0 | 0 | 0
12800.774 | 5.8829 | 0 | 0 | 0
13200.884 | 5.7256 | 0 | 0 | 0
13667.164 | 5.688 | 0 | 0 | 0
14204.188 | 5.6468 | 0 | 0 | 0
14741.213 | 5.6278 | 0 | 0 | 0
15278.237 | 5.6291 | 0 | 0 | 0
15815.261 | 5.5653 | 0 | 0 | 0
16352.285 | 5.4793 | 0 | 0 | 0
16889.31 | 5.4581 | 0 | 0 | 0
17426.334 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 |  | 200kHz
18041.864 | 5.4082 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300
18750.784 | 5.5309 | 0 | 0 | 0 | 200000 | -300
19459.703 | 5.5527 | 0 | 0 | 0
20168.623 | 5.4113 | 0 | 0 | 0
20877.542 | 5.3145 | 0 | 0 | 0
21586.462 | 5.2736 | 0 | 0 | 0
22295.381 | 5.3023 | 0 | 0 | 0
23004.301 | 5.2494 | 0 | 0 | 0
23816.856 | 5.2983 | 0 | 0 | 0
24769.793 | 5.2983 | 0 | 0 | 0
25722.731 | 5.1776 | 0 | 0 | 0
26675.668 | 5.0969 | 0 | 0 | 0
27628.606 | 5.0617 | 0 | 0 | 0
28581.543 | 5.0914 | 0 | 0 | 0
29534.48 | 5.1605 | 0 | 0 | 0
30487.418 | 5.2096 | 0 | 0 | 0
31440.355 | 5.3454 | 0 | 0 | 0
32550.886 | 5.4376 | 0 | 0 | 0
33829.909 | 5.6074 | 0 | 0 | 0
35108.932 | 4.0514 | 0 | 0 | 0
36387.955 | 3.3593 | 0 | 0 | 0
37666.979 | 0.76962 | 0 | 0 | 0
38946.002 | 1.0877 | 0 | 0 | 0
40225.025 | -0.67677 | 0 | 0 | 0
41504.048 | 0.10396 | 0 | 0 | 0
42970.047 | 0.12588 | 0 | 0 | 0
44658.471 | 0.039374 | 0 | 0 | 0
46346.894 | 0.66928 | 0 | 0 | 0
48035.318 | 1.3666 | 0 | 0 | 0
49723.741 | 1.2289 | 0 | 0 | 0
51412.165 | 0.65858 | 0 | 0 | 0
53100.588 | 0.5354 | 0 | 0 | 0
54789.012 | 1.3705 | 0 | 0 | 0
56724.261 | 1.2715 | 0 | 0 | 0
58993.858 | 1.0212 | 0 | 0 | 0
61263.456 | 0.71336 | 0 | 0 | 0
63533.053 | 0.83996 | 0 | 0 | 0
65802.65 | 1.1032 | 0 | 0 | 0
68072.247 | 0.68626 | 0 | 0 | 0
70341.845 | 1.1055 | 0 | 0 | 0
72611.442 | 1.1203 | 0 | 0 | 0
74881.039 | 1.0299 | 0 | 0 | 0
77525.975 | 1.1034 | 0 | 0 | 0
80572.206 | 1.4503 | 0 | 0 | 0
83618.436 | 1.3321 | 0 | 0 | 0
86664.667 | 1.4131 | 0 | 0 | 0
89710.898 | 1.2747 | 0 | 0 | 0
92757.129 | 1.3716 | 0 | 0 | 0
95803.359 | 1.5128 | 0 | 0 | 0
98849.59 | 1.3734 | 0 | 0 | 0
102341.14 | 1.4096 | 0 | 0 | 0
106362.434 | 1.5064 | 0 | 0 | 0
110383.728 | 1.2929 | 0 | 0 | 0
114405.022 | 1.5476 | 0 | 0 | 0
118426.316 | 1.7823 | 0 | 0 | 0
122447.61 | 1.6413 | 0 | 0 | 0
126468.904 | 1.5048 | 0 | 0 | 0
130490.198 | 1.7009 | 0 | 0 | 0
135099.352 | 1.5516 | 0 | 0 | 0
140407.816 | 1.6043 | 0 | 0 | 0
145716.279 | 1.4952 | 0 | 0 | 0
151024.743 | 1.5244 | 0 | 0 | 0
156333.206 | 1.5287 | 0 | 0 | 0
161641.67 | 1.4119 | 0 | 0 | 0
166950.133 | 1.3679 | 0 | 0 | 0
172258.597 | 1.3399 | 0 | 0 | 0
178343.088 | 1.3082 | 0 | 0 | 0
185478.782 | 1.2417 | 0 | 0 | 0
192614.476 | 1.1841 | 0 | 0 | 0
199750.17 | 1.052 | 0 | 0 | 0
206885.865 | 0.9565 | 0 | 0 | 0
214021.559 | 0.83304 | 0 | 0 | 0
221157.253 | 0.73862 | 0 | 0 | 0
228292.947 | 0.56384 | 0 | 0 | 0
235428.641 | 0.50557 | 0 | 0 | 0
243744.415 | 0.36663 | 0 | 0 | 0
253321.873 | 0.29215 | 0 | 0 | 0
262899.33 | 0.034593 | 0 | 0 | 0
272476.788 | -0.10594 | 0 | 0 | 0
282054.246 | -0.28098 | 0 | 0 | 0
291631.704 | -0.39616 | 0 | 0 | 0
301209.161 | -0.56515 | 0 | 0 | 0
310786.619 | -0.81845 | 0 | 0 | 0
321764.175 | -0.99035 | 0 | 0 | 0
334407.266 | -1.3088 | 0 | 0 | 0
347050.357 | -1.4116 | 0 | 0 | 0
359693.448 | -1.6314 | 0 | 0 | 0
372336.538 | -1.8329 | 0 | 0 | 0
384979.629 | -2.0679 | 0 | 0 | 0
397622.72 | -2.2971 | 0 | 0 | 0
410265.811 | -2.5289 | 0 | 0 | 0
424757.155 | -2.7856 | 0 | 0 | 0
441752.135 | -3.0414 | 0 | 0 | 0
458747.115 | -3.3843 | 0 | 0 | 0
475742.095 | -3.6284 | 0 | 0 | 0
492737.075 | -3.8533 | 0 | 0 | 0
509732.054 | -4.1245 | 0 | 0 | 0
526727.034 | -4.4264 | 0 | 0 | 0
543722.014 | -4.7108 | 0 | 0 | 0
560716.994 | -4.9558 | 0 | 0 | 0
580522.552 | -5.1739 | 0 | 0 | 0
603333.045 | -5.5259 | 0 | 0 | 0
626143.537 | -5.9152 | 0 | 0 | 0
648954.03 | -6.2413 | 0 | 0 | 0
671764.522 | -6.4328 | 0 | 0 | 0
694575.015 | -6.8874 | 0 | 0 | 0
717385.507 | -7.1441 | 0 | 0 | 0
740196 | -7.4243 | 0 | 0 | 0
766341.087 | -7.7161 | 0 | 0 | 0
796452.954 | -8.1913 | 0 | 0 | 0
826564.82 | -8.4665 | 0 | 0 | 0
856676.687 | -8.9345 | 0 | 0 | 0
886788.554 | -9.2533 | 0 | 0 | 0
916900.421 | -9.5753 | 0 | 0 | 0
947012.287 | -9.9639 | 0 | 0 | 0
977124.154 | -10.4537 | 0 | 0 | 0
1011637.98 | -10.7773 | 0 | 0 | 0
1051388.306 | -11.2504 | 0 | 0 | 0
1091138.632 | -11.5893 | 0 | 0 | 0
1130888.958 | -12.1761 | 0 | 0 | 0
1170639.283 | -12.3438 | 0 | 0 | 0
1210389.609 | -12.9638 | 0 | 0 | 0
1250139.935 | -13.2064 | 0 | 0 | 0
1289890.261 | -13.8196 | 0 | 0 | 0
1335451.563 | -14.2238 | 0 | 0 | 0
1388884.382 | -14.5925 | 0 | 0 | 0
1442317.202 | -15.0407 | 0 | 0 | 0
1495750.021 | -15.3871 | 0 | 0 | 0
1549182.841 | -16.1245 | 0 | 0 | 0
1602615.66 | -16.6355 | 0 | 0 | 0
1656048.479 | -17.1391 | 0 | 0 | 0
1709481.299 | -18.0803 | 0 | 0 | 0
1762914.118 | -18.2106 | 0 | 0 | 0
1825183.494 | -18.625 | 0 | 0 | 0
1896900.492 | -19.1269 | 0 | 0 | 0
1968617.49 | -20.0012 | 0 | 0 | 0
2040334.488 | -20.3729 | 0 | 0 | 0
2112051.485 | -21.1348 | 0 | 0 | 0
2183768.483 | -21.22 | 0 | 0 | 0
2255485.481 | -21.8999 | 0 | 0 | 0
2327202.479 | -22.8019 | 0 | 0 | 0
2409403.56 | -23.7411 | 0 | 0 | 0
2504076.337 | -23.991 | 0 | 0 | 0
2598749.114 | -25.073 | 0 | 0 | 0
2693421.891 | -26.3051 | 0 | 0 | 0
2788094.668 | -26.7949 | 0 | 0 | 0
2882767.445 | -26.9758 | 0 | 0 | 0
2977440.222 | -28.2884 | 0 | 0 | 0
3072112.999 | -28.8316 | 0 | 0 | 0
3180625.693 | -29.1072 | 0 | 0 | 0
3307885.867 | -30.5261 | 0 | 0 | 0
3435146.041 | -30.8291 | 0 | 0 | 0
3562406.215 | -33.4461 | 0 | 0 | 0
3689666.389 | -33.2129 | 0 | 0 | 0
3816926.562 | -36.4688 | 0 | 0 | 0
3944186.736 | -38.003 | 0 | 0 | 0
4071446.91 | -41.3346 | 0 | 0 | 0
4198707.084 | -36.8023 | 0 | 0 | 0
4347013.158 | -36.6902 | 0 | 0 | 0
4517820.496 | -39.2364 | 0 | 0 | 0
4688627.833 | -37.8568 | 0 | 0 | 0
4859435.171 | -50.9226 | 0 | 0 | 0
5030242.508 | -46.1288 | 0 | 0 | 0
5201049.846 | -40.536 | 0 | 0 | 0
5371857.183 | -46.1617 | 0 | 0 | 0
5542664.521 | -48.2099 | 0 | 0 | 0
5738441.648 | -39.0084 | 0 | 0 | 0
5963922.433 | -50.8352 | 0 | 0 | 0
6189403.218 | -46.9522 | 0 | 0 | 0
6414884.003 | -55.0697 | 0 | 0 | 0
6640364.788 | -48.5334 | 0 | 0 | 0
6865845.573 | -51.6616 | 0 | 0 | 0
7091326.358 | -43.1065 | 0 | 0 | 0
7316807.143 | -52.4292 | 0 | 0 | 0
7575250.259 | -62.7783 | 0 | 0 | 0
7878343.977 | -43.8559 | 0 | 0 | 0
8181437.694 | -46.47 | 0 | 0 | 0
8484531.412 | -49.2916 | 0 | 0 | 0
8787625.13 | -47.6433 | 0 | 0 | 0
9090718.847 | -46.3684 | 0 | 0 | 0
9393812.565 | -52.3682 | 0 | 0 | 0
9696906.282 | -47.0905 | 0 | 0 | 0
10000000 | -47.8906 | 0 | 0 | 0
CHANNEL: 2
MEASURE TYPE: A/R
FORMAT TYPE: PHASE (DEG)
NUMBER of POINTS: 200
SWEEP TIME: 205.6 ms
SWEEP TYPE: LOG FREQ
SOURCE POWER: -20 dBm
IF BANDWIDTH: 30 kHz
Frequency | Phase Filter 4395 | Data Trace Imag | Memory Trace Real | Memory Trace Imag
10000 | -125.7631 | 0 | 0 | 0
10400.111 | -143.5866 | 0 | 0 | 0
10800.221 | -161.9859 | 0 | 0 | 0
11200.332 | 179.4691 | 0 | 0 | 0
11600.442 | 160.4442 | 0 | 0 | 0
12000.553 | 141.08 | 0 | 0 | 0
12400.663 | 123.349 | 0 | 0 | 0
12800.774 | 104.0293 | 0 | 0 | 0
13200.884 | 86.1186 | 0 | 0 | 0
13667.164 | 64.3275 | 0 | 0 | 0
14204.188 | 39.2805 | 0 | 0 | 0
14741.213 | 14.0569 | 0 | 0 | 0
15278.237 | -10.9698 | 0 | 0 | 0
15815.261 | -36.4174 | 0 | 0 | 0
16352.285 | -61.301 | 0 | 0 | 0
16889.31 | -86.4966 | 0 | 0 | 0
17426.334 | -111.9253 | 0 | 0 | 0
18041.864 | -140.3221 | 0 | 0 | 0
18750.784 | -173.1834 | 0 | 0 | 0
19459.703 | 153.1392 | 0 | 0 | 0
20168.623 | 120.5055 | 0 | 0 | 0
20877.542 | 86.103 | 0 | 0 | 0
21586.462 | 53.7323 | 0 | 0 | 0
22295.381 | 20.1869 | 0 | 0 | 0
23004.301 | -13.2077 | 0 | 0 | 0
23816.856 | -51.383 | 0 | 0 | 0
24769.793 | -95.6693 | 0 | 0 | 0
25722.731 | -140.4263 | 0 | 0 | 0
26675.668 | 173.171 | 0 | 0 | 0
27628.606 | 128.9355 | 0 | 0 | 0
28581.543 | 83.6671 | 0 | 0 | 0
29534.48 | 40.8312 | 0 | 0 | 0
30487.418 | -5.2729 | 0 | 0 | 0
31440.355 | -49.7146 | 0 | 0 | 0
32550.886 | -105.8608 | 0 | 0 | 0
33829.909 | -167.8941 | 0 | 0 | 0
35108.932 | 148.4286 | 0 | 0 | 0
36387.955 | 79.0673 | 0 | 0 | 0
37666.979 | -1.2351 | 0 | 0 | 0
38946.002 | -4.7167 | 0 | 0 | 0
40225.025 | -3.2969 | 0 | 0 | 0
41504.048 | -5.2315 | 0 | 0 | 0
42970.047 | -4.7503 | 0 | 0 | 0
44658.471 | -5.4875 | 0 | 0 | 0
46346.894 | -3.197 | 0 | 0 | 0
48035.318 | -8.4152 | 0 | 0 | 0
49723.741 | -14.6543 | 0 | 0 | 0
51412.165 | -4.9445 | 0 | 0 | 0
53100.588 | -0.071301 | 0 | 0 | 0
54789.012 | -8.8515 | 0 | 0 | 0
56724.261 | 6.3611 | 0 | 0 | 0
58993.858 | -4.5077 | 0 | 0 | 0
61263.456 | -5.7319 | 0 | 0 | 0
63533.053 | -3.1314 | 0 | 0 | 0
65802.65 | -12.0714 | 0 | 0 | 0
68072.247 | -9.6558 | 0 | 0 | 0
70341.845 | -10.0865 | 0 | 0 | 0
72611.442 | -11.2744 | 0 | 0 | 0
74881.039 | -11.6806 | 0 | 0 | 0
77525.975 | -13.0135 | 0 | 0 | 0
80572.206 | -14.616 | 0 | 0 | 0
83618.436 | -14.8335 | 0 | 0 | 0
86664.667 | -18.0317 | 0 | 0 | 0
89710.898 | -18.6553 | 0 | 0 | 0
92757.129 | -17.2639 | 0 | 0 | 0
95803.359 | -18.9546 | 0 | 0 | 0
98849.59 | -20.4721 | 0 | 0 | 0
102341.14 | -20.852 | 0 | 0 | 0
106362.434 | -22.2578 | 0 | 0 | 0
110383.728 | -24.4791 | 0 | 0 | 0
114405.022 | -26.5352 | 0 | 0 | 0
118426.316 | -27.3286 | 0 | 0 | 0
122447.61 | -28.7606 | 0 | 0 | 0
126468.904 | -31.4635 | 0 | 0 | 0
130490.198 | -32.1786 | 0 | 0 | 0
135099.352 | -33.0316 | 0 | 0 | 0
140407.816 | -34.9388 | 0 | 0 | 0
145716.279 | -37.2065 | 0 | 0 | 0
151024.743 | -39.2467 | 0 | 0 | 0
156333.206 | -41.1941 | 0 | 0 | 0
161641.67 | -42.9712 | 0 | 0 | 0
166950.133 | -44.7424 | 0 | 0 | 0
172258.597 | -46.6088 | 0 | 0 | 0
178343.088 | -49.2312 | 0 | 0 | 0
185478.782 | -51.1021 | 0 | 0 | 0
192614.476 | -53.8489 | 0 | 0 | 0
199750.17 | -55.5983 | 0 | 0 | 0
206885.865 | -58.1681 | 0 | 0 | 0
214021.559 | -60.1061 | 0 | 0 | 0
221157.253 | -61.8126 | 0 | 0 | 0
228292.947 | -63.8911 | 0 | 0 | 0
235428.641 | -66.4127 | 0 | 0 | 0
243744.415 | -68.6254 | 0 | 0 | 0
253321.873 | -71.2661 | 0 | 0 | 0
262899.33 | -73.5996 | 0 | 0 | 0
272476.788 | -76.6553 | 0 | 0 | 0
282054.246 | -78.8478 | 0 | 0 | 0
291631.704 | -80.9989 | 0 | 0 | 0
301209.161 | -83.3593 | 0 | 0 | 0
310786.619 | -86.1805 | 0 | 0 | 0
321764.175 | -88.3538 | 0 | 0 | 0
334407.266 | -91.091 | 0 | 0 | 0
347050.357 | -94.6672 | 0 | 0 | 0
359693.448 | -96.5873 | 0 | 0 | 0
372336.538 | -99.4875 | 0 | 0 | 0
384979.629 | -102.1814 | 0 | 0 | 0
397622.72 | -105.0747 | 0 | 0 | 0
410265.811 | -107.8506 | 0 | 0 | 0
424757.155 | -110.5152 | 0 | 0 | 0
441752.135 | -113.7618 | 0 | 0 | 0
458747.115 | -117.0297 | 0 | 0 | 0
475742.095 | -120.1552 | 0 | 0 | 0
492737.075 | -123.3102 | 0 | 0 | 0
509732.054 | -126.3398 | 0 | 0 | 0
526727.034 | -129.464 | 0 | 0 | 0
543722.014 | -132.4322 | 0 | 0 | 0
560716.994 | -134.8666 | 0 | 0 | 0
580522.552 | -137.6185 | 0 | 0 | 0
603333.045 | -141.934 | 0 | 0 | 0
626143.537 | -145.1371 | 0 | 0 | 0
648954.03 | -149.3363 | 0 | 0 | 0
671764.522 | -153.8572 | 0 | 0 | 0
694575.015 | -156.7284 | 0 | 0 | 0
717385.507 | -159.4989 | 0 | 0 | 0
740196 | -163.5734 | 0 | 0 | 0
766341.087 | -167.0059 | 0 | 0 | 0
796452.954 | -171.0347 | 0 | 0 | 0
826564.82 | -174.5345 | 0 | 0 | 0
856676.687 | -179.9368 | 0 | 0 | 0
886788.554 | 174.921 | 0 | 0 | 0
916900.421 | 171.381 | 0 | 0 | 0
947012.287 | 167.3384 | 0 | 0 | 0
977124.154 | 163.1397 | 0 | 0 | 0
1011637.98 | 158.7816 | 0 | 0 | 0
1051388.306 | 153.4249 | 0 | 0 | 0
1091138.632 | 147.8824 | 0 | 0 | 0
1130888.958 | 143.0663 | 0 | 0 | 0
1170639.283 | 138.365 | 0 | 0 | 0
1210389.609 | 132.1373 | 0 | 0 | 0
1250139.935 | 127.8732 | 0 | 0 | 0
1289890.261 | 121.9568 | 0 | 0 | 0
1335451.563 | 116.7161 | 0 | 0 | 0
1388884.382 | 108.9116 | 0 | 0 | 0
1442317.202 | 102.4572 | 0 | 0 | 0
1495750.021 | 94.3238 | 0 | 0 | 0
1549182.841 | 91.6261 | 0 | 0 | 0
1602615.66 | 82.9839 | 0 | 0 | 0
1656048.479 | 75.1655 | 0 | 0 | 0
1709481.299 | 70.9382 | 0 | 0 | 0
1762914.118 | 63.577 | 0 | 0 | 0
1825183.494 | 55.7547 | 0 | 0 | 0
1896900.492 | 47.4486 | 0 | 0 | 0
1968617.49 | 44.1426 | 0 | 0 | 0
2040334.488 | 34.9507 | 0 | 0 | 0
2112051.485 | 25.7568 | 0 | 0 | 0
2183768.483 | 15.5021 | 0 | 0 | 0
2255485.481 | 9.5228 | 0 | 0 | 0
2327202.479 | -0.08145 | 0 | 0 | 0
2409403.56 | -6.6303 | 0 | 0 | 0
2504076.337 | -16.5609 | 0 | 0 | 0
2598749.114 | -36.4641 | 0 | 0 | 0
2693421.891 | -35.3847 | 0 | 0 | 0
2788094.668 | -51.9704 | 0 | 0 | 0
2882767.445 | -56.4497 | 0 | 0 | 0
2977440.222 | -61.819 | 0 | 0 | 0
3072112.999 | -66.3855 | 0 | 0 | 0
3180625.693 | -85.4941 | 0 | 0 | 0
3307885.867 | -94.5183 | 0 | 0 | 0
3435146.041 | -110.9946 | 0 | 0 | 0
3562406.215 | -137.7323 | 0 | 0 | 0
3689666.389 | -138.8697 | 0 | 0 | 0
3816926.562 | -150.9502 | 0 | 0 | 0
3944186.736 | -161.2618 | 0 | 0 | 0
4071446.91 | 173.0884 | 0 | 0 | 0
4198707.084 | 146.6384 | 0 | 0 | 0
4347013.158 | 151.0153 | 0 | 0 | 0
4517820.496 | 155.6122 | 0 | 0 | 0
4688627.833 | 151.9195 | 0 | 0 | 0
4859435.171 | 66.3563 | 0 | 0 | 0
5030242.508 | 103.1707 | 0 | 0 | 0
5201049.846 | 123.9177 | 0 | 0 | 0
5371857.183 | 54.6783 | 0 | 0 | 0
5542664.521 | 74.4657 | 0 | 0 | 0
5738441.648 | 80.7613 | 0 | 0 | 0
5963922.433 | 47.5809 | 0 | 0 | 0
6189403.218 | 10.5198 | 0 | 0 | 0
6414884.003 | 63.954 | 0 | 0 | 0
6640364.788 | -33.1875 | 0 | 0 | 0
6865845.573 | 3.6068 | 0 | 0 | 0
7091326.358 | 49.1281 | 0 | 0 | 0
7316807.143 | -121.1718 | 0 | 0 | 0
7575250.259 | 47.6066 | 0 | 0 | 0
7878343.977 | 2.1193 | 0 | 0 | 0
8181437.694 | -47.5061 | 0 | 0 | 0
8484531.412 | 143.4413 | 0 | 0 | 0
8787625.13 | 153.0493 | 0 | 0 | 0
9090718.847 | 95.9969 | 0 | 0 | 0
9393812.565 | 86.4352 | 0 | 0 | 0
9696906.282 | -44.6859 | 0 | 0 | 0
10000000 | 52.7563 | 0 | 0 | 0

## No Filter
HP4395A REV1.01
DATE: Dec 21 2041
CHANNEL: 1
MEASURE TYPE: A/R
FORMAT TYPE: LOG MAG
NUMBER of POINTS: 200
SWEEP TIME: 205.6 ms
SWEEP TYPE: LOG FREQ
SOURCE POWER: -20 dBm
IF BANDWIDTH: 30 kHz
Frequency | Gain No Filter 4395 | Data Trace Imag | Memory Trace Real | Memory Trace Imag
10000 | 9.7191 | 0 | 0 | 0
10400.111 | 9.327 | 0 | 0 | 0
10800.221 | 9.4309 | 0 | 0 | 0
11200.332 | 9.4419 | 0 | 0 | 0
11600.442 | 9.1643 | 0 | 0 | 0
12000.553 | 9.2372 | 0 | 0 | 0
12400.663 | 9.5358 | 0 | 0 | 0
12800.774 | 9.0108 | 0 | 0 | 0
13200.884 | 8.9684 | 0 | 0 | 0
13667.164 | 9.0664 | 0 | 0 | 0
14204.188 | 8.9123 | 0 | 0 | 0
14741.213 | 8.771 | 0 | 0 | 0
15278.237 | 8.3959 | 0 | 0 | 0
15815.261 | 8.7623 | 0 | 0 | 0
16352.285 | 8.6553 | 0 | 0 | 0
16889.31 | 8.6091 | 0 | 0 | 0
17426.334 | 8.8593 | 0 | 0 | 0
18041.864 | 8.0769 | 0 | 0 | 0
18750.784 | 8.4072 | 0 | 0 | 0
19459.703 | 8.4162 | 0 | 0 | 0
20168.623 | 8.2424 | 0 | 0 | 0
20877.542 | 7.9083 | 0 | 0 | 0
21586.462 | 8.0316 | 0 | 0 | 0
22295.381 | 8.0558 | 0 | 0 | 0
23004.301 | 8.0231 | 0 | 0 | 0
23816.856 | 7.9081 | 0 | 0 | 0
24769.793 | 7.8379 | 0 | 0 | 0
25722.731 | 7.4029 | 0 | 0 | 0
26675.668 | 7.6901 | 0 | 0 | 0
27628.606 | 7.816 | 0 | 0 | 0
28581.543 | 7.7522 | 0 | 0 | 0
29534.48 | 7.8036 | 0 | 0 | 0
30487.418 | 7.9212 | 0 | 0 | 0
31440.355 | 8.3043 | 0 | 0 | 0
32550.886 | 8.6543 | 0 | 0 | 0
33829.909 | 7.9572 | 0 | 0 | 0
35108.932 | 4.7605 | 0 | 0 | 0
36387.955 | -0.0042754 | 0 | 0 | 0
37666.979 | -0.080262 | 0 | 0 | 0
38946.002 | 0.1646 | 0 | 0 | 0
40225.025 | 0.52176 | 0 | 0 | 0
41504.048 | 0.44287 | 0 | 0 | 0
42970.047 | 0.34647 | 0 | 0 | 0
44658.471 | 0.50883 | 0 | 0 | 0
46346.894 | 0.58255 | 0 | 0 | 0
48035.318 | -0.25807 | 0 | 0 | 0
49723.741 | 1.0443 | 0 | 0 | 0
51412.165 | 0.046391 | 0 | 0 | 0
53100.588 | 0.56976 | 0 | 0 | 0
54789.012 | -0.29517 | 0 | 0 | 0
56724.261 | -1.4633 | 0 | 0 | 0
58993.858 | 0.17713 | 0 | 0 | 0
61263.456 | 1.0472 | 0 | 0 | 0
63533.053 | -0.21721 | 0 | 0 | 0
65802.65 | 1.9402 | 0 | 0 | 0
68072.247 | 1.1708 | 0 | 0 | 0
70341.845 | 1.5325 | 0 | 0 | 0
72611.442 | 1.5577 | 0 | 0 | 0
74881.039 | 1.5851 | 0 | 0 | 0
77525.975 | 1.7463 | 0 | 0 | 0
80572.206 | 1.945 | 0 | 0 | 0
83618.436 | 1.9398 | 0 | 0 | 0
86664.667 | 2.0673 | 0 | 0 | 0
89710.898 | 2.1553 | 0 | 0 | 0
92757.129 | 2.2301 | 0 | 0 | 0
95803.359 | 2.3929 | 0 | 0 | 0
98849.59 | 2.3929 | 0 | 0 | 0
102341.14 | 2.5272 | 0 | 0 | 0
106362.434 | 2.5896 | 0 | 0 | 0
110383.728 | 2.7138 | 0 | 0 | 0
114405.022 | 2.8258 | 0 | 0 | 0
118426.316 | 2.9225 | 0 | 0 | 0
122447.61 | 2.8896 | 0 | 0 | 0
126468.904 | 3.0655 | 0 | 0 | 0
130490.198 | 3.0826 | 0 | 0 | 0
135099.352 | 3.2918 | 0 | 0 | 0
140407.816 | 3.3344 | 0 | 0 | 0
145716.279 | 3.3928 | 0 | 0 | 0
151024.743 | 3.4377 | 0 | 0 | 0
156333.206 | 3.577 | 0 | 0 | 0
161641.67 | 3.6896 | 0 | 0 | 0
166950.133 | 3.7773 | 0 | 0 | 0
172258.597 | 3.8528 | 0 | 0 | 0
178343.088 | 3.84 | 0 | 0 | 0
185478.782 | 4.001 | 0 | 0 | 0
192614.476 | 3.9675 | 0 | 0 | 0
199750.17 | 4.1515 | 0 | 0 | 0
206885.865 | 4.1568 | 0 | 0 | 0
214021.559 | 4.1787 | 0 | 0 | 0
221157.253 | 4.3243 | 0 | 0 | 0
228292.947 | 4.3228 | 0 | 0 | 0
235428.641 | 4.2912 | 0 | 0 | 0
243744.415 | 4.3849 | 0 | 0 | 0
253321.873 | 4.4159 | 0 | 0 | 0
262899.33 | 4.4813 | 0 | 0 | 0
272476.788 | 4.5042 | 0 | 0 | 0
282054.246 | 4.4726 | 0 | 0 | 0
291631.704 | 4.6097 | 0 | 0 | 0
301209.161 | 4.5593 | 0 | 0 | 0
310786.619 | 4.5942 | 0 | 0 | 0
321764.175 | 4.6278 | 0 | 0 | 0
334407.266 | 4.6719 | 0 | 0 | 0
347050.357 | 4.6784 | 0 | 0 | 0
359693.448 | 4.6742 | 0 | 0 | 0
372336.538 | 4.6086 | 0 | 0 | 0
384979.629 | 4.7041 | 0 | 0 | 0
397622.72 | 4.6636 | 0 | 0 | 0
410265.811 | 4.6899 | 0 | 0 | 0
424757.155 | 4.6966 | 0 | 0 | 0
441752.135 | 4.6503 | 0 | 0 | 0
458747.115 | 4.6708 | 0 | 0 | 0
475742.095 | 4.7275 | 0 | 0 | 0
492737.075 | 4.7061 | 0 | 0 | 0
509732.054 | 4.6243 | 0 | 0 | 0
526727.034 | 4.6278 | 0 | 0 | 0
543722.014 | 4.6508 | 0 | 0 | 0
560716.994 | 4.5862 | 0 | 0 | 0
580522.552 | 4.57 | 0 | 0 | 0
603333.045 | 4.5504 | 0 | 0 | 0
626143.537 | 4.49 | 0 | 0 | 0
648954.03 | 4.4929 | 0 | 0 | 0
671764.522 | 4.4174 | 0 | 0 | 0
694575.015 | 4.322 | 0 | 0 | 0
717385.507 | 4.2968 | 0 | 0 | 0
740196 | 4.313 | 0 | 0 | 0
766341.087 | 4.2612 | 0 | 0 | 0
796452.954 | 4.2339 | 0 | 0 | 0
826564.82 | 4.1238 | 0 | 0 | 0
856676.687 | 4.0681 | 0 | 0 | 0
886788.554 | 3.948 | 0 | 0 | 0
916900.421 | 3.8527 | 0 | 0 | 0
947012.287 | 3.8086 | 0 | 0 | 0
977124.154 | 3.7387 | 0 | 0 | 0
1011637.98 | 3.6485 | 0 | 0 | 0
1051388.306 | 3.5571 | 0 | 0 | 0
1091138.632 | 3.418 | 0 | 0 | 0
1130888.958 | 3.3227 | 0 | 0 | 0
1170639.283 | 3.1419 | 0 | 0 | 0
1210389.609 | 3.0313 | 0 | 0 | 0
1250139.935 | 2.9289 | 0 | 0 | 0
1289890.261 | 2.7705 | 0 | 0 | 0
1335451.563 | 2.5957 | 0 | 0 | 0
1388884.382 | 2.4848 | 0 | 0 | 0
1442317.202 | 2.2369 | 0 | 0 | 0
1495750.021 | 2.0631 | 0 | 0 | 0
1549182.841 | 1.8757 | 0 | 0 | 0
1602615.66 | 1.6447 | 0 | 0 | 0
1656048.479 | 1.4238 | 0 | 0 | 0
1709481.299 | 1.2331 | 0 | 0 | 0
1762914.118 | 1.0544 | 0 | 0 | 0
1825183.494 | 0.77601 | 0 | 0 | 0
1896900.492 | 0.52909 | 0 | 0 | 0
1968617.49 | 0.21452 | 0 | 0 | 0
2040334.488 | -0.14669 | 0 | 0 | 0
2112051.485 | -0.40357 | 0 | 0 | 0
2183768.483 | -0.72451 | 0 | 0 | 0
2255485.481 | -1.0726 | 0 | 0 | 0
2327202.479 | -1.3755 | 0 | 0 | 0
2409403.56 | -1.6638 | 0 | 0 | 0
2504076.337 | -2.1638 | 0 | 0 | 0
2598749.114 | -2.6984 | 0 | 0 | 0
2693421.891 | -3.0724 | 0 | 0 | 0
2788094.668 | -3.4604 | 0 | 0 | 0
2882767.445 | -3.8949 | 0 | 0 | 0
2977440.222 | -4.3456 | 0 | 0 | 0
3072112.999 | -4.9141 | 0 | 0 | 0
3180625.693 | -5.4572 | 0 | 0 | 0
3307885.867 | -6.0783 | 0 | 0 | 0
3435146.041 | -6.7242 | 0 | 0 | 0
3562406.215 | -7.3518 | 0 | 0 | 0
3689666.389 | -7.9817 | 0 | 0 | 0
3816926.562 | -8.5943 | 0 | 0 | 0
3944186.736 | -9.3761 | 0 | 0 | 0
4071446.91 | -10.1942 | 0 | 0 | 0
4198707.084 | -10.6275 | 0 | 0 | 0
4347013.158 | -11.5357 | 0 | 0 | 0
4517820.496 | -12.3439 | 0 | 0 | 0
4688627.833 | -13.1057 | 0 | 0 | 0
4859435.171 | -14.2376 | 0 | 0 | 0
5030242.508 | -15.0555 | 0 | 0 | 0
5201049.846 | -15.8468 | 0 | 0 | 0
5371857.183 | -16.678 | 0 | 0 | 0
5542664.521 | -17.7254 | 0 | 0 | 0
5738441.648 | -18.5937 | 0 | 0 | 0
5963922.433 | -19.9097 | 0 | 0 | 0
6189403.218 | -21.0994 | 0 | 0 | 0
6414884.003 | -22.5271 | 0 | 0 | 0
6640364.788 | -22.9773 | 0 | 0 | 0
6865845.573 | -24.3196 | 0 | 0 | 0
7091326.358 | -25.5403 | 0 | 0 | 0
7316807.143 | -26.5334 | 0 | 0 | 0
7575250.259 | -29.3963 | 0 | 0 | 0
7878343.977 | -30.6705 | 0 | 0 | 0
8181437.694 | -31.8846 | 0 | 0 | 0
8484531.412 | -32.6495 | 0 | 0 | 0
8787625.13 | -34.7049 | 0 | 0 | 0
9090718.847 | -34.5778 | 0 | 0 | 0
9393812.565 | -38.1843 | 0 | 0 | 0
9696906.282 | -41.1418 | 0 | 0 | 0
10000000 | -45.0162 | 0 | 0 | 0
CHANNEL: 2
MEASURE TYPE: A/R
FORMAT TYPE: PHASE (DEG)
NUMBER of POINTS: 200
SWEEP TIME: 205.6 ms
SWEEP TYPE: LOG FREQ
SOURCE POWER: -20 dBm
IF BANDWIDTH: 30 kHz
Frequency | Phase No Filter 4395 | Data Trace Imag | Memory Trace Real | Memory Trace Imag
10000 | -134.2012 | 0 | 0 | 0
10400.111 | -151.1855 | 0 | 0 | 0
10800.221 | -169.2458 | 0 | 0 | 0
11200.332 | 172.2178 | 0 | 0 | 0
11600.442 | 153.6327 | 0 | 0 | 0
12000.553 | 134.1936 | 0 | 0 | 0
12400.663 | 115.5867 | 0 | 0 | 0
12800.774 | 97.4629 | 0 | 0 | 0
13200.884 | 79.9134 | 0 | 0 | 0
13667.164 | 57.3678 | 0 | 0 | 0
14204.188 | 32.5708 | 0 | 0 | 0
14741.213 | 9.0643 | 0 | 0 | 0
15278.237 | -16.1165 | 0 | 0 | 0
15815.261 | -40.9752 | 0 | 0 | 0
16352.285 | -68.0879 | 0 | 0 | 0
16889.31 | -93.4868 | 0 | 0 | 0
17426.334 | -116.375 | 0 | 0 | 0
18041.864 | -144.6171 | 0 | 0 | 0
18750.784 | -177.5364 | 0 | 0 | 0
19459.703 | 149.2526 | 0 | 0 | 0
20168.623 | 116.2503 | 0 | 0 | 0
20877.542 | 81.3329 | 0 | 0 | 0
21586.462 | 49.9559 | 0 | 0 | 0
22295.381 | 16.2633 | 0 | 0 | 0
23004.301 | -16.4536 | 0 | 0 | 0
23816.856 | -56.0399 | 0 | 0 | 0
24769.793 | -97.3123 | 0 | 0 | 0
25722.731 | -144.289 | 0 | 0 | 0
26675.668 | 170.8904 | 0 | 0 | 0
27628.606 | 125.3487 | 0 | 0 | 0
28581.543 | 81.6226 | 0 | 0 | 0
29534.48 | 39.4999 | 0 | 0 | 0
30487.418 | -9.1348 | 0 | 0 | 0
31440.355 | -51.5638 | 0 | 0 | 0
32550.886 | -111.4831 | 0 | 0 | 0
33829.909 | 173.764 | 0 | 0 | 0
35108.932 | 36.031 | 0 | 0 | 0
36387.955 | 9.0627 | 0 | 0 | 0
37666.979 | 9.4733 | 0 | 0 | 0
38946.002 | 9.064 | 0 | 0 | 0
40225.025 | 6.1483 | 0 | 0 | 0
41504.048 | 8.538 | 0 | 0 | 0
42970.047 | 9.1512 | 0 | 0 | 0
44658.471 | 9.3652 | 0 | 0 | 0
46346.894 | 6.223 | 0 | 0 | 0
48035.318 | 7.4032 | 0 | 0 | 0
49723.741 | 11.6565 | 0 | 0 | 0
51412.165 | 10.665 | 0 | 0 | 0
53100.588 | 9.5686 | 0 | 0 | 0
54789.012 | 7.7254 | 0 | 0 | 0
56724.261 | 13.815 | 0 | 0 | 0
58993.858 | 15.5554 | 0 | 0 | 0
61263.456 | 13.4016 | 0 | 0 | 0
63533.053 | 8.5421 | 0 | 0 | 0
65802.65 | 8.3769 | 0 | 0 | 0
68072.247 | 9.0256 | 0 | 0 | 0
70341.845 | 10.9026 | 0 | 0 | 0
72611.442 | 10.6401 | 0 | 0 | 0
74881.039 | 8.966 | 0 | 0 | 0
77525.975 | 8.6939 | 0 | 0 | 0
80572.206 | 8.4167 | 0 | 0 | 0
83618.436 | 8.0679 | 0 | 0 | 0
86664.667 | 6.7689 | 0 | 0 | 0
89710.898 | 6.8247 | 0 | 0 | 0
92757.129 | 8.1757 | 0 | 0 | 0
95803.359 | 7.1586 | 0 | 0 | 0
98849.59 | 6.3934 | 0 | 0 | 0
102341.14 | 6.0171 | 0 | 0 | 0
106362.434 | 5.5222 | 0 | 0 | 0
110383.728 | 5.5816 | 0 | 0 | 0
114405.022 | 4.4018 | 0 | 0 | 0
118426.316 | 3.348 | 0 | 0 | 0
122447.61 | 3.0464 | 0 | 0 | 0
126468.904 | 2.8618 | 0 | 0 | 0
130490.198 | 2.1071 | 0 | 0 | 0
135099.352 | 0.73023 | 0 | 0 | 0
140407.816 | -0.24607 | 0 | 0 | 0
145716.279 | -0.6723 | 0 | 0 | 0
151024.743 | -1.2308 | 0 | 0 | 0
156333.206 | -2.6554 | 0 | 0 | 0
161641.67 | -3.544 | 0 | 0 | 0
166950.133 | -3.8993 | 0 | 0 | 0
172258.597 | -4.7156 | 0 | 0 | 0
178343.088 | -6.0917 | 0 | 0 | 0
185478.782 | -7.6242 | 0 | 0 | 0
192614.476 | -8.6609 | 0 | 0 | 0
199750.17 | -10.2355 | 0 | 0 | 0
206885.865 | -11.2097 | 0 | 0 | 0
214021.559 | -12.5402 | 0 | 0 | 0
221157.253 | -13.5931 | 0 | 0 | 0
228292.947 | -14.8331 | 0 | 0 | 0
235428.641 | -15.6699 | 0 | 0 | 0
243744.415 | -17.1559 | 0 | 0 | 0
253321.873 | -18.6473 | 0 | 0 | 0
262899.33 | -20.2094 | 0 | 0 | 0
272476.788 | -21.5507 | 0 | 0 | 0
282054.246 | -23.2104 | 0 | 0 | 0
291631.704 | -24.9443 | 0 | 0 | 0
301209.161 | -26.4541 | 0 | 0 | 0
310786.619 | -28.0968 | 0 | 0 | 0
321764.175 | -30.07 | 0 | 0 | 0
334407.266 | -31.6247 | 0 | 0 | 0
347050.357 | -33.6504 | 0 | 0 | 0
359693.448 | -35.2306 | 0 | 0 | 0
372336.538 | -36.9402 | 0 | 0 | 0
384979.629 | -39.1292 | 0 | 0 | 0
397622.72 | -40.6959 | 0 | 0 | 0
410265.811 | -42.4037 | 0 | 0 | 0
424757.155 | -44.6641 | 0 | 0 | 0
441752.135 | -46.9235 | 0 | 0 | 0
458747.115 | -49.2927 | 0 | 0 | 0
475742.095 | -51.7407 | 0 | 0 | 0
492737.075 | -54.1875 | 0 | 0 | 0
509732.054 | -56.3549 | 0 | 0 | 0
526727.034 | -58.7063 | 0 | 0 | 0
543722.014 | -60.9335 | 0 | 0 | 0
560716.994 | -63.3525 | 0 | 0 | 0
580522.552 | -65.7398 | 0 | 0 | 0
603333.045 | -68.8328 | 0 | 0 | 0
626143.537 | -71.6687 | 0 | 0 | 0
648954.03 | -75.1763 | 0 | 0 | 0
671764.522 | -77.7187 | 0 | 0 | 0
694575.015 | -80.5816 | 0 | 0 | 0
717385.507 | -83.5724 | 0 | 0 | 0
740196 | -86.0771 | 0 | 0 | 0
766341.087 | -90.113 | 0 | 0 | 0
796452.954 | -93.9834 | 0 | 0 | 0
826564.82 | -97.6509 | 0 | 0 | 0
856676.687 | -101.3352 | 0 | 0 | 0
886788.554 | -104.78 | 0 | 0 | 0
916900.421 | -109.2094 | 0 | 0 | 0
947012.287 | -112.842 | 0 | 0 | 0
977124.154 | -116.4045 | 0 | 0 | 0
1011637.98 | -120.2186 | 0 | 0 | 0
1051388.306 | -125.2225 | 0 | 0 | 0
1091138.632 | -129.7904 | 0 | 0 | 0
1130888.958 | -134.7132 | 0 | 0 | 0
1170639.283 | -139.1722 | 0 | 0 | 0
1210389.609 | -144.0802 | 0 | 0 | 0
1250139.935 | -148.7897 | 0 | 0 | 0
1289890.261 | -152.972 | 0 | 0 | 0
1335451.563 | -158.1898 | 0 | 0 | 0
1388884.382 | -164.8042 | 0 | 0 | 0
1442317.202 | -171.0325 | 0 | 0 | 0
1495750.021 | -176.8866 | 0 | 0 | 0
1549182.841 | 176.6867 | 0 | 0 | 0
1602615.66 | 171.201 | 0 | 0 | 0
1656048.479 | 165.039 | 0 | 0 | 0
1709481.299 | 158.6944 | 0 | 0 | 0
1762914.118 | 152.9977 | 0 | 0 | 0
1825183.494 | 145.9404 | 0 | 0 | 0
1896900.492 | 137.9204 | 0 | 0 | 0
1968617.49 | 130.9251 | 0 | 0 | 0
2040334.488 | 122.3021 | 0 | 0 | 0
2112051.485 | 115.2273 | 0 | 0 | 0
2183768.483 | 107.3171 | 0 | 0 | 0
2255485.481 | 99.7126 | 0 | 0 | 0
2327202.479 | 92.2958 | 0 | 0 | 0
2409403.56 | 84.2064 | 0 | 0 | 0
2504076.337 | 74.0994 | 0 | 0 | 0
2598749.114 | 64.1377 | 0 | 0 | 0
2693421.891 | 54.8398 | 0 | 0 | 0
2788094.668 | 44.9979 | 0 | 0 | 0
2882767.445 | 36.0518 | 0 | 0 | 0
2977440.222 | 27.0243 | 0 | 0 | 0
3072112.999 | 17.4198 | 0 | 0 | 0
3180625.693 | 6.8864 | 0 | 0 | 0
3307885.867 | -4.0854 | 0 | 0 | 0
3435146.041 | -16.833 | 0 | 0 | 0
3562406.215 | -29.1303 | 0 | 0 | 0
3689666.389 | -40.1813 | 0 | 0 | 0
3816926.562 | -51.8465 | 0 | 0 | 0
3944186.736 | -63.7303 | 0 | 0 | 0
4071446.91 | -75.6501 | 0 | 0 | 0
4198707.084 | -86.5674 | 0 | 0 | 0
4347013.158 | -99.6654 | 0 | 0 | 0
4517820.496 | -114.1998 | 0 | 0 | 0
4688627.833 | -129.0193 | 0 | 0 | 0
4859435.171 | -143.6856 | 0 | 0 | 0
5030242.508 | -157.1052 | 0 | 0 | 0
5201049.846 | -172.6075 | 0 | 0 | 0
5371857.183 | 175.2178 | 0 | 0 | 0
5542664.521 | 159.9926 | 0 | 0 | 0
5738441.648 | 147.2012 | 0 | 0 | 0
5963922.433 | 127.9977 | 0 | 0 | 0
6189403.218 | 109.3937 | 0 | 0 | 0
6414884.003 | 96.6904 | 0 | 0 | 0
6640364.788 | 76.8012 | 0 | 0 | 0
6865845.573 | 55.2077 | 0 | 0 | 0
7091326.358 | 43.1493 | 0 | 0 | 0
7316807.143 | 28.8522 | 0 | 0 | 0
7575250.259 | 12.7203 | 0 | 0 | 0
7878343.977 | -15.1141 | 0 | 0 | 0
8181437.694 | -21.3347 | 0 | 0 | 0
8484531.412 | -51.1378 | 0 | 0 | 0
8787625.13 | -63.6331 | 0 | 0 | 0
9090718.847 | -93.1754 | 0 | 0 | 0
9393812.565 | -96.2877 | 0 | 0 | 0
9696906.282 | -107.8363 | 0 | 0 | 0
10000000 | -119.3279 | 0 | 0 | 0

## Filter LF
| Gain Filter 785 |  | Phase Filter 785
1 | -0.45482 | 1 | -0.06567
1.0292 | -0.45479 | 1.0292 | -0.064198
1.0593 | -0.45485 | 1.0593 | -0.062449
1.0902 | -0.45473 | 1.0902 | -0.061041
1.122 | -0.45467 | 1.122 | -0.059833
1.1548 | -0.45491 | 1.1548 | -0.058851
1.1885 | -0.45494 | 1.1885 | -0.057302
1.2232 | -0.45513 | 1.2232 | -0.056535
1.2589 | -0.45516 | 1.2589 | -0.054436
1.2957 | -0.45507 | 1.2957 | -0.053822
1.3335 | -0.45515 | 1.3335 | -0.053242
1.3725 | -0.45503 | 1.3725 | -0.05189
1.4125 | -0.45501 | 1.4125 | -0.050618
1.4538 | -0.45513 | 1.4538 | -0.049703
1.4962 | -0.45506 | 1.4962 | -0.049048
1.5399 | -0.4551 | 1.5399 | -0.047863
1.5849 | -0.45508 | 1.5849 | -0.047308
1.6312 | -0.45514 | 1.6312 | -0.045779
1.6788 | -0.4551 | 1.6788 | -0.04532
1.7278 | -0.45515 | 1.7278 | -0.044372
1.7783 | -0.45514 | 1.7783 | -0.043396
1.8302 | -0.45521 | 1.8302 | -0.042944
1.8836 | -0.45556 | 1.8836 | -0.04229
1.9387 | -0.45552 | 1.9387 | -0.042037
1.9953 | -0.45531 | 1.9953 | -0.040942
2.0535 | -0.45559 | 2.0535 | -0.040828
2.1135 | -0.45551 | 2.1135 | -0.039718
2.1752 | -0.45552 | 2.1752 | -0.039859
2.2387 | -0.45539 | 2.2387 | -0.038879
2.3041 | -0.4556 | 2.3041 | -0.038761
2.3714 | -0.45548 | 2.3714 | -0.03781
2.4406 | -0.45565 | 2.4406 | -0.037359
2.5119 | -0.45564 | 2.5119 | -0.037429
2.5852 | -0.45586 | 2.5852 | -0.037429
2.6607 | -0.45576 | 2.6607 | -0.036997
2.7384 | -0.45574 | 2.7384 | -0.036972
2.8184 | -0.4559 | 2.8184 | -0.03647
2.9007 | -0.45575 | 2.9007 | -0.036307
2.9854 | -0.45596 | 2.9854 | -0.036118
3.0726 | -0.45587 | 3.0726 | -0.035321
3.1623 | -0.45569 | 3.1623 | -0.035193
3.2546 | -0.45577 | 3.2546 | -0.034574
3.3497 | -0.4561 | 3.3497 | -0.035478
3.4475 | -0.45616 | 3.4475 | -0.035085
3.5481 | -0.45602 | 3.5481 | -0.033689
3.6517 | -0.45627 | 3.6517 | -0.033668
3.7584 | -0.45628 | 3.7584 | -0.033851
3.8681 | -0.45619 | 3.8681 | -0.033866
3.9811 | -0.45616 | 3.9811 | -0.034443
4.0973 | -0.45643 | 4.0973 | -0.033063
4.217 | -0.45656 | 4.217 | -0.032696
4.3401 | -0.45673 | 4.3401 | -0.032357
4.4668 | -0.45642 | 4.4668 | -0.033776
4.5973 | -0.45646 | 4.5973 | -0.033277
4.7315 | -0.45648 | 4.7315 | -0.034263
4.8697 | -0.45681 | 4.8697 | -0.032303
5.0119 | -0.45667 | 5.0119 | -0.033329
5.1582 | -0.45673 | 5.1582 | -0.033094
5.3088 | -0.45668 | 5.3088 | -0.03325
5.4639 | -0.45707 | 5.4639 | -0.032933
5.6234 | -0.45718 | 5.6234 | -0.033219
5.7876 | -0.45705 | 5.7876 | -0.032656
5.9566 | -0.45726 | 5.9566 | -0.032604
6.1306 | -0.45721 | 6.1306 | -0.032757
6.3096 | -0.45745 | 6.3096 | -0.032327
6.4938 | -0.45754 | 6.4938 | -0.034141
6.6834 | -0.45753 | 6.6834 | -0.032467
6.8786 | -0.45764 | 6.8786 | -0.033597
7.0795 | -0.45772 | 7.0795 | -0.032195
7.2862 | -0.45788 | 7.2862 | -0.029486
7.4989 | -0.45781 | 7.4989 | -0.031489
7.7179 | -0.4575 | 7.7179 | -0.032404
7.9433 | -0.45801 | 7.9433 | -0.030928
8.1752 | -0.45858 | 8.1752 | -0.030294
8.414 | -0.45852 | 8.414 | -0.030668
8.6596 | -0.45857 | 8.6596 | -0.030855
8.9125 | -0.45851 | 8.9125 | -0.03156
9.1728 | -0.4586 | 9.1728 | -0.030343
9.4406 | -0.4589 | 9.4406 | -0.031664
9.7163 | -0.45864 | 9.7163 | -0.029711
10 | -0.45873 | 10 | -0.029076
10.292 | -0.45911 | 10.292 | -0.026072
10.5925 | -0.4587 | 10.5925 | -0.031031
10.9018 | -0.45896 | 10.9018 | -0.028371
11.2202 | -0.45877 | 11.2202 | -0.030336
11.5478 | -0.45862 | 11.5478 | -0.02995
11.885 | -0.45913 | 11.885 | -0.026947
12.2321 | -0.45965 | 12.2321 | -0.026879
12.5892 | -0.45922 | 12.5892 | -0.026756
12.9569 | -0.46002 | 12.9569 | -0.026605
13.3352 | -0.4598 | 13.3352 | -0.025405
13.7246 | -0.45993 | 13.7246 | -0.023464
14.1254 | -0.45996 | 14.1254 | -0.019672
14.5378 | -0.46024 | 14.5378 | -0.021592
14.9624 | -0.45995 | 14.9624 | -0.024165
15.3993 | -0.4596 | 15.3993 | -0.022151
15.8489 | -0.46027 | 15.8489 | -0.022474
16.3117 | -0.46003 | 16.3117 | -0.025497
16.788 | -0.46014 | 16.788 | -0.02527
17.2783 | -0.46043 | 17.2783 | -0.021969
17.7828 | -0.46013 | 17.7828 | -0.020159
18.3021 | -0.4596 | 18.3021 | -0.02301
18.8365 | -0.45996 | 18.8365 | -0.019463
19.3865 | -0.46124 | 19.3865 | -0.021644
19.9526 | -0.46065 | 19.9526 | -0.019177
20.5353 | -0.46085 | 20.5353 | -0.023304
21.1349 | -0.46045 | 21.1349 | -0.026063
21.752 | -0.46064 | 21.752 | -0.014928
22.3872 | -0.45959 | 22.3872 | -0.022024
23.0409 | -0.46082 | 23.0409 | -0.020458
23.7137 | -0.46072 | 23.7137 | -0.018483
24.4062 | -0.461 | 24.4062 | -0.019512
25.1189 | -0.46147 | 25.1189 | -0.010445
25.8524 | -0.46036 | 25.8524 | -0.013816
26.6073 | -0.45962 | 26.6073 | -0.0128
27.3842 | -0.46142 | 27.3842 | -0.012084
28.1838 | -0.46152 | 28.1838 | -0.022655
29.0068 | -0.46079 | 29.0068 | -0.012473
29.8538 | -0.46113 | 29.8538 | -0.015745
30.7256 | -0.46124 | 30.7256 | -0.01329
31.6228 | -0.4618 | 31.6228 | -0.0062526
32.5462 | -0.46261 | 32.5462 | -0.018428
33.4965 | -0.4588 | 33.4965 | -0.0075825
34.4747 | -0.46282 | 34.4747 | -0.028357
35.4813 | -0.46292 | 35.4813 | -0.0018514
36.5174 | -0.46095 | 36.5174 | -0.0023398
37.5837 | -0.4612 | 37.5837 | 0.0011714
38.6812 | -0.4624 | 38.6812 | -0.0071695
39.8107 | -0.46134 | 39.8107 | -0.012474
40.9732 | -0.46187 | 40.9732 | -0.017141
42.1696 | -0.4616 | 42.1696 | 0.00059186
43.401 | -0.45868 | 43.401 | -0.014254
44.6684 | -0.46049 | 44.6684 | -0.038811
45.9727 | -0.46072 | 45.9727 | -0.042713
47.3151 | -0.45746 | 47.3151 | -0.038772
48.6968 | -0.45514 | 48.6968 | 0.0042722
50.1187 | -0.46486 | 50.1187 | 0.034306
51.5822 | -0.46241 | 51.5822 | -0.072449
53.0884 | -0.46324 | 53.0884 | 0.055701
54.6387 | -0.453 | 54.6387 | -0.044659
56.2341 | -0.46849 | 56.2341 | -0.059048
57.8762 | -0.47191 | 57.8762 | 0.011849
59.5662 | -0.46942 | 59.5662 | 0.038741
61.3056 | -0.46999 | 61.3056 | 0.034109
63.0957 | -0.47194 | 63.0957 | -0.015921
64.9382 | -0.46362 | 64.9382 | -0.071398
66.8344 | -0.45111 | 66.8344 | -0.013142
68.786 | -0.46671 | 68.786 | 0.047654
70.7946 | -0.45847 | 70.7946 | -0.058223
72.8618 | -0.46802 | 72.8618 | 0.03767
74.9894 | -0.45396 | 74.9894 | -0.013635
77.1792 | -0.46578 | 77.1792 | -0.041342
79.4328 | -0.46721 | 79.4328 | 0.017848
81.7523 | -0.46418 | 81.7523 | 0.038283
84.1395 | -0.46468 | 84.1395 | 0.031805
86.5964 | -0.46272 | 86.5964 | 0.031676
89.1251 | -0.46327 | 89.1251 | 0.028646
91.7276 | -0.4644 | 91.7276 | 0.0094228
94.4061 | -0.46462 | 94.4061 | -0.0067839
97.1628 | -0.461 | 97.1628 | -0.027954
100 | -0.46034 | 100 | 0.013401
102.9201 | -0.46411 | 102.9201 | 0.00050514
105.9254 | -0.4607 | 105.9254 | -0.012872
109.0184 | -0.46187 | 109.0184 | -0.0010025
112.2018 | -0.46066 | 112.2018 | -0.0054152
115.4782 | -0.46194 | 115.4782 | -0.0078692
118.8502 | -0.46176 | 118.8502 | -0.0041235
122.3207 | -0.46168 | 122.3207 | -0.0044551
125.8925 | -0.46138 | 125.8925 | -0.0058179
129.5687 | -0.45927 | 129.5687 | 0.001729
133.3521 | -0.46293 | 133.3521 | -0.0088809
137.2461 | -0.46082 | 137.2461 | 0.0042925
141.2538 | -0.45948 | 141.2538 | -0.0021403
145.3784 | -0.45992 | 145.3784 | -0.0037231
149.6236 | -0.46138 | 149.6236 | -0.001278
153.9926 | -0.46048 | 153.9926 | -0.0041801
158.4893 | -0.45989 | 158.4893 | -0.0020772
163.1173 | -0.46176 | 163.1173 | 0.0043064
167.8804 | -0.46107 | 167.8804 | -0.0035655
172.7826 | -0.46219 | 172.7826 | -0.0057493
177.8279 | -0.46273 | 177.8279 | -0.0031276
183.0206 | -0.46253 | 183.0206 | -0.0035623
188.3649 | -0.46189 | 188.3649 | -0.0084332
193.8653 | -0.46029 | 193.8653 | 0.0030941
199.5262 | -0.46091 | 199.5262 | -0.0059016
205.3525 | -0.4622 | 205.3525 | 0.0027709
211.3489 | -0.46167 | 211.3489 | 0.0033661
217.5204 | -0.46143 | 217.5204 | 0.0030029
223.8721 | -0.46155 | 223.8721 | -0.0011141
230.4093 | -0.46175 | 230.4093 | 0.00072707
237.1374 | -0.4619 | 237.1374 | -0.00092781
244.0619 | -0.46176 | 244.0619 | -0.00017516
251.1886 | -0.46164 | 251.1886 | 0.00064233
258.5235 | -0.46192 | 258.5235 | -0.0020521
266.0725 | -0.46141 | 266.0725 | 0.0012858
273.8419 | -0.46119 | 273.8419 | -0.0029301
281.8383 | -0.46201 | 281.8383 | 0.0010692
290.0681 | -0.46158 | 290.0681 | -0.0018794
298.5383 | -0.46164 | 298.5383 | -0.0020932
307.2557 | -0.46167 | 307.2557 | -0.0016117
316.2278 | -0.46134 | 316.2278 | 0.0027607
325.4618 | -0.4614 | 325.4618 | -0.0024769
334.9655 | -0.46163 | 334.9655 | -0.000649
344.7466 | -0.46141 | 344.7466 | 0.00012659
354.8134 | -0.46158 | 354.8134 | 0.00051526
365.1741 | -0.46158 | 365.1741 | 0.00058251
375.8374 | -0.46151 | 375.8374 | 0.001266
386.812 | -0.46159 | 386.812 | -0.0001102
398.1072 | -0.46148 | 398.1072 | 0.0012189
409.7321 | -0.46155 | 409.7321 | 0.0016911
421.6965 | -0.46148 | 421.6965 | 0.00059229
434.0103 | -0.46167 | 434.0103 | 0.0014035
446.6836 | -0.46153 | 446.6836 | 0.0024986
459.727 | -0.46139 | 459.727 | 0.0018531
473.1512 | -0.46144 | 473.1512 | 0.0018659
486.9675 | -0.46153 | 486.9675 | 0.00073672
501.1872 | -0.46195 | 501.1872 | 0.00086985
515.8221 | -0.46154 | 515.8221 | 0.0019913
530.8845 | -0.46154 | 530.8845 | 0.0014969
546.3865 | -0.46144 | 546.3865 | 0.00097882
562.3413 | -0.46167 | 562.3413 | 0.0012565
578.762 | -0.46146 | 578.762 | 0.0022131
595.6622 | -0.46149 | 595.6622 | 0.0019389
613.0558 | -0.46125 | 613.0558 | 0.002125
630.9573 | -0.46134 | 630.9573 | 0.0021235
649.3817 | -0.46123 | 649.3817 | 0.0034446
668.3439 | -0.46104 | 668.3439 | 0.0038118
687.8599 | -0.46111 | 687.8599 | 0.0018855
707.9458 | -0.46112 | 707.9458 | 0.0025608
728.6182 | -0.46132 | 728.6182 | 0.0021759
749.8942 | -0.46099 | 749.8942 | 0.0025177
771.7915 | -0.46119 | 771.7915 | 0.0032842
794.3282 | -0.46117 | 794.3282 | 0.0032813
817.523 | -0.46113 | 817.523 | 0.0024809
841.3951 | -0.46097 | 841.3951 | 0.0026152
865.9643 | -0.46094 | 865.9643 | 0.0032249
891.2509 | -0.46086 | 891.2509 | 0.0025895
917.2759 | -0.46084 | 917.2759 | 0.0030442
944.0609 | -0.46068 | 944.0609 | 0.0031115
971.6279 | -0.46075 | 971.6279 | 0.0027653
1000 | -0.46078 | 1000 | 0.0035269
1029.201 | -0.46057 | 1029.201 | 0.0033831
1059.254 | -0.46071 | 1059.254 | 0.0031244
1090.184 | -0.46056 | 1090.184 | 0.0039334
1122.018 | -0.4606 | 1122.018 | 0.0039978
1154.782 | -0.46062 | 1154.782 | 0.003533
1188.502 | -0.46065 | 1188.502 | 0.0036368
1223.207 | -0.4605 | 1223.207 | 0.0032159
1258.925 | -0.46045 | 1258.925 | 0.0039985
1295.687 | -0.46023 | 1295.687 | 0.0041551
1333.521 | -0.46012 | 1333.521 | 0.0037617
1372.461 | -0.46002 | 1372.461 | 0.0037374
1412.538 | -0.45988 | 1412.538 | 0.0035287
1453.784 | -0.45984 | 1453.784 | 0.0040626
1496.236 | -0.45978 | 1496.236 | 0.0042393
1539.927 | -0.45958 | 1539.927 | 0.0039504
1584.893 | -0.45955 | 1584.893 | 0.0040893
1631.173 | -0.45951 | 1631.173 | 0.0041479
1678.804 | -0.4595 | 1678.804 | 0.0043805
1727.826 | -0.45934 | 1727.826 | 0.0035512
1778.279 | -0.45937 | 1778.279 | 0.004308
1830.206 | -0.45913 | 1830.206 | 0.0041539
1883.649 | -0.45911 | 1883.649 | 0.0043822
1938.653 | -0.45906 | 1938.653 | 0.0036373
1995.262 | -0.45885 | 1995.262 | 0.0044004
2053.525 | -0.45884 | 2053.525 | 0.0039321
2113.489 | -0.45861 | 2113.489 | 0.0033569
2175.204 | -0.45856 | 2175.204 | 0.0044537
2238.721 | -0.45816 | 2238.721 | 0.0037062
2304.093 | -0.45806 | 2304.093 | 0.0036552
2371.374 | -0.45784 | 2371.374 | 0.0046424
2440.619 | -0.45759 | 2440.619 | 0.0042683
2511.886 | -0.45753 | 2511.886 | 0.004141
2585.235 | -0.45728 | 2585.235 | 0.003375
2660.725 | -0.45703 | 2660.725 | 0.0041618
2738.42 | -0.45696 | 2738.42 | 0.0045377
2818.383 | -0.4565 | 2818.383 | 0.0042753
2900.681 | -0.45602 | 2900.681 | 0.0041786
2985.383 | -0.45573 | 2985.383 | 0.0039239
3072.557 | -0.45562 | 3072.557 | 0.0037149
3162.278 | -0.45504 | 3162.278 | 0.0037207
3254.618 | -0.45505 | 3254.618 | 0.002978
3349.654 | -0.45461 | 3349.654 | 0.0034247
3447.466 | -0.45405 | 3447.466 | 0.0035071
3548.134 | -0.4537 | 3548.134 | 0.0030603
3651.741 | -0.4532 | 3651.741 | 0.0040054
3758.374 | -0.45282 | 3758.374 | 0.0029632
3868.121 | -0.45252 | 3868.121 | 0.0028456
3981.072 | -0.45179 | 3981.072 | 0.0030731
4097.321 | -0.45137 | 4097.321 | 0.0016886
4216.965 | -0.45083 | 4216.965 | 0.001661
4340.103 | -0.45012 | 4340.103 | 0.0014748
4466.836 | -0.44944 | 4466.836 | 0.0019006
4597.27 | -0.44883 | 4597.27 | 0.00050902
4731.513 | -0.44822 | 4731.513 | 0.0013988
4869.675 | -0.44753 | 4869.675 | 0.00032808
5011.873 | -0.4467 | 5011.873 | -0.00043369
5158.222 | -0.44569 | 5158.222 | -0.0012289
5308.844 | -0.44478 | 5308.844 | -0.002355
5463.866 | -0.44378 | 5463.866 | -0.0018253
5623.413 | -0.44309 | 5623.413 | -0.0013107
5787.62 | -0.44172 | 5787.62 | 0.0082518
5956.622 | -0.43961 | 5956.622 | -0.0030354
6130.558 | -0.4387 | 6130.558 | -0.0051745
6309.573 | -0.43743 | 6309.573 | -0.0063855
6493.816 | -0.43617 | 6493.816 | -0.0071143
6683.439 | -0.43482 | 6683.439 | -0.0087168
6878.599 | -0.43348 | 6878.599 | -0.011343
7079.458 | -0.43197 | 7079.458 | -0.012044
7286.182 | -0.43033 | 7286.182 | -0.014533
7498.942 | -0.42864 | 7498.942 | -0.015654
7717.915 | -0.42685 | 7717.915 | -0.018068
7943.282 | -0.42476 | 7943.282 | -0.020785
8175.23 | -0.42273 | 8175.23 | -0.023476
8413.951 | -0.42061 | 8413.951 | -0.024754
8659.644 | -0.41818 | 8659.644 | -0.028361
8912.51 | -0.41576 | 8912.51 | -0.031533
9172.76 | -0.41321 | 9172.76 | -0.035178
9440.608 | -0.41037 | 9440.608 | -0.038963
9716.279 | -0.40754 | 9716.279 | -0.043391
10000 | -0.40438 | 10000 | -0.048483
10292 | -0.40108 | 10292 | -0.052315
10592.54 | -0.39784 | 10592.54 | -0.058454
10901.84 | -0.39443 | 10901.84 | -0.063558
11220.18 | -0.39081 | 11220.18 | -0.070374
11547.82 | -0.38674 | 11547.82 | -0.076498
11885.02 | -0.38246 | 11885.02 | -0.083812
12232.07 | -0.37777 | 12232.07 | -0.092288
12589.25 | -0.37324 | 12589.25 | -0.099887
12956.87 | -0.36834 | 12956.87 | -0.10977
13335.21 | -0.36339 | 13335.21 | -0.11923
13724.61 | -0.35775 | 13724.61 | -0.12964
14125.38 | -0.35207 | 14125.38 | -0.14252
14537.84 | -0.34617 | 14537.84 | -0.15456
14962.36 | -0.33959 | 14962.36 | -0.16811
15399.27 | -0.33289 | 15399.27 | -0.18299
15848.93 | -0.32557 | 15848.93 | -0.19869
16311.73 | -0.31802 | 16311.73 | -0.21639
16788.04 | -0.31017 | 16788.04 | -0.23474
17278.26 | -0.30159 | 17278.26 | -0.25504
17782.79 | -0.29296 | 17782.79 | -0.2774
18302.06 | -0.28401 | 18302.06 | -0.30021
18836.49 | -0.27399 | 18836.49 | -0.32508
19386.53 | -0.26412 | 19386.53 | -0.35242
19952.62 | -0.25325 | 19952.62 | -0.38189
20535.25 | -0.24182 | 20535.25 | -0.4134
21134.89 | -0.2298 | 21134.89 | -0.44807
21752.04 | -0.21691 | 21752.04 | -0.48533
22387.21 | -0.20425 | 22387.21 | -0.52696
23040.93 | -0.19057 | 23040.93 | -0.56945
23713.74 | -0.17612 | 23713.74 | -0.61596
24406.19 | -0.16063 | 24406.19 | -0.66581
25118.87 | -0.14491 | 25118.87 | -0.72034
25852.35 | -0.12828 | 25852.35 | -0.7793
26607.25 | -0.11063 | 26607.25 | -0.84218
27384.2 | -0.092032 | 27384.2 | -0.91038
28183.83 | -0.072598 | 28183.83 | -0.98434
29006.81 | -0.052548 | 29006.81 | -1.0624
29853.83 | -0.031074 | 29853.83 | -1.147
30725.57 | -0.0090975 | 30725.57 | -1.2386
31622.78 | 0.014089 | 31622.78 | -1.3368
32546.18 | 0.03729 | 32546.18 | -1.4438
33496.54 | 0.06163 | 33496.54 | -1.5568
34474.66 | 0.086904 | 34474.66 | -1.6802
35481.34 | 0.11312 | 35481.34 | -1.8089
36517.41 | 0.14079 | 36517.41 | -1.9511
37583.74 | 0.16907 | 37583.74 | -2.1023
38681.21 | 0.19876 | 38681.21 | -2.2638
39810.72 | 0.22944 | 39810.72 | -2.4365
40973.21 | 0.26127 | 40973.21 | -2.6231
42169.65 | 0.29405 | 42169.65 | -2.8215
43401.03 | 0.32801 | 43401.03 | -3.035
44668.36 | 0.36306 | 44668.36 | -3.2618
45972.7 | 0.39914 | 45972.7 | -3.504
47315.13 | 0.43697 | 47315.13 | -3.7628
48696.75 | 0.47497 | 48696.75 | -4.0385
50118.72 | 0.51415 | 50118.72 | -4.3309
51582.21 | 0.55404 | 51582.21 | -4.6441
53088.45 | 0.59492 | 53088.45 | -4.9766
54638.66 | 0.63651 | 54638.66 | -5.3286
56234.13 | 0.67934 | 56234.13 | -5.7027
57876.2 | 0.72276 | 57876.2 | -6.098
59566.21 | 0.76628 | 59566.21 | -6.5187
61305.58 | 0.81086 | 61305.58 | -6.9604
63095.73 | 0.85595 | 63095.73 | -7.43
64938.16 | 0.90158 | 64938.16 | -7.9285
66834.39 | 0.94694 | 66834.39 | -8.4512
68785.99 | 0.99235 | 68785.99 | -9.0009
70794.58 | 1.038 | 70794.58 | -9.5799
72861.82 | 1.0832 | 72861.82 | -10.1877
74989.42 | 1.1283 | 74989.42 | -10.8269
77179.15 | 1.173 | 77179.15 | -11.4954
79432.82 | 1.217 | 79432.82 | -12.1988
81752.3 | 1.2597 | 81752.3 | -12.9349
84139.52 | 1.3016 | 84139.52 | -13.7027
86596.43 | 1.3418 | 86596.43 | -14.5023
89125.09 | 1.3826 | 89125.09 | -15.3379
91727.59 | 1.4192 | 91727.59 | -16.2123
94406.09 | 1.4556 | 94406.09 | -17.1226
97162.8 | 1.49 | 97162.8 | -18.0517
100000 | 1.5207 | 100000 | -19.0292

## No Filter LF
| Gain No Filter 785 |  | Phase No Filter 785
1 | -0.44967 | 1 | -0.066324
1.0292 | -0.44972 | 1.0292 | -0.065047
1.0593 | -0.44959 | 1.0593 | -0.063077
1.0902 | -0.44979 | 1.0902 | -0.062412
1.122 | -0.44982 | 1.122 | -0.06024
1.1548 | -0.44978 | 1.1548 | -0.059382
1.1885 | -0.4498 | 1.1885 | -0.057963
1.2232 | -0.4497 | 1.2232 | -0.05669
1.2589 | -0.44965 | 1.2589 | -0.055251
1.2957 | -0.44978 | 1.2957 | -0.054137
1.3335 | -0.44995 | 1.3335 | -0.052785
1.3725 | -0.44978 | 1.3725 | -0.052319
1.4125 | -0.4496 | 1.4125 | -0.050745
1.4538 | -0.44942 | 1.4538 | -0.049732
1.4962 | -0.44936 | 1.4962 | -0.04855
1.5399 | -0.44943 | 1.5399 | -0.048298
1.5849 | -0.4494 | 1.5849 | -0.046852
1.6312 | -0.44958 | 1.6312 | -0.046452
1.6788 | -0.4492 | 1.6788 | -0.045349
1.7278 | -0.44951 | 1.7278 | -0.045147
1.7783 | -0.44933 | 1.7783 | -0.043917
1.8302 | -0.44939 | 1.8302 | -0.043276
1.8836 | -0.44954 | 1.8836 | -0.042267
1.9387 | -0.44968 | 1.9387 | -0.041799
1.9953 | -0.44974 | 1.9953 | -0.041389
2.0535 | -0.4494 | 2.0535 | -0.040288
2.1135 | -0.44948 | 2.1135 | -0.039881
2.1752 | -0.44963 | 2.1752 | -0.03981
2.2387 | -0.44948 | 2.2387 | -0.039428
2.3041 | -0.44936 | 2.3041 | -0.03832
2.3714 | -0.44941 | 2.3714 | -0.038268
2.4406 | -0.44937 | 2.4406 | -0.037347
2.5119 | -0.44947 | 2.5119 | -0.03709
2.5852 | -0.44931 | 2.5852 | -0.036493
2.6607 | -0.44951 | 2.6607 | -0.036114
2.7384 | -0.4496 | 2.7384 | -0.035576
2.8184 | -0.44971 | 2.8184 | -0.03466
2.9007 | -0.44958 | 2.9007 | -0.034547
2.9854 | -0.44954 | 2.9854 | -0.034262
3.0726 | -0.4495 | 3.0726 | -0.03477
3.1623 | -0.44969 | 3.1623 | -0.034402
3.2546 | -0.44964 | 3.2546 | -0.034224
3.3497 | -0.44964 | 3.3497 | -0.033095
3.4475 | -0.44963 | 3.4475 | -0.032866
3.5481 | -0.44943 | 3.5481 | -0.033721
3.6517 | -0.44957 | 3.6517 | -0.033426
3.7584 | -0.44953 | 3.7584 | -0.033203
3.8681 | -0.44953 | 3.8681 | -0.032883
3.9811 | -0.44975 | 3.9811 | -0.032107
4.0973 | -0.44963 | 4.0973 | -0.033183
4.217 | -0.44978 | 4.217 | -0.031884
4.3401 | -0.44966 | 4.3401 | -0.032744
4.4668 | -0.44975 | 4.4668 | -0.032333
4.5973 | -0.44975 | 4.5973 | -0.031972
4.7315 | -0.45007 | 4.7315 | -0.031455
4.8697 | -0.44972 | 4.8697 | -0.031567
5.0119 | -0.45009 | 5.0119 | -0.031565
5.1582 | -0.45032 | 5.1582 | -0.032256
5.3088 | -0.45024 | 5.3088 | -0.030899
5.4639 | -0.45048 | 5.4639 | -0.031041
5.6234 | -0.45026 | 5.6234 | -0.029447
5.7876 | -0.45046 | 5.7876 | -0.032614
5.9566 | -0.45053 | 5.9566 | -0.031514
6.1306 | -0.4504 | 6.1306 | -0.02847
6.3096 | -0.45059 | 6.3096 | -0.030618
6.4938 | -0.4507 | 6.4938 | -0.029638
6.6834 | -0.45088 | 6.6834 | -0.030658
6.8786 | -0.45082 | 6.8786 | -0.031605
7.0795 | -0.45105 | 7.0795 | -0.029232
7.2862 | -0.45099 | 7.2862 | -0.030026
7.4989 | -0.45118 | 7.4989 | -0.029118
7.7179 | -0.45169 | 7.7179 | -0.028473
7.9433 | -0.45128 | 7.9433 | -0.028477
8.1752 | -0.45163 | 8.1752 | -0.028945
8.414 | -0.45178 | 8.414 | -0.028512
8.6596 | -0.45158 | 8.6596 | -0.028239
8.9125 | -0.45142 | 8.9125 | -0.025992
9.1728 | -0.45172 | 9.1728 | -0.027291
9.4406 | -0.45183 | 9.4406 | -0.029162
9.7163 | -0.45192 | 9.7163 | -0.029553
10 | -0.45176 | 10 | -0.025778
10.292 | -0.45217 | 10.292 | -0.026025
10.5925 | -0.45205 | 10.5925 | -0.024616
10.9018 | -0.45207 | 10.9018 | -0.02457
11.2202 | -0.45197 | 11.2202 | -0.024301
11.5478 | -0.45182 | 11.5478 | -0.023956
11.885 | -0.45253 | 11.885 | -0.022978
12.2321 | -0.45288 | 12.2321 | -0.024688
12.5892 | -0.45236 | 12.5892 | -0.019761
12.9569 | -0.45316 | 12.9569 | -0.025269
13.3352 | -0.45276 | 13.3352 | -0.021442
13.7246 | -0.45311 | 13.7246 | -0.022293
14.1254 | -0.45371 | 14.1254 | -0.017041
14.5378 | -0.45376 | 14.5378 | -0.018862
14.9624 | -0.45305 | 14.9624 | -0.019583
15.3993 | -0.45326 | 15.3993 | -0.017484
15.8489 | -0.45359 | 15.8489 | -0.02197
16.3117 | -0.45308 | 16.3117 | -0.016733
16.788 | -0.45308 | 16.788 | -0.018245
17.2783 | -0.45336 | 17.2783 | -0.016935
17.7828 | -0.45386 | 17.7828 | -0.014319
18.3021 | -0.45313 | 18.3021 | -0.013385
18.8365 | -0.45367 | 18.8365 | -0.012572
19.3865 | -0.45405 | 19.3865 | -0.01863
19.9526 | -0.4538 | 19.9526 | -0.013532
20.5353 | -0.4537 | 20.5353 | -0.016745
21.1349 | -0.45287 | 21.1349 | -0.017081
21.752 | -0.45445 | 21.752 | -0.0089537
22.3872 | -0.45264 | 22.3872 | -0.010127
23.0409 | -0.45352 | 23.0409 | -0.012153
23.7137 | -0.45386 | 23.7137 | -0.01075
24.4062 | -0.45395 | 24.4062 | -0.010808
25.1189 | -0.45512 | 25.1189 | -0.0069477
25.8524 | -0.45425 | 25.8524 | -0.0039662
26.6073 | -0.45363 | 26.6073 | 0.00052883
27.3842 | -0.45528 | 27.3842 | -0.0088742
28.1838 | -0.45354 | 28.1838 | -0.015434
29.0068 | -0.45462 | 29.0068 | -0.004325
29.8538 | -0.45417 | 29.8538 | -0.0061763
30.7256 | -0.45459 | 30.7256 | -0.0057101
31.6228 | -0.4553 | 31.6228 | -0.0037373
32.5462 | -0.45447 | 32.5462 | -0.011989
33.4965 | -0.4528 | 33.4965 | 0.01104
34.4747 | -0.45386 | 34.4747 | -0.019978
35.4813 | -0.45651 | 35.4813 | -0.001638
36.5174 | -0.4552 | 36.5174 | 0.007409
37.5837 | -0.45554 | 37.5837 | 0.010123
38.6812 | -0.45545 | 38.6812 | -0.0010564
39.8107 | -0.4542 | 39.8107 | -0.00057392
40.9732 | -0.45401 | 40.9732 | -0.0050586
42.1696 | -0.45579 | 42.1696 | 0.0090444
43.401 | -0.45195 | 43.401 | 0.012708
44.6684 | -0.45097 | 44.6684 | -0.014041
45.9727 | -0.45031 | 45.9727 | -0.0174
47.3151 | -0.44869 | 47.3151 | 0.00047866
48.6968 | -0.45118 | 48.6968 | 0.044698
50.1187 | -0.46178 | 50.1187 | 0.022529
51.5822 | -0.44847 | 51.5822 | -0.045441
53.0884 | -0.46278 | 53.0884 | 0.04745
54.6387 | -0.44452 | 54.6387 | 0.019172
56.2341 | -0.45458 | 56.2341 | -0.061236
57.8762 | -0.46455 | 57.8762 | -0.023076
59.5662 | -0.46542 | 59.5662 | 0.013044
61.3056 | -0.46538 | 61.3056 | 0.003624
63.0957 | -0.46172 | 63.0957 | -0.041918
64.9382 | -0.44937 | 64.9382 | -0.045529
66.8344 | -0.44648 | 66.8344 | 0.058837
68.786 | -0.46411 | 68.786 | 0.027437
70.7946 | -0.44646 | 70.7946 | -0.0080626
72.8618 | -0.46385 | 72.8618 | 0.016552
74.9894 | -0.44812 | 74.9894 | 0.048122
77.1792 | -0.45322 | 77.1792 | -0.028353
79.4328 | -0.46113 | 79.4328 | 0.0045748
81.7523 | -0.46118 | 81.7523 | 0.033033
84.1395 | -0.46087 | 84.1395 | 0.027342
86.5964 | -0.45937 | 86.5964 | 0.038972
89.1251 | -0.45946 | 89.1251 | 0.03361
91.7276 | -0.45794 | 91.7276 | 0.016071
94.4061 | -0.45632 | 94.4061 | 0.0070858
97.1628 | -0.45117 | 97.1628 | 0.011901
100 | -0.45574 | 100 | 0.04311
102.9201 | -0.45655 | 102.9201 | 0.01467
105.9254 | -0.45312 | 105.9254 | 0.024846
109.0184 | -0.45513 | 109.0184 | 0.027144
112.2018 | -0.45387 | 112.2018 | 0.031917
115.4782 | -0.45452 | 115.4782 | 0.024896
118.8502 | -0.45471 | 118.8502 | 0.030776
122.3207 | -0.45449 | 122.3207 | 0.031858
125.8925 | -0.45445 | 125.8925 | 0.032758
129.5687 | -0.45351 | 129.5687 | 0.04903
133.3521 | -0.45438 | 133.3521 | 0.026816
137.2461 | -0.45459 | 137.2461 | 0.045557
141.2538 | -0.45305 | 141.2538 | 0.049491
145.3784 | -0.45335 | 145.3784 | 0.04795
149.6236 | -0.45485 | 149.6236 | 0.041788
153.9926 | -0.45379 | 153.9926 | 0.045693
158.4893 | -0.4532 | 158.4893 | 0.050895
163.1173 | -0.45528 | 163.1173 | 0.049515
167.8804 | -0.45376 | 167.8804 | 0.046929
172.7826 | -0.45462 | 172.7826 | 0.043798
177.8279 | -0.45527 | 177.8279 | 0.046206
183.0206 | -0.45519 | 183.0206 | 0.047637
188.3649 | -0.45437 | 188.3649 | 0.046125
193.8653 | -0.45421 | 193.8653 | 0.062994
199.5262 | -0.45397 | 199.5262 | 0.055916
205.3525 | -0.4557 | 205.3525 | 0.057168
211.3489 | -0.45529 | 211.3489 | 0.063441
217.5204 | -0.45524 | 217.5204 | 0.065865
223.8721 | -0.45485 | 223.8721 | 0.064505
230.4093 | -0.45493 | 230.4093 | 0.06613
237.1374 | -0.45456 | 237.1374 | 0.067424
244.0619 | -0.45451 | 244.0619 | 0.070423
251.1886 | -0.45457 | 251.1886 | 0.072927
258.5235 | -0.45468 | 258.5235 | 0.070647
266.0725 | -0.45462 | 266.0725 | 0.07876
273.8419 | -0.45396 | 273.8419 | 0.078154
281.8383 | -0.45477 | 281.8383 | 0.08136
290.0681 | -0.45421 | 290.0681 | 0.080741
298.5383 | -0.45487 | 298.5383 | 0.083028
307.2557 | -0.4545 | 307.2557 | 0.08688
316.2278 | -0.45441 | 316.2278 | 0.094706
325.4618 | -0.4541 | 325.4618 | 0.092049
334.9655 | -0.45452 | 334.9655 | 0.096522
344.7466 | -0.4545 | 344.7466 | 0.10016
354.8134 | -0.45437 | 354.8134 | 0.10285
365.1741 | -0.45429 | 365.1741 | 0.10616
375.8374 | -0.45421 | 375.8374 | 0.10972
386.812 | -0.45413 | 386.812 | 0.11248
398.1072 | -0.45456 | 398.1072 | 0.11638
409.7321 | -0.45448 | 409.7321 | 0.1197
421.6965 | -0.45459 | 421.6965 | 0.12344
434.0103 | -0.45444 | 434.0103 | 0.12596
446.6836 | -0.45439 | 446.6836 | 0.13026
459.727 | -0.45444 | 459.727 | 0.1349
473.1512 | -0.45426 | 473.1512 | 0.13821
486.9675 | -0.45427 | 486.9675 | 0.14272
501.1872 | -0.4545 | 501.1872 | 0.14639
515.8221 | -0.45442 | 515.8221 | 0.15204
530.8845 | -0.45395 | 530.8845 | 0.15473
546.3865 | -0.45409 | 546.3865 | 0.15935
562.3413 | -0.45411 | 562.3413 | 0.16646
578.762 | -0.45443 | 578.762 | 0.17019
595.6622 | -0.45422 | 595.6622 | 0.1746
613.0558 | -0.45417 | 613.0558 | 0.17951
630.9573 | -0.45432 | 630.9573 | 0.18326
649.3817 | -0.45407 | 649.3817 | 0.19077
668.3439 | -0.45422 | 668.3439 | 0.19539
687.8599 | -0.45418 | 687.8599 | 0.20146
707.9458 | -0.45423 | 707.9458 | 0.20676
728.6182 | -0.45407 | 728.6182 | 0.21382
749.8942 | -0.45406 | 749.8942 | 0.22005
771.7915 | -0.45396 | 771.7915 | 0.22602
794.3282 | -0.45394 | 794.3282 | 0.23348
817.523 | -0.4539 | 817.523 | 0.23901
841.3951 | -0.45376 | 841.3951 | 0.24627
865.9643 | -0.45361 | 865.9643 | 0.25392
891.2509 | -0.4535 | 891.2509 | 0.2611
917.2759 | -0.45369 | 917.2759 | 0.26857
944.0609 | -0.45358 | 944.0609 | 0.27683
971.6279 | -0.45367 | 971.6279 | 0.28463
1000 | -0.45345 | 1000 | 0.29359
1029.201 | -0.4534 | 1029.201 | 0.30156
1059.254 | -0.4532 | 1059.254 | 0.31053
1090.184 | -0.4533 | 1090.184 | 0.3188
1122.018 | -0.45349 | 1122.018 | 0.32822
1154.782 | -0.45327 | 1154.782 | 0.33769
1188.502 | -0.45313 | 1188.502 | 0.34718
1223.207 | -0.45308 | 1223.207 | 0.35794
1258.925 | -0.45311 | 1258.925 | 0.36835
1295.687 | -0.45305 | 1295.687 | 0.37915
1333.521 | -0.45277 | 1333.521 | 0.38964
1372.461 | -0.45282 | 1372.461 | 0.40119
1412.538 | -0.45263 | 1412.538 | 0.41341
1453.784 | -0.45283 | 1453.784 | 0.42547
1496.236 | -0.45257 | 1496.236 | 0.43681
1539.927 | -0.45267 | 1539.927 | 0.45056
1584.893 | -0.45248 | 1584.893 | 0.46364
1631.173 | -0.4524 | 1631.173 | 0.47549
1678.804 | -0.45212 | 1678.804 | 0.49043
1727.826 | -0.45196 | 1727.826 | 0.50505
1778.279 | -0.4519 | 1778.279 | 0.5198
1830.206 | -0.45175 | 1830.206 | 0.53454
1883.649 | -0.45179 | 1883.649 | 0.54974
1938.653 | -0.45157 | 1938.653 | 0.56566
1995.262 | -0.45123 | 1995.262 | 0.58234
2053.525 | -0.45116 | 2053.525 | 0.59916
2113.489 | -0.45096 | 2113.489 | 0.61659
2175.204 | -0.45057 | 2175.204 | 0.63339
2238.721 | -0.45048 | 2238.721 | 0.65262
2304.093 | -0.45027 | 2304.093 | 0.67105
2371.374 | -0.45021 | 2371.374 | 0.69092
2440.619 | -0.45001 | 2440.619 | 0.71102
2511.886 | -0.44965 | 2511.886 | 0.73251
2585.235 | -0.44956 | 2585.235 | 0.75218
2660.725 | -0.44933 | 2660.725 | 0.77513
2738.42 | -0.44893 | 2738.42 | 0.79804
2818.383 | -0.44856 | 2818.383 | 0.82186
2900.681 | -0.44825 | 2900.681 | 0.84436
2985.383 | -0.44774 | 2985.383 | 0.86875
3072.557 | -0.44753 | 3072.557 | 0.89493
3162.278 | -0.44709 | 3162.278 | 0.9206
3254.618 | -0.44662 | 3254.618 | 0.94764
3349.654 | -0.44615 | 3349.654 | 0.97496
3447.466 | -0.44572 | 3447.466 | 1.0027
3548.134 | -0.44527 | 3548.134 | 1.0313
3651.741 | -0.44479 | 3651.741 | 1.0609
3758.374 | -0.44409 | 3758.374 | 1.092
3868.121 | -0.44379 | 3868.121 | 1.1234
3981.072 | -0.443 | 3981.072 | 1.1553
4097.321 | -0.44239 | 4097.321 | 1.1895
4216.965 | -0.44149 | 4216.965 | 1.2243
4340.103 | -0.44089 | 4340.103 | 1.2596
4466.836 | -0.44019 | 4466.836 | 1.2956
4597.27 | -0.43939 | 4597.27 | 1.3321
4731.513 | -0.43852 | 4731.513 | 1.3714
4869.675 | -0.43747 | 4869.675 | 1.4106
5011.873 | -0.43663 | 5011.873 | 1.4514
5158.222 | -0.43573 | 5158.222 | 1.493
5308.844 | -0.4346 | 5308.844 | 1.5369
5463.866 | -0.43337 | 5463.866 | 1.5815
5623.413 | -0.43252 | 5623.413 | 1.6285
5787.62 | -0.4307 | 5787.62 | 1.6848
5956.622 | -0.42867 | 5956.622 | 1.7229
6130.558 | -0.42761 | 6130.558 | 1.7708
6309.573 | -0.42594 | 6309.573 | 1.8208
6493.816 | -0.42458 | 6493.816 | 1.8727
6683.439 | -0.42285 | 6683.439 | 1.9257
6878.599 | -0.42116 | 6878.599 | 1.9817
7079.458 | -0.41934 | 7079.458 | 2.0381
7286.182 | -0.41738 | 7286.182 | 2.0953
7498.942 | -0.41538 | 7498.942 | 2.1561
7717.915 | -0.41315 | 7717.915 | 2.2173
7943.282 | -0.41078 | 7943.282 | 2.2803
8175.23 | -0.40822 | 8175.23 | 2.3443
8413.951 | -0.40554 | 8413.951 | 2.4121
8659.644 | -0.40267 | 8659.644 | 2.4795
8912.51 | -0.39985 | 8912.51 | 2.549
9172.76 | -0.39671 | 9172.76 | 2.6204
9440.608 | -0.39328 | 9440.608 | 2.6942
9716.279 | -0.38984 | 9716.279 | 2.7694
10000 | -0.38637 | 10000 | 2.847
10292 | -0.38222 | 10292 | 2.9275
10592.54 | -0.3784 | 10592.54 | 3.009
10901.84 | -0.37401 | 10901.84 | 3.0927
11220.18 | -0.36952 | 11220.18 | 3.1768
11547.82 | -0.36476 | 11547.82 | 3.2654
11885.02 | -0.35977 | 11885.02 | 3.3555
12232.07 | -0.35444 | 12232.07 | 3.4489
12589.25 | -0.34878 | 12589.25 | 3.5427
12956.87 | -0.34287 | 12956.87 | 3.6398
13335.21 | -0.33655 | 13335.21 | 3.7392
13724.61 | -0.3299 | 13724.61 | 3.8402
14125.38 | -0.32267 | 14125.38 | 3.9451
14537.84 | -0.31524 | 14537.84 | 4.0512
14962.36 | -0.30769 | 14962.36 | 4.1603
15399.27 | -0.29966 | 15399.27 | 4.2706
15848.93 | -0.29093 | 15848.93 | 4.3838
16311.73 | -0.28177 | 16311.73 | 4.4995
16788.04 | -0.27179 | 16788.04 | 4.6181
17278.26 | -0.26167 | 17278.26 | 4.7388
17782.79 | -0.2509 | 17782.79 | 4.8632
18302.06 | -0.23933 | 18302.06 | 4.9887
18836.49 | -0.22771 | 18836.49 | 5.1176
19386.53 | -0.21516 | 19386.53 | 5.2473
19952.62 | -0.20212 | 19952.62 | 5.3801
20535.25 | -0.18806 | 20535.25 | 5.5156
21134.89 | -0.17303 | 21134.89 | 5.6517
21752.04 | -0.15783 | 21752.04 | 5.7937
22387.21 | -0.14137 | 22387.21 | 5.9337
23040.93 | -0.1244 | 23040.93 | 6.0774
23713.74 | -0.10643 | 23713.74 | 6.2236
24406.19 | -0.087431 | 24406.19 | 6.3707
25118.87 | -0.067915 | 25118.87 | 6.5183
25852.35 | -0.047 | 25852.35 | 6.6722
26607.25 | -0.02457 | 26607.25 | 6.8214
27384.2 | -0.0013619 | 27384.2 | 6.9752
28183.83 | 0.022711 | 28183.83 | 7.13
29006.81 | 0.047437 | 29006.81 | 7.2841
29853.83 | 0.073173 | 29853.83 | 7.4377
30725.57 | 0.10016 | 30725.57 | 7.5937
31622.78 | 0.12838 | 31622.78 | 7.7475
32546.18 | 0.15819 | 32546.18 | 7.9044
33496.54 | 0.18911 | 33496.54 | 8.0593
34474.66 | 0.22111 | 34474.66 | 8.2104
35481.34 | 0.25544 | 35481.34 | 8.3642
36517.41 | 0.291 | 36517.41 | 8.5127
37583.74 | 0.32778 | 37583.74 | 8.6593
38681.21 | 0.36685 | 38681.21 | 8.8051
39810.72 | 0.40659 | 39810.72 | 8.9459
40973.21 | 0.44884 | 40973.21 | 9.0859
42169.65 | 0.49211 | 42169.65 | 9.2158
43401.03 | 0.53711 | 43401.03 | 9.3453
44668.36 | 0.5841 | 44668.36 | 9.4675
45972.7 | 0.63282 | 45972.7 | 9.5864
47315.13 | 0.68346 | 47315.13 | 9.6957
48696.75 | 0.73551 | 48696.75 | 9.799
50118.72 | 0.78951 | 50118.72 | 9.8905
51582.21 | 0.84497 | 51582.21 | 9.9781
53088.45 | 0.90302 | 53088.45 | 10.0522
54638.66 | 0.96147 | 54638.66 | 10.1189
56234.13 | 1.0227 | 56234.13 | 10.1718
57876.2 | 1.0852 | 57876.2 | 10.2185
59566.21 | 1.1494 | 59566.21 | 10.2464
61305.58 | 1.2145 | 61305.58 | 10.2655
63095.73 | 1.2823 | 63095.73 | 10.2688
64938.16 | 1.3517 | 64938.16 | 10.2569
66834.39 | 1.422 | 66834.39 | 10.2278
68785.99 | 1.4934 | 68785.99 | 10.1839
70794.58 | 1.5664 | 70794.58 | 10.1221
72861.82 | 1.6402 | 72861.82 | 10.0433
74989.42 | 1.7156 | 74989.42 | 9.9431
77179.15 | 1.7914 | 77179.15 | 9.8268
79432.82 | 1.8689 | 79432.82 | 9.686
81752.3 | 1.9465 | 81752.3 | 9.5299
84139.52 | 2.0251 | 84139.52 | 9.3505
86596.43 | 2.1046 | 86596.43 | 9.1496
89125.09 | 2.1839 | 89125.09 | 8.9251
91727.59 | 2.2642 | 91727.59 | 8.6784
94406.09 | 2.3456 | 94406.09 | 8.4124
97162.8 | 2.4255 | 97162.8 | 8.1149
100000 | 2.5057 | 100000 | 7.7967