|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test mass | Fibre position | LLO | | | LHO | | |
| In-vac. | In-air | **diff** | In-vac. | In-air | **diff** |
| ITMX | FL | 509.02 | 508.75 | **0.27** | 502.68 | 502.2 | **0.48** |
| FR | 515.9 | 515.5 | **0.40** | 501.15 | 500.8 | **0.35** |
| BL | 510.98 | 510.5 | **0.48** | 501.35 | 501.2 | **0.15** |
| BR | 515.98 | 515.5 | **0.48** | 500.13 | 499.9 | **0.23** |
| ETMX | FL | 513.17 | 513 | **0.17** | 507.04 | 506.5 | **0.54** |
| FR | 516.935 | 517 | **-0.065** | 505.65 | 505 | **0.65** |
| BL | 513.28 | 513 | **0.28** | 505.76 | 505 | **0.76** |
| BR | 515.58 | 515 | **0.58** | 507.29 | 506.5 | **0.79** |
| ITMY | FL | 510.25 | 511.6 | **-1.35** | 504.84 | 504.2 | **0.64** |
| FR | 511.54 | 511.6 | **-0.06** | 503.06 | 502.8 | **0.26** |
| BL | 508.47 | 508.9 | **-0.43** | 501.75 | 501.5 | **0.25** |
| BR | 509.5 | 509.6 | **-0.10** | 501.68 | 501.3 | **0.38** |
| ETMY | FL | 515.36 | 514.8 | **0.56** | 508.11 | 507.9 | **0.21** |
| FR | 515.43 | 514.8 | **0.63** | 508.07 | 507.6 | **0.47** |
| BL | 499.635 | 499.2 | **0.435** | 508.25 | 508 | **0.25** |
| BR | 503.14 | 502.7 | **0.44** | 508.62 | 508.1 | **0.52** |