Sourcefile	20180223 181615 Faraday Airdemo Scan Analog.qmp

Exporttime	2/23/2018 06:26:06.911 PM

Start Time	2/23/2018 06:22:23.643 PM

End Time	2/23/2018 06:24:40.798 PM

Task Name	Scan

First Mass	0.00

Scan Width	100.00

Start Time	2/23/2018 06:22:23.643 PM

Mass [amu]	Ion Current [A]

0.00	3.361264e-013

0.03	1.730493e-013

0.06	6.250050e-014

0.09	1.778205e-014

0.13	1.619220e-014

0.16	5.304659e-014

0.19	1.367206e-013

0.22	2.335444e-013

0.25	2.623292e-013

0.28	2.129683e-013

0.31	1.815733e-013

0.34	1.670986e-013

0.38	1.288895e-014

0.41	-3.075282e-013

0.44	-5.628578e-013

0.47	-5.202499e-013

0.50	-1.999218e-013

0.53	1.303328e-013

0.56	2.203407e-013

0.59	1.179400e-013

0.63	4.812575e-014

0.66	7.213651e-014

0.69	1.094056e-013

0.72	1.554320e-013

0.75	2.366507e-013

0.78	3.436114e-013

0.81	5.262708e-013

0.84	8.452862e-013

0.88	1.249926e-012

0.91	1.634509e-012

0.94	1.944831e-012

0.97	2.210333e-012

1.00	2.495842e-012

1.03	2.814344e-012

1.06	3.119373e-012

1.09	3.370029e-012

1.13	3.559075e-012

1.16	3.687157e-012

1.19	3.748469e-012

1.22	3.750140e-012

1.25	3.719039e-012

1.28	3.681383e-012

1.31	3.643612e-012

1.34	3.583287e-012

1.38	3.451634e-012

1.41	3.194789e-012

1.44	2.786480e-012

1.47	2.265097e-012

1.50	1.743759e-012

1.53	1.340450e-012

1.56	1.100454e-012

1.59	1.014746e-012

1.63	1.042561e-012

1.66	1.102534e-012

1.69	1.161980e-012

1.72	1.312551e-012

1.75	1.648733e-012

1.78	2.150061e-012

1.81	2.741268e-012

1.84	3.366995e-012

1.88	3.990532e-012

1.91	4.568530e-012

1.94	5.037987e-012

1.97	5.348254e-012

2.00	5.510159e-012

2.03	5.596350e-012

2.06	5.686813e-012

2.09	5.808278e-012

2.13	5.922250e-012

2.16	5.968247e-012

2.19	5.910426e-012

2.22	5.751667e-012

2.25	5.518594e-012

2.28	5.235547e-012

2.31	4.921432e-012

2.34	4.610799e-012

2.38	4.343466e-012

2.41	4.110148e-012

2.44	3.821925e-012

2.47	3.337965e-012

2.50	2.545943e-012

2.53	1.510132e-012

2.56	5.616390e-013

2.59	8.235969e-014

2.63	1.240313e-013

2.66	3.645546e-013

2.69	4.606879e-013

2.72	3.485455e-013

2.75	1.980037e-013

2.78	1.653347e-013

2.81	2.694329e-013

2.84	4.279516e-013

2.88	5.372398e-013

2.91	5.827742e-013

2.94	6.223947e-013

2.97	6.614463e-013

3.00	6.654148e-013

3.03	6.262415e-013

3.06	5.136846e-013

3.09	2.847058e-013

3.13	3.202894e-014

3.16	-7.148186e-014

3.19	-5.847529e-015

3.22	1.351473e-013

3.25	2.891063e-013

3.28	3.824432e-013

3.31	3.510830e-013

3.34	2.391702e-013

3.38	1.331113e-013

3.41	4.017562e-014

3.44	-5.465487e-014

3.47	-9.576826e-014

3.50	-5.627644e-014

3.53	1.828219e-015

3.56	3.572289e-014

3.59	5.905474e-014

3.63	7.916704e-014

3.66	8.303858e-014

3.69	9.232005e-014

3.72	1.520058e-013

3.75	2.196430e-013

3.78	1.867661e-013

3.81	6.718195e-014

3.84	-5.087682e-014

3.88	-2.154064e-013

3.91	-4.856983e-013

3.94	-7.330147e-013

3.97	-7.677545e-013

4.00	-5.117668e-013

4.03	-4.975606e-014

4.06	3.707610e-013

4.09	5.181889e-013

4.13	4.369060e-013

4.16	3.914115e-013

4.19	4.990551e-013

4.22	5.873752e-013

4.25	4.881923e-013

4.28	2.775756e-013

4.31	1.360713e-013

4.34	1.249068e-013

4.38	1.410558e-013

4.41	4.575698e-014

4.44	-1.208151e-013

4.47	-1.750065e-013

4.50	-1.144697e-013

4.53	-1.500695e-013

4.56	-3.275960e-013

4.59	-4.008627e-013

4.63	-1.981886e-013

4.66	1.136140e-013

4.69	2.697869e-013

4.72	2.454213e-013

4.75	1.901012e-013

4.78	1.751919e-013

4.81	1.665094e-013

4.84	1.581679e-013

4.88	2.218858e-013

4.91	3.840931e-013

4.94	5.384424e-013

4.97	5.505432e-013

5.00	4.037268e-013

5.03	2.258132e-013

5.06	1.183418e-013

5.09	3.443534e-014

5.13	-2.631637e-014

5.16	5.947783e-014

5.19	2.708191e-013

5.22	4.286259e-013

5.25	4.885726e-013

5.28	5.088935e-013

5.31	4.315282e-013

5.34	2.091304e-013

5.38	-1.220021e-014

5.41	-7.119565e-014

5.44	4.936121e-015

5.47	1.072849e-013

5.50	1.897339e-013

5.53	2.432195e-013

5.56	2.498838e-013

5.59	2.271028e-013

5.63	2.627214e-013

5.66	3.849461e-013

5.69	4.667971e-013

5.72	3.842853e-013

5.75	1.792335e-013

5.78	3.164089e-014

5.81	8.432265e-014

5.84	2.609177e-013

5.88	3.778366e-013

5.91	4.153007e-013

5.94	4.543586e-013

5.97	4.736088e-013

6.00	4.222019e-013

6.03	3.287834e-013

6.06	2.458837e-013

6.09	1.921080e-013

6.13	1.783924e-013

6.16	2.441995e-013

6.19	3.910831e-013

6.22	5.159714e-013

6.25	4.693304e-013

6.28	1.801200e-013

6.31	-2.340429e-013

6.34	-5.585289e-013

6.38	-7.257262e-013

6.41	-8.093491e-013

6.44	-8.321626e-013

6.47	-7.731043e-013

6.50	-6.702169e-013

6.53	-5.525279e-013

6.56	-3.520034e-013

6.59	-2.875383e-014

6.63	2.747145e-013

6.66	3.550345e-013

6.69	2.097120e-013

6.72	4.328596e-014

6.75	3.164903e-014

6.78	2.134464e-013

6.81	5.145313e-013

6.84	7.457759e-013

6.88	7.013362e-013

6.91	3.511370e-013

6.94	-8.276188e-014

6.97	-2.993534e-013

7.00	-1.981302e-013

7.03	7.071342e-014

7.06	2.748970e-013

7.09	2.906425e-013

7.13	2.249859e-013

7.16	2.657291e-013

7.19	3.857671e-013

7.22	4.088361e-013

7.25	3.163840e-013

7.28	2.413796e-013

7.31	2.485045e-013

7.34	2.864952e-013

7.38	2.745906e-013

7.41	1.685435e-013

7.44	-1.384765e-014

7.47	-1.624328e-013

7.50	-1.480799e-013

7.53	-1.102527e-014

7.56	8.825059e-014

7.59	1.042183e-013

7.63	1.033582e-013

7.66	1.366817e-013

7.69	2.216375e-013

7.72	2.970405e-013

7.75	2.307069e-013

7.78	1.680480e-014

7.81	-1.664331e-013

7.84	-1.838185e-013

7.88	-7.930585e-014

7.91	3.986879e-014

7.94	1.213791e-013

7.97	1.441504e-013

8.00	9.016551e-014

8.03	-2.431324e-014

8.06	-1.604348e-013

8.09	-2.384877e-013

8.13	-1.512320e-013

8.16	4.331010e-014

8.19	1.186859e-013

8.22	6.257770e-015

8.25	-9.253179e-014

8.28	1.872394e-014

8.31	3.187755e-013

8.34	6.431171e-013

8.38	8.533420e-013

8.41	9.308649e-013

8.44	9.489365e-013

8.47	9.440330e-013

8.50	8.510498e-013

8.53	6.284517e-013

8.56	3.742856e-013

8.59	2.353185e-013

8.63	2.584653e-013

8.66	3.451488e-013

8.69	3.570459e-013

8.72	3.202828e-013

8.75	3.967632e-013

8.78	6.247653e-013

8.81	8.676824e-013

8.84	9.741813e-013

8.88	8.927891e-013

8.91	7.216652e-013

8.94	6.367545e-013

8.97	6.954990e-013

9.00	7.929373e-013

9.03	8.318909e-013

9.06	8.211035e-013

9.09	8.072964e-013

9.13	8.093041e-013

9.16	8.227340e-013

9.19	8.195404e-013

9.22	7.467201e-013

9.25	5.961479e-013

9.28	4.468446e-013

9.31	3.141959e-013

9.34	7.296075e-014

9.38	-2.872992e-013

9.41	-5.301217e-013

9.44	-4.461936e-013

9.47	-9.602598e-014

9.50	2.852098e-013

9.53	5.275212e-013

9.56	6.013615e-013

9.59	5.505767e-013

9.63	4.826194e-013

9.66	5.175106e-013

9.69	6.610633e-013

9.72	8.128422e-013

9.75	8.949386e-013

9.78	9.202239e-013

9.81	9.161179e-013

9.84	8.436392e-013

9.88	6.954476e-013

9.91	5.983743e-013

9.94	6.476028e-013

9.97	7.098867e-013

10.00	5.942080e-013

10.03	3.369761e-013

10.06	1.379600e-013

10.09	9.716278e-014

10.13	1.343308e-013

10.16	1.393180e-013

10.19	1.276952e-013

10.22	1.796168e-013

10.25	3.022427e-013

10.28	4.222622e-013

10.31	4.718778e-013

10.34	4.867863e-013

10.38	5.438906e-013

10.41	5.994542e-013

10.44	5.172860e-013

10.47	2.540066e-013

10.50	-2.601678e-014

10.53	-1.015000e-013

10.56	1.118033e-014

10.59	9.964666e-014

10.63	9.142676e-014

10.66	9.482962e-014

10.69	1.459757e-013

10.72	1.570129e-013

10.75	1.028155e-013

10.78	9.104273e-014

10.81	1.952815e-013

10.84	3.465510e-013

10.88	4.114083e-013

10.91	2.779680e-013

10.94	-3.490511e-014

10.97	-3.138702e-013

11.00	-3.546256e-013

11.03	-1.879745e-013

11.06	9.728326e-015

11.09	8.668510e-014

11.13	-4.053770e-014

11.16	-3.293845e-013

11.19	-6.099597e-013

11.22	-7.193134e-013

11.25	-6.066783e-013

11.28	-3.239230e-013

11.31	2.762058e-014

11.34	3.131128e-013

11.38	4.292059e-013

11.41	4.298635e-013

11.44	4.451351e-013

11.47	4.748577e-013

11.50	4.015930e-013

11.53	1.731176e-013

11.56	-9.199732e-014

11.59	-2.557205e-013

11.63	-3.595249e-013

11.66	-4.600366e-013

11.69	-4.236935e-013

11.72	-1.503784e-013

11.75	1.909599e-013

11.78	3.751453e-013

11.81	4.190681e-013

11.84	4.769672e-013

11.88	5.701431e-013

11.91	5.845211e-013

11.94	4.699568e-013

11.97	3.710885e-013

12.00	4.701295e-013

12.03	7.014698e-013

12.06	8.147481e-013

12.09	7.208408e-013

12.13	5.865067e-013

12.16	5.483801e-013

12.19	5.216177e-013

12.22	4.048964e-013

12.25	2.706433e-013

12.28	2.428600e-013

12.31	3.564002e-013

12.34	5.391031e-013

12.38	6.371564e-013

12.41	5.242802e-013

12.44	2.113688e-013

12.47	-1.347065e-013

12.50	-2.997675e-013

12.53	-2.322987e-013

12.56	-6.742623e-014

12.59	7.113364e-014

12.63	1.642399e-013

12.66	2.101204e-013

12.69	1.802199e-013

12.72	9.751755e-014

12.75	3.608875e-014

12.78	3.191236e-014

12.81	1.115865e-013

12.84	3.099477e-013

12.88	5.366986e-013

12.91	6.074531e-013

12.94	5.012063e-013

12.97	4.017887e-013

13.00	4.090473e-013

13.03	4.131579e-013

13.06	3.608194e-013

13.09	3.896782e-013

13.13	5.751799e-013

13.16	7.750028e-013

13.19	8.111870e-013

13.22	6.891039e-013

13.25	5.830052e-013

13.28	5.750284e-013

13.31	4.944762e-013

13.34	1.567151e-013

13.38	-3.330233e-013

13.41	-6.501412e-013

13.44	-5.746926e-013

13.47	-1.898138e-013

13.50	1.915842e-013

13.53	3.189750e-013

13.56	2.526439e-013

13.59	2.339296e-013

13.63	3.584954e-013

13.66	4.830105e-013

13.69	4.127317e-013

13.72	1.694618e-013

13.75	2.628254e-014

13.78	1.706219e-013

13.81	4.340989e-013

13.84	5.358087e-013

13.88	4.496411e-013

13.91	3.238333e-013

13.94	2.575679e-013

13.97	3.069494e-013

14.00	4.642978e-013

14.03	5.961096e-013

14.06	5.362397e-013

14.09	2.299692e-013

14.13	-1.688400e-013

14.16	-3.691441e-013

14.19	-2.292560e-013

14.22	8.733206e-014

14.25	3.405708e-013

14.28	5.015894e-013

14.31	6.632532e-013

14.34	7.901941e-013

14.38	7.460951e-013

14.41	4.805839e-013

14.44	8.857842e-014

14.47	-2.876897e-013

14.50	-5.272850e-013

14.53	-5.087162e-013

14.56	-2.034226e-013

14.59	2.221957e-013

14.63	5.529198e-013

14.66	6.868616e-013

14.69	6.101925e-013

14.72	4.102305e-013

14.75	2.962120e-013

14.78	3.926676e-013

14.81	5.630227e-013

14.84	5.904182e-013

14.88	4.604003e-013

14.91	3.265200e-013

14.94	2.606189e-013

14.97	2.330285e-013

15.00	2.726032e-013

15.03	4.226486e-013

15.06	6.293747e-013

15.09	7.990727e-013

15.13	8.800425e-013

15.16	8.884990e-013

15.19	8.664615e-013

15.22	7.932488e-013

15.25	6.180832e-013

15.28	3.943975e-013

15.31	2.921596e-013

15.34	4.213020e-013

15.38	6.923964e-013

15.41	9.211469e-013

15.44	9.978007e-013

15.47	9.104908e-013

15.50	7.334680e-013

15.53	6.274063e-013

15.56	6.906328e-013

15.59	8.138246e-013

15.63	8.270972e-013

15.66	7.256384e-013

15.69	6.317591e-013

15.72	5.982419e-013

15.75	6.013789e-013

15.78	6.771633e-013

15.81	8.686237e-013

15.84	1.114826e-012

15.88	1.325892e-012

15.91	1.470049e-012

15.94	1.548917e-012

15.97	1.560195e-012

16.00	1.497697e-012

16.03	1.366732e-012

16.06	1.184452e-012

16.09	9.640699e-013

16.13	7.464373e-013

16.16	6.171802e-013

16.19	5.962595e-013

16.22	6.143256e-013

16.25	6.525811e-013

16.28	7.361123e-013

16.31	8.242825e-013

16.34	8.377501e-013

16.38	7.581756e-013

16.41	6.795290e-013

16.44	7.227551e-013

16.47	8.974622e-013

16.50	1.111672e-012

16.53	1.294081e-012

16.56	1.489380e-012

16.59	1.812619e-012

16.63	2.287691e-012

16.66	2.800220e-012

16.69	3.224172e-012

16.72	3.523786e-012

16.75	3.732298e-012

16.78	3.885692e-012

16.81	3.991280e-012

16.84	4.049066e-012

16.88	4.078677e-012

16.91	4.101502e-012

16.94	4.117083e-012

16.97	4.112921e-012

17.00	4.080942e-012

17.03	4.021911e-012

17.06	3.940114e-012

17.09	3.843841e-012

17.13	3.755301e-012

17.16	3.702465e-012

17.19	3.691132e-012

17.22	3.694678e-012

17.25	3.666901e-012

17.28	3.570571e-012

17.31	3.405636e-012

17.34	3.192217e-012

17.38	2.919468e-012

17.41	2.541082e-012

17.44	2.067799e-012

17.47	1.649375e-012

17.50	1.475353e-012

17.53	1.636204e-012

17.56	2.189326e-012

17.59	3.220328e-012

17.63	4.709985e-012

17.66	6.450505e-012

17.69	8.118275e-012

17.72	9.438963e-012

17.75	1.039431e-011

17.78	1.117886e-011

17.81	1.188691e-011

17.84	1.243989e-011

17.88	1.278581e-011

17.91	1.296767e-011

17.94	1.305915e-011

17.97	1.311302e-011

18.00	1.311650e-011

18.03	1.297622e-011

18.06	1.257671e-011

18.09	1.187589e-011

18.13	1.098405e-011

18.16	1.015735e-011

18.19	9.584497e-012

18.22	9.175367e-012

18.25	8.678875e-012

18.28	7.976378e-012

18.31	7.166309e-012

18.34	6.385169e-012

18.38	5.645452e-012

18.41	4.842471e-012

18.44	3.871773e-012

18.47	2.788002e-012

18.50	1.839137e-012

18.53	1.244947e-012

18.56	9.959403e-013

18.59	9.521341e-013

18.63	9.845865e-013

18.66	9.694963e-013

18.69	8.322768e-013

18.72	6.505452e-013

18.75	6.091498e-013

18.78	7.846098e-013

18.81	1.043241e-012

18.84	1.210551e-012

18.88	1.217684e-012

18.91	1.065920e-012

18.94	8.116815e-013

18.97	5.700832e-013

19.00	3.722220e-013

19.03	1.025661e-013

19.06	-2.708391e-013

19.09	-5.589449e-013

19.13	-5.512616e-013

19.16	-2.463887e-013

19.19	1.365849e-013

19.22	3.568787e-013

19.25	3.578234e-013

19.28	2.753562e-013

19.31	2.820006e-013

19.34	4.093094e-013

19.38	5.203422e-013

19.41	4.454718e-013

19.44	1.318524e-013

19.47	-2.498556e-013

19.50	-3.908611e-013

19.53	-1.507674e-013

19.56	3.038321e-013

19.59	7.018950e-013

19.63	8.932431e-013

19.66	8.725184e-013

19.69	7.130301e-013

19.72	5.234689e-013

19.75	4.036023e-013

19.78	3.664641e-013

19.81	3.392689e-013

19.84	3.018526e-013

19.88	3.191775e-013

19.91	4.324555e-013

19.94	6.218385e-013

19.97	8.339772e-013

20.00	1.011084e-012

20.03	1.112720e-012

20.06	1.130369e-012

20.09	1.098654e-012

20.13	1.077322e-012

20.16	1.085682e-012

20.19	1.061265e-012

20.22	9.309298e-013

20.25	7.207475e-013

20.28	5.623905e-013

20.31	5.548054e-013

20.34	6.404529e-013

20.38	6.751007e-013

20.41	6.118371e-013

20.44	5.754582e-013

20.47	6.743237e-013

20.50	8.033462e-013

20.53	7.893017e-013

20.56	6.040093e-013

20.59	3.214886e-013

20.63	5.305841e-014

20.66	-3.818284e-014

20.69	1.070969e-013

20.72	2.830221e-013

20.75	2.282649e-013

20.78	-6.341833e-014

20.81	-4.034804e-013

20.84	-6.406411e-013

20.88	-6.864144e-013

20.91	-4.791258e-013

20.94	-8.051469e-014

20.97	2.780053e-013

21.00	3.687563e-013

21.03	1.963807e-013

21.06	-1.030232e-014

21.09	-7.678519e-014

21.13	-6.668205e-014

21.16	-1.087191e-013

21.19	-1.770977e-013

21.22	-1.553609e-013

21.25	-1.046919e-014

21.28	1.993468e-013

21.31	4.194754e-013

21.34	6.209986e-013

21.38	7.707861e-013

21.41	8.322017e-013

21.44	8.033725e-013

21.47	7.111442e-013

21.50	5.943033e-013

21.53	5.462456e-013

21.56	6.393945e-013

21.59	7.751796e-013

21.63	7.550808e-013

21.66	4.822237e-013

21.69	4.471649e-014

21.72	-3.580328e-013

21.75	-5.700531e-013

21.78	-5.634351e-013

21.81	-3.827607e-013

21.84	-9.160093e-014

21.88	2.148949e-013

21.91	4.243541e-013

21.94	4.238768e-013

21.97	1.546721e-013

22.00	-2.390357e-013

22.03	-4.582657e-013

22.06	-3.767313e-013

22.09	-1.482261e-013

22.13	5.999511e-014

22.16	2.119193e-013

22.19	3.117184e-013

22.22	4.035572e-013

22.25	5.502196e-013

22.28	7.044478e-013

22.31	7.546892e-013

22.34	6.630248e-013

22.38	4.599319e-013

22.41	2.150527e-013

22.44	5.779424e-014

22.47	9.141090e-014

22.50	2.553946e-013

22.53	3.785734e-013

22.56	3.619646e-013

22.59	2.365749e-013

22.63	1.046946e-013

22.66	7.248244e-014

22.69	1.584845e-013

22.72	2.920759e-013

22.75	4.618423e-013

22.78	7.009807e-013

22.81	9.145097e-013

22.84	9.340104e-013

22.88	7.244824e-013

22.91	4.481813e-013

22.94	2.995103e-013

22.97	2.434824e-013

23.00	6.510996e-014

23.03	-2.510742e-013

23.06	-4.390760e-013

23.09	-3.047918e-013

23.13	5.344712e-014

23.16	3.753918e-013

23.19	4.740202e-013

23.22	3.897299e-013

23.25	3.314859e-013

23.28	3.918146e-013

23.31	4.227856e-013

23.34	3.199995e-013

23.38	2.045881e-013

23.41	1.550001e-013

23.44	5.348601e-014

23.47	-1.414736e-013

23.50	-3.043205e-013

23.53	-3.975170e-013

23.56	-4.598033e-013

23.59	-3.849736e-013

23.63	-4.494671e-014

23.66	4.448021e-013

23.69	8.083770e-013

23.72	8.984515e-013

23.75	7.875458e-013

23.78	6.477354e-013

23.81	5.987866e-013

23.84	6.054397e-013

23.88	5.297484e-013

23.91	3.223237e-013

23.94	6.000762e-014

23.97	-2.046304e-013

24.00	-4.220824e-013

24.03	-4.332793e-013

24.06	-1.503321e-013

24.09	2.363325e-013

24.13	4.761747e-013

24.16	5.794088e-013

24.19	6.801505e-013

24.22	7.433061e-013

24.25	6.798555e-013

24.28	5.566702e-013

24.31	4.746414e-013

24.34	4.505127e-013

24.38	5.194641e-013

24.41	6.895912e-013

24.44	7.922150e-013

24.47	6.335064e-013

24.50	2.636737e-013

24.53	-5.314732e-014

24.56	-1.416981e-013

24.59	-9.083912e-014

24.63	-7.478329e-014

24.66	-1.391103e-013

24.69	-2.088573e-013

24.72	-1.774105e-013

24.75	-6.666722e-015

24.78	1.932195e-013

24.81	2.412603e-013

24.84	8.666882e-014

24.88	-1.269726e-013

24.91	-2.084589e-013

24.94	-7.601634e-014

24.97	1.852615e-013

25.00	4.096921e-013

25.03	5.499651e-013

25.06	6.997257e-013

25.09	8.898923e-013

25.13	1.025630e-012

25.16	1.037800e-012

25.19	9.648002e-013

25.22	8.754239e-013

25.25	7.681616e-013

25.28	5.926777e-013

25.31	3.736605e-013

25.34	2.226168e-013

25.38	2.012098e-013

25.41	2.080670e-013

25.44	6.713976e-014

25.47	-1.904059e-013

25.50	-2.841635e-013

25.53	-3.864206e-014

25.56	3.960650e-013

25.59	7.390650e-013

25.63	8.615350e-013

25.66	8.311293e-013

25.69	7.482720e-013

25.72	6.489767e-013

25.75	5.819901e-013

25.78	6.135560e-013

25.81	7.115012e-013

25.84	7.627656e-013

25.88	7.348696e-013

25.91	7.414494e-013

25.94	8.719711e-013

25.97	1.044227e-012

26.00	1.134529e-012

26.03	1.117670e-012

26.06	1.006409e-012

26.09	7.847764e-013

26.13	4.783965e-013

26.16	2.433548e-013

26.19	2.577913e-013

26.22	4.810056e-013

26.25	6.523063e-013

26.28	5.773683e-013

26.31	3.131804e-013

26.34	4.434282e-014

26.38	-1.170915e-013

26.41	-1.209426e-013

26.44	7.577031e-014

26.47	4.119984e-013

26.50	7.358315e-013

26.53	9.549652e-013

26.56	1.063186e-012

26.59	1.092527e-012

26.63	1.100674e-012

26.66	1.144472e-012

26.69	1.227189e-012

26.72	1.288343e-012

26.75	1.263191e-012

26.78	1.134271e-012

26.81	9.518015e-013

26.84	8.312257e-013

26.88	8.482000e-013

26.91	9.388603e-013

26.94	1.006500e-012

26.97	1.053522e-012

27.00	1.111848e-012

27.03	1.141927e-012

27.06	1.075622e-012

27.09	9.006654e-013

27.13	7.034582e-013

27.16	6.148071e-013

27.19	6.369722e-013

27.22	6.283542e-013

27.25	5.124110e-013

27.28	3.264746e-013

27.31	1.266824e-013

27.34	1.925178e-015

27.38	3.020091e-014

27.41	1.603217e-013

27.44	2.400344e-013

27.47	1.715337e-013

27.50	5.972171e-014

27.53	1.377475e-013

27.56	4.680329e-013

27.59	8.605564e-013

27.63	1.121006e-012

27.66	1.225129e-012

27.69	1.234267e-012

27.72	1.164973e-012

27.75	1.045493e-012

27.78	1.010432e-012

27.81	1.161286e-012

27.84	1.413624e-012

27.88	1.605601e-012

27.91	1.667274e-012

27.94	1.642859e-012

27.97	1.601413e-012

28.00	1.562494e-012

28.03	1.504645e-012

28.06	1.395944e-012

28.09	1.218998e-012

28.13	1.015705e-012

28.16	8.687235e-013

28.19	7.883514e-013

28.22	7.277836e-013

28.25	7.127904e-013

28.28	7.857280e-013

28.31	8.879827e-013

28.34	9.084938e-013

28.38	7.729466e-013

28.41	5.129363e-013

28.44	2.635128e-013

28.47	1.348698e-013

28.50	1.524237e-013

28.53	2.798323e-013

28.56	4.111674e-013

28.59	4.496912e-013

28.63	4.228099e-013

28.66	4.403934e-013

28.69	5.244587e-013

28.72	5.501755e-013

28.75	4.354542e-013

28.78	2.838680e-013

28.81	2.464181e-013

28.84	3.622734e-013

28.88	5.687121e-013

28.91	7.679408e-013

28.94	8.855053e-013

28.97	9.100548e-013

29.00	8.993340e-013

29.03	9.116148e-013

29.06	9.295670e-013

29.09	9.218862e-013

29.13	9.031921e-013

29.16	8.753328e-013

29.19	8.315619e-013

29.22	7.857232e-013

29.25	6.863907e-013

29.28	4.587552e-013

29.31	2.209137e-013

29.34	2.177118e-013

29.38	4.662852e-013

29.41	7.063533e-013

29.44	7.257765e-013

29.47	5.495949e-013

29.50	3.414374e-013

29.53	2.567644e-013

29.56	3.486512e-013

29.59	5.250811e-013

29.63	6.458172e-013

29.66	6.871310e-013

29.69	7.446914e-013

29.72	8.829346e-013

29.75	1.049802e-012

29.78	1.144775e-012

29.81	1.113407e-012

29.84	9.585513e-013

29.88	7.462515e-013

29.91	6.190948e-013

29.94	6.643325e-013

29.97	7.849829e-013

30.00	8.346546e-013

30.03	7.924524e-013

30.06	7.282066e-013

30.09	6.940845e-013

30.13	6.632003e-013

30.16	5.442403e-013

30.19	3.107565e-013

30.22	5.117632e-014

30.25	-1.497096e-013

30.28	-2.188152e-013

30.31	-6.753339e-014

30.34	2.154266e-013

30.38	3.218489e-013

30.41	7.064898e-014

30.44	-3.672181e-013

30.47	-6.800986e-013

30.50	-7.064108e-013

30.53	-4.837567e-013

30.56	-1.625977e-013

30.59	1.059065e-013

30.63	2.879691e-013

30.66	4.388237e-013

30.69	5.699191e-013

30.72	6.232316e-013

30.75	5.511389e-013

30.78	4.266385e-013

30.81	4.103022e-013

30.84	5.002203e-013

30.88	4.726690e-013

30.91	1.973297e-013

30.94	-1.575826e-013

30.97	-3.061114e-013

31.00	-1.356037e-013

31.03	1.801839e-013

31.06	3.561283e-013

31.09	2.959703e-013

31.13	1.218999e-013

31.16	-5.222856e-014

31.19	-1.675536e-013

31.22	-1.191701e-013

31.25	1.378894e-013

31.28	4.535918e-013

31.31	6.239479e-013

31.34	6.273097e-013

31.38	6.393813e-013

31.41	7.844564e-013

31.44	9.616766e-013

31.47	9.963423e-013

31.50	8.256040e-013

31.53	5.120228e-013

31.56	2.167933e-013

31.59	8.483494e-014

31.63	5.805283e-014

31.66	-5.464100e-014

31.69	-2.703777e-013

31.72	-3.670599e-013

31.75	-1.745734e-013

31.78	2.204826e-013

31.81	6.113087e-013

31.84	8.755756e-013

31.88	9.869324e-013

31.91	9.559692e-013

31.94	8.274911e-013

31.97	6.741327e-013

32.00	5.449146e-013

32.03	4.441550e-013

32.06	3.881788e-013

32.09	3.883773e-013

32.13	4.036053e-013

32.16	4.179004e-013

32.19	4.235641e-013

32.22	3.676318e-013

32.25	3.096477e-013

32.28	4.097562e-013

32.31	6.421724e-013

32.34	7.859020e-013

32.38	7.085692e-013

32.41	4.840801e-013

32.44	2.885241e-013

32.47	2.583439e-013

32.50	3.956340e-013

32.53	5.959823e-013

32.56	7.547517e-013

32.59	8.277912e-013

32.63	8.358425e-013

32.66	7.859119e-013

32.69	6.031016e-013

32.72	2.567369e-013

32.75	-1.196262e-013

32.78	-3.553406e-013

32.81	-3.834617e-013

32.84	-2.143135e-013

32.88	8.000739e-014

32.91	3.404501e-013

32.94	4.393284e-013

32.97	4.387019e-013

33.00	4.823353e-013

33.03	5.814561e-013

33.06	6.206665e-013

33.09	4.864573e-013

33.13	1.944872e-013

33.16	-6.651304e-014

33.19	-1.282350e-013

33.22	-3.190767e-014

33.25	1.068420e-013

33.28	2.260850e-013

33.31	2.149463e-013

33.34	-3.246406e-014

33.38	-4.163365e-013

33.41	-6.751365e-013

33.44	-6.071412e-013

33.47	-2.101409e-013

33.50	3.006928e-013

33.53	6.331874e-013

33.56	6.743427e-013

33.59	5.712837e-013

33.63	5.269115e-013

33.66	6.050176e-013

33.69	7.282587e-013

33.72	7.566435e-013

33.75	6.124901e-013

33.78	3.790111e-013

33.81	2.109005e-013

33.84	1.810673e-013

33.88	2.410074e-013

33.91	3.084998e-013

33.94	4.118520e-013

33.97	6.168360e-013

34.00	8.086848e-013

34.03	7.649690e-013

34.06	4.332436e-013

34.09	2.575610e-014

34.13	-1.827049e-013

34.16	-1.275661e-013

34.19	4.359979e-014

34.22	1.717992e-013

34.25	1.919956e-013

34.28	1.264355e-013

34.31	6.364267e-014

34.34	1.113234e-013

34.38	3.110117e-013

34.41	5.860703e-013

34.44	7.957101e-013

34.47	8.713626e-013

34.50	8.689971e-013

34.53	8.583070e-013

34.56	7.980077e-013

34.59	5.844952e-013

34.63	2.566994e-013

34.66	6.677695e-014

34.69	2.330062e-013

34.72	6.606917e-013

34.75	1.019101e-012

34.78	1.057059e-012

34.81	7.861067e-013

34.84	4.332655e-013

34.88	2.414172e-013

34.91	2.925520e-013

34.94	4.663530e-013

34.97	5.444482e-013

35.00	4.704349e-013

35.03	4.197857e-013

35.06	4.878492e-013

35.09	5.763239e-013

35.13	6.781131e-013

35.16	8.923986e-013

35.19	1.170571e-012

35.22	1.387078e-012

35.25	1.521612e-012

35.28	1.581673e-012

35.31	1.511604e-012

35.34	1.243093e-012

35.38	7.594052e-013

35.41	1.799617e-013

35.44	-1.941479e-013

35.47	-1.085719e-013

35.50	3.184673e-013

35.53	6.791220e-013

35.56	6.993147e-013

35.59	4.606380e-013

35.63	2.292025e-013

35.66	1.696980e-013

35.69	2.972637e-013

35.72	5.810233e-013

35.75	9.328763e-013

35.78	1.215343e-012

35.81	1.325821e-012

35.84	1.215332e-012

35.88	9.219731e-013

35.91	6.058934e-013

35.94	4.047612e-013

35.97	3.111709e-013

36.00	2.961026e-013

36.03	3.652870e-013

36.06	3.968038e-013

36.09	1.883418e-013

36.13	-1.968924e-013

36.16	-4.347777e-013

36.19	-3.981152e-013

36.22	-2.777192e-013

36.25	-1.676425e-013

36.28	1.028593e-013

36.31	5.955985e-013

36.34	1.087066e-012

36.38	1.367858e-012

36.41	1.429078e-012

36.44	1.338653e-012

36.47	1.138466e-012

36.50	9.084425e-013

36.53	8.125956e-013

36.56	9.308058e-013

36.59	1.108440e-012

36.63	1.119381e-012

36.66	8.936316e-013

36.69	5.463760e-013

36.72	2.568971e-013

36.75	9.446700e-014

36.78	-8.651221e-015

36.81	-9.214901e-014

36.84	-5.413853e-014

36.88	2.367410e-013

36.91	7.068229e-013

36.94	1.080881e-012

36.97	1.152997e-012

37.00	9.781508e-013

37.03	8.235523e-013

37.06	8.881554e-013

37.09	1.083132e-012

37.13	1.185172e-012

37.16	1.078761e-012

37.19	7.986970e-013

37.22	5.104386e-013

37.25	4.105865e-013

37.28	4.962180e-013

37.31	5.865293e-013

37.34	6.255238e-013

37.38	6.610987e-013

37.41	6.225453e-013

37.44	4.707597e-013

37.47	3.447064e-013

37.50	2.923278e-013

37.53	1.787567e-013

37.56	4.487756e-014

37.59	1.544826e-013

37.63	5.621876e-013

37.66	1.001599e-012

37.69	1.201420e-012

37.72	1.053737e-012

37.75	6.083560e-013

37.78	9.753878e-014

37.81	-2.130713e-013

37.84	-2.863478e-013

37.88	-2.097393e-013

37.91	3.505599e-014

37.94	3.974141e-013

37.97	6.299390e-013

38.00	6.045355e-013

38.03	4.923340e-013

38.06	4.693909e-013

38.09	5.128525e-013

38.13	5.869282e-013

38.16	6.863538e-013

38.19	7.021151e-013

38.22	5.995566e-013

38.25	5.842007e-013

38.28	8.120664e-013

38.31	1.128500e-012

38.34	1.249893e-012

38.38	1.018823e-012

38.41	4.838709e-013

38.44	-8.941658e-014

38.47	-3.777725e-013

38.50	-2.937130e-013

38.53	3.376469e-016

38.56	3.715902e-013

38.59	7.799956e-013

38.63	1.099639e-012

38.66	1.150558e-012

38.69	9.024338e-013

38.72	5.533538e-013

38.75	3.948193e-013

38.78	5.057258e-013

38.81	6.325531e-013

38.84	5.244996e-013

38.88	3.011130e-013

38.91	2.909503e-013

38.94	5.567584e-013

38.97	8.373197e-013

39.00	9.352994e-013

39.03	9.003587e-013

39.06	8.223746e-013

39.09	6.703895e-013

39.13	4.503452e-013

39.16	3.180857e-013

39.19	3.573572e-013

39.22	4.477317e-013

39.25	4.838300e-013

39.28	5.412287e-013

39.31	7.275230e-013

39.34	9.952548e-013

39.38	1.182266e-012

39.41	1.158852e-012

39.44	9.646470e-013

39.47	8.336536e-013

39.50	9.379907e-013

39.53	1.162324e-012

39.56	1.297057e-012

39.59	1.294285e-012

39.63	1.199295e-012

39.66	1.003372e-012

39.69	7.135913e-013

39.72	4.668541e-013

39.75	3.881535e-013

39.78	4.358727e-013

39.81	5.314886e-013

39.84	6.314725e-013

39.88	6.905487e-013

39.91	7.712472e-013

39.94	9.830871e-013

39.97	1.265993e-012

40.00	1.472723e-012

40.03	1.561194e-012

40.06	1.570774e-012

40.09	1.528100e-012

40.13	1.444375e-012

40.16	1.348749e-012

40.19	1.274640e-012

40.22	1.228847e-012

40.25	1.193447e-012

40.28	1.143390e-012

40.31	1.086015e-012

40.34	1.086964e-012

40.38	1.170429e-012

40.41	1.200873e-012

40.44	9.714389e-013

40.47	4.418382e-013

40.50	-1.308337e-013

40.53	-3.941112e-013

40.56	-2.823661e-013

40.59	-4.682738e-014

40.63	1.167912e-013

40.66	2.641591e-013

40.69	5.200637e-013

40.72	8.527403e-013

40.75	1.053297e-012

40.78	9.501928e-013

40.81	6.150528e-013

40.84	2.997071e-013

40.88	1.974466e-013

40.91	2.967207e-013

40.94	4.484916e-013

40.97	4.936388e-013

41.00	3.559415e-013

41.03	1.717224e-013

41.06	2.063414e-013

41.09	4.829632e-013

41.13	7.289960e-013

41.16	7.866578e-013

41.19	8.109364e-013

41.22	9.735527e-013

41.25	1.204246e-012

41.28	1.342658e-012

41.31	1.327007e-012

41.34	1.158806e-012

41.38	8.969722e-013

41.41	6.784560e-013

41.44	5.465493e-013

41.47	3.895766e-013

41.50	1.930249e-013

41.53	7.048123e-014

41.56	4.010466e-014

41.59	5.085121e-014

41.63	4.896779e-014

41.66	-4.439157e-014

41.69	-1.389270e-013

41.72	2.699867e-014

41.75	4.595981e-013

41.78	8.144155e-013

41.81	8.283819e-013

41.84	5.956203e-013

41.88	4.011286e-013

41.91	3.830546e-013

41.94	4.559066e-013

41.97	5.583034e-013

42.00	7.001127e-013

42.03	7.897221e-013

42.06	7.532645e-013

42.09	7.177587e-013

42.13	8.005431e-013

42.16	8.888162e-013

42.19	8.324900e-013

42.22	6.900358e-013

42.25	6.478692e-013

42.28	7.451042e-013

42.31	8.033378e-013

42.34	6.925414e-013

42.38	5.032348e-013

42.41	3.997128e-013

42.44	4.156913e-013

42.47	4.713579e-013

42.50	5.746330e-013

42.53	7.952025e-013

42.56	1.042202e-012

42.59	1.123948e-012

42.63	1.021734e-012

42.66	9.412790e-013

42.69	1.020387e-012

42.72	1.112951e-012

42.75	1.010007e-012

42.78	7.276989e-013

42.81	4.736548e-013

42.84	4.284931e-013

42.88	5.862261e-013

42.91	7.791098e-013

42.94	8.105286e-013

42.97	5.872536e-013

43.00	2.454187e-013

43.03	5.758974e-014

43.06	1.439816e-013

43.09	4.404966e-013

43.13	8.410403e-013

43.16	1.204384e-012

43.19	1.414938e-012

43.22	1.496960e-012

43.25	1.549793e-012

43.28	1.606774e-012

43.31	1.595555e-012

43.34	1.402201e-012

43.38	9.948343e-013

43.41	5.120247e-013

43.44	1.723613e-013

43.47	7.059894e-014

43.50	1.416203e-013

43.53	2.646015e-013

43.56	3.263373e-013

43.59	3.180334e-013

43.63	3.620988e-013

43.66	5.700490e-013

43.69	9.139120e-013

43.72	1.242594e-012

43.75	1.439065e-012

43.78	1.501915e-012

43.81	1.454434e-012

43.84	1.292018e-012

43.88	1.071033e-012

43.91	9.633805e-013

43.94	1.075926e-012

43.97	1.279981e-012

44.00	1.363609e-012

44.03	1.230886e-012

44.06	9.275620e-013

44.09	6.420188e-013

44.13	6.186051e-013

44.16	9.065288e-013

44.19	1.286116e-012

44.22	1.534066e-012

44.25	1.618395e-012

44.28	1.600758e-012

44.31	1.485601e-012

44.34	1.222287e-012

44.38	8.555709e-013

44.41	6.047145e-013

44.44	6.424870e-013

44.47	8.447149e-013

44.50	9.324187e-013

44.53	8.234999e-013

44.56	7.217508e-013

44.59	8.229315e-013

44.63	1.057784e-012

44.66	1.232356e-012

44.69	1.265859e-012

44.72	1.217248e-012

44.75	1.184926e-012

44.78	1.161493e-012

44.81	9.733405e-013

44.84	4.822536e-013

44.88	-1.586242e-013

44.91	-5.916766e-013

44.94	-6.043796e-013

44.97	-2.963949e-013

45.00	9.795460e-014

45.03	4.725751e-013

45.06	8.372823e-013

45.09	1.131213e-012

45.13	1.239993e-012

45.16	1.102498e-012

45.19	7.356410e-013

45.22	2.539769e-013

45.25	-1.891669e-013

45.28	-4.612539e-013

45.31	-4.297602e-013

45.34	-8.989247e-014

45.38	3.071567e-013

45.41	5.030080e-013

45.44	5.457629e-013

45.47	6.140603e-013

45.50	6.889620e-013

45.53	6.744062e-013

45.56	6.108652e-013

45.59	4.975027e-013

45.63	1.758302e-013

45.66	-3.447890e-013

45.69	-7.265194e-013

45.72	-6.588892e-013

45.75	-1.975075e-013

45.78	2.994729e-013

45.81	5.470710e-013

45.84	6.090051e-013

45.88	6.680742e-013

45.91	6.970483e-013

45.94	6.289683e-013

45.97	6.163102e-013

46.00	8.170964e-013

46.03	1.113704e-012

46.06	1.261255e-012

46.09	1.142891e-012

46.13	7.994778e-013

46.16	4.017973e-013

46.19	1.806917e-013

46.22	2.041984e-013

46.25	3.357557e-013

46.28	5.085301e-013

46.31	7.603330e-013

46.34	1.013201e-012

46.38	1.139140e-012

46.41	1.122769e-012

46.44	9.898222e-013

46.47	7.872672e-013

46.50	6.746243e-013

46.53	7.889025e-013

46.56	1.053659e-012

46.59	1.306115e-012

46.63	1.486019e-012

46.66	1.598569e-012

46.69	1.627282e-012

46.72	1.534052e-012

46.75	1.269963e-012

46.78	7.979428e-013

46.81	1.967587e-013

46.84	-2.932775e-013

46.88	-4.883403e-013

46.91	-4.595771e-013

46.94	-3.115045e-013

46.97	2.577836e-014

47.00	5.372251e-013

47.03	9.394301e-013

47.06	9.411567e-013

47.09	5.361499e-013

47.13	4.634972e-014

47.16	-1.195108e-013

47.19	1.420139e-013

47.22	5.215695e-013

47.25	6.077919e-013

47.28	2.575256e-013

47.31	-2.738886e-013

47.34	-5.598825e-013

47.38	-4.391583e-013

47.41	-1.425272e-013

47.44	9.836503e-014

47.47	3.575196e-013

47.50	7.502752e-013

47.53	1.140072e-012

47.56	1.310270e-012

47.59	1.204873e-012

47.63	9.611727e-013

47.66	8.261953e-013

47.69	9.336911e-013

47.72	1.167056e-012

47.75	1.346973e-012

47.78	1.405157e-012

47.81	1.315715e-012

47.84	1.061042e-012

47.88	7.504710e-013

47.91	6.015247e-013

47.94	6.478740e-013

47.97	6.096944e-013

48.00	2.297852e-013

48.03	-3.843510e-013

48.06	-8.782076e-013

48.09	-9.901817e-013

48.13	-6.830653e-013

48.16	-1.235212e-013

48.19	3.631328e-013

48.22	5.417872e-013

48.25	5.314856e-013

48.28	6.008587e-013

48.31	7.681409e-013

48.34	8.381875e-013

48.38	7.450796e-013

48.41	6.698711e-013

48.44	7.813209e-013

48.47	9.815300e-013

48.50	1.038605e-012

48.53	9.033719e-013

48.56	7.851279e-013

48.59	8.628706e-013

48.63	1.013678e-012

48.66	9.612474e-013

48.69	6.070578e-013

48.72	1.630012e-013

48.75	-1.043210e-014

48.78	2.413237e-013

48.81	6.977143e-013

48.84	1.000447e-012

48.88	9.674767e-013

48.91	6.679641e-013

48.94	3.460579e-013

48.97	2.390896e-013

49.00	3.306266e-013

49.03	4.152626e-013

49.06	4.322745e-013

49.09	4.598920e-013

49.13	5.128843e-013

49.16	6.259289e-013

49.19	8.652770e-013

49.22	1.146037e-012

49.25	1.309930e-012

49.28	1.305755e-012

49.31	1.153804e-012

49.34	9.328053e-013

49.38	8.351937e-013

49.41	9.839207e-013

49.44	1.232381e-012

49.47	1.325620e-012

49.50	1.139718e-012

49.53	7.604352e-013

49.56	4.703800e-013

49.59	5.197878e-013

49.63	8.362502e-013

49.66	1.121576e-012

49.69	1.171757e-012

49.72	9.837440e-013

49.75	7.068737e-013

49.78	5.275426e-013

49.81	4.292183e-013

49.84	1.919088e-013

49.88	-2.104411e-013

49.91	-5.022455e-013

49.94	-5.060669e-013

49.97	-3.306926e-013

50.00	-1.265882e-013

50.03	9.328409e-014

50.06	3.783627e-013

50.09	6.688269e-013

50.13	7.263489e-013

50.16	3.773977e-013

50.19	-1.979167e-013

50.22	-6.058199e-013

50.25	-6.310488e-013

50.28	-3.709986e-013

50.31	-5.592170e-014

50.34	1.737696e-013

50.38	3.230268e-013

50.41	3.884197e-013

50.44	3.147941e-013

50.47	2.261576e-013

50.50	3.951848e-013

50.53	8.454694e-013

50.56	1.288235e-012

50.59	1.462782e-012

50.63	1.310545e-012

50.66	9.255887e-013

50.69	5.041756e-013

50.72	2.460245e-013

50.75	2.091349e-013

50.78	2.419458e-013

50.81	1.364531e-013

50.84	-4.068289e-014

50.88	-1.503805e-015

50.91	2.584546e-013

50.94	3.685557e-013

50.97	9.817469e-014

51.00	-3.121160e-013

51.03	-4.191083e-013

51.06	-5.847142e-014

51.09	5.259682e-013

51.13	9.953363e-013

51.16	1.228228e-012

51.19	1.288710e-012

51.22	1.228032e-012

51.25	1.027613e-012

51.28	7.067903e-013

51.31	4.002169e-013

51.34	2.732334e-013

51.38	3.974463e-013

51.41	6.810877e-013

51.44	8.630601e-013

51.47	6.863900e-013

51.50	1.506312e-013

51.53	-4.370869e-013

51.56	-7.209367e-013

51.59	-6.464622e-013

51.63	-4.623657e-013

51.66	-3.348265e-013

51.69	-1.726806e-013

51.72	7.957890e-014

51.75	3.005418e-013

51.78	4.141588e-013

51.81	4.066111e-013

51.84	2.084729e-013

51.88	-1.167727e-013

51.91	-2.892424e-013

51.94	-1.424034e-013

51.97	1.554431e-013

52.00	2.996325e-013

52.03	1.828352e-013

52.06	1.001529e-014

52.09	5.740157e-014

52.13	3.055129e-013

52.16	4.708193e-013

52.19	4.284614e-013

52.22	3.504703e-013

52.25	3.684361e-013

52.28	4.056676e-013

52.31	4.169860e-013

52.34	4.321299e-013

52.38	3.796604e-013

52.41	1.832518e-013

52.44	-9.914161e-014

52.47	-3.238538e-013

52.50	-3.470309e-013

52.53	-1.644188e-013

52.56	9.436268e-014

52.59	3.913945e-013

52.63	7.606100e-013

52.66	1.073746e-012

52.69	1.129622e-012

52.72	9.565735e-013

52.75	8.201229e-013

52.78	8.962884e-013

52.81	1.060678e-012

52.84	1.078403e-012

52.88	9.199386e-013

52.91	8.105828e-013

52.94	9.358277e-013

52.97	1.205742e-012

53.00	1.426217e-012

53.03	1.530737e-012

53.06	1.540713e-012

53.09	1.433539e-012

53.13	1.118433e-012

53.16	5.643147e-013

53.19	-3.368280e-014

53.22	-3.363866e-013

53.25	-1.918406e-013

53.28	2.148606e-013

53.31	5.642500e-013

53.34	6.315413e-013

53.38	3.879428e-013

53.41	6.541553e-014

53.44	-3.261654e-014

53.47	9.221257e-014

53.50	2.032237e-013

53.53	2.371052e-013

53.56	2.937389e-013

53.59	3.961251e-013

53.63	5.685705e-013

53.66	8.633164e-013

53.69	1.179452e-012

53.72	1.325441e-012

53.75	1.227315e-012

53.78	9.813363e-013

53.81	7.688826e-013

53.84	6.535336e-013

53.88	4.833642e-013

53.91	1.369434e-013

53.94	-2.493637e-013

53.97	-4.815657e-013

54.00	-5.921289e-013

54.03	-6.765234e-013

54.06	-6.075551e-013

54.09	-2.285525e-013

54.13	2.872018e-013

54.16	5.297646e-013

54.19	3.037222e-013

54.22	-1.290073e-013

54.25	-3.171385e-013

54.28	-9.797842e-014

54.31	2.785617e-013

54.34	5.167898e-013

54.38	6.064946e-013

54.41	6.318700e-013

54.44	4.834855e-013

54.47	6.609653e-014

54.50	-4.032995e-013

54.53	-5.809216e-013

54.56	-3.855010e-013

54.59	-2.370084e-014

54.63	3.062524e-013

54.66	5.053888e-013

54.69	4.539988e-013

54.72	1.469827e-013

54.75	-1.181673e-013

54.78	-2.574487e-014

54.81	3.199618e-013

54.84	5.292046e-013

54.88	4.682977e-013

54.91	3.708509e-013

54.94	4.165262e-013

54.97	5.414875e-013

55.00	7.034180e-013

55.03	9.452146e-013

55.06	1.189251e-012

55.09	1.280951e-012

55.13	1.150271e-012

55.16	8.291253e-013

55.19	4.454435e-013

55.22	1.647007e-013

55.25	8.865076e-014

55.28	2.226144e-013

55.31	4.230319e-013

55.34	4.672950e-013

55.38	3.439862e-013

55.41	2.699133e-013

55.44	3.207535e-013

55.47	3.572653e-013

55.50	3.442708e-013

55.53	3.735044e-013

55.56	4.643672e-013

55.59	6.372283e-013

55.63	9.371279e-013

55.66	1.273361e-012

55.69	1.493737e-012

55.72	1.550410e-012

55.75	1.439470e-012

55.78	1.100854e-012

55.81	5.180865e-013

55.84	-9.665306e-014

55.88	-3.676636e-013

55.91	-1.135629e-013

55.94	4.211090e-013

55.97	7.712035e-013

56.00	6.651576e-013

56.03	2.311331e-013

56.06	-1.233839e-013

56.09	-8.267874e-014

56.13	2.299973e-013

56.16	3.871554e-013

56.19	1.947112e-013

56.22	-6.036139e-014

56.25	1.799205e-015

56.28	3.429682e-013

56.31	5.991705e-013

56.34	6.155562e-013

56.38	5.777403e-013

56.41	6.154176e-013

56.44	6.528316e-013

56.47	6.899317e-013

56.50	8.240256e-013

56.53	9.912448e-013

56.56	9.887799e-013

56.59	6.979749e-013

56.63	2.187930e-013

56.66	-1.367876e-013

56.69	-1.105940e-013

56.72	1.797145e-013

56.75	4.015676e-013

56.78	4.342081e-013

56.81	3.224763e-013

56.84	2.274935e-014

56.88	-4.251223e-013

56.91	-7.363491e-013

56.94	-6.765579e-013

56.97	-3.299615e-013

57.00	5.722910e-014

57.03	3.743278e-013

57.06	6.276181e-013

57.09	7.414732e-013

57.13	6.611910e-013

57.16	5.274347e-013

57.19	4.692926e-013

57.22	4.299977e-013

57.25	4.155318e-013

57.28	5.794336e-013

57.31	9.141762e-013

57.34	1.194849e-012

57.38	1.250601e-012

57.41	1.089394e-012

57.44	8.565736e-013

57.47	7.644706e-013

57.50	8.983376e-013

57.53	1.069569e-012

57.56	1.010772e-012

57.59	6.962472e-013

57.63	3.962570e-013

57.66	3.576482e-013

57.69	4.727623e-013

57.72	4.686603e-013

57.75	3.337723e-013

57.78	2.870964e-013

57.81	4.599019e-013

57.84	7.795372e-013

57.88	1.044205e-012

57.91	1.070368e-012

57.94	8.232286e-013

57.97	4.617781e-013

58.00	2.383239e-013

58.03	2.443701e-013

58.06	3.614073e-013

58.09	5.361642e-013

58.13	8.244693e-013

58.16	1.163078e-012

58.19	1.405583e-012

58.22	1.509319e-012

58.25	1.525734e-012

58.28	1.509353e-012

58.31	1.492828e-012

58.34	1.489789e-012

58.38	1.498075e-012

58.41	1.512114e-012

58.44	1.529569e-012

58.47	1.542761e-012

58.50	1.531438e-012

58.53	1.469891e-012

58.56	1.330725e-012

58.59	1.067946e-012

58.63	6.375270e-013

58.66	1.219487e-013

58.69	-2.097613e-013

58.72	-1.531761e-013

58.75	1.367336e-013

58.78	3.364486e-013

58.81	3.680232e-013

58.84	3.535838e-013

58.88	3.524504e-013

58.91	3.742799e-013

58.94	3.823826e-013

58.97	2.696756e-013

59.00	8.058302e-014

59.03	3.270306e-014

59.06	1.998001e-013

59.09	4.541939e-013

59.13	6.614088e-013

59.16	7.417075e-013

59.19	6.876608e-013

59.22	5.820008e-013

59.25	4.834687e-013

59.28	3.745410e-013

59.31	2.844803e-013

59.34	2.598798e-013

59.38	2.610444e-013

59.41	3.116407e-013

59.44	5.264188e-013

59.47	8.711950e-013

59.50	1.159510e-012

59.53	1.256171e-012

59.56	1.130295e-012

59.59	8.367540e-013

59.63	5.298999e-013

59.66	3.727588e-013

59.69	3.978441e-013

59.72	4.952734e-013

59.75	5.423143e-013

59.78	5.348251e-013

59.81	4.721215e-013

59.84	2.597427e-013

59.88	-3.153300e-014

59.91	-1.305686e-013

59.94	2.564191e-014

59.97	2.401060e-013

60.00	4.409431e-013

60.03	7.059829e-013

60.06	9.662673e-013

60.09	1.034765e-012

60.13	8.860825e-013

60.16	7.132381e-013

60.19	6.527267e-013

60.22	6.082039e-013

60.25	5.115171e-013

60.28	5.250302e-013

60.31	7.704694e-013

60.34	1.099051e-012

60.38	1.267360e-012

60.41	1.154821e-012

60.44	8.310652e-013

60.47	5.130301e-013

60.50	3.423788e-013

60.53	2.639252e-013

60.56	2.126949e-013

60.59	1.622746e-013

60.63	3.750819e-014

60.66	-9.771207e-014

60.69	-2.504316e-014

60.72	2.285224e-013

60.75	3.681748e-013

60.78	3.177826e-013

60.81	3.374986e-013

60.84	5.962548e-013

60.88	9.423234e-013

60.91	1.131326e-012

60.94	1.061702e-012

60.97	8.129082e-013

61.00	5.575019e-013

61.03	3.727846e-013

61.06	1.967652e-013

61.09	-7.794894e-015

61.13	-2.300396e-013

61.16	-4.413112e-013

61.19	-5.334329e-013

61.22	-4.543213e-013

61.25	-3.259490e-013

61.28	-1.891319e-013

61.31	1.221171e-013

61.34	6.446165e-013

61.38	1.143099e-012

61.41	1.418134e-012

61.44	1.487648e-012

61.47	1.470190e-012

61.50	1.446405e-012

61.53	1.380866e-012

61.56	1.138497e-012

61.59	6.825549e-013

61.63	2.625201e-013

61.66	2.139691e-013

61.69	5.366942e-013

61.72	8.880731e-013

61.75	9.728239e-013

61.78	7.711983e-013

61.81	5.076920e-013

61.84	4.644617e-013

61.88	6.629672e-013

61.91	7.827581e-013

61.94	5.209724e-013

61.97	-8.448236e-014

62.00	-7.246655e-013

62.03	-1.077831e-012

62.06	-9.814696e-013

62.09	-5.021093e-013

62.13	5.777604e-014

62.16	3.617209e-013

62.19	3.825321e-013

62.22	4.041357e-013

62.25	6.046102e-013

62.28	8.483045e-013

62.31	9.558314e-013

62.34	9.225765e-013

62.38	7.898656e-013

62.41	5.444253e-013

62.44	2.168054e-013

62.47	-1.064243e-013

62.50	-3.305673e-013

62.53	-3.521265e-013

62.56	-1.460560e-013

62.59	2.004677e-013

62.63	5.464291e-013

62.66	7.278759e-013

62.69	7.134155e-013

62.72	7.000523e-013

62.75	8.399312e-013

62.78	9.923045e-013

62.81	9.046993e-013

62.84	5.358260e-013

62.88	1.500151e-013

62.91	4.005807e-014

62.94	1.122111e-013

62.97	-1.415212e-014

63.00	-4.495650e-013

63.03	-8.741343e-013

63.06	-9.176808e-013

63.09	-5.123528e-013

63.13	5.634855e-014

63.16	4.190094e-013

63.19	5.127676e-013

63.22	5.943910e-013

63.25	8.169390e-013

63.28	1.014266e-012

63.31	9.812682e-013

63.34	7.666459e-013

63.38	6.280526e-013

63.41	7.387035e-013

63.44	9.729334e-013

63.47	1.068948e-012

63.50	9.651039e-013

63.53	8.585620e-013

63.56	8.948741e-013

63.59	9.386210e-013

63.63	7.847214e-013

63.66	4.463864e-013

63.69	9.398165e-014

63.72	-1.568491e-013

63.75	-2.182715e-013

63.78	3.586738e-014

63.81	5.470463e-013

63.84	9.848705e-013

63.88	1.068368e-012

63.91	8.368787e-013

63.94	5.635831e-013

63.97	4.451297e-013

64.00	4.692690e-013

64.03	6.090228e-013

64.06	8.643533e-013

64.09	1.076510e-012

64.13	1.012654e-012

64.16	6.694348e-013

64.19	3.472598e-013

64.22	3.199361e-013

64.25	4.699751e-013

64.28	4.684625e-013

64.31	2.149075e-013

64.34	-1.595719e-013

64.38	-4.885792e-013

64.41	-5.833331e-013

64.44	-3.496460e-013

64.47	3.612663e-014

64.50	3.191568e-013

64.53	5.025616e-013

64.56	7.379455e-013

64.59	9.798601e-013

64.63	1.035372e-012

64.66	8.944338e-013

64.69	7.999183e-013

64.72	9.257059e-013

64.75	1.128139e-012

64.78	1.137513e-012

64.81	8.271111e-013

64.84	2.506183e-013

64.88	-3.754579e-013

64.91	-7.523123e-013

64.94	-7.238972e-013

64.97	-3.968214e-013

65.00	1.128617e-014

65.03	4.059337e-013

65.06	8.087725e-013

65.09	1.165842e-012

65.13	1.349835e-012

65.16	1.301636e-012

65.19	1.062042e-012

65.22	7.621721e-013

65.25	5.814500e-013

65.28	5.643763e-013

65.31	5.765325e-013

65.34	5.448228e-013

65.38	4.862276e-013

65.41	3.640393e-013

65.44	2.058920e-013

65.47	1.340173e-013

65.50	1.766995e-013

65.53	2.856957e-013

65.56	3.981701e-013

65.59	4.054108e-013

65.63	2.798889e-013

65.66	1.216756e-013

65.69	-2.280482e-014

65.72	-2.021939e-013

65.75	-3.789078e-013

65.78	-3.578546e-013

65.81	-3.778547e-014

65.84	3.748291e-013

65.88	6.153484e-013

65.91	7.165282e-013

65.94	8.715807e-013

65.97	1.088592e-012

66.00	1.217530e-012

66.03	1.169286e-012

66.06	9.827335e-013

66.09	7.587919e-013

66.13	5.306304e-013

66.16	2.558778e-013

66.19	3.006585e-014

66.22	7.578931e-014

66.25	3.692729e-013

66.28	5.932389e-013

66.31	5.873148e-013

66.34	5.550094e-013

66.38	7.104102e-013

66.41	9.494864e-013

66.44	1.019324e-012

66.47	8.763455e-013

66.50	7.459798e-013

66.53	8.202177e-013

66.56	1.021272e-012

66.59	1.170180e-012

66.63	1.216132e-012

66.66	1.194297e-012

66.69	1.109742e-012

66.72	9.487331e-013

66.75	7.563333e-013

66.78	6.205709e-013

66.81	5.532382e-013

66.84	4.933909e-013

66.88	4.330493e-013

66.91	3.519682e-013

66.94	1.462505e-013

66.97	-1.350104e-013

67.00	-2.476686e-013

67.03	-8.650090e-014

67.06	2.533454e-013

67.09	6.640662e-013

67.13	1.035618e-012

67.16	1.267457e-012

67.19	1.352000e-012

67.22	1.341946e-012

67.25	1.259250e-012

67.28	1.059227e-012

67.31	6.948381e-013

67.34	2.635989e-013

67.38	1.748833e-014

67.41	8.774069e-014

67.44	2.950335e-013

67.47	4.232576e-013

67.50	5.362979e-013

67.53	7.752566e-013

67.56	1.025352e-012

67.59	1.059414e-012

67.63	8.816466e-013

67.66	7.415164e-013

67.69	8.151831e-013

67.72	9.900402e-013

67.75	1.037099e-012

67.78	9.063033e-013

67.81	7.713582e-013

67.84	7.659735e-013

67.88	7.903851e-013

67.91	7.244341e-013

67.94	6.415077e-013

67.97	6.015886e-013

68.00	4.624828e-013

68.03	1.149181e-013

68.06	-3.150502e-013

68.09	-6.347940e-013

68.13	-7.469576e-013

68.16	-6.200286e-013

68.19	-3.118863e-013

68.22	2.102189e-014

68.25	2.746913e-013

68.28	4.360959e-013

68.31	5.032525e-013

68.34	5.508827e-013

68.38	6.924496e-013

68.41	8.563787e-013

68.44	8.072978e-013

68.47	4.580234e-013

68.50	7.834948e-014

68.53	4.903251e-014

68.56	3.588473e-013

68.59	5.651519e-013

68.63	3.328396e-013

68.66	-1.768035e-013

68.69	-5.207058e-013

68.72	-4.551187e-013

68.75	-1.160744e-013

68.78	2.413148e-013

68.81	5.608874e-013

68.84	9.163124e-013

68.88	1.261656e-012

68.91	1.482245e-012

68.94	1.564424e-012

68.97	1.566602e-012

69.00	1.528362e-012

69.03	1.459584e-012

69.06	1.331997e-012

69.09	1.042010e-012

69.13	5.107230e-013

69.16	-9.603135e-014

69.19	-4.388878e-013

69.22	-3.939535e-013

69.25	-1.399355e-013

69.28	1.825212e-013

69.31	5.756492e-013

69.34	9.285174e-013

69.38	1.027230e-012

69.41	8.742530e-013

69.44	7.395770e-013

69.47	8.154291e-013

69.50	9.814188e-013

69.53	9.979845e-013

69.56	8.224929e-013

69.59	6.686056e-013

69.63	7.412892e-013

69.66	9.909310e-013

69.69	1.223581e-012

69.72	1.306882e-012

69.75	1.197405e-012

69.78	9.562593e-013

69.81	7.505293e-013

69.84	6.345185e-013

69.88	4.317332e-013

69.91	6.238818e-014

69.94	-2.135298e-013

69.97	-1.209838e-013

70.00	2.126534e-013

70.03	4.019066e-013

70.06	3.015144e-013

70.09	1.115744e-013

70.13	3.412360e-014

70.16	7.598105e-014

70.19	1.122638e-013

70.22	2.129651e-014

70.25	-1.025603e-013

70.28	4.118153e-015

70.31	3.731944e-013

70.34	7.380650e-013

70.38	9.236106e-013

70.41	1.000788e-012

70.44	1.037832e-012

70.47	9.468709e-013

70.50	6.327678e-013

70.53	1.486678e-013

70.56	-3.377194e-013

70.59	-6.475895e-013

70.63	-6.703269e-013

70.66	-4.372387e-013

70.69	-8.833934e-014

70.72	2.892323e-013

70.75	6.706209e-013

70.78	9.533469e-013

70.81	1.011078e-012

70.84	8.878736e-013

70.88	8.164754e-013

70.91	9.666066e-013

70.94	1.243509e-012

70.97	1.454405e-012

71.00	1.544592e-012

71.03	1.574773e-012

71.06	1.596901e-012

71.09	1.616047e-012

71.13	1.615517e-012

71.16	1.580492e-012

71.19	1.508180e-012

71.22	1.412475e-012

71.25	1.307692e-012

71.28	1.151918e-012

71.31	8.194090e-013

71.34	2.283729e-013

71.38	-4.701825e-013

71.41	-9.567046e-013

71.44	-1.017519e-012

71.47	-6.642383e-013

71.50	-1.135054e-013

71.53	2.696869e-013

71.56	2.554228e-013

71.59	5.790818e-014

71.63	1.047845e-013

71.66	4.771574e-013

71.69	8.478259e-013

71.72	9.329610e-013

71.75	7.852631e-013

71.78	6.868292e-013

71.81	8.199667e-013

71.84	1.078717e-012

71.88	1.260473e-012

71.91	1.282421e-012

71.94	1.144489e-012

71.97	9.187423e-013

72.00	8.046802e-013

72.03	9.361996e-013

72.06	1.165735e-012

72.09	1.237605e-012

72.13	1.063740e-012

72.16	7.697470e-013

72.19	5.740079e-013

72.22	5.564291e-013

72.25	5.724048e-013

72.28	5.287159e-013

72.31	5.691098e-013

72.34	8.120113e-013

72.38	1.125498e-012

72.41	1.323959e-012

72.44	1.379689e-012

72.47	1.333495e-012

72.50	1.160941e-012

72.53	8.436069e-013

72.56	5.345581e-013

72.59	4.804580e-013

72.63	6.871374e-013

72.66	8.741229e-013

72.69	8.464847e-013

72.72	7.058681e-013

72.75	6.845440e-013

72.78	8.677162e-013

72.81	1.075652e-012

72.84	1.045177e-012

72.88	7.206014e-013

72.91	3.141544e-013

72.94	2.092844e-014

72.97	-2.083648e-013

73.00	-4.241736e-013

73.03	-4.419900e-013

73.06	-1.249584e-013

73.09	3.193846e-013

73.13	5.914110e-013

73.16	6.854553e-013

73.19	7.548357e-013

73.22	7.733849e-013

73.25	6.329227e-013

73.28	4.062490e-013

73.31	2.840587e-013

73.34	3.600972e-013

73.38	5.303828e-013

73.41	5.476145e-013

73.44	2.942766e-013

73.47	1.240345e-014

73.50	6.580337e-014

73.53	4.824210e-013

73.56	9.516772e-013

73.59	1.224484e-012

73.63	1.278215e-012

73.66	1.153580e-012

73.69	8.590284e-013

73.72	4.565194e-013

73.75	6.395615e-014

73.78	-2.936416e-013

73.81	-6.418016e-013

73.84	-8.602099e-013

73.88	-7.768670e-013

73.91	-4.212742e-013

73.94	1.063218e-014

73.97	4.032000e-013

74.00	7.412686e-013

74.03	9.247602e-013

74.06	8.030023e-013

74.09	4.015022e-013

74.13	5.917910e-015

74.16	-7.743259e-014

74.19	1.284272e-013

74.22	3.658886e-013

74.25	5.568630e-013

74.28	7.992153e-013

74.31	1.057781e-012

74.34	1.151654e-012

74.38	9.264505e-013

74.41	3.527998e-013

74.44	-3.987007e-013

74.47	-1.017376e-012

74.50	-1.291877e-012

74.53	-1.220959e-012

74.56	-9.070161e-013

74.59	-4.816693e-013

74.63	-7.212818e-014

74.66	3.016966e-013

74.69	6.892752e-013

74.72	1.041930e-012

74.75	1.263386e-012

74.78	1.354843e-012

74.81	1.380782e-012

74.84	1.381185e-012

74.88	1.370028e-012

74.91	1.364088e-012

74.94	1.362343e-012

74.97	1.302785e-012

75.00	1.107363e-012

75.03	8.245945e-013

75.06	6.594471e-013

75.09	7.220801e-013

75.13	8.395522e-013

75.16	8.283402e-013

75.19	7.906067e-013

75.22	8.963170e-013

75.25	1.064993e-012

75.28	1.061429e-012

75.31	7.354708e-013

75.34	1.228904e-013

75.38	-5.337415e-013

75.41	-9.137465e-013

75.44	-8.732072e-013

75.47	-5.446796e-013

75.50	-1.709076e-013

75.53	1.047898e-013

75.56	2.056018e-013

75.59	4.301480e-014

75.63	-2.931031e-013

75.66	-4.956534e-013

75.69	-4.001661e-013

75.72	-1.502726e-013

75.75	6.292348e-014

75.78	1.769251e-013

75.81	1.976582e-013

75.84	2.002553e-013

75.88	2.969871e-013

75.91	4.531846e-013

75.94	5.116603e-013

75.97	4.611959e-013

76.00	4.185087e-013

76.03	4.127627e-013

76.06	4.183965e-013

76.09	3.679674e-013

76.13	1.050538e-013

76.16	-3.734718e-013

76.19	-7.892308e-013

76.22	-8.758655e-013

76.25	-6.175321e-013

76.28	-2.167904e-013

76.31	7.447543e-014

76.34	2.079917e-013

76.38	3.773682e-013

76.41	6.812401e-013

76.44	9.389320e-013

76.47	9.514982e-013

76.50	7.601619e-013

76.53	5.643987e-013

76.56	4.280311e-013

76.59	2.229684e-013

76.63	-4.241732e-014

76.66	-1.551337e-013

76.69	-6.270663e-014

76.72	3.164640e-014

76.75	-7.094192e-014

76.78	-3.928777e-013

76.81	-7.480861e-013

76.84	-8.677666e-013

76.88	-6.547180e-013

76.91	-2.312284e-013

76.94	2.744078e-013

76.97	8.000250e-013

77.00	1.239248e-012

77.03	1.492936e-012

77.06	1.582577e-012

77.09	1.595552e-012

77.13	1.588793e-012

77.16	1.570156e-012

77.19	1.523684e-012

77.22	1.447244e-012

77.25	1.375294e-012

77.28	1.342152e-012

77.31	1.309226e-012

77.34	1.179406e-012

77.38	9.624047e-013

77.41	8.590312e-013

77.44	1.014363e-012

77.47	1.297289e-012

77.50	1.497734e-012

77.53	1.562564e-012

77.56	1.537685e-012

77.59	1.442707e-012

77.63	1.247564e-012

77.66	9.047465e-013

77.69	4.394776e-013

77.72	6.021054e-014

77.75	2.334900e-014

77.78	2.806847e-013

77.81	5.006649e-013

77.84	5.343041e-013

77.88	5.762758e-013

77.91	7.753545e-013

77.94	9.807119e-013

77.97	9.987088e-013

78.00	8.456607e-013

78.03	6.314048e-013

78.06	4.118480e-013

78.09	2.380156e-013

78.13	1.139663e-013

78.16	-5.336163e-014

78.19	-2.046110e-013

78.22	-7.980982e-014

78.25	3.667044e-013

78.28	8.472697e-013

78.31	1.116594e-012

78.34	1.167860e-012

78.38	1.073650e-012

78.41	8.669454e-013

78.44	6.361606e-013

78.47	5.797506e-013

78.50	7.782695e-013

78.53	1.001597e-012

78.56	9.151578e-013

78.59	4.118224e-013

78.63	-2.964176e-013

78.66	-8.712623e-013

78.69	-1.119627e-012

78.72	-1.032082e-012

78.75	-6.442099e-013

78.78	-4.584106e-014

78.81	5.033280e-013

78.84	7.020848e-013

78.88	5.481616e-013

78.91	3.859692e-013

78.94	5.048636e-013

78.97	8.403021e-013

79.00	1.166115e-012

79.03	1.385526e-012

79.06	1.510551e-012

79.09	1.503384e-012

79.13	1.274185e-012

79.16	8.168805e-013

79.19	2.583892e-013

79.22	-2.636037e-013

79.25	-6.566462e-013

79.28	-8.006775e-013

79.31	-6.268132e-013

79.34	-2.604942e-013

79.38	8.825730e-014

79.41	3.178333e-013

79.44	3.646935e-013

79.47	1.386960e-013

79.50	-2.416431e-013

79.53	-4.330121e-013

79.56	-2.713747e-013

79.59	8.558341e-014

79.63	4.702920e-013

79.66	8.529896e-013

79.69	1.178941e-012

79.72	1.344346e-012

79.75	1.306096e-012

79.78	1.091004e-012

79.81	8.050171e-013

79.84	6.397767e-013

79.88	6.817090e-013

79.91	7.522144e-013

79.94	6.393880e-013

79.97	3.944595e-013

80.00	2.427989e-013

80.03	2.957063e-013

80.06	4.302180e-013

80.09	4.615737e-013

80.13	4.010887e-013

80.16	3.732464e-013

80.19	3.998322e-013

80.22	4.909959e-013

80.25	6.825510e-013

80.28	8.967528e-013

80.31	1.034383e-012

80.34	1.083571e-012

80.38	1.017832e-012

80.41	8.401933e-013

80.44	7.138800e-013

80.47	7.581293e-013

80.50	8.120335e-013

80.53	6.719263e-013

80.56	4.106411e-013

80.59	2.660147e-013

80.63	3.460373e-013

80.66	5.131286e-013

80.69	5.215107e-013

80.72	3.122464e-013

80.75	7.801604e-014

80.78	-1.984280e-014

80.81	5.165459e-015

80.84	1.201590e-013

80.88	3.558468e-013

80.91	6.966878e-013

80.94	1.011691e-012

80.97	1.177064e-012

81.00	1.190362e-012

81.03	1.099419e-012

81.06	9.187516e-013

81.09	7.015314e-013

81.13	5.844539e-013

81.16	6.020789e-013

81.19	6.171326e-013

81.22	5.845003e-013

81.25	6.317158e-013

81.28	8.297426e-013

81.31	1.098908e-012

81.34	1.304273e-012

81.38	1.353011e-012

81.41	1.223178e-012

81.44	9.397105e-013

81.47	5.852080e-013

81.50	3.202886e-013

81.53	2.532247e-013

81.56	3.279497e-013

81.59	4.837755e-013

81.63	7.391213e-013

81.66	1.043441e-012

81.69	1.285798e-012

81.72	1.425308e-012

81.75	1.474969e-012

81.78	1.415256e-012

81.81	1.194496e-012

81.84	8.263904e-013

81.88	4.546545e-013

81.91	2.558996e-013

81.94	2.831179e-013

81.97	4.188558e-013

82.00	5.101787e-013

82.03	5.506233e-013

82.06	5.694132e-013

82.09	4.644278e-013

82.13	2.239987e-013

82.16	8.604626e-014

82.19	2.039467e-013

82.22	3.661889e-013

82.25	3.008974e-013

82.28	1.097524e-013

82.31	1.015956e-013

82.34	2.813165e-013

82.38	3.543140e-013

82.41	1.683478e-013

82.44	-1.748831e-013

82.47	-4.958283e-013

82.50	-6.155860e-013

82.53	-4.692579e-013

82.56	-1.791208e-013

82.59	9.520808e-014

82.63	2.332383e-013

82.66	1.526175e-013

82.69	-8.554788e-015

82.72	6.619327e-014

82.75	4.494676e-013

82.78	8.553886e-013

82.81	9.946281e-013

82.84	8.608582e-013

82.88	6.649836e-013

82.91	5.285359e-013

82.94	3.817788e-013

82.97	2.402606e-013

83.00	2.741219e-013

83.03	5.134826e-013

83.06	7.886344e-013

83.09	9.716973e-013

83.13	1.069639e-012

83.16	1.113277e-012

83.19	1.090688e-012

83.22	9.914231e-013

83.25	8.482035e-013

83.28	7.185670e-013

83.31	6.211826e-013

83.34	4.678693e-013

83.38	1.421582e-013

83.41	-2.775896e-013

83.44	-5.243627e-013

83.47	-4.673580e-013

83.50	-2.614494e-013

83.53	-1.053994e-013

83.56	-2.496942e-014

83.59	3.460105e-014

83.63	5.888799e-014

83.66	3.863938e-014

83.69	8.204949e-014

83.72	2.570508e-013

83.75	4.473617e-013

83.78	5.321198e-013

83.81	5.176642e-013

83.84	4.252555e-013

83.88	2.669070e-013

83.91	1.172682e-013

83.94	5.925649e-014

83.97	1.010257e-013

84.00	1.395284e-013

84.03	1.724614e-014

84.06	-2.388956e-013

84.09	-3.519877e-013

84.13	-1.438991e-013

84.16	2.113130e-013

84.19	4.460771e-013

84.22	5.523753e-013

84.25	6.656762e-013

84.28	7.802886e-013

84.31	8.284569e-013

84.34	8.603343e-013

84.38	9.439630e-013

84.41	1.009668e-012

84.44	9.343151e-013

84.47	7.346725e-013

84.50	5.827856e-013

84.53	5.791796e-013

84.56	5.900984e-013

84.59	4.588587e-013

84.63	2.853958e-013

84.66	2.767044e-013

84.69	4.004570e-013

84.72	4.191675e-013

84.75	2.288924e-013

84.78	-9.152413e-016

84.81	-3.512418e-014

84.84	1.640047e-013

84.88	4.133862e-013

84.91	5.137547e-013

84.94	4.597084e-013

84.97	4.082334e-013

85.00	4.500625e-013

85.03	5.337486e-013

85.06	5.891600e-013

85.09	6.028793e-013

85.13	5.974966e-013

85.16	5.792022e-013

85.19	5.503488e-013

85.22	5.786712e-013

85.25	7.060944e-013

85.28	8.223986e-013

85.31	8.005830e-013

85.34	6.851188e-013

85.38	6.414637e-013

85.41	7.193086e-013

85.44	7.481721e-013

85.47	5.831796e-013

85.50	3.312080e-013

85.53	2.027175e-013

85.56	2.649787e-013

85.59	3.928871e-013

85.63	4.107829e-013

85.66	2.919269e-013

85.69	1.751047e-013

85.72	2.193502e-013

85.75	4.682782e-013

85.78	7.671909e-013

85.81	8.745918e-013

85.84	7.277491e-013

85.88	5.122352e-013

85.91	4.083308e-013

85.94	4.078347e-013

85.97	4.524015e-013

86.00	5.035361e-013

86.03	4.795014e-013

86.06	3.943057e-013

86.09	4.123470e-013

86.13	5.761328e-013

86.16	6.947582e-013

86.19	6.100049e-013

86.22	4.024881e-013

86.25	2.487215e-013

86.28	1.805804e-013

86.31	1.354875e-013

86.34	1.433016e-013

86.38	2.536821e-013

86.41	4.157286e-013

86.44	5.699307e-013

86.47	6.883819e-013

86.50	7.103719e-013

86.53	5.990466e-013

86.56	4.169687e-013

86.59	2.305476e-013

86.63	2.410824e-014

86.66	-1.660335e-013

86.69	-1.691348e-013

86.72	1.017851e-013

86.75	4.737526e-013

86.78	6.793336e-013

86.81	6.266066e-013

86.84	4.624430e-013

86.88	4.023854e-013

86.91	5.186905e-013

86.94	7.204407e-013

86.97	8.821892e-013

87.00	9.082956e-013

87.03	7.416648e-013

87.06	4.150640e-013

87.09	9.209188e-014

87.13	-6.617677e-014

87.16	-9.080716e-014

87.19	-1.178898e-013

87.22	-1.946160e-013

87.25	-2.822612e-013

87.28	-3.072353e-013

87.31	-1.801084e-013

87.34	8.595774e-014

87.38	2.751377e-013

87.41	1.655507e-013

87.44	-1.622724e-013

87.47	-4.064107e-013

87.50	-4.163638e-013

87.53	-2.861201e-013

87.56	-1.347624e-013

87.59	8.050984e-015

87.63	1.389193e-013

87.66	1.848332e-013

87.69	1.067778e-014

87.72	-3.796084e-013

87.75	-7.625333e-013

87.78	-9.110634e-013

87.81	-7.450617e-013

87.84	-3.101819e-013

87.88	2.232583e-013

87.91	6.117068e-013

87.94	6.932668e-013

87.97	4.732663e-013

88.00	1.133767e-013

88.03	-1.340906e-013

88.06	-9.016657e-014

88.09	2.112322e-013

88.13	5.707793e-013

88.16	7.917992e-013

88.19	8.035846e-013

88.22	6.678443e-013

88.25	5.014727e-013

88.28	3.683580e-013

88.31	2.392339e-013

88.34	6.269421e-014

88.38	-1.618772e-013

88.41	-3.455058e-013

88.44	-3.246667e-013

88.47	-1.395101e-014

88.50	4.501890e-013

88.53	8.068034e-013

88.56	8.940195e-013

88.59	7.603768e-013

88.63	6.092800e-013

88.66	5.816684e-013

88.69	5.953920e-013

88.72	4.951004e-013

88.75	2.797539e-013

88.78	6.610192e-014

88.81	-9.006465e-014

88.84	-1.918665e-013

88.88	-2.108066e-013

88.91	-1.397566e-013

88.94	-1.432256e-014

88.97	1.822713e-013

89.00	4.635389e-013

89.03	6.816387e-013

89.06	6.415299e-013

89.09	3.819592e-013

89.13	1.768988e-013

89.16	2.366009e-013

89.19	4.947036e-013

89.22	7.308677e-013

89.25	8.362887e-013

89.28	8.719892e-013

89.31	8.987181e-013

89.34	8.715727e-013

89.38	7.551964e-013

89.41	6.332173e-013

89.44	6.026855e-013

89.47	6.423382e-013

89.50	6.483792e-013

89.53	5.475216e-013

89.56	4.022912e-013

89.59	3.846953e-013

89.63	5.523954e-013

89.66	7.449464e-013

89.69	7.768941e-013

89.72	6.413765e-013

89.75	4.828426e-013

89.78	3.681264e-013

89.81	2.099445e-013

89.84	1.413595e-014

89.88	-6.147805e-014

89.91	3.741398e-014

89.94	2.252416e-013

89.97	4.268143e-013

90.00	5.763841e-013

90.03	5.875279e-013

90.06	4.438955e-013

90.09	2.865755e-013

90.13	2.690552e-013

90.16	3.090366e-013

90.19	1.834429e-013

90.22	-1.394912e-013

90.25	-4.639884e-013

90.28	-6.270754e-013

90.31	-6.221871e-013

90.34	-4.816610e-013

90.38	-2.115451e-013

90.41	1.013945e-013

90.44	2.923608e-013

90.47	2.931543e-013

90.50	1.674702e-013

90.53	2.551851e-015

90.56	-9.564103e-014

90.59	-1.406511e-014

90.63	1.861415e-013

90.66	2.686103e-013

90.69	1.419339e-013

90.72	-6.524489e-015

90.75	2.674785e-014

90.78	2.316151e-013

90.81	4.603955e-013

90.84	5.874489e-013

90.88	5.797707e-013

90.91	4.948260e-013

90.94	3.956464e-013

90.97	3.149277e-013

91.00	2.976610e-013

91.03	3.540556e-013

91.06	4.403224e-013

91.09	5.331932e-013

91.13	5.975394e-013

91.16	5.512343e-013

91.19	3.874289e-013

91.22	2.321574e-013

91.25	2.028485e-013

91.28	2.907812e-013

91.31	3.829894e-013

91.34	3.579771e-013

91.38	2.049606e-013

91.41	5.609441e-015

91.44	-1.860008e-013

91.47	-3.580810e-013

91.50	-4.738544e-013

91.53	-4.378449e-013

91.56	-2.022379e-013

91.59	1.210424e-013

91.63	3.880185e-013

91.66	5.682725e-013

91.69	6.595505e-013

91.72	6.382333e-013

91.75	5.449516e-013

91.78	4.399883e-013

91.81	3.300749e-013

91.84	2.429400e-013

91.88	2.217643e-013

91.91	2.688941e-013

91.94	4.170274e-013

91.97	6.926514e-013

92.00	9.936372e-013

92.03	1.178248e-012

92.06	1.200310e-012

92.09	1.070706e-012

92.13	7.890770e-013

92.16	4.033337e-013

92.19	1.090190e-013

92.22	1.097153e-013

92.25	3.083871e-013

92.28	3.588157e-013

92.31	8.298437e-014

92.34	-3.483056e-013

92.38	-6.366584e-013

92.41	-6.323494e-013

92.44	-4.366206e-013

92.47	-2.878580e-013

92.50	-3.057250e-013

92.53	-3.726513e-013

92.56	-2.823490e-013

92.59	4.674439e-014

92.63	4.698766e-013

92.66	7.166931e-013

92.69	6.238324e-013

92.72	2.777336e-013

92.75	-5.344206e-014

92.78	-1.786484e-013

92.81	-1.381695e-013

92.84	-9.434369e-015

92.88	2.496329e-013

92.91	6.303683e-013

92.94	9.714352e-013

92.97	1.112791e-012

93.00	1.015413e-012

93.03	7.331877e-013

93.06	3.835150e-013

93.09	1.275468e-013

93.13	4.668745e-014

93.16	6.802774e-014

93.19	9.863871e-014

93.22	1.325012e-013

93.25	1.968881e-013

93.28	2.796224e-013

93.31	2.991865e-013

93.34	1.812133e-013

93.38	-1.525348e-015

93.41	-6.769819e-014

93.44	6.150137e-014

93.47	2.892536e-013

93.50	4.750443e-013

93.53	5.441287e-013

93.56	5.135588e-013

93.59	4.847293e-013

93.63	5.144461e-013

93.66	5.440171e-013

93.69	5.600264e-013

93.72	6.081935e-013

93.75	6.388121e-013

93.78	5.850207e-013

93.81	5.036591e-013

93.84	5.032827e-013

93.88	6.166876e-013

93.91	7.855198e-013

93.94	9.268420e-013

93.97	9.854736e-013

94.00	9.530047e-013

94.03	8.650945e-013

94.06	7.690286e-013

94.09	6.685986e-013

94.13	5.288595e-013

94.16	3.679199e-013

94.19	2.605942e-013

94.22	2.301729e-013

94.25	1.801879e-013

94.28	-3.706917e-014

94.31	-4.022975e-013

94.34	-6.644248e-013

94.38	-5.997090e-013

94.41	-2.543770e-013

94.44	1.042134e-013

94.47	2.742580e-013

94.50	3.134655e-013

94.53	3.761665e-013

94.56	4.887245e-013

94.59	5.596610e-013

94.63	4.965849e-013

94.66	3.449870e-013

94.69	3.047298e-013

94.72	4.861763e-013

94.75	7.411990e-013

94.78	8.305181e-013

94.81	6.727038e-013

94.84	4.238196e-013

94.88	3.337221e-013

94.91	4.844539e-013

94.94	7.124377e-013

94.97	8.128011e-013

95.00	7.612014e-013

95.03	7.006722e-013

95.06	7.128666e-013

95.09	6.984746e-013

95.13	5.578716e-013

95.16	3.521107e-013

95.19	1.894104e-013

95.22	1.136647e-013

95.25	1.579801e-013

95.28	3.175702e-013

95.31	4.848250e-013

95.34	5.372918e-013

95.38	4.598813e-013

95.41	3.534537e-013

95.44	2.747792e-013

95.47	1.331330e-013

95.50	-1.214955e-013

95.53	-3.634131e-013

95.56	-4.339048e-013

95.59	-2.931390e-013

95.63	-4.086844e-014

95.66	1.831049e-013

95.69	3.115957e-013

95.72	3.681789e-013

95.75	4.321766e-013

95.78	5.497262e-013

95.81	6.824144e-013

95.84	7.709686e-013

95.88	7.803597e-013

95.91	6.905146e-013

95.94	4.693350e-013

95.97	9.028036e-014

96.00	-3.492938e-013

96.03	-6.445009e-013

96.06	-7.129494e-013

96.09	-6.415370e-013

96.13	-4.746291e-013

96.16	-1.679598e-013

96.19	2.314488e-013

96.22	5.615569e-013

96.25	7.031356e-013

96.28	6.686940e-013

96.31	5.896228e-013

96.34	6.047797e-013

96.38	7.337359e-013

96.41	8.872728e-013

96.44	9.623256e-013

96.47	9.047777e-013

96.50	7.056450e-013

96.53	4.047145e-013

96.56	1.179091e-013

96.59	-4.290358e-014

96.63	-6.694318e-014

96.66	-4.614558e-015

96.69	8.729584e-014

96.72	1.983846e-013

96.75	3.968914e-013

96.78	6.881910e-013

96.81	9.278763e-013

96.84	9.902706e-013

96.88	9.066862e-013

96.91	8.116967e-013

96.94	8.203604e-013

96.97	9.207209e-013

97.00	9.810955e-013

97.03	8.980526e-013

97.06	7.186719e-013

97.09	5.988243e-013

97.13	6.032456e-013

97.16	5.966081e-013

97.19	4.466161e-013

97.22	2.300110e-013

97.25	9.627160e-014

97.28	6.459979e-014

97.31	8.605802e-014

97.34	1.451967e-013

97.38	2.346745e-013

97.41	3.447996e-013

97.44	4.595199e-013

97.47	5.154738e-013

97.50	4.180835e-013

97.53	1.733690e-013

97.56	-6.380936e-014

97.59	-1.545218e-013

97.63	-7.709791e-014

97.66	1.363936e-013

97.69	4.169424e-013

97.72	6.327762e-013

97.75	6.286933e-013

97.78	3.534435e-013

97.81	-7.975444e-015

97.84	-1.675142e-013

97.88	-8.673487e-014

97.91	2.974493e-015

97.94	-1.674177e-014

97.97	-3.044367e-014

98.00	1.625253e-014

98.03	3.590111e-014

98.06	1.410731e-014

98.09	2.954475e-014

98.13	1.093794e-013

98.16	1.521691e-013

98.19	-1.416775e-014

98.22	-4.009831e-013

98.25	-7.776607e-013

98.28	-9.066967e-013

98.31	-7.159038e-013

98.34	-2.960962e-013

98.38	1.286594e-013

98.41	3.727535e-013

98.44	4.918879e-013

98.47	6.258126e-013

98.50	7.267310e-013

98.53	6.721223e-013

98.56	4.835287e-013

98.59	2.614663e-013

98.63	7.704816e-014

98.66	-2.434209e-015

98.69	6.941516e-014

98.72	2.772476e-013

98.75	5.415346e-013

98.78	7.101729e-013

98.81	6.275421e-013

98.84	2.588299e-013

98.88	-2.422657e-013

98.91	-5.988853e-013

98.94	-6.155730e-013

98.97	-3.343402e-013

99.00	1.885596e-014

99.03	2.499848e-013

99.06	3.247794e-013

99.09	2.830382e-013

99.13	1.794632e-013

99.16	1.013224e-013

99.19	1.034742e-013

99.22	1.812836e-013

99.25	3.140970e-013

99.28	4.647777e-013

99.31	5.926187e-013

99.34	6.448592e-013

99.38	5.422612e-013

99.41	3.065673e-013

99.44	1.490480e-013

99.47	2.470496e-013

99.50	4.712097e-013

99.53	5.112631e-013

99.56	2.470022e-013

99.59	-1.116335e-013

99.63	-2.305904e-013

99.66	2.137100e-014

99.69	4.315475e-013

99.72	6.473239e-013

Task Name	Scan

First Mass	0.00

Scan Width	100.00

Start Time	2/23/2018 06:23:28.821 PM

Mass [amu]	Ion Current [A]

0.00	1.649829e-013

0.03	1.082464e-013

0.06	4.442684e-014

0.09	1.356736e-014

0.13	1.336538e-014

0.16	5.026711e-014

0.19	1.569250e-013

0.22	3.537544e-013

0.25	5.891124e-013

0.28	7.596966e-013

0.31	8.092690e-013

0.34	7.539674e-013

0.38	6.581017e-013

0.41	6.458841e-013

0.44	7.967789e-013

0.47	1.015555e-012

0.50	1.152896e-012

0.53	1.160071e-012

0.56	1.040566e-012

0.59	8.260758e-013

0.63	6.381906e-013

0.66	5.797835e-013

0.69	5.987819e-013

0.72	5.985945e-013

0.75	5.526741e-013

0.78	5.008890e-013

0.81	5.553740e-013

0.84	7.869931e-013

0.88	1.089643e-012

0.91	1.307269e-012

0.94	1.455653e-012

0.97	1.707486e-012

1.00	2.143668e-012

1.03	2.633380e-012

1.06	3.018128e-012

1.09	3.270483e-012

1.13	3.436013e-012

1.16	3.544425e-012

1.19	3.601557e-012

1.22	3.614452e-012

1.25	3.599682e-012

1.28	3.570442e-012

1.31	3.531405e-012

1.34	3.477935e-012

1.38	3.377095e-012

1.41	3.163487e-012

1.44	2.770415e-012

1.47	2.184762e-012

1.50	1.532359e-012

1.53	1.063788e-012

1.56	9.074840e-013

1.59	9.131478e-013

1.63	8.925186e-013

1.66	8.808940e-013

1.69	1.038944e-012

1.72	1.402400e-012

1.75	1.853620e-012

1.78	2.310108e-012

1.81	2.801137e-012

1.84	3.364511e-012

1.88	3.973866e-012

1.91	4.554601e-012

1.94	5.022475e-012

1.97	5.329793e-012

2.00	5.499976e-012

2.03	5.610127e-012

2.06	5.730227e-012

2.09	5.871039e-012

2.13	5.985849e-012

2.16	6.018744e-012

2.19	5.944491e-012

2.22	5.771991e-012

2.25	5.525962e-012

2.28	5.225488e-012

2.31	4.881620e-012

2.34	4.521022e-012

2.38	4.194399e-012

2.41	3.928084e-012

2.44	3.657651e-012

2.47	3.230451e-012

2.50	2.508895e-012

2.53	1.541586e-012

2.56	6.428515e-013

2.59	1.534181e-013

2.63	1.023650e-013

2.66	2.476209e-013

2.69	3.488178e-013

2.72	3.066809e-013

2.75	1.835532e-013

2.78	1.014537e-013

2.81	9.465198e-014

2.84	1.129858e-013

2.88	1.397573e-013

2.91	2.441829e-013

2.94	4.362273e-013

2.97	5.558133e-013

3.00	4.813798e-013

3.03	3.213872e-013

3.06	2.095581e-013

3.09	1.043614e-013

3.13	-2.663496e-014

3.16	-1.063910e-013

3.19	-1.446995e-013

3.22	-2.272433e-013

3.25	-3.189612e-013

3.28	-3.349131e-013

3.31	-2.996314e-013

3.34	-2.326733e-013

3.38	-5.927634e-014

3.41	2.158848e-013

3.44	4.649011e-013

3.47	5.947092e-013

3.50	5.788240e-013

3.53	4.205584e-013

3.56	1.645366e-013

3.59	-1.455921e-013

3.63	-4.648354e-013

3.66	-6.792834e-013

3.69	-7.139734e-013

3.72	-6.538346e-013

3.75	-5.806082e-013

3.78	-4.001772e-013

3.81	-8.077755e-015

3.84	4.767429e-013

3.88	8.345107e-013

3.91	1.011110e-012

3.94	1.083408e-012

3.97	1.069060e-012

4.00	9.112407e-013

4.03	5.673153e-013

4.06	7.078065e-014

4.09	-4.468511e-013

4.13	-8.228664e-013

4.16	-9.741743e-013

4.19	-9.227807e-013

4.22	-7.493137e-013

4.25	-5.503348e-013

4.28	-3.861286e-013

4.31	-2.749703e-013

4.34	-2.567818e-013

4.38	-3.293468e-013

4.41	-3.537139e-013

4.44	-2.258445e-013

4.47	-1.959294e-014

4.50	1.815921e-013

4.53	3.825281e-013

4.56	5.445364e-013

4.59	5.570298e-013

4.63	3.921620e-013

4.66	1.840450e-013

4.69	4.527797e-014

4.72	-9.685946e-014

4.75	-3.080583e-013

4.78	-4.899935e-013

4.81	-5.583716e-013

4.84	-5.224166e-013

4.88	-3.683372e-013

4.91	-1.017663e-013

4.94	1.737847e-013

4.97	3.821378e-013

5.00	5.535281e-013

5.03	7.218046e-013

5.06	8.503426e-013

5.09	8.601473e-013

5.13	6.961292e-013

5.16	3.868766e-013

5.19	5.217024e-014

5.22	-1.972529e-013

5.25	-3.384679e-013

5.28	-3.417211e-013

5.31	-1.555143e-013

5.34	1.376077e-013

5.38	3.536469e-013

5.41	4.115028e-013

5.44	3.659462e-013

5.47	2.899916e-013

5.50	2.294006e-013

5.53	2.173653e-013

5.56	2.315794e-013

5.59	2.144087e-013

5.63	1.779313e-013

5.66	1.886060e-013

5.69	2.814092e-013

5.72	4.103193e-013

5.75	4.856537e-013

5.78	5.185541e-013

5.81	5.904907e-013

5.84	6.899215e-013

5.88	7.578025e-013

5.91	7.643070e-013

5.94	6.854797e-013

5.97	5.462063e-013

6.00	4.252022e-013

6.03	3.849232e-013

6.06	4.494122e-013

6.09	5.777524e-013

6.13	6.748498e-013

6.16	6.909366e-013

6.19	6.387977e-013

6.22	4.987027e-013

6.25	2.232387e-013

6.28	-1.371837e-013

6.31	-4.297868e-013

6.34	-5.113532e-013

6.38	-3.052652e-013

6.41	1.292274e-013

6.44	5.652135e-013

6.47	7.884747e-013

6.50	7.970281e-013

6.53	7.407739e-013

6.56	7.143129e-013

6.59	6.743870e-013

6.63	5.640066e-013

6.66	4.535913e-013

6.69	4.422943e-013

6.72	4.819852e-013

6.75	4.223091e-013

6.78	1.989722e-013

6.81	-3.270903e-014

6.84	-3.485169e-014

6.88	1.776132e-013

6.91	3.367940e-013

6.94	3.017392e-013

6.97	2.044888e-013

7.00	2.081709e-013

7.03	3.405246e-013

7.06	5.429373e-013

7.09	7.220973e-013

7.13	8.196572e-013

7.16	8.740135e-013

7.19	9.357740e-013

7.22	9.789557e-013

7.25	9.549712e-013

7.28	8.347565e-013

7.31	5.777558e-013

7.34	2.040298e-013

7.38	-8.651853e-014

7.41	-7.485384e-014

7.44	1.632944e-013

7.47	3.365379e-013

7.50	3.038937e-013

7.53	1.546625e-013

7.56	4.503333e-014

7.59	9.920101e-014

7.63	3.532301e-013

7.66	7.117516e-013

7.69	9.808108e-013

7.72	1.001288e-012

7.75	7.964423e-013

7.78	5.649855e-013

7.81	4.738968e-013

7.84	4.864740e-013

7.88	4.306583e-013

7.91	2.116175e-013

7.94	-2.546705e-014

7.97	-3.321404e-014

8.00	1.815857e-013

8.03	3.377092e-013

8.06	2.574234e-013

8.09	7.095825e-014

8.13	1.579263e-014

8.16	1.645989e-013

8.19	3.733871e-013

8.22	4.624392e-013

8.25	4.357824e-013

8.28	4.299193e-013

8.31	4.946126e-013

8.34	5.448299e-013

8.38	4.758320e-013

8.41	3.069750e-013

8.44	1.703647e-013

8.47	1.114095e-013

8.50	5.416644e-014

8.53	-3.404538e-014

8.56	-1.209007e-013

8.59	-1.778117e-013

8.63	-2.108131e-013

8.66	-2.904190e-013

8.69	-4.500472e-013

8.72	-5.675443e-013

8.75	-4.971355e-013

8.78	-2.582010e-013

8.81	1.958190e-014

8.84	2.492531e-013

8.88	3.660916e-013

8.91	3.028412e-013

8.94	1.288579e-013

8.97	1.738029e-014

9.00	2.268703e-014

9.03	8.098871e-014

9.06	1.560328e-013

9.09	2.593757e-013

9.13	3.936118e-013

9.16	5.297864e-013

9.19	6.413898e-013

9.22	7.242225e-013

9.25	7.756544e-013

9.28	7.575465e-013

9.31	6.045360e-013

9.34	3.320482e-013

9.38	8.518438e-014

9.41	1.895527e-014

9.44	1.680380e-013

9.47	4.413264e-013

9.50	7.264448e-013

9.53	9.669601e-013

9.56	1.119625e-012

9.59	1.137005e-012

9.63	1.038689e-012

9.66	9.160823e-013

9.69	8.478527e-013

9.72	8.643122e-013

9.75	9.580324e-013

9.78	1.061908e-012

9.81	1.071427e-012

9.84	9.233635e-013

9.88	6.274018e-013

9.91	2.688700e-013

9.94	-2.085125e-014

9.97	-1.916266e-013

10.00	-3.350986e-013

10.03	-5.223771e-013

10.06	-6.557690e-013

10.09	-5.736594e-013

10.13	-2.821751e-013

10.16	-3.154319e-014

10.19	-7.243128e-014

10.22	-3.323982e-013

10.25	-4.813592e-013

10.28	-3.202111e-013

10.31	5.094969e-014

10.34	4.355731e-013

10.38	7.215947e-013

10.41	8.463618e-013

10.44	8.035851e-013

10.47	7.220346e-013

10.50	7.521979e-013

10.53	8.788951e-013

10.56	9.512791e-013

10.59	8.247510e-013

10.63	4.811059e-013

10.66	1.252770e-013

10.69	3.131401e-014

10.72	1.836357e-013

10.75	2.697283e-013

10.78	1.002435e-013

10.81	-1.523689e-013

10.84	-2.167902e-013

10.88	-7.547169e-014

10.91	7.098308e-014

10.94	5.401343e-014

10.97	-1.287694e-013

11.00	-3.107028e-013

11.03	-3.253775e-013

11.06	-1.851216e-013

11.09	1.168406e-014

11.13	2.070536e-013

11.16	3.583462e-013

11.19	4.539204e-013

11.22	4.829409e-013

11.25	3.856785e-013

11.28	1.924370e-013

11.31	6.189601e-014

11.34	1.041908e-013

11.38	3.080341e-013

11.41	5.662222e-013

11.44	7.043960e-013

11.47	6.055127e-013

11.50	3.393499e-013

11.53	1.018981e-013

11.56	3.462030e-014

11.59	1.423483e-013

11.63	3.136289e-013

11.66	4.263742e-013

11.69	4.974951e-013

11.72	5.958459e-013

11.75	6.451381e-013

11.78	5.290716e-013

11.81	3.239359e-013

11.84	2.584807e-013

11.88	4.361731e-013

11.91	6.974645e-013

11.94	8.084512e-013

11.97	7.295512e-013

12.00	6.409951e-013

12.03	6.663766e-013

12.06	6.836904e-013

12.09	5.565617e-013

12.13	3.829489e-013

12.16	3.155422e-013

12.19	3.089556e-013

12.22	2.558096e-013

12.25	1.874653e-013

12.28	1.754848e-013

12.31	2.248788e-013

12.34	3.054627e-013

12.38	3.838142e-013

12.41	4.860792e-013

12.44	6.606383e-013

12.47	8.241477e-013

12.50	7.991551e-013

12.53	5.347095e-013

12.56	2.187363e-013

12.59	1.095637e-013

12.63	2.502141e-013

12.66	4.312086e-013

12.69	4.540772e-013

12.72	3.727571e-013

12.75	3.961964e-013

12.78	5.668502e-013

12.81	6.965821e-013

12.84	6.632595e-013

12.88	5.855510e-013

12.91	6.148218e-013

12.94	7.136325e-013

12.97	7.352540e-013

13.00	6.408282e-013

13.03	5.752016e-013

13.06	6.794131e-013

13.09	8.953233e-013

13.13	1.063353e-012

13.16	1.089593e-012

13.19	9.398724e-013

13.22	6.314479e-013

13.25	2.918476e-013

13.28	8.108228e-014

13.31	3.278507e-014

13.34	6.754758e-014

13.38	1.172874e-013

13.41	1.552888e-013

13.44	1.681379e-013

13.47	1.513746e-013

13.50	6.280241e-014

13.53	-1.389759e-013

13.56	-3.512688e-013

13.59	-3.970319e-013

13.63	-2.178384e-013

13.66	1.208914e-013

13.69	4.905188e-013

13.72	7.447080e-013

13.75	8.271262e-013

13.78	7.701176e-013

13.81	6.071107e-013

13.84	4.185496e-013

13.88	3.438644e-013

13.91	4.125009e-013

13.94	4.549725e-013

13.97	2.859274e-013

14.00	-2.646178e-014

14.03	-1.859812e-013

14.06	-1.723892e-014

14.09	3.548532e-013

14.13	7.076731e-013

14.16	9.224259e-013

14.19	9.730867e-013

14.22	8.844499e-013

14.25	7.161225e-013

14.28	5.375123e-013

14.31	4.388365e-013

14.34	5.085845e-013

14.38	7.195507e-013

14.41	8.994103e-013

14.44	8.885611e-013

14.47	6.854908e-013

14.50	4.195056e-013

14.53	2.311252e-013

14.56	1.755653e-013

14.59	1.937940e-013

14.63	2.098140e-013

14.66	2.364359e-013

14.69	2.856643e-013

14.72	3.099351e-013

14.75	3.078243e-013

14.78	3.145891e-013

14.81	3.455794e-013

14.84	4.375820e-013

14.88	6.049545e-013

14.91	7.686206e-013

14.94	8.173007e-013

14.97	7.358167e-013

15.00	6.635183e-013

15.03	7.128861e-013

15.06	7.728545e-013

15.09	6.870057e-013

15.13	4.963279e-013

15.16	3.311260e-013

15.19	2.448215e-013

15.22	2.532242e-013

15.25	3.548307e-013

15.28	5.027580e-013

15.31	6.421277e-013

15.34	7.355487e-013

15.38	7.819103e-013

15.41	8.132702e-013

15.44	8.357071e-013

15.47	8.310277e-013

15.50	8.050695e-013

15.53	7.850738e-013

15.56	7.905932e-013

15.59	7.958488e-013

15.63	7.405744e-013

15.66	6.449639e-013

15.69	6.424620e-013

15.72	7.969941e-013

15.75	9.921235e-013

15.78	1.084081e-012

15.81	1.045469e-012

15.84	9.376654e-013

15.88	8.447705e-013

15.91	8.114781e-013

15.94	8.041017e-013

15.97	7.810119e-013

16.00	7.608872e-013

16.03	7.580653e-013

16.06	7.560659e-013

16.09	7.801681e-013

16.13	8.441741e-013

16.16	8.721525e-013

16.19	8.034307e-013

16.22	6.790276e-013

16.25	5.607445e-013

16.28	4.903208e-013

16.31	5.464446e-013

16.34	7.518565e-013

16.38	9.547167e-013

16.41	9.774710e-013

16.44	8.147377e-013

16.47	6.335060e-013

16.50	6.293467e-013

16.53	8.614278e-013

16.56	1.256771e-012

16.59	1.745702e-012

16.63	2.283031e-012

16.66	2.797134e-012

16.69	3.215141e-012

16.72	3.516821e-012

16.75	3.728175e-012

16.78	3.871280e-012

16.81	3.946940e-012

16.84	3.965492e-012

16.88	3.969582e-012

16.91	4.005721e-012

16.94	4.082449e-012

16.97	4.176492e-012

17.00	4.250921e-012

17.03	4.258579e-012

17.06	4.183187e-012

17.09	4.069989e-012

17.13	3.966411e-012

17.16	3.866297e-012

17.19	3.749444e-012

17.22	3.628930e-012

17.25	3.532171e-012

17.28	3.457455e-012

17.31	3.362364e-012

17.34	3.193537e-012

17.38	2.917629e-012

17.41	2.535408e-012

17.44	2.115315e-012

17.47	1.814192e-012

17.50	1.788620e-012

17.53	2.087369e-012

17.56	2.693532e-012

17.59	3.607949e-012

17.63	4.805399e-012

17.66	6.171213e-012

17.69	7.584544e-012

17.72	9.015786e-012

17.75	1.042628e-011

17.78	1.164128e-011

17.81	1.248323e-011

17.84	1.297195e-011

17.88	1.325664e-011

17.91	1.343707e-011

17.94	1.353581e-011

17.97	1.354908e-011

18.00	1.343825e-011

18.03	1.310130e-011

18.06	1.244915e-011

18.09	1.156659e-011

18.13	1.072466e-011

18.16	1.013822e-011

18.19	9.745507e-012

18.22	9.299153e-012

18.25	8.654280e-012

18.28	7.894517e-012

18.31	7.164682e-012

18.34	6.490344e-012

18.38	5.786692e-012

18.41	4.941799e-012

18.44	3.900505e-012

18.47	2.761066e-012

18.50	1.770796e-012

18.53	1.141169e-012

18.56	8.865510e-013

18.59	8.577677e-013

18.63	8.712505e-013

18.66	8.079759e-013

18.69	6.366061e-013

18.72	4.262734e-013

18.75	3.327963e-013

18.78	4.401189e-013

18.81	6.487839e-013

18.84	7.914823e-013

18.88	7.788314e-013

18.91	6.441373e-013

18.94	5.169444e-013

18.97	5.244266e-013

19.00	6.670175e-013

19.03	8.285816e-013

19.06	9.356321e-013

19.09	9.843105e-013

19.13	9.338458e-013

19.16	7.617317e-013

19.19	5.738783e-013

19.22	5.043409e-013

19.25	5.684488e-013

19.28	6.856373e-013

19.31	7.726942e-013

19.34	7.954025e-013

19.38	7.365131e-013

19.41	5.571532e-013

19.44	2.854026e-013

19.47	5.612887e-014

19.50	-2.771841e-014

19.53	1.563965e-014

19.56	5.491312e-014

19.59	-8.263175e-014

19.63	-3.929234e-013

19.66	-6.330325e-013

19.69	-5.981484e-013

19.72	-3.093281e-013

19.75	8.143674e-014

19.78	4.017757e-013

19.81	5.476282e-013

19.84	5.791626e-013

19.88	5.820000e-013

19.91	4.904104e-013

19.94	2.738025e-013

19.97	1.206256e-013

20.00	2.052026e-013

20.03	4.230416e-013

20.06	5.413677e-013

20.09	5.195050e-013

20.13	5.142362e-013

20.16	6.101898e-013

20.19	7.188845e-013

20.22	7.320539e-013

20.25	6.644239e-013

20.28	6.563779e-013

20.31	8.015949e-013

20.34	1.003480e-012

20.38	1.112739e-012

20.41	1.078846e-012

20.44	8.815531e-013

20.47	5.118278e-013

20.50	1.054175e-013

20.53	-8.185041e-014

20.56	8.290216e-014

20.59	4.694920e-013

20.63	8.175885e-013

20.66	9.733570e-013

20.69	9.643443e-013

20.72	9.073942e-013

20.75	9.036358e-013

20.78	9.597056e-013

20.81	9.837455e-013

20.84	8.929776e-013

20.88	7.183576e-013

20.91	5.825787e-013

20.94	5.459964e-013

20.97	5.448961e-013

21.00	5.316991e-013

21.03	4.989454e-013

21.06	4.014276e-013

21.09	2.499502e-013

21.13	1.461082e-013

21.16	1.417375e-013

21.19	1.789894e-013

21.22	1.752196e-013

21.25	1.241154e-013

21.28	7.085434e-014

21.31	4.533439e-014

21.34	8.294315e-014

21.38	2.290237e-013

21.41	4.701198e-013

21.44	6.990949e-013

21.47	7.892951e-013

21.50	6.858573e-013

21.53	4.599813e-013

21.56	2.886213e-013

21.59	2.731552e-013

21.63	3.472994e-013

21.66	4.564996e-013

21.69	6.117583e-013

21.72	7.352001e-013

21.75	6.916965e-013

21.78	4.584084e-013

21.81	1.647675e-013

21.84	-9.654033e-015

21.88	7.381968e-015

21.91	1.148731e-013

21.94	1.949625e-013

21.97	2.837715e-013

22.00	4.547743e-013

22.03	6.419002e-013

22.06	7.320269e-013

22.09	7.413089e-013

22.13	7.876382e-013

22.16	9.111777e-013

22.19	1.001721e-012

22.22	9.320227e-013

22.25	7.197382e-013

22.28	5.074709e-013

22.31	3.499578e-013

22.34	1.397567e-013

22.38	-1.453821e-013

22.41	-3.286650e-013

22.44	-2.818190e-013

22.47	-7.101351e-014

22.50	2.057525e-013

22.53	5.065613e-013

22.56	7.300556e-013

22.59	7.430978e-013

22.63	5.483016e-013

22.66	2.583726e-013

22.69	-5.799594e-014

22.72	-3.544523e-013

22.75	-5.232488e-013

22.78	-5.080110e-013

22.81	-4.062119e-013

22.84	-3.387326e-013

22.88	-3.006252e-013

22.91	-2.077842e-013

22.94	-2.243438e-014

22.97	2.063627e-013

23.00	4.026113e-013

23.03	5.364040e-013

23.06	6.171586e-013

23.09	6.634772e-013

23.13	6.706914e-013

23.16	5.945140e-013

23.19	4.496541e-013

23.22	3.451507e-013

23.25	3.251214e-013

23.28	3.161200e-013

23.31	2.704697e-013

23.34	2.224917e-013

23.38	2.047318e-013

23.41	2.151889e-013

23.44	2.707492e-013

23.47	3.571896e-013

23.50	3.342082e-013

23.53	8.626893e-014

23.56	-2.436488e-013

23.59	-3.490415e-013

23.63	-1.146309e-013

23.66	2.413400e-013

23.69	4.454321e-013

23.72	4.602251e-013

23.75	3.648558e-013

23.78	1.731528e-013

23.81	-2.073975e-014

23.84	-2.421498e-014

23.88	1.497590e-013

23.91	2.955217e-013

23.94	3.568581e-013

23.97	3.968473e-013

24.00	3.297066e-013

24.03	3.460490e-014

24.06	-3.621054e-013

24.09	-5.607899e-013

24.13	-3.983362e-013

24.16	1.841297e-014

24.19	4.389893e-013

24.22	6.814970e-013

24.25	7.421064e-013

24.28	7.231799e-013

24.31	6.785144e-013

24.34	5.779524e-013

24.38	4.464072e-013

24.41	4.056384e-013

24.44	5.020413e-013

24.47	6.397937e-013

24.50	7.026195e-013

24.53	6.212006e-013

24.56	3.819088e-013

24.59	4.788738e-014

24.63	-2.706767e-013

24.66	-4.734856e-013

24.69	-4.802781e-013

24.72	-2.691749e-013

24.75	4.313363e-014

24.78	2.811175e-013

24.81	3.683466e-013

24.84	3.216756e-013

24.88	2.257989e-013

24.91	2.282601e-013

24.94	3.911925e-013

24.97	6.032675e-013

25.00	7.030087e-013

25.03	6.164833e-013

25.06	4.117067e-013

25.09	2.424993e-013

25.13	1.921880e-013

25.16	1.696127e-013

25.19	-1.655045e-015

25.22	-3.449191e-013

25.25	-6.518944e-013

25.28	-6.988037e-013

25.31	-4.511648e-013

25.34	-6.030772e-014

25.38	2.643968e-013

25.41	3.998309e-013

25.44	3.660729e-013

25.47	3.024367e-013

25.50	3.887653e-013

25.53	6.614165e-013

25.56	9.391881e-013

25.59	1.015872e-012

25.63	8.188280e-013

25.66	4.232915e-013

25.69	5.487276e-014

25.72	-5.832546e-014

25.75	8.627993e-014

25.78	3.098329e-013

25.81	4.090908e-013

25.84	2.310903e-013

25.88	-1.704946e-013

25.91	-5.100314e-013

25.94	-5.349884e-013

25.97	-2.370960e-013

26.00	1.584379e-013

26.03	3.782192e-013

26.06	3.568259e-013

26.09	2.691728e-013

26.13	2.855232e-013

26.16	4.112433e-013

26.19	5.407300e-013

26.22	5.471824e-013

26.25	3.856399e-013

26.28	1.619114e-013

26.31	2.400757e-014

26.34	1.911090e-014

26.38	1.167889e-013

26.41	2.526872e-013

26.44	3.488519e-013

26.47	4.031790e-013

26.50	4.600367e-013

26.53	5.195351e-013

26.56	6.088844e-013

26.59	7.626171e-013

26.63	8.900641e-013

26.66	8.648853e-013

26.69	6.979706e-013

26.72	5.320687e-013

26.75	5.148021e-013

26.78	6.767346e-013

26.81	9.238504e-013

26.84	1.133520e-012

26.88	1.223398e-012

26.91	1.169779e-012

26.94	1.018218e-012

26.97	8.736126e-013

27.00	8.217283e-013

27.03	8.475589e-013

27.06	8.655818e-013

27.09	8.219393e-013

27.13	7.586205e-013

27.16	7.390338e-013

27.19	7.384194e-013

27.22	6.907759e-013

27.25	6.114100e-013

27.28	6.240497e-013

27.31	8.032496e-013

27.34	1.027523e-012

27.38	1.130473e-012

27.41	1.101391e-012

27.44	1.026780e-012

27.47	9.501672e-013

27.50	8.449328e-013

27.53	6.974314e-013

27.56	5.794159e-013

27.59	5.594620e-013

27.63	6.307732e-013

27.66	7.947136e-013

27.69	1.043951e-012

27.72	1.285186e-012

27.75	1.436211e-012

27.78	1.522753e-012

27.81	1.598359e-012

27.84	1.651466e-012

27.88	1.651916e-012

27.91	1.618531e-012

27.94	1.585484e-012

27.97	1.553652e-012

28.00	1.503314e-012

28.03	1.425880e-012

28.06	1.322387e-012

28.09	1.185176e-012

28.13	1.031516e-012

28.16	9.095046e-013

28.19	8.398317e-013

28.22	8.419845e-013

28.25	9.468480e-013

28.28	1.107810e-012

28.31	1.217466e-012

28.34	1.213313e-012

28.38	1.087567e-012

28.41	8.198137e-013

28.44	3.862740e-013

28.47	-1.109134e-013

28.50	-4.339247e-013

28.53	-4.302510e-013

28.56	-1.687323e-013

28.59	1.863389e-013

28.63	5.287211e-013

28.66	8.204927e-013

28.69	1.040301e-012

28.72	1.162501e-012

28.75	1.186011e-012

28.78	1.160769e-012

28.81	1.160703e-012

28.84	1.212191e-012

28.88	1.261179e-012

28.91	1.239723e-012

28.94	1.131380e-012

28.97	9.678599e-013

29.00	7.986788e-013

29.03	6.792433e-013

29.06	6.761858e-013

29.09	7.839235e-013

29.13	8.580341e-013

29.16	7.808141e-013

29.19	6.071303e-013

29.22	4.375458e-013

29.25	3.040785e-013

29.28	2.267430e-013

29.31	2.097548e-013

29.34	2.318183e-013

29.38	3.144764e-013

29.41	4.603494e-013

29.44	5.714631e-013

29.47	5.335722e-013

29.50	3.295710e-013

29.53	8.415951e-014

29.56	-3.096487e-014

29.59	4.193938e-014

29.63	2.542002e-013

29.66	5.261289e-013

29.69	7.374080e-013

29.72	7.581007e-013

29.75	5.669494e-013

29.78	3.091319e-013

29.81	1.612373e-013

29.84	1.608468e-013

29.88	2.369499e-013

29.91	3.403869e-013

29.94	4.712884e-013

29.97	6.042955e-013

30.00	6.521369e-013

30.03	5.565820e-013

30.06	3.936427e-013

30.09	2.840184e-013

30.13	2.462000e-013

30.16	2.425301e-013

30.19	2.713077e-013

30.22	3.441803e-013

30.25	3.938886e-013

30.28	2.869717e-013

30.31	2.039592e-014

30.34	-2.270988e-013

30.38	-2.937713e-013

30.41	-1.842578e-013

30.44	-4.970531e-014

30.47	-2.125078e-014

30.50	-8.138607e-014

30.53	-1.415770e-013

30.56	-1.236472e-013

30.59	9.130530e-015

30.63	1.726044e-013

30.66	2.573477e-013

30.69	2.914428e-013

30.72	3.115700e-013

30.75	2.580608e-013

30.78	1.570092e-013

30.81	1.498077e-013

30.84	2.481210e-013

30.88	2.986469e-013

30.91	2.558981e-013

30.94	2.675010e-013

30.97	4.276937e-013

31.00	6.408022e-013

31.03	7.573434e-013

31.06	7.339246e-013

31.09	6.694033e-013

31.13	6.858686e-013

31.16	7.985288e-013

31.19	9.312385e-013

31.22	9.754691e-013

31.25	8.440444e-013

31.28	5.735483e-013

31.31	3.694450e-013

31.34	4.226181e-013

31.38	6.774353e-013

31.41	9.108683e-013

31.44	9.793407e-013

31.47	8.720549e-013

31.50	6.284241e-013

31.53	3.316576e-013

31.56	1.017172e-013

31.59	8.246135e-015

31.63	5.401230e-014

31.66	1.807729e-013

31.69	2.437250e-013

31.72	1.539589e-013

31.75	1.033205e-014

31.78	-3.620974e-014

31.81	8.908683e-014

31.84	3.871369e-013

31.88	7.443908e-013

31.91	9.514560e-013

31.94	8.451798e-013

31.97	4.336398e-013

32.00	-5.802837e-014

32.03	-3.221325e-013

32.06	-2.539629e-013

32.09	-2.686420e-014

32.13	1.550596e-013

32.16	2.370371e-013

32.19	2.581581e-013

32.22	2.961783e-013

32.25	4.312228e-013

32.28	6.332838e-013

32.31	7.425657e-013

32.34	6.371053e-013

32.38	3.848794e-013

32.41	1.854195e-013

32.44	1.255740e-013

32.47	6.304278e-014

32.50	-1.429716e-013

32.53	-4.110600e-013

32.56	-5.725452e-013

32.59	-5.792560e-013

32.63	-4.694824e-013

32.66	-2.920061e-013

32.69	-1.327585e-013

32.72	-4.925912e-014

32.75	2.846477e-015

32.78	5.221357e-014

32.81	4.671264e-014

32.84	-4.770983e-014

32.88	-2.064989e-013

32.91	-3.323542e-013

32.94	-3.046496e-013

32.97	-1.761593e-013

33.00	-1.249096e-013

33.03	-1.353853e-013

33.06	-3.220839e-014

33.09	1.585998e-013

33.13	2.143030e-013

33.16	6.283286e-014

33.19	-1.610975e-013

33.22	-3.383442e-013

33.25	-4.276312e-013

33.28	-3.856361e-013

33.31	-1.941535e-013

33.34	1.553218e-014

33.38	4.589045e-014

33.41	-5.997280e-014

33.44	-5.614798e-014

33.47	9.052705e-014

33.50	1.862705e-013

33.53	2.158396e-013

33.56	3.585443e-013

33.59	6.326859e-013

33.63	8.526056e-013

33.66	8.747512e-013

33.69	6.939091e-013

33.72	3.945986e-013

33.75	9.177124e-014

33.78	-1.593893e-013

33.81	-3.417240e-013

33.84	-3.433303e-013

33.88	-5.356787e-014

33.91	3.954761e-013

33.94	6.951423e-013

33.97	6.936638e-013

34.00	5.128519e-013

34.03	3.239992e-013

34.06	2.127505e-013

34.09	2.602275e-013

34.13	4.843296e-013

34.16	7.491717e-013

34.19	9.209875e-013

34.22	9.775123e-013

34.25	9.096845e-013

34.28	6.700979e-013

34.31	2.551736e-013

34.34	-1.770501e-013

34.38	-3.379131e-013

34.41	-7.852506e-014

34.44	4.203875e-013

34.47	8.315120e-013

34.50	9.911567e-013

34.53	9.622183e-013

34.56	8.838856e-013

34.59	8.290765e-013

34.63	7.871463e-013

34.66	7.595621e-013

34.69	7.866937e-013

34.72	8.458755e-013

34.75	8.233823e-013

34.78	6.271040e-013

34.81	2.978284e-013

34.84	3.761868e-014

34.88	6.758573e-014

34.91	3.745961e-013

34.94	7.042789e-013

34.97	8.227920e-013

35.00	6.929692e-013

35.03	4.862227e-013

35.06	4.555136e-013

35.09	6.661528e-013

35.13	9.169740e-013

35.16	1.009844e-012

35.19	9.435489e-013

35.22	8.264879e-013

35.25	7.459713e-013

35.28	6.997934e-013

35.31	6.059770e-013

35.34	4.206367e-013

35.38	2.129933e-013

35.41	1.005068e-013

35.44	1.356336e-013

35.47	2.527510e-013

35.50	3.075044e-013

35.53	2.045895e-013

35.56	6.757576e-014

35.59	1.524144e-013

35.63	4.893744e-013

35.66	8.184155e-013

35.69	9.002115e-013

35.72	6.992276e-013

35.75	3.562387e-013

35.78	1.204057e-013

35.81	1.589850e-013

35.84	3.607432e-013

35.88	4.706952e-013

35.91	4.194433e-013

35.94	3.648656e-013

35.97	4.251361e-013

36.00	5.492048e-013

36.03	6.256797e-013

36.06	5.859022e-013

36.09	4.614255e-013

36.13	3.725267e-013

36.16	4.097582e-013

36.19	5.197410e-013

36.22	5.538665e-013

36.25	4.790622e-013

36.28	4.005160e-013

36.31	3.357881e-013

36.34	1.926697e-013

36.38	-4.192230e-014

36.41	-3.002486e-013

36.44	-5.275053e-013

36.47	-6.423750e-013

36.50	-5.302609e-013

36.53	-1.651869e-013

36.56	2.946843e-013

36.59	6.312008e-013

36.63	7.998133e-013

36.66	8.941717e-013

36.69	9.317839e-013

36.72	8.452599e-013

36.75	6.289188e-013

36.78	4.099809e-013

36.81	3.485880e-013

36.84	4.194558e-013

36.88	4.031826e-013

36.91	2.007752e-013

36.94	-2.765421e-015

36.97	1.312121e-014

37.00	2.236603e-013

37.03	4.078671e-013

37.06	4.115683e-013

37.09	3.033664e-013

37.13	2.737544e-013

37.16	4.024298e-013

37.19	6.052233e-013

37.22	7.816248e-013

37.25	8.676501e-013

37.28	7.954670e-013

37.31	5.724637e-013

37.34	3.810403e-013

37.38	4.129789e-013

37.41	6.142791e-013

37.44	7.865102e-013

37.47	8.673149e-013

37.50	9.239825e-013

37.53	9.571065e-013

37.56	8.652170e-013

37.59	6.122509e-013

37.63	3.545183e-013

37.66	2.786385e-013

37.69	3.565957e-013

37.72	4.168082e-013

37.75	3.752530e-013

37.78	3.172821e-013

37.81	4.076769e-013

37.84	6.693280e-013

37.88	9.032492e-013

37.91	9.194581e-013

37.94	7.122788e-013

37.97	4.067149e-013

38.00	1.912857e-013

38.03	2.007563e-013

38.06	3.536663e-013

38.09	4.717784e-013

38.13	5.315152e-013

38.16	5.714581e-013

38.19	5.183724e-013

38.22	3.505439e-013

38.25	2.031342e-013

38.28	1.627479e-013

38.31	1.847369e-013

38.34	2.357760e-013

38.38	3.319649e-013

38.41	4.257630e-013

38.44	3.963271e-013

38.47	2.077306e-013

38.50	-4.641456e-014

38.53	-2.361771e-013

38.56	-2.581397e-013

38.59	-1.061088e-013

38.63	1.213443e-013

38.66	2.926714e-013

38.69	3.337795e-013

38.72	3.476121e-013

38.75	5.184345e-013

38.78	8.262565e-013

38.81	1.061958e-012

38.84	1.091460e-012

38.88	9.429869e-013

38.91	7.508742e-013

38.94	6.797817e-013

38.97	7.862421e-013

39.00	9.750577e-013

39.03	1.119383e-012

39.06	1.142416e-012

39.09	1.025539e-012

39.13	8.288059e-013

39.16	6.749329e-013

39.19	6.266628e-013

39.22	6.161938e-013

39.25	5.877157e-013

39.28	6.130846e-013

39.31	7.548886e-013

39.34	9.273131e-013

39.38	1.011202e-012

39.41	1.009689e-012

39.44	1.015745e-012

39.47	1.084866e-012

39.50	1.183867e-012

39.53	1.257009e-012

39.56	1.288125e-012

39.59	1.287960e-012

39.63	1.265323e-012

39.66	1.219788e-012

39.69	1.130970e-012

39.72	9.431333e-013

39.75	6.338283e-013

39.78	3.269218e-013

39.81	2.185113e-013

39.84	3.693425e-013

39.88	6.514241e-013

39.91	8.635658e-013

39.94	8.721759e-013

39.97	7.196570e-013

40.00	6.157498e-013

40.03	7.071028e-013

40.06	8.876386e-013

40.09	9.676627e-013

40.13	9.191415e-013

40.16	8.614127e-013

40.19	8.991773e-013

40.22	1.019272e-012

40.25	1.126896e-012

40.28	1.146560e-012

40.31	1.047194e-012

40.34	8.015732e-013

40.38	4.172314e-013

40.41	4.890002e-014

40.44	-5.119721e-014

40.47	1.885844e-013

40.50	5.524551e-013

40.53	7.812788e-013

40.56	8.090885e-013

40.59	7.338091e-013

40.63	6.594456e-013

40.66	6.362890e-013

40.69	7.046411e-013

40.72	8.488439e-013

40.75	9.333765e-013

40.78	8.695313e-013

40.81	7.675348e-013

40.84	7.691627e-013

40.88	8.757767e-013

40.91	1.032074e-012

40.94	1.206168e-012

40.97	1.347375e-012

41.00	1.388075e-012

41.03	1.309408e-012

41.06	1.165223e-012

41.09	1.034761e-012

41.13	9.354827e-013

41.16	8.049603e-013

41.19	6.282897e-013

41.22	4.867634e-013

41.25	4.059281e-013

41.28	3.187110e-013

41.31	1.937681e-013

41.34	4.749593e-014

41.38	-7.541742e-014

41.41	-7.206660e-014

41.44	1.239093e-013

41.47	4.338109e-013

41.50	7.074334e-013

41.53	8.571424e-013

41.56	8.936247e-013

41.59	8.819735e-013

41.63	8.405102e-013

41.66	7.078071e-013

41.69	4.897399e-013

41.72	3.178499e-013

41.75	2.738202e-013

41.78	3.281051e-013

41.81	4.615018e-013

41.84	6.396848e-013

41.88	7.561937e-013

41.91	7.750534e-013

41.94	7.963065e-013

41.97	8.888471e-013

42.00	9.913229e-013

42.03	1.031496e-012

42.06	1.028828e-012

42.09	1.021175e-012

42.13	1.001338e-012

42.16	9.901469e-013

42.19	1.041664e-012

42.22	1.135633e-012

42.25	1.171149e-012

42.28	1.068915e-012

42.31	8.552787e-013

42.34	6.530853e-013

42.38	5.480233e-013

42.41	4.910606e-013

42.44	3.856072e-013

42.47	2.057623e-013

42.50	7.976894e-015

42.53	-8.094343e-014

42.56	6.734238e-014

42.59	4.101485e-013

42.63	7.331634e-013

42.66	8.681261e-013

42.69	8.312150e-013

42.72	7.724131e-013

42.75	7.663423e-013

42.78	6.957944e-013

42.81	4.797904e-013

42.84	2.826851e-013

42.88	3.092407e-013

42.91	5.178305e-013

42.94	6.829606e-013

42.97	6.397772e-013

43.00	4.038544e-013

43.03	1.706223e-013

43.06	1.796438e-013

43.09	4.569055e-013

43.13	7.834569e-013

43.16	9.549194e-013

43.19	9.234997e-013

43.22	7.656266e-013

43.25	6.461178e-013

43.28	6.673859e-013

43.31	7.406033e-013

43.34	7.594583e-013

43.38	7.618698e-013

43.41	7.942390e-013

43.44	8.099961e-013

43.47	7.832807e-013

43.50	7.675937e-013

43.53	8.057394e-013

43.56	8.656615e-013

43.59	8.683290e-013

43.63	7.762268e-013

43.66	6.660463e-013

43.69	6.506258e-013

43.72	7.495398e-013

43.75	8.907906e-013

43.78	9.917847e-013

43.81	1.034775e-012

43.84	1.053091e-012

43.88	1.045706e-012

43.91	9.688702e-013

43.94	7.639057e-013

43.97	3.929033e-013

44.00	-3.630108e-014

44.03	-2.753497e-013

44.06	-1.997887e-013

44.09	6.087974e-014

44.13	3.226181e-013

44.16	5.210022e-013

44.19	6.669799e-013

44.22	7.652856e-013

44.25	8.021157e-013

44.28	7.713629e-013

44.31	6.725810e-013

44.34	5.181179e-013

44.38	3.769043e-013

44.41	2.841876e-013

44.44	1.749341e-013

44.47	8.298792e-014

44.50	1.706029e-013

44.53	4.205845e-013

44.56	5.984489e-013

44.59	5.980604e-013

44.63	5.845052e-013

44.66	7.235466e-013

44.69	9.487011e-013

44.72	1.071120e-012

44.75	9.850414e-013

44.78	7.487333e-013

44.81	5.199644e-013

44.84	3.939419e-013

44.88	3.369466e-013

44.91	2.793295e-013

44.94	2.323944e-013

44.97	2.927149e-013

45.00	4.984406e-013

45.03	7.617335e-013

45.06	9.677174e-013

45.09	1.023420e-012

45.13	8.422541e-013

45.16	4.104522e-013

45.19	-9.650524e-014

45.22	-3.754692e-013

45.25	-2.954419e-013

45.28	-7.203054e-014

45.31	-1.252662e-014

45.34	-1.174990e-013

45.38	-1.137340e-013

45.41	1.141347e-013

45.44	3.713301e-013

45.47	4.896959e-013

45.50	5.503750e-013

45.53	6.456761e-013

45.56	6.858480e-013

45.59	6.018311e-013

45.63	5.115019e-013

45.66	5.607734e-013

45.69	7.330996e-013

45.72	8.794346e-013

45.75	8.630354e-013

45.78	6.405173e-013

45.81	2.951337e-013

45.84	3.837478e-014

45.88	7.033022e-014

45.91	3.697069e-013

45.94	6.934260e-013

45.97	8.185809e-013

46.00	7.253135e-013

46.03	5.451919e-013

46.06	4.163579e-013

46.09	4.168465e-013

46.13	5.274333e-013

46.16	6.273648e-013

46.19	6.343727e-013

46.22	5.924379e-013

46.25	5.391591e-013

46.28	4.230486e-013

46.31	2.508726e-013

46.34	1.543377e-013

46.38	1.855111e-013

46.41	2.408414e-013

46.44	2.672633e-013

46.47	2.874420e-013

46.50	2.614782e-013

46.53	1.856620e-013

46.56	1.778740e-013

46.59	3.028636e-013

46.63	4.498706e-013

46.66	4.730710e-013

46.69	4.025092e-013

46.72	3.959101e-013

46.75	5.189987e-013

46.78	6.714147e-013

46.81	6.963261e-013

46.84	5.927107e-013

46.88	5.656453e-013

46.91	7.463868e-013

46.94	1.006199e-012

46.97	1.151595e-012

47.00	1.119055e-012

47.03	9.387627e-013

47.06	6.968164e-013

47.09	5.496558e-013

47.13	5.955994e-013

47.16	7.211407e-013

47.19	7.002653e-013

47.22	4.391686e-013

47.25	9.761735e-014

47.28	-7.372908e-014

47.31	-2.937095e-014

47.34	5.444307e-014

47.38	2.479324e-014

47.41	-9.019176e-014

47.44	-1.542198e-013

47.47	-1.223914e-013

47.50	-6.526467e-014

47.53	-1.323007e-014

47.56	6.729729e-014

47.59	1.497953e-013

47.63	1.338228e-013

47.66	2.820829e-014

47.69	1.086380e-014

47.72	2.059538e-013

47.75	5.064947e-013

47.78	6.809163e-013

47.81	6.178700e-013

47.84	4.136073e-013

47.88	2.463536e-013

47.91	1.977195e-013

47.94	1.793277e-013

47.97	7.341970e-014

48.00	-6.824499e-014

48.03	-9.335729e-014

48.06	3.417668e-015

48.09	1.007643e-013

48.13	1.458144e-013

48.16	1.313869e-013

48.19	3.927989e-014

48.22	-8.692546e-014

48.25	-1.620397e-013

48.28	-1.273621e-013

48.31	1.571466e-014

48.34	1.392768e-013

48.38	9.011003e-014

48.41	-5.333235e-014

48.44	-5.280160e-014

48.47	1.025613e-013

48.50	1.585288e-013

48.53	-1.808677e-014

48.56	-2.731106e-013

48.59	-3.855397e-013

48.63	-2.574129e-013

48.66	6.400939e-014

48.69	4.062559e-013

48.72	5.749725e-013

48.75	5.079928e-013

48.78	3.009001e-013

48.81	6.668270e-014

48.84	-1.891465e-013

48.88	-4.660839e-013

48.91	-6.260985e-013

48.94	-5.445022e-013

48.97	-3.281650e-013

49.00	-2.023946e-013

49.03	-2.167421e-013

49.06	-2.351248e-013

49.09	-1.778742e-013

49.13	-6.560959e-014

49.16	9.539439e-014

49.19	2.988157e-013

49.22	4.839117e-013

49.25	5.745054e-013

49.28	5.676526e-013

49.31	5.583854e-013

49.34	6.368608e-013

49.38	7.862256e-013

49.41	9.087016e-013

49.44	8.939221e-013

49.47	6.664094e-013

49.50	2.546535e-013

49.53	-1.601597e-013

49.56	-3.736611e-013

49.59	-3.852044e-013

49.63	-3.494097e-013

49.66	-3.088986e-013

49.69	-1.502056e-013

49.72	1.895502e-013

49.75	5.622257e-013

49.78	6.913541e-013

49.81	4.696666e-013

49.84	1.219825e-013

49.88	-4.189975e-014

49.91	3.070825e-014

49.94	1.725960e-013

49.97	2.484068e-013

50.00	2.488644e-013

50.03	2.334866e-013

50.06	2.197216e-013

50.09	1.954780e-013

50.13	2.222516e-013

50.16	3.327281e-013

50.19	4.456530e-013

50.22	5.389030e-013

50.25	6.735899e-013

50.28	8.103757e-013

50.31	8.214664e-013

50.34	6.404122e-013

50.38	3.337574e-013

50.41	7.015378e-014

50.44	-2.516833e-014

50.47	3.350807e-014

50.50	1.823113e-013

50.53	4.079555e-013

50.56	6.898334e-013

50.59	9.173662e-013

50.63	9.843992e-013

50.66	9.180043e-013

50.69	8.469331e-013

50.72	8.812176e-013

50.75	1.011227e-012

50.78	1.106750e-012

50.81	1.040149e-012

50.84	8.152481e-013

50.88	5.680489e-013

50.91	4.391184e-013

50.94	4.633630e-013

50.97	5.434499e-013

51.00	5.199019e-013

51.03	3.627439e-013

51.06	2.070809e-013

51.09	1.315093e-013

51.13	1.029841e-013

51.16	1.290120e-013

51.19	2.408697e-013

51.22	4.048739e-013

51.25	5.673236e-013

51.28	6.896616e-013

51.31	7.419704e-013

51.34	6.912991e-013

51.38	4.888913e-013

51.41	1.708728e-013

51.44	-6.155363e-014

51.47	-3.721604e-014

51.50	1.646151e-013

51.53	3.379227e-013

51.56	4.062079e-013

51.59	4.280413e-013

51.63	4.101905e-013

51.66	2.814350e-013

51.69	9.605051e-014

51.72	5.619069e-014

51.75	2.384287e-013

51.78	4.570274e-013

51.81	4.753273e-013

51.84	2.891280e-013

51.88	1.101092e-013

51.91	9.739013e-014

51.94	2.428201e-013

51.97	4.745569e-013

52.00	7.300124e-013

52.03	9.560702e-013

52.06	1.103544e-012

52.09	1.137426e-012

52.13	1.044860e-012

52.16	8.301495e-013

52.19	5.473586e-013

52.22	3.351577e-013

52.25	3.143574e-013

52.28	4.544979e-013

52.31	6.421154e-013

52.34	8.019941e-013

52.38	8.925225e-013

52.41	8.872036e-013

52.44	7.841162e-013

52.47	5.986339e-013

52.50	3.831603e-013

52.53	2.361628e-013

52.56	2.120801e-013

52.59	2.785538e-013

52.63	3.913356e-013

52.66	5.146813e-013

52.69	5.774867e-013

52.72	5.013560e-013

52.75	3.305366e-013

52.78	2.377307e-013

52.81	2.832130e-013

52.84	3.320759e-013

52.88	3.240119e-013

52.91	3.840270e-013

52.94	5.558243e-013

52.97	6.691056e-013

53.00	5.862150e-013

53.03	4.136291e-013

53.06	3.522033e-013

53.09	4.182190e-013

53.13	4.861341e-013

53.16	5.464477e-013

53.19	6.556636e-013

53.22	7.223044e-013

53.25	6.105211e-013

53.28	3.680391e-013

53.31	1.843965e-013

53.34	1.860166e-013

53.38	3.765795e-013

53.41	6.808862e-013

53.44	9.611564e-013

53.47	1.095705e-012

53.50	1.040886e-012

53.53	7.831507e-013

53.56	3.543950e-013

53.59	-7.305185e-014

53.63	-2.881764e-013

53.66	-2.852332e-013

53.69	-2.353014e-013

53.72	-2.590697e-013

53.75	-3.305427e-013

53.78	-3.113053e-013

53.81	-1.031742e-013

53.84	2.111334e-013

53.88	4.744223e-013

53.91	6.168799e-013

53.94	6.344463e-013

53.97	5.540515e-013

54.00	4.764311e-013

54.03	5.404770e-013

54.06	7.720504e-013

54.09	1.019492e-012

54.13	1.094256e-012

54.16	9.041875e-013

54.19	4.932427e-013

54.22	8.020027e-014

54.25	-5.483832e-014

54.28	1.398372e-013

54.31	4.063090e-013

54.34	4.802830e-013

54.38	4.065322e-013

54.41	4.313025e-013

54.44	6.119205e-013

54.47	7.272537e-013

54.50	6.118681e-013

54.53	4.021897e-013

54.56	3.663912e-013

54.59	5.667552e-013

54.63	8.163224e-013

54.66	9.455631e-013

54.69	9.406629e-013

54.72	8.395854e-013

54.75	6.818316e-013

54.78	5.610342e-013

54.81	5.448344e-013

54.84	5.908108e-013

54.88	6.813793e-013

54.91	8.533222e-013

54.94	1.036354e-012

54.97	1.088549e-012

55.00	9.733481e-013

55.03	7.827385e-013

55.06	6.306284e-013

55.09	5.807522e-013

55.13	6.422734e-013

55.16	7.749719e-013

55.19	9.034913e-013

55.22	9.542373e-013

55.25	9.096166e-013

55.28	8.283990e-013

55.31	7.678656e-013

55.34	6.808880e-013

55.38	4.977398e-013

55.41	3.244693e-013

55.44	3.404212e-013

55.47	4.927135e-013

55.50	5.528868e-013

55.53	4.467627e-013

55.56	3.273587e-013

55.59	3.420907e-013

55.63	4.255513e-013

55.66	3.983193e-013

55.69	2.592130e-013

55.72	1.994203e-013

55.75	3.349155e-013

55.78	5.885766e-013

55.81	8.000023e-013

55.84	8.848210e-013

55.88	8.910009e-013

55.91	8.966740e-013

55.94	9.039968e-013

55.97	8.725860e-013

56.00	7.831944e-013

56.03	6.675831e-013

56.06	6.266477e-013

56.09	7.077972e-013

56.13	7.779660e-013

56.16	6.897872e-013

56.19	5.157661e-013

56.22	4.667483e-013

56.25	6.039019e-013

56.28	7.682040e-013

56.31	8.131011e-013

56.34	7.753819e-013

56.38	7.707984e-013

56.41	8.318949e-013

56.44	9.215847e-013

56.47	1.006847e-012

56.50	1.059155e-012

56.53	1.058857e-012

56.56	1.018706e-012

56.59	9.760054e-013

56.63	9.411556e-013

56.66	8.694030e-013

56.69	7.389649e-013

56.72	6.041064e-013

56.75	5.406975e-013

56.78	6.156686e-013

56.81	8.320305e-013

56.84	1.064346e-012

56.88	1.179591e-012

56.91	1.162542e-012

56.94	1.044369e-012

56.97	8.547235e-013

57.00	6.792079e-013

57.03	5.961789e-013

57.06	5.624518e-013

57.09	5.020117e-013

57.13	4.337465e-013

57.16	3.943282e-013

57.19	3.637188e-013

57.22	3.550345e-013

57.25	3.956724e-013

57.28	4.447655e-013

57.31	5.007242e-013

57.34	6.127021e-013

57.38	7.228336e-013

57.41	7.210815e-013

57.44	6.310775e-013

57.47	5.762042e-013

57.50	5.856613e-013

57.53	5.503282e-013

57.56	3.842739e-013

57.59	1.637723e-013

57.63	2.639968e-014

57.66	-6.730804e-014

57.69	-2.825444e-013

57.72	-6.018655e-013

57.75	-7.923868e-013

57.78	-6.642214e-013

57.81	-2.350299e-013

57.84	2.980260e-013

57.88	6.946763e-013

57.91	8.119486e-013

57.94	6.731407e-013

57.97	4.453739e-013

58.00	2.885025e-013

58.03	2.183522e-013

58.06	1.716811e-013

58.09	1.591846e-013

58.13	2.854844e-013

58.16	5.741188e-013

58.19	8.515786e-013

58.22	9.124966e-013

58.25	7.307283e-013

58.28	4.498114e-013

58.31	2.383702e-013

58.34	1.723779e-013

58.38	1.565653e-013

58.41	-5.631050e-015

58.44	-3.383983e-013

58.47	-6.213506e-013

58.50	-6.632843e-013

58.53	-4.661399e-013

58.56	-1.485647e-013

58.59	1.192785e-013

58.63	2.166599e-013

58.66	2.420695e-013

58.69	4.003280e-013

58.72	6.789733e-013

58.75	8.670788e-013

58.78	8.712169e-013

58.81	8.120216e-013

58.84	8.130292e-013

58.88	8.551925e-013

58.91	8.788419e-013

58.94	8.626474e-013

58.97	7.692025e-013

59.00	5.727022e-013

59.03	3.347016e-013

59.06	1.518872e-013

59.09	7.193422e-014

59.13	9.659778e-014

59.16	2.049655e-013

59.19	3.230423e-013

59.22	3.377951e-013

59.25	2.248281e-013

59.28	7.176607e-014

59.31	1.180735e-015

59.34	1.232005e-013

59.38	3.925277e-013

59.41	5.824383e-013

59.44	5.595999e-013

59.47	4.420966e-013

59.50	4.121040e-013

59.53	4.569924e-013

59.56	3.774901e-013

59.59	8.215486e-014

59.63	-2.596025e-013

59.66	-4.343972e-013

59.69	-4.253352e-013

59.72	-3.500593e-013

59.75	-2.635860e-013

59.78	-1.484216e-013

59.81	-3.393521e-014

59.84	-2.534148e-015

59.88	-5.118911e-014

59.91	-3.053704e-014

59.94	1.491351e-013

59.97	3.530206e-013

60.00	4.312507e-013

60.03	4.514713e-013

60.06	5.457664e-013

60.09	6.872063e-013

60.13	7.746993e-013

60.16	7.727434e-013

60.19	6.604937e-013

60.22	4.233903e-013

60.25	1.860902e-013

60.28	1.262679e-013

60.31	1.912205e-013

60.34	1.685331e-013

60.38	3.364675e-014

60.41	-5.434978e-014

60.44	-3.022927e-014

60.47	4.490221e-014

60.50	1.155310e-013

60.53	1.482255e-013

60.56	8.750879e-014

60.59	-8.636885e-014

60.63	-2.298616e-013

60.66	-1.511821e-013

60.69	1.032101e-013

60.72	3.116676e-013

60.75	3.903824e-013

60.78	3.815006e-013

60.81	2.654278e-013

60.84	5.676833e-014

60.88	-7.285311e-014

60.91	2.720462e-014

60.94	2.960028e-013

60.97	5.635204e-013

61.00	7.285561e-013

61.03	7.542826e-013

61.06	6.658582e-013

61.09	6.065293e-013

61.13	6.898020e-013

61.16	8.108111e-013

61.19	7.800495e-013

61.22	5.699661e-013

61.25	3.249322e-013

61.28	2.024054e-013

61.31	2.662185e-013

61.34	4.799915e-013

61.38	7.377714e-013

61.41	9.280252e-013

61.44	1.011738e-012

61.47	1.023784e-012

61.50	9.965642e-013

61.53	9.074225e-013

61.56	7.125930e-013

61.59	4.349059e-013

61.63	1.926608e-013

61.66	9.046214e-014

61.69	9.707572e-014

61.72	1.233851e-013

61.75	1.665537e-013

61.78	2.357495e-013

61.81	2.392822e-013

61.84	1.026789e-013

61.88	-7.588191e-014

61.91	-1.280967e-013

61.94	-2.297660e-014

61.97	1.696182e-013

62.00	3.988971e-013

62.03	6.156272e-013

62.06	7.936003e-013

62.09	9.487539e-013

62.13	1.068290e-012

62.16	1.116610e-012

62.19	1.077988e-012

62.22	9.261662e-013

62.25	6.545617e-013

62.28	3.643800e-013

62.31	1.958730e-013

62.34	1.835180e-013

62.38	2.571851e-013

62.41	3.454156e-013

62.44	4.455095e-013

62.47	5.846185e-013

62.50	7.358394e-013

62.53	8.318846e-013

62.56	8.358100e-013

62.59	7.185635e-013

62.63	4.688293e-013

62.66	2.232509e-013

62.69	1.633459e-013

62.72	2.010555e-013

62.75	5.328814e-014

62.78	-3.244695e-013

62.81	-6.488879e-013

62.84	-6.624420e-013

62.88	-3.709895e-013

62.91	4.249462e-014

62.94	4.032671e-013

62.97	6.602365e-013

63.00	8.569565e-013

63.03	1.008173e-012

63.06	1.075858e-012

63.09	1.046276e-012

63.13	9.519923e-013

63.16	8.270285e-013

63.19	6.591707e-013

63.22	4.311372e-013

63.25	2.267885e-013

63.28	1.586636e-013

63.31	2.115518e-013

63.34	3.215956e-013

63.38	4.757338e-013

63.41	6.044877e-013

63.44	5.715345e-013

63.47	3.708470e-013

63.50	1.730249e-013

63.53	1.093829e-013

63.56	1.461939e-013

63.59	1.836839e-013

63.63	1.578775e-013

63.66	8.522979e-014

63.69	6.774461e-014

63.72	1.812169e-013

63.75	3.490870e-013

63.78	4.454677e-013

63.81	4.897041e-013

63.84	5.690605e-013

63.88	6.760129e-013

63.91	7.832828e-013

63.94	8.982749e-013

63.97	9.733746e-013

64.00	9.417034e-013

64.03	8.331619e-013

64.06	7.532169e-013

64.09	7.726347e-013

64.13	8.635326e-013

64.16	9.152885e-013

64.19	8.303866e-013

64.22	6.545935e-013

64.25	5.570020e-013

64.28	5.945489e-013

64.31	6.354454e-013

64.34	6.050158e-013

64.38	5.909888e-013

64.41	6.574178e-013

64.44	7.400124e-013

64.47	7.352954e-013

64.50	6.299583e-013

64.53	5.310137e-013

64.56	5.127767e-013

64.59	5.216715e-013

64.63	5.179763e-013

64.66	5.179658e-013

64.69	5.043124e-013

64.72	4.874854e-013

64.75	5.165470e-013

64.78	5.529735e-013

64.81	5.090616e-013

64.84	4.063177e-013

64.88	3.642932e-013

64.91	4.335298e-013

64.94	5.582072e-013

64.97	6.865382e-013

65.00	7.968561e-013

65.03	8.656935e-013

65.06	8.667148e-013

65.09	7.808500e-013

65.13	6.459959e-013

65.16	5.508395e-013

65.19	5.232742e-013

65.22	5.099479e-013

65.25	4.801122e-013

65.28	4.506526e-013

65.31	3.879876e-013

65.34	2.141052e-013

65.38	-1.837920e-014

65.41	-1.216585e-013

65.44	-3.685317e-015

65.47	2.463256e-013

65.50	5.018821e-013

65.53	6.994425e-013

65.56	8.137348e-013

65.59	8.522900e-013

65.63	8.561640e-013

65.66	8.659824e-013

65.69	9.255411e-013

65.72	1.056092e-012

65.75	1.202318e-012

65.78	1.284253e-012

65.81	1.272353e-012

65.84	1.171155e-012

65.88	9.784133e-013

65.91	7.073616e-013

65.94	4.627596e-013

65.97	4.038292e-013

66.00	5.375415e-013

66.03	6.625318e-013

66.06	6.192486e-013

66.09	4.638876e-013

66.13	3.229697e-013

66.16	2.507122e-013

66.19	2.838431e-013

66.22	4.353484e-013

66.25	6.080997e-013

66.28	6.477909e-013

66.31	4.916514e-013

66.34	2.314827e-013

66.38	1.618822e-014

66.41	-4.172802e-014

66.44	1.320330e-013

66.47	4.900209e-013

66.50	8.284763e-013

66.53	9.843399e-013

66.56	9.769424e-013

66.59	9.205909e-013

66.63	9.043730e-013

66.66	9.400371e-013

66.69	9.739206e-013

66.72	9.691390e-013

66.75	9.504421e-013

66.78	9.645375e-013

66.81	1.012681e-012

66.84	1.007873e-012

66.88	8.506134e-013

66.91	5.648653e-013

66.94	2.925192e-013

66.97	1.500013e-013

67.00	1.156766e-013

67.03	7.936060e-014

67.06	2.355822e-014

67.09	6.839704e-014

67.13	2.929510e-013

67.16	5.899231e-013

67.19	7.449422e-013

67.22	6.709986e-013

67.25	4.865286e-013

67.28	3.171398e-013

67.31	1.922492e-013

67.34	1.630481e-013

67.38	2.836165e-013

67.41	4.791845e-013

67.44	5.923801e-013

67.47	5.567063e-013

67.50	4.818232e-013

67.53	5.083795e-013

67.56	6.060257e-013

67.59	6.161060e-013

67.63	4.648671e-013

67.66	2.676476e-013

67.69	1.927386e-013

67.72	2.669156e-013

67.75	3.750361e-013

67.78	4.276065e-013

67.81	4.895230e-013

67.84	6.401626e-013

67.88	7.645590e-013

67.91	7.106943e-013

67.94	5.417495e-013

67.97	4.028489e-013

68.00	2.766581e-013

68.03	6.945660e-014

68.06	-1.446504e-013

68.09	-1.509786e-013

68.13	1.004491e-013

68.16	3.713842e-013

68.19	4.095984e-013

68.22	2.246533e-013

68.25	-2.978289e-015

68.28	-1.544829e-013

68.31	-2.305305e-013

68.34	-2.746648e-013

68.38	-2.798778e-013

68.41	-1.892463e-013

68.44	1.125026e-014

68.47	2.483879e-013

68.50	4.142623e-013

68.53	4.879240e-013

68.56	5.654742e-013

68.59	6.964527e-013

68.63	8.104666e-013

68.66	8.608745e-013

68.69	8.696226e-013

68.72	8.334459e-013

68.75	7.392400e-013

68.78	6.153589e-013

68.81	5.087367e-013

68.84	4.618702e-013

68.88	4.392388e-013

68.91	3.359564e-013

68.94	2.016342e-013

68.97	2.248601e-013

69.00	3.959143e-013

69.03	5.220726e-013

69.06	5.754502e-013

69.09	6.658713e-013

69.13	7.547445e-013

69.16	7.090904e-013

69.19	5.434782e-013

69.22	3.905855e-013

69.25	2.885495e-013

69.28	1.775045e-013

69.31	5.294895e-014

69.34	-3.264074e-014

69.38	-2.231016e-014

69.41	1.093978e-013

69.44	2.578538e-013

69.47	2.585925e-013

69.50	1.086615e-013

69.53	-3.452218e-014

69.56	-2.390785e-014

69.59	1.771860e-013

69.63	4.603740e-013

69.66	6.615638e-013

69.69	7.259286e-013

69.72	7.188986e-013

69.75	6.861046e-013

69.78	5.895910e-013

69.81	4.280242e-013

69.84	2.944507e-013

69.88	2.404890e-013

69.91	2.640848e-013

69.94	4.244377e-013

69.97	7.366662e-013

70.00	1.041318e-012

70.03	1.157845e-012

70.06	1.057029e-012

70.09	8.256821e-013

70.13	5.692425e-013

70.16	3.747927e-013

70.19	3.059250e-013

70.22	3.761373e-013

70.25	5.220503e-013

70.28	6.422228e-013

70.31	6.656962e-013

70.34	5.916368e-013

70.38	5.071562e-013

70.41	5.078161e-013

70.44	5.759969e-013

70.47	5.847301e-013

70.50	4.012751e-013

70.53	4.851898e-014

70.56	-2.238706e-013

70.59	-1.790799e-013

70.63	1.034099e-013

70.66	3.291719e-013

70.69	3.783294e-013

70.72	4.045316e-013

70.75	5.304493e-013

70.78	6.886723e-013

70.81	8.176317e-013

70.84	9.330332e-013

70.88	9.693041e-013

70.91	7.836199e-013

70.94	3.541350e-013

70.97	-1.040414e-013

71.00	-2.885951e-013

71.03	-1.189066e-013

71.06	1.862937e-013

71.09	4.031644e-013

71.13	5.532609e-013

71.16	7.422749e-013

71.19	9.205100e-013

71.22	9.809131e-013

71.25	9.363805e-013

71.28	8.627570e-013

71.31	7.507272e-013

71.34	5.443909e-013

71.38	3.032799e-013

71.41	1.231696e-013

71.44	-3.101008e-014

71.47	-1.624860e-013

71.50	-1.074631e-013

71.53	2.093154e-013

71.56	5.963565e-013

71.59	7.920482e-013

71.63	6.844380e-013

71.66	3.531560e-013

71.69	4.591655e-014

71.72	1.611893e-014

71.75	2.596278e-013

71.78	5.395277e-013

71.81	6.505828e-013

71.84	5.233509e-013

71.88	2.278543e-013

71.91	-8.671566e-015

71.94	2.386345e-014

71.97	2.728912e-013

72.00	5.029287e-013

72.03	5.546625e-013

72.06	4.343671e-013

72.09	2.741166e-013

72.13	1.872309e-013

72.16	1.348793e-013

72.19	5.297458e-014

72.22	-8.197571e-015

72.25	2.127853e-014

72.28	1.249227e-013

72.31	2.217802e-013

72.34	2.531984e-013

72.38	2.263194e-013

72.41	2.140857e-013

72.44	3.255838e-013

72.47	5.491873e-013

72.50	6.888075e-013

72.53	6.123813e-013

72.56	4.454257e-013

72.59	3.795251e-013

72.63	3.939962e-013

72.66	3.360866e-013

72.69	1.941864e-013

72.72	9.442574e-014

72.75	9.494955e-014

72.78	9.514367e-014

72.81	-5.044855e-014

72.84	-2.872324e-013

72.88	-3.463800e-013

72.91	-9.243292e-014

72.94	2.554902e-013

72.97	3.613855e-013

73.00	1.629867e-013

73.03	-8.320575e-014

73.06	-1.450959e-013

73.09	-5.643643e-014

73.13	3.833852e-014

73.16	9.212370e-014

73.19	1.461166e-013

73.22	2.506303e-013

73.25	3.819109e-013

73.28	4.263420e-013

73.31	3.076041e-013

73.34	1.138964e-013

73.38	6.802055e-014

73.41	3.050470e-013

73.44	7.039586e-013

73.47	1.035464e-012

73.50	1.197328e-012

73.53	1.228133e-012

73.56	1.195237e-012

73.59	1.143601e-012

73.63	1.095177e-012

73.66	1.029968e-012

73.69	8.953458e-013

73.72	7.102838e-013

73.75	6.061759e-013

73.78	6.483102e-013

73.81	7.362535e-013

73.84	7.888728e-013

73.88	8.275162e-013

73.91	8.500880e-013

73.94	8.273504e-013

73.97	7.788378e-013

74.00	7.115722e-013

74.03	5.750039e-013

74.06	3.925664e-013

74.09	3.022555e-013

74.13	3.654236e-013

74.16	4.840079e-013

74.19	5.378039e-013

74.22	5.024719e-013

74.25	4.578145e-013

74.28	4.768281e-013

74.31	5.397575e-013

74.34	6.249675e-013

74.38	7.499888e-013

74.41	8.867522e-013

74.44	9.622333e-013

74.47	9.259371e-013

74.50	7.901790e-013

74.53	6.476336e-013

74.56	6.081629e-013

74.59	6.751628e-013

74.63	7.516055e-013

74.66	7.769118e-013

74.69	7.425191e-013

74.72	6.146438e-013

74.75	4.103660e-013

74.78	2.644407e-013

74.81	2.503470e-013

74.84	2.837445e-013

74.88	3.077237e-013

74.91	3.342043e-013

74.94	3.271674e-013

74.97	2.790726e-013

75.00	2.601368e-013

75.03	3.029129e-013

75.06	3.617476e-013

75.09	3.505647e-013

75.13	2.136779e-013

75.16	1.231047e-014

75.19	-1.080203e-013

75.22	-5.121146e-014

75.25	1.479492e-013

75.28	3.160910e-013

75.31	2.412215e-013

75.34	-1.105930e-013

75.38	-5.094935e-013

75.41	-6.794213e-013

75.44	-5.694887e-013

75.47	-3.362191e-013

75.50	-9.424080e-014

75.53	1.786183e-013

75.56	4.892926e-013

75.59	7.389869e-013

75.63	8.096692e-013

75.66	6.959644e-013

75.69	5.235721e-013

75.72	3.685097e-013

75.75	1.641520e-013

75.78	-9.255039e-014

75.81	-2.255100e-013

75.84	-8.887909e-014

75.88	2.324556e-013

75.91	5.237751e-013

75.94	6.686180e-013

75.97	6.678560e-013

76.00	5.097764e-013

76.03	2.009814e-013

76.06	-7.920906e-014

76.09	-9.632279e-014

76.13	1.185434e-013

76.16	3.286458e-013

76.19	4.247746e-013

76.22	4.006763e-013

76.25	1.889007e-013

76.28	-1.646306e-013

76.31	-3.947740e-013

76.34	-2.919528e-013

76.38	6.607357e-014

76.41	4.041926e-013

76.44	5.179764e-013

76.47	4.340041e-013

76.50	2.948103e-013

76.53	2.081790e-013

76.56	2.465377e-013

76.59	4.076752e-013

76.63	5.702700e-013

76.66	5.901040e-013

76.69	4.292987e-013

76.72	2.165909e-013

76.75	1.459661e-013

76.78	2.610467e-013

76.81	3.830020e-013

76.84	3.089373e-013

76.88	9.195271e-014

76.91	-1.241339e-014

76.94	1.149191e-013

76.97	3.618508e-013

77.00	5.506969e-013

77.03	5.831346e-013

77.06	5.269850e-013

77.09	5.291582e-013

77.13	6.338678e-013

77.16	7.729096e-013

77.19	8.546752e-013

77.22	8.121979e-013

77.25	6.074844e-013

77.28	2.653309e-013

77.31	-4.103085e-014

77.34	-1.113471e-013

77.38	-2.559030e-014

77.41	-7.886050e-014

77.44	-3.367487e-013

77.47	-5.211295e-013

77.50	-3.726043e-013

77.53	7.473160e-014

77.56	5.792506e-013

77.59	9.291490e-013

77.63	1.077608e-012

77.66	1.095850e-012

77.69	1.054844e-012

77.72	9.866697e-013

77.75	9.301071e-013

77.78	9.395065e-013

77.81	1.015951e-012

77.84	1.085273e-012

77.88	1.074090e-012

77.91	9.645808e-013

77.94	7.811247e-013

77.97	5.352294e-013

78.00	1.966289e-013

78.03	-2.018557e-013

78.06	-4.923122e-013

78.09	-5.242147e-013

78.13	-3.131570e-013

78.16	3.950259e-015

78.19	2.838902e-013

78.22	4.553748e-013

78.25	5.127021e-013

78.28	4.543460e-013

78.31	3.087485e-013

78.34	1.704948e-013

78.38	1.286332e-013

78.41	2.366322e-013

78.44	5.039863e-013

78.47	8.298667e-013

78.50	1.055837e-012

78.53	1.090937e-012

78.56	9.238576e-013

78.59	6.166695e-013

78.63	3.331049e-013

78.66	2.406311e-013

78.69	3.427158e-013

78.72	4.794052e-013

78.75	5.108374e-013

78.78	4.682952e-013

78.81	4.523272e-013

78.84	4.849091e-013

78.88	5.709469e-013

78.91	7.053138e-013

78.94	7.873248e-013

78.97	7.093500e-013

79.00	4.946952e-013

79.03	2.813367e-013

79.06	1.875974e-013

79.09	1.969144e-013

79.13	2.346686e-013

79.16	3.120699e-013

79.19	4.543903e-013

79.22	5.851196e-013

79.25	5.844500e-013

79.28	4.067064e-013

79.31	1.502233e-013

79.34	-2.031573e-014

79.38	-2.013266e-014

79.41	1.358647e-013

79.44	3.414607e-013

79.47	4.614961e-013

79.50	4.985248e-013

79.53	5.348033e-013

79.56	5.563448e-013

79.59	5.507183e-013

79.63	5.766430e-013

79.66	5.846004e-013

79.69	4.284836e-013

79.72	1.451579e-013

79.75	-9.461223e-015

79.78	1.007525e-013

79.81	2.978803e-013

79.84	3.595359e-013

79.88	3.116105e-013

79.91	2.887575e-013

79.94	3.018797e-013

79.97	3.122346e-013

80.00	3.020318e-013

80.03	2.331861e-013

80.06	1.645665e-013

80.09	2.539351e-013

80.13	5.002186e-013

80.16	7.148018e-013

80.19	7.774417e-013

80.22	7.444858e-013

80.25	7.139244e-013

80.28	7.066495e-013

80.31	7.031100e-013

80.34	6.733099e-013

80.38	5.707817e-013

80.41	4.417686e-013

80.44	4.506690e-013

80.47	6.500453e-013

80.50	8.717109e-013

80.53	9.321180e-013

80.56	8.024527e-013

80.59	5.966934e-013

80.63	4.760479e-013

80.66	4.784415e-013

80.69	4.978791e-013

80.72	4.920791e-013

80.75	4.889004e-013

80.78	4.397278e-013

80.81	3.418966e-013

80.84	3.436641e-013

80.88	5.173044e-013

80.91	7.070056e-013

80.94	7.158785e-013

80.97	5.103825e-013

81.00	2.062881e-013

81.03	-4.382113e-014

81.06	-1.326218e-013

81.09	-5.299322e-014

81.13	9.364306e-014

81.16	1.974670e-013

81.19	2.514515e-013

81.22	3.210493e-013

81.25	4.719537e-013

81.28	7.191087e-013

81.31	9.759637e-013

81.34	1.120978e-012

81.38	1.090336e-012

81.41	8.631120e-013

81.44	4.888834e-013

81.47	1.617257e-013

81.50	8.159318e-014

81.53	2.158964e-013

81.56	3.992775e-013

81.59	5.948494e-013

81.63	8.230407e-013

81.66	9.842373e-013

81.69	9.551936e-013

81.72	7.364711e-013

81.75	4.379501e-013

81.78	2.173501e-013

81.81	1.995139e-013

81.84	3.604708e-013

81.88	5.257716e-013

81.91	5.010837e-013

81.94	1.962765e-013

81.97	-2.838835e-013

82.00	-6.837935e-013

82.03	-8.020890e-013

82.06	-6.221257e-013

82.09	-3.017513e-013

82.13	-7.277126e-014

82.16	-5.389568e-014

82.19	-1.564685e-013

82.22	-1.863496e-013

82.25	-2.964318e-014

82.28	2.318907e-013

82.31	4.302603e-013

82.34	4.812585e-013

82.38	3.870262e-013

82.41	2.317915e-013

82.44	1.698812e-013

82.47	2.435113e-013

82.50	3.353737e-013

82.53	3.880282e-013

82.56	4.316294e-013

82.59	4.477442e-013

82.63	4.468405e-013

82.66	5.058225e-013

82.69	6.133115e-013

82.72	6.609482e-013

82.75	6.178775e-013

82.78	5.981312e-013

82.81	6.536001e-013

82.84	6.036286e-013

82.88	2.787520e-013

82.91	-1.660587e-013

82.94	-3.882411e-013

82.97	-2.684803e-013

83.00	-2.349842e-014

83.03	1.287142e-013

83.06	2.353609e-013

83.09	4.029218e-013

83.13	5.389867e-013

83.16	5.134265e-013

83.19	3.987182e-013

83.22	3.399973e-013

83.25	3.476658e-013

83.28	3.744686e-013

83.31	3.763056e-013

83.34	2.692148e-013

83.38	6.490365e-014

83.41	-6.989280e-014

83.44	-3.891315e-014

83.47	6.436799e-014

83.50	1.370614e-013

83.53	2.101391e-013

83.56	3.183003e-013

83.59	3.691607e-013

83.63	2.504173e-013

83.66	1.354313e-014

83.69	-1.158403e-013

83.72	1.079844e-014

83.75	2.475241e-013

83.78	3.504993e-013

83.81	3.068619e-013

83.84	2.338065e-013

83.88	1.138629e-013

83.91	-9.842721e-014

83.94	-2.983517e-013

83.97	-3.284234e-013

84.00	-1.609736e-013

84.03	1.688563e-014

84.06	-3.489741e-014

84.09	-3.005343e-013

84.13	-4.965030e-013

84.16	-3.846780e-013

84.19	1.121694e-014

84.22	4.690563e-013

84.25	7.719277e-013

84.28	8.559972e-013

84.31	7.851849e-013

84.34	6.213363e-013

84.38	4.064991e-013

84.41	2.641081e-013

84.44	3.259383e-013

84.47	5.345052e-013

84.50	7.149199e-013

84.53	8.060010e-013

84.56	8.442413e-013

84.59	8.101265e-013

84.63	6.615302e-013

84.66	4.511344e-013

84.69	2.848765e-013

84.72	2.285089e-013

84.75	3.056244e-013

84.78	4.816749e-013

84.81	6.615694e-013

84.84	7.673405e-013

84.88	7.799624e-013

84.91	7.153930e-013

84.94	5.676713e-013

84.97	3.223129e-013

85.00	8.288349e-014

85.03	1.811774e-014

85.06	1.476575e-013

85.09	3.699756e-013

85.13	5.987476e-013

85.16	7.675995e-013

85.19	8.630160e-013

85.22	9.277749e-013

85.25	9.690375e-013

85.28	9.525628e-013

85.31	8.545935e-013

85.34	6.610543e-013

85.38	3.863184e-013

85.41	1.364174e-013

85.44	6.772976e-014

85.47	2.259275e-013

85.50	5.109188e-013

85.53	7.996168e-013

85.56	1.007670e-012

85.59	1.090673e-012

85.63	1.057367e-012

85.66	9.514242e-013

85.69	8.236524e-013

85.72	7.155576e-013

85.75	6.277119e-013

85.78	5.467625e-013

85.81	5.203050e-013

85.84	5.824875e-013

85.88	6.382924e-013

85.91	5.933099e-013

85.94	5.069063e-013

85.97	4.586677e-013

86.00	4.166146e-013

86.03	3.631887e-013

86.06	3.545480e-013

86.09	4.086936e-013

86.13	4.902323e-013

86.16	5.857204e-013

86.19	7.145476e-013

86.22	8.519440e-013

86.25	9.058053e-013

86.28	8.162373e-013

86.31	6.443429e-013

86.34	5.403906e-013

86.38	5.713731e-013

86.41	6.103615e-013

86.44	4.823522e-013

86.47	1.542268e-013

86.50	-2.111677e-013

86.53	-3.567433e-013

86.56	-1.859799e-013

86.59	1.332153e-013

86.63	3.970647e-013

86.66	5.624612e-013

86.69	6.712049e-013

86.72	7.383825e-013

86.75	7.324706e-013

86.78	6.085048e-013

86.81	3.965141e-013

86.84	2.180111e-013

86.88	1.752195e-013

86.91	2.366356e-013

86.94	2.787480e-013

86.97	2.616389e-013

87.00	2.108829e-013

87.03	7.327008e-014

87.06	-1.863399e-013

87.09	-4.665666e-013

87.13	-6.300300e-013

87.16	-6.275567e-013

87.19	-5.511458e-013

87.22	-5.597185e-013

87.25	-6.645972e-013

87.28	-6.734744e-013

87.31	-4.444773e-013

87.34	-8.981029e-014

87.38	1.666279e-013

87.41	2.317096e-013

87.44	1.802518e-013

87.47	1.386811e-013

87.50	1.769491e-013

87.53	3.039947e-013

87.56	4.889046e-013

87.59	6.571143e-013

87.63	7.694631e-013

87.66	8.537273e-013

87.69	8.994639e-013

87.72	8.355394e-013

87.75	6.623604e-013

87.78	5.237164e-013

87.81	5.393045e-013

87.84	6.339932e-013

87.88	6.466171e-013

87.91	5.286369e-013

87.94	3.810237e-013

87.97	3.262506e-013

88.00	3.929095e-013

88.03	5.313127e-013

88.06	6.564030e-013

88.09	6.839385e-013

88.13	6.145216e-013

88.16	5.634222e-013

88.19	5.851525e-013

88.22	5.371879e-013

88.25	3.107754e-013

88.28	9.043849e-014

88.31	1.589755e-013

88.34	5.126236e-013

88.38	8.713318e-013

88.41	1.011715e-012

88.44	9.259287e-013

88.47	7.265088e-013

88.50	5.226875e-013

88.53	3.638550e-013

88.56	2.416638e-013

88.59	1.647620e-013

88.63	2.038865e-013

88.66	3.567147e-013

88.69	4.724515e-013

88.72	4.427015e-013

88.75	3.467925e-013

88.78	3.349743e-013

88.81	4.376272e-013

88.84	5.426849e-013

88.88	5.312263e-013

88.91	3.923068e-013

88.94	2.422685e-013

88.97	1.832326e-013

89.00	1.328058e-013

89.03	-4.964683e-014

89.06	-3.138875e-013

89.09	-4.383881e-013

89.13	-2.692831e-013

89.16	8.023494e-014

89.19	3.261706e-013

89.22	3.597579e-013

89.25	3.354038e-013

89.28	3.819028e-013

89.31	4.688312e-013

89.34	5.506885e-013

89.38	5.990299e-013

89.41	5.529301e-013

89.44	4.181665e-013

89.47	3.060364e-013

89.50	2.380755e-013

89.53	8.861657e-014

89.56	-1.416131e-013

89.59	-2.492953e-013

89.63	-1.270734e-013

89.66	1.187775e-013

89.69	3.489069e-013

89.72	5.054094e-013

89.75	5.676916e-013

89.78	4.969349e-013

89.81	3.005147e-013

89.84	8.611809e-014

89.88	-3.706935e-014

89.91	-2.764558e-014

89.94	9.036005e-014

89.97	2.360874e-013

90.00	3.544555e-013

90.03	4.156084e-013

90.06	3.727016e-013

90.09	2.977022e-013

90.13	3.694495e-013

90.16	6.075709e-013

90.19	8.324317e-013

90.22	8.936845e-013

90.25	8.073768e-013

90.28	6.940593e-013

90.31	6.153177e-013

90.34	5.182957e-013

90.38	3.879598e-013

90.41	3.072227e-013

90.44	2.543452e-013

90.47	5.733473e-014

90.50	-3.023920e-013

90.53	-5.792277e-013

90.56	-5.650938e-013

90.59	-3.105572e-013

90.63	-1.833654e-014

90.66	1.553817e-013

90.69	1.832385e-013

90.72	1.038501e-013

90.75	-5.037865e-014

90.78	-2.039747e-013

90.81	-2.146828e-013

90.84	-1.138470e-014

90.88	2.903119e-013

90.91	4.840293e-013

90.94	4.532403e-013

90.97	2.382039e-013

91.00	3.477215e-015

91.03	-8.054308e-014

91.06	2.244378e-014

91.09	2.548591e-013

91.13	5.306264e-013

91.16	6.815459e-013

91.19	5.482525e-013

91.22	1.701405e-013

91.25	-2.352191e-013

91.28	-4.821025e-013

91.31	-5.451617e-013

91.34	-4.773662e-013

91.38	-3.191616e-013

91.41	-1.448640e-013

91.44	-5.543031e-014

91.47	-8.787219e-014

91.50	-1.954096e-013

91.53	-2.690383e-013

91.56	-1.967079e-013

91.59	4.649605e-014

91.63	3.450739e-013

91.66	4.827394e-013

91.69	3.252577e-013

91.72	-3.193511e-014

91.75	-3.455650e-013

91.78	-4.443638e-013

91.81	-3.634235e-013

91.84	-2.253745e-013

91.88	-3.337499e-014

91.91	2.707798e-013

91.94	5.974595e-013

91.97	7.513270e-013

92.00	6.574752e-013

92.03	4.309790e-013

92.06	2.506027e-013

92.09	1.958364e-013

92.13	1.953944e-013

92.16	1.718890e-013

92.19	1.817642e-013

92.22	3.021625e-013

92.25	4.904264e-013

92.28	6.301778e-013

92.31	6.220511e-013

92.34	4.815494e-013

92.38	3.474754e-013

92.41	2.733212e-013

92.44	1.667304e-013

92.47	5.607097e-014

92.50	9.817321e-014

92.53	2.324872e-013

92.56	2.243345e-013

92.59	9.473731e-014

92.63	1.151768e-013

92.66	3.682770e-013

92.69	6.481712e-013

92.72	7.756305e-013

92.75	7.688080e-013

92.78	7.058020e-013

92.81	5.946659e-013

92.84	4.623948e-013

92.88	4.223882e-013

92.91	5.251799e-013

92.94	6.652637e-013

92.97	7.013304e-013

93.00	6.142389e-013

93.03	5.423830e-013

93.06	6.041640e-013

93.09	7.161457e-013

93.13	6.934438e-013

93.16	4.700611e-013

93.19	1.642905e-013

93.22	-4.620026e-014

93.25	-7.592423e-014

93.28	3.360445e-014

93.31	1.882480e-013

93.34	3.572629e-013

93.38	5.408501e-013

93.41	6.432756e-013

93.44	5.669641e-013

93.47	4.128733e-013

93.50	4.178128e-013

93.53	6.559096e-013

93.56	9.371438e-013

93.59	1.046744e-012

93.63	9.386209e-013

93.66	7.269896e-013

93.69	6.144926e-013

93.72	7.130413e-013

93.75	8.937173e-013

93.78	9.384066e-013

93.81	7.861486e-013

93.84	5.455916e-013

93.88	3.407341e-013

93.91	2.271889e-013

93.94	2.043652e-013

93.97	2.249428e-013

94.00	2.281116e-013

94.03	2.034719e-013

94.06	1.893145e-013

94.09	1.921896e-013

94.13	2.056419e-013

94.16	2.793294e-013

94.19	4.057369e-013

94.22	4.786477e-013

94.25	4.935738e-013

94.28	5.551411e-013

94.31	6.789337e-013

94.34	8.068128e-013

94.38	8.972428e-013

94.41	8.953460e-013

94.44	7.921053e-013

94.47	6.920303e-013

94.50	6.526782e-013

94.53	5.853164e-013

94.56	4.667840e-013

94.59	4.369116e-013

94.63	5.595749e-013

94.66	6.978646e-013

94.69	6.969543e-013

94.72	5.482771e-013

94.75	3.526754e-013

94.78	2.082053e-013

94.81	1.651957e-013

94.84	2.521587e-013

94.88	4.552387e-013

94.91	6.723886e-013

94.94	8.013887e-013

94.97	8.250427e-013

95.00	7.342579e-013

95.03	5.121477e-013

95.06	2.593933e-013

95.09	1.667475e-013

95.13	3.083482e-013

95.16	5.539228e-013

95.19	6.863162e-013

95.22	5.909725e-013

95.25	3.585174e-013

95.28	1.783703e-013

95.31	1.217901e-013

95.34	1.282973e-013

95.38	1.571182e-013

95.41	1.878277e-013

95.44	1.914614e-013

95.47	1.994798e-013

95.50	2.422756e-013

95.53	2.779022e-013

95.56	3.099777e-013

95.59	3.979773e-013

95.63	5.049845e-013

95.66	4.960594e-013

95.69	2.890054e-013

95.72	-3.119181e-014

95.75	-2.583945e-013

95.78	-2.564866e-013

95.81	-9.327294e-014

95.84	6.522339e-014

95.88	1.723174e-013

95.91	2.718846e-013

95.94	3.180520e-013

95.97	2.653666e-013

96.00	2.228115e-013

96.03	3.061465e-013

96.06	4.700527e-013

96.09	5.574047e-013

96.13	4.193283e-013

96.16	5.872887e-014

96.19	-3.221809e-013

96.22	-5.296189e-013

96.25	-5.539784e-013

96.28	-4.413669e-013

96.31	-1.937281e-013

96.34	8.073751e-014

96.38	1.730754e-013

96.41	5.399160e-014

96.44	-6.324813e-014

96.47	-1.220203e-014

96.50	1.504120e-013

96.53	2.987909e-013

96.56	3.907631e-013

96.59	4.349405e-013

96.63	4.371329e-013

96.66	4.218003e-013

96.69	4.756244e-013

96.72	6.543944e-013

96.75	8.359473e-013

96.78	8.192800e-013

96.81	5.615414e-013

96.84	2.363055e-013

96.88	5.424422e-014

96.91	4.096018e-014

96.94	3.395714e-014

96.97	-9.008346e-014

97.00	-2.406898e-013

97.03	-2.130935e-013

97.06	7.226491e-014

97.09	4.578449e-013

97.13	6.707082e-013

97.16	5.790766e-013

97.19	3.057122e-013

97.22	4.874255e-014

97.25	-1.355011e-013

97.28	-2.687705e-013

97.31	-3.095766e-013

97.34	-2.219551e-013

97.38	-2.469400e-014

97.41	2.271562e-013

97.44	3.793460e-013

97.47	2.931578e-013

97.50	9.612338e-014

97.53	5.976997e-014

97.56	2.376288e-013

97.59	4.700338e-013

97.63	6.380634e-013

97.66	7.183838e-013

97.69	7.273157e-013

97.72	6.755385e-013

97.75	5.277054e-013

97.78	2.779670e-013

97.81	-6.069241e-015

97.84	-2.796006e-013

97.88	-4.856455e-013

97.91	-4.681956e-013

97.94	-1.620896e-013

97.97	2.230903e-013

98.00	4.364518e-013

98.03	5.090579e-013

98.06	6.247031e-013

98.09	7.928572e-013

98.13	8.595239e-013

98.16	7.185110e-013

98.19	4.184133e-013

98.22	1.314473e-013

98.25	3.146113e-015

98.28	3.613145e-014

98.31	1.251009e-013

98.34	1.577121e-013

98.38	1.233833e-013

98.41	1.368400e-013

98.44	2.916004e-013

98.47	5.220220e-013

98.50	6.878386e-013

98.53	7.397698e-013

98.56	7.197991e-013

98.59	6.592413e-013

98.63	5.852810e-013

98.66	5.899911e-013

98.69	7.280300e-013

98.72	8.781372e-013

98.75	8.670919e-013

98.78	6.889187e-013

98.81	4.944791e-013

98.84	3.484482e-013

98.88	1.460463e-013

98.91	-1.257608e-013

98.94	-2.924292e-013

98.97	-2.551983e-013

99.00	-9.057506e-014

99.03	1.203944e-013

99.06	3.476622e-013

99.09	5.537070e-013

99.13	7.081560e-013

99.16	8.020137e-013

99.19	8.343082e-013

99.22	8.138971e-013

99.25	7.423752e-013

99.28	5.818107e-013

99.31	3.113385e-013

99.34	6.727094e-014

99.38	4.329760e-014

99.41	1.767561e-013

99.44	2.074224e-013

99.47	5.227842e-014

99.50	-1.437840e-013

99.53	-2.140990e-013

99.56	-6.569125e-014

99.59	2.427086e-013

99.63	4.996208e-013

99.66	5.605479e-013

99.69	5.039512e-013

99.72	5.140244e-013

Task Name	Scan

First Mass	0.00

Scan Width	100.00

Start Time	2/23/2018 06:24:35.798 PM

Mass [amu]	Ion Current [A]

0.00	-2.994419e-013

0.03	-1.632380e-013

0.06	-5.869974e-014

0.09	-1.569052e-014

0.13	-1.040002e-014

0.16	-2.772472e-014

0.19	-5.672182e-014

0.22	-5.936661e-014

0.25	3.872679e-015

0.28	1.046100e-013

0.31	1.910132e-013

0.34	2.878149e-013

0.38	4.338771e-013

0.41	5.864821e-013

0.44	6.596503e-013

0.47	6.246003e-013

0.50	5.801887e-013

0.53	6.310105e-013

0.56	7.000340e-013

0.59	6.589332e-013

0.63	5.466547e-013

0.66	4.258622e-013

0.69	2.200306e-013

0.72	-6.718220e-014

0.75	-2.206359e-013

0.78	-9.246269e-014

0.81	2.160098e-013

0.84	5.490675e-013

0.88	8.693747e-013

0.91	1.209582e-012

0.94	1.608528e-012

0.97	2.068175e-012

1.00	2.530953e-012

1.03	2.936584e-012

1.06	3.259444e-012

1.09	3.487657e-012

1.13	3.620603e-012

1.16	3.678639e-012

1.19	3.691400e-012

1.22	3.682473e-012

1.25	3.660482e-012

1.28	3.618506e-012

1.31	3.550793e-012

1.34	3.461153e-012

1.38	3.340189e-012

1.41	3.139173e-012

1.44	2.781842e-012

1.47	2.230338e-012

1.50	1.565874e-012

1.53	9.812997e-013

1.56	6.562415e-013

1.59	6.443000e-013

1.63	8.615496e-013

1.66	1.153913e-012

1.69	1.396030e-012

1.72	1.553838e-012

1.75	1.702714e-012

1.78	1.994845e-012

1.81	2.521807e-012

1.84	3.209904e-012

1.88	3.915928e-012

1.91	4.544948e-012

1.94	5.038053e-012

1.97	5.356745e-012

2.00	5.518342e-012

2.03	5.600444e-012

2.06	5.685316e-012

2.09	5.797871e-012

2.13	5.899268e-012

2.16	5.932732e-012

2.19	5.865825e-012

2.22	5.703019e-012

2.25	5.474358e-012

2.28	5.209467e-012

2.31	4.928692e-012

2.34	4.660622e-012

2.38	4.431950e-012

2.41	4.218441e-012

2.44	3.931568e-012

2.47	3.459164e-012

2.50	2.733391e-012

2.53	1.834969e-012

2.56	1.008379e-012

2.59	4.613408e-013

2.63	2.073056e-013

2.66	1.689127e-013

2.69	2.968335e-013

2.72	5.215502e-013

2.75	7.259325e-013

2.78	8.617902e-013

2.81	9.691961e-013

2.84	1.031397e-012

2.88	9.407268e-013

2.91	6.346257e-013

2.94	2.321232e-013

2.97	-4.853558e-015

3.00	5.492904e-014

3.03	2.071914e-013

3.06	1.440232e-013

3.09	-1.377527e-013

3.13	-3.539156e-013

3.16	-3.289375e-013

3.19	-1.689154e-013

3.22	-3.626335e-014

3.25	6.331113e-014

3.28	2.215484e-013

3.31	4.495264e-013

3.34	6.319556e-013

3.38	6.990987e-013

3.41	7.303814e-013

3.44	7.963938e-013

3.47	8.388413e-013

3.50	7.796685e-013

3.53	6.322453e-013

3.56	4.639040e-013

3.59	3.282652e-013

3.63	2.366149e-013

3.66	1.736145e-013

3.69	1.414066e-013

3.72	1.459543e-013

3.75	1.968456e-013

3.78	3.192456e-013

3.81	4.419837e-013

3.84	4.111064e-013

3.88	2.631990e-013

3.91	2.519670e-013

3.94	4.743234e-013

3.97	7.160283e-013

4.00	7.502976e-013

4.03	5.979030e-013

4.06	4.334751e-013

4.09	3.077341e-013

4.13	1.020729e-013

4.16	-1.859766e-013

4.19	-3.609642e-013

4.22	-3.142255e-013

4.25	-1.436680e-013

4.28	3.265171e-014

4.31	1.997605e-013

4.34	3.495257e-013

4.38	4.094818e-013

4.41	3.533692e-013

4.44	2.373908e-013

4.47	1.261633e-013

4.50	8.650176e-014

4.53	1.281384e-013

4.56	1.560434e-013

4.59	7.868469e-014

4.63	-1.166614e-013

4.66	-3.558968e-013

4.69	-5.080170e-013

4.72	-5.056515e-013

4.75	-3.512138e-013

4.78	-3.338539e-014

4.81	3.847011e-013

4.84	7.136190e-013

4.88	8.148037e-013

4.91	7.223298e-013

4.94	5.473426e-013

4.97	3.411476e-013

5.00	1.164794e-013

5.03	-5.405793e-014

5.06	-9.601845e-014

5.09	-3.182810e-014

5.13	8.433571e-014

5.16	2.558038e-013

5.19	4.711455e-013

5.22	6.040841e-013

5.25	5.342293e-013

5.28	3.318104e-013

5.31	1.901639e-013

5.34	1.902222e-013

5.38	2.312429e-013

5.41	1.943893e-013

5.44	8.732891e-014

5.47	1.894096e-014

5.50	5.879613e-014

5.53	1.542735e-013

5.56	2.230769e-013

5.59	2.404129e-013

5.63	2.308823e-013

5.66	2.647979e-013

5.69	3.913019e-013

5.72	5.596118e-013

5.75	6.518129e-013

5.78	5.781806e-013

5.81	4.061402e-013

5.84	3.550891e-013

5.88	5.312944e-013

5.91	7.658593e-013

5.94	8.269631e-013

5.97	6.994372e-013

6.00	5.860689e-013

6.03	6.465898e-013

6.06	8.010165e-013

6.09	8.455642e-013

6.13	7.078669e-013

6.16	5.274606e-013

6.19	4.573615e-013

6.22	4.622478e-013

6.25	4.151114e-013

6.28	3.027248e-013

6.31	2.104785e-013

6.34	1.568681e-013

6.38	1.065613e-013

6.41	9.476428e-014

6.44	1.349910e-013

6.47	1.161243e-013

6.50	-2.735216e-014

6.53	-1.552021e-013

6.56	-8.946638e-014

6.59	9.518006e-014

6.63	1.521498e-013

6.66	1.955248e-014

6.69	-1.347317e-013

6.72	-1.571878e-013

6.75	-3.474531e-014

6.78	1.391624e-013

6.81	2.590332e-013

6.84	2.687107e-013

6.88	1.698365e-013

6.91	1.857455e-014

6.94	-1.185291e-013

6.97	-1.507884e-013

7.00	3.251158e-014

7.03	3.720423e-013

7.06	6.161518e-013

7.09	6.057361e-013

7.13	4.218925e-013

7.16	2.656855e-013

7.19	2.663349e-013

7.22	3.909469e-013

7.25	5.497751e-013

7.28	6.919443e-013

7.31	7.621782e-013

7.34	7.150149e-013

7.38	6.055952e-013

7.41	5.506539e-013

7.44	5.962865e-013

7.47	7.116601e-013

7.50	8.487076e-013

7.53	9.424715e-013

7.56	9.382120e-013

7.59	8.384109e-013

7.63	6.795805e-013

7.66	4.784735e-013

7.69	2.691857e-013

7.72	1.717691e-013

7.75	2.691646e-013

7.78	4.347088e-013

7.81	4.441508e-013

7.84	2.387147e-013

7.88	-4.161013e-014

7.91	-2.715579e-013

7.94	-4.441241e-013

7.97	-5.677886e-013

8.00	-6.315597e-013

8.03	-6.292118e-013

8.06	-5.151533e-013

8.09	-2.379955e-013

8.13	1.515271e-013

8.16	5.077411e-013

8.19	7.154916e-013

8.22	7.994236e-013

8.25	8.849068e-013

8.28	1.027245e-012

8.31	1.144065e-012

8.34	1.137417e-012

8.38	9.928797e-013

8.41	7.505175e-013

8.44	4.584429e-013

8.47	1.898670e-013

8.50	4.328252e-014

8.53	5.496483e-014

8.56	1.736649e-013

8.59	3.495279e-013

8.63	5.648854e-013

8.66	7.694842e-013

8.69	8.509465e-013

8.72	7.448878e-013

8.75	5.343851e-013

8.78	3.440252e-013

8.81	2.313369e-013

8.84	2.142861e-013

8.88	2.299553e-013

8.91	1.304406e-013

8.94	-1.178624e-013

8.97	-3.486859e-013

9.00	-3.638147e-013

9.03	-1.335988e-013

9.06	1.101196e-013

9.09	7.051972e-014

9.13	-2.393733e-013

9.16	-4.985713e-013

9.19	-4.781702e-013

9.22	-2.525967e-013

9.25	-2.760772e-014

9.28	9.681940e-014

9.31	1.683399e-013

9.34	2.592904e-013

9.38	3.356251e-013

9.41	3.034019e-013

9.44	2.149608e-013

9.47	2.257079e-013

9.50	3.205791e-013

9.53	3.661197e-013

9.56	3.854920e-013

9.59	4.992553e-013

9.63	6.807742e-013

9.66	7.740043e-013

9.69	6.426003e-013

9.72	2.456633e-013

9.75	-2.944854e-013

9.78	-7.396499e-013

9.81	-9.243929e-013

9.84	-8.225964e-013

9.88	-4.997866e-013

9.91	-1.363422e-013

9.94	1.453626e-014

9.97	-1.442402e-013

10.00	-4.229074e-013

10.03	-5.405006e-013

10.06	-4.143115e-013

10.09	-1.989561e-013

10.13	-6.526211e-014

10.16	-2.533362e-014

10.19	3.106164e-014

10.22	1.776905e-013

10.25	3.274492e-013

10.28	3.542096e-013

10.31	2.955790e-013

10.34	2.350770e-013

10.38	1.216032e-013

10.41	-6.417805e-014

10.44	-1.844418e-013

10.47	-1.535603e-013

10.50	-5.700316e-014

10.53	2.060760e-014

10.56	1.170410e-013

10.59	2.776633e-013

10.63	4.518905e-013

10.66	5.346403e-013

10.69	4.452614e-013

10.72	2.346292e-013

10.75	8.391917e-014

10.78	8.098445e-014

10.81	1.403358e-013

10.84	2.214821e-013

10.88	3.762405e-013

10.91	5.796263e-013

10.94	7.628982e-013

10.97	9.121654e-013

11.00	9.877378e-013

11.03	8.922130e-013

11.06	5.937634e-013

11.09	2.112954e-013

11.13	-6.174449e-014

11.16	-1.201590e-013

11.19	-1.055737e-014

11.22	1.571032e-013

11.25	3.245107e-013

11.28	5.079747e-013

11.31	7.264818e-013

11.34	9.497264e-013

11.38	1.116119e-012

11.41	1.178184e-012

11.44	1.132860e-012

11.47	1.023165e-012

11.50	9.200573e-013

11.53	8.762041e-013

11.56	8.763228e-013

11.59	8.756770e-013

11.63	8.923033e-013

11.66	9.663133e-013

11.69	1.051219e-012

11.72	1.053589e-012

11.75	9.364564e-013

11.78	7.506303e-013

11.81	6.156233e-013

11.84	6.265379e-013

11.88	7.550535e-013

11.91	8.717530e-013

11.94	8.489391e-013

11.97	6.899619e-013

12.00	5.518180e-013

12.03	5.358439e-013

12.06	5.391383e-013

12.09	4.436101e-013

12.13	3.157092e-013

12.16	2.644080e-013

12.19	2.558862e-013

12.22	2.326982e-013

12.25	2.334742e-013

12.28	2.990394e-013

12.31	4.180259e-013

12.34	5.635856e-013

12.38	6.987869e-013

12.41	7.772556e-013

12.44	7.820770e-013

12.47	7.088182e-013

12.50	5.329063e-013

12.53	3.149313e-013

12.56	2.302409e-013

12.59	3.361499e-013

12.63	4.471432e-013

12.66	3.478756e-013

12.69	1.783124e-014

12.72	-3.627268e-013

12.75	-5.504222e-013

12.78	-4.088927e-013

12.81	-1.251215e-015

12.84	4.728380e-013

12.88	8.283106e-013

12.91	9.649306e-013

12.94	8.666868e-013

12.97	6.551240e-013

13.00	5.525231e-013

13.03	6.517872e-013

13.06	8.231445e-013

13.09	9.060693e-013

13.13	8.545905e-013

13.16	7.037253e-013

13.19	5.169297e-013

13.22	3.449879e-013

13.25	1.961294e-013

13.28	9.030862e-014

13.31	1.056269e-013

13.34	2.613728e-013

13.38	4.103280e-013

13.41	3.882068e-013

13.44	2.214501e-013

13.47	8.870536e-014

13.50	1.265079e-013

13.53	3.241395e-013

13.56	5.726692e-013

13.59	7.587093e-013

13.63	8.092982e-013

13.66	7.120643e-013

13.69	5.181665e-013

13.72	3.249342e-013

13.75	2.283882e-013

13.78	2.643201e-013

13.81	4.295317e-013

13.84	6.827414e-013

13.88	9.056588e-013

13.91	1.006052e-012

13.94	9.905165e-013

13.97	8.615869e-013

14.00	6.139876e-013

14.03	3.593811e-013

14.06	2.702060e-013

14.09	3.938686e-013

14.13	6.113908e-013

14.16	7.406421e-013

14.19	6.952556e-013

14.22	5.552320e-013

14.25	4.274015e-013

14.28	3.287822e-013

14.31	2.664499e-013

14.34	2.703563e-013

14.38	3.281026e-013

14.41	3.974260e-013

14.44	4.697584e-013

14.47	5.782943e-013

14.50	6.973511e-013

14.53	6.915593e-013

14.56	4.826336e-013

14.59	2.097661e-013

14.63	1.052966e-013

14.66	2.354222e-013

14.69	4.423520e-013

14.72	5.598484e-013

14.75	6.229690e-013

14.78	7.456625e-013

14.81	8.913826e-013

14.84	9.531452e-013

14.88	9.309324e-013

14.91	8.731535e-013

14.94	7.646867e-013

14.97	6.041282e-013

15.00	4.683633e-013

15.03	3.903595e-013

15.06	3.248884e-013

15.09	2.671121e-013

15.13	2.478356e-013

15.16	2.717210e-013

15.19	3.374034e-013

15.22	4.271723e-013

15.25	4.554125e-013

15.28	3.195594e-013

15.31	7.796357e-014

15.34	-3.818817e-014

15.38	1.214175e-013

15.41	4.558922e-013

15.44	7.273733e-013

15.47	7.993180e-013

15.50	7.319652e-013

15.53	6.513942e-013

15.56	6.051188e-013

15.59	6.087936e-013

15.63	7.147595e-013

15.66	9.195601e-013

15.69	1.118819e-012

15.72	1.218798e-012

15.75	1.197006e-012

15.78	1.089499e-012

15.81	1.003618e-012

15.84	1.039225e-012

15.88	1.172710e-012

15.91	1.316412e-012

15.94	1.414495e-012

15.97	1.436690e-012

16.00	1.382803e-012

16.03	1.295058e-012

16.06	1.228862e-012

16.09	1.210109e-012

16.13	1.210645e-012

16.16	1.183489e-012

16.19	1.099309e-012

16.22	9.501293e-013

16.25	7.701584e-013

16.28	5.970927e-013

16.31	4.344924e-013

16.34	3.190176e-013

16.38	2.973722e-013

16.41	3.319765e-013

16.44	3.430413e-013

16.47	3.203251e-013

16.50	3.522940e-013

16.53	5.308283e-013

16.56	8.827584e-013

16.59	1.401545e-012

16.63	2.044122e-012

16.66	2.705467e-012

16.69	3.254353e-012

16.72	3.606734e-012

16.75	3.773486e-012

16.78	3.840757e-012

16.81	3.897361e-012

16.84	3.973050e-012

16.88	4.047696e-012

16.91	4.103432e-012

16.94	4.145329e-012

16.97	4.175677e-012

17.00	4.172707e-012

17.03	4.125102e-012

17.06	4.063697e-012

17.09	4.014958e-012

17.13	3.958521e-012

17.16	3.865880e-012

17.19	3.742200e-012

17.22	3.616586e-012

17.25	3.515436e-012

17.28	3.438411e-012

17.31	3.348904e-012

17.34	3.196176e-012

17.38	2.950269e-012

17.41	2.619783e-012

17.44	2.256873e-012

17.47	1.963690e-012

17.50	1.870358e-012

17.53	2.066717e-012

17.56	2.588092e-012

17.59	3.470969e-012

17.63	4.702092e-012

17.66	6.115907e-012

17.69	7.485798e-012

17.72	8.708353e-012

17.75	9.816573e-012

17.78	1.085305e-011

17.81	1.179988e-011

17.84	1.260325e-011

17.88	1.320541e-011

17.91	1.358404e-011

17.94	1.376122e-011

17.97	1.374597e-011

18.00	1.352344e-011

18.03	1.307440e-011

18.06	1.237780e-011

18.09	1.149248e-011

18.13	1.062573e-011

18.16	9.982406e-012

18.19	9.557051e-012

18.22	9.160009e-012

18.25	8.611834e-012

18.28	7.894099e-012

18.31	7.124566e-012

18.34	6.400628e-012

18.38	5.705667e-012

18.41	4.949050e-012

18.44	4.056930e-012

18.47	3.031000e-012

18.50	1.944836e-012

18.53	9.296628e-013

18.56	1.832898e-013

18.59	-1.157979e-013

18.63	2.379096e-014

18.66	3.970048e-013

18.69	7.445317e-013

18.72	8.740325e-013

18.75	7.593164e-013

18.78	5.410169e-013

18.81	3.576801e-013

18.84	2.626128e-013

18.88	3.030854e-013

18.91	4.843592e-013

18.94	7.070114e-013

18.97	8.663997e-013

19.00	9.292701e-013

19.03	8.986655e-013

19.06	7.525514e-013

19.09	4.792529e-013

19.13	2.203837e-013

19.16	1.997273e-013

19.19	4.168818e-013

19.22	6.233894e-013

19.25	6.484584e-013

19.28	5.707903e-013

19.31	5.532026e-013

19.34	6.098330e-013

19.38	5.970979e-013

19.41	4.265699e-013

19.44	1.704588e-013

19.47	-6.210784e-014

19.50	-1.778854e-013

19.53	-8.574847e-014

19.56	1.711156e-013

19.59	3.942973e-013

19.63	4.109951e-013

19.66	1.861376e-013

19.69	-1.455288e-013

19.72	-3.618780e-013

19.75	-3.565741e-013

19.78	-1.816123e-013

19.81	5.694713e-014

19.84	2.540770e-013

19.88	3.620884e-013

19.91	4.048217e-013

19.94	4.108913e-013

19.97	4.107189e-013

20.00	4.409432e-013

20.03	4.476436e-013

20.06	2.890090e-013

20.09	-4.738083e-014

20.13	-3.313319e-013

20.16	-2.987714e-013

20.19	7.285474e-014

20.22	5.441570e-013

20.25	8.441605e-013

20.28	8.891079e-013

20.31	7.901832e-013

20.34	6.966000e-013

20.38	6.483824e-013

20.41	5.565945e-013

20.44	3.399954e-013

20.47	8.771446e-014

20.50	-3.086978e-014

20.53	-5.774125e-015

20.56	6.166683e-014

20.59	1.647005e-013

20.63	3.435683e-013

20.66	5.554741e-013

20.69	7.102067e-013

20.72	7.465478e-013

20.75	6.662337e-013

20.78	5.053636e-013

20.81	2.876321e-013

20.84	8.058570e-014

20.88	6.269529e-015

20.91	1.210830e-013

20.94	3.875888e-013

20.97	7.141091e-013

21.00	9.539079e-013

21.03	9.727962e-013

21.06	7.557854e-013

21.09	4.222136e-013

21.13	1.465679e-013

21.16	6.738686e-014

21.19	2.115043e-013

21.22	4.327389e-013

21.25	5.095787e-013

21.28	3.950547e-013

21.31	2.805706e-013

21.34	3.480079e-013

21.38	5.533671e-013

21.41	7.305730e-013

21.44	8.098915e-013

21.47	8.284563e-013

21.50	8.180276e-013

21.53	7.982267e-013

21.56	7.991975e-013

21.59	7.962824e-013

21.63	7.076066e-013

21.66	5.203575e-013

21.69	3.261411e-013

21.72	2.182649e-013

21.75	2.343609e-013

21.78	3.555519e-013

21.81	5.318636e-013

21.84	7.259497e-013

21.88	8.871453e-013

21.91	9.489052e-013

21.94	9.080581e-013

21.97	8.155184e-013

22.00	6.853426e-013

22.03	4.682259e-013

22.06	1.289109e-013

22.09	-2.229647e-013

22.13	-3.658710e-013

22.16	-1.923071e-013

22.19	2.078579e-013

22.22	6.539945e-013

22.25	9.614049e-013

22.28	1.011444e-012

22.31	8.274999e-013

22.34	5.684132e-013

22.38	3.881738e-013

22.41	2.978150e-013

22.44	2.196578e-013

22.47	1.235348e-013

22.50	6.802295e-014

22.53	1.545228e-013

22.56	3.965941e-013

22.59	6.329947e-013

22.63	6.529485e-013

22.66	4.228367e-013

22.69	1.682497e-013

22.72	1.329529e-013

22.75	2.471434e-013

22.78	2.459509e-013

22.81	9.448667e-014

22.84	2.084283e-014

22.88	1.588095e-013

22.91	3.749621e-013

22.94	4.800423e-013

22.97	4.957494e-013

23.00	5.640746e-013

23.03	6.914225e-013

23.06	7.848426e-013

23.09	8.203019e-013

23.13	8.241074e-013

23.16	8.001399e-013

23.19	7.697258e-013

23.22	7.897136e-013

23.25	8.711686e-013

23.28	9.548815e-013

23.31	9.918599e-013

23.34	9.770646e-013

23.38	8.989412e-013

23.41	7.345985e-013

23.44	5.318629e-013

23.47	4.110727e-013

23.50	3.851564e-013

23.53	3.051692e-013

23.56	1.165816e-013

23.59	-1.525932e-014

23.63	3.815617e-014

23.66	1.702948e-013

23.69	2.259740e-013

23.72	2.196922e-013

23.75	2.369147e-013

23.78	2.675252e-013

23.81	2.259911e-013

23.84	7.290664e-014

23.88	-1.040588e-013

23.91	-1.823172e-013

23.94	-1.517024e-013

23.97	-8.046204e-014

24.00	4.933684e-015

24.03	1.236529e-013

24.06	2.591483e-013

24.09	3.887035e-013

24.13	5.631071e-013

24.16	7.981926e-013

24.19	9.803035e-013

24.22	1.009200e-012

24.25	9.164054e-013

24.28	8.017326e-013

24.31	7.161439e-013

24.34	5.956769e-013

24.38	3.699289e-013

24.41	1.569648e-013

24.44	1.489911e-013

24.47	2.868437e-013

24.50	3.405687e-013

24.53	2.941374e-013

24.56	3.107462e-013

24.59	3.871368e-013

24.63	3.841492e-013

24.66	2.947257e-013

24.69	2.226116e-013

24.72	2.099910e-013

24.75	2.174657e-013

24.78	2.139152e-013

24.81	2.202979e-013

24.84	2.362551e-013

24.88	2.391736e-013

24.91	2.761367e-013

24.94	3.891378e-013

24.97	5.178327e-013

25.00	5.758600e-013

25.03	4.888859e-013

25.06	2.058656e-013

25.09	-1.556491e-013

25.13	-3.126266e-013

25.16	-1.177237e-013

25.19	2.546920e-013

25.22	4.827416e-013

25.25	4.033069e-013

25.28	1.585987e-013

25.31	3.011892e-014

25.34	1.345653e-013

25.38	3.778750e-013

25.41	6.045158e-013

25.44	6.869232e-013

25.47	6.334276e-013

25.50	5.859324e-013

25.53	5.834322e-013

25.56	5.017088e-013

25.59	2.834133e-013

25.63	1.775426e-014

25.66	-1.539393e-013

25.69	-1.147931e-013

25.72	9.983532e-014

25.75	3.225198e-013

25.78	4.739832e-013

25.81	5.650590e-013

25.84	5.742725e-013

25.88	5.347222e-013

25.91	5.501603e-013

25.94	6.441482e-013

25.97	7.429395e-013

26.00	7.729534e-013

26.03	7.173863e-013

26.06	5.880546e-013

26.09	4.036971e-013

26.13	2.568448e-013

26.16	2.560948e-013

26.19	3.468889e-013

26.22	3.904659e-013

26.25	3.957422e-013

26.28	4.689115e-013

26.31	6.061177e-013

26.34	6.876730e-013

26.38	6.375830e-013

26.41	5.284384e-013

26.44	4.884113e-013

26.47	5.404925e-013

26.50	5.939521e-013

26.53	5.533509e-013

26.56	4.443941e-013

26.59	4.147115e-013

26.63	5.569371e-013

26.66	8.168060e-013

26.69	1.087826e-012

26.72	1.293336e-012

26.75	1.393733e-012

26.78	1.359730e-012

26.81	1.150539e-012

26.84	7.875780e-013

26.88	4.603209e-013

26.91	4.026864e-013

26.94	6.023645e-013

26.97	7.982068e-013

27.00	7.967495e-013

27.03	6.649467e-013

27.06	6.080891e-013

27.09	7.291609e-013

27.13	9.602168e-013

27.16	1.184777e-012

27.19	1.327179e-012

27.22	1.344578e-012

27.25	1.213931e-012

27.28	9.722997e-013

27.31	7.212261e-013

27.34	4.868343e-013

27.38	1.816169e-013

27.41	-1.516354e-013

27.44	-2.595697e-013

27.47	3.592899e-015

27.50	4.590746e-013

27.53	7.981301e-013

27.56	8.815422e-013

27.59	8.240938e-013

27.63	8.465385e-013

27.66	1.037724e-012

27.69	1.274839e-012

27.72	1.381004e-012

27.75	1.312508e-012

27.78	1.181794e-012

27.81	1.096791e-012

27.84	1.072171e-012

27.88	1.128947e-012

27.91	1.285153e-012

27.94	1.457863e-012

27.97	1.545473e-012

28.00	1.546267e-012

28.03	1.525933e-012

28.06	1.538775e-012

28.09	1.575372e-012

28.13	1.545815e-012

28.16	1.388746e-012

28.19	1.190298e-012

28.22	1.083323e-012

28.25	1.091899e-012

28.28	1.140801e-012

28.31	1.118881e-012

28.34	9.486807e-013

28.38	6.858375e-013

28.41	4.865444e-013

28.44	3.895832e-013

28.47	2.615290e-013

28.50	7.427837e-014

28.53	3.158536e-014

28.56	2.730048e-013

28.59	6.435370e-013

28.63	8.724443e-013

28.66	8.792544e-013

28.69	8.291150e-013

28.72	8.624071e-013

28.75	8.874963e-013

28.78	7.860864e-013

28.81	6.503582e-013

28.84	6.324370e-013

28.88	7.203100e-013

28.91	7.777648e-013

28.94	6.966587e-013

28.97	5.130317e-013

29.00	3.780948e-013

29.03	3.509243e-013

29.06	3.472422e-013

29.09	3.200842e-013

29.13	3.150342e-013

29.16	3.949529e-013

29.19	5.797140e-013

29.22	7.930488e-013

29.25	9.316255e-013

29.28	9.802058e-013

29.31	9.500021e-013

29.34	7.908196e-013

29.38	4.917176e-013

29.41	1.757879e-013

29.44	-1.039828e-014

29.47	-4.238084e-014

29.50	-1.274574e-014

29.53	-1.276691e-014

29.56	-3.907301e-014

29.59	-3.613086e-014

29.63	-2.519444e-014

29.66	-9.554004e-014

29.69	-1.917481e-013

29.72	-1.178693e-013

29.75	1.234593e-013

29.78	2.852826e-013

29.81	2.480462e-013

29.84	1.586585e-013

29.88	1.700929e-013

29.91	2.516931e-013

29.94	2.483412e-013

29.97	3.538141e-014

30.00	-3.254389e-013

30.03	-6.202442e-013

30.06	-7.071388e-013

30.09	-5.972768e-013

30.13	-3.491561e-013

30.16	-9.939125e-015

30.19	3.612304e-013

30.22	6.988104e-013

30.25	9.587477e-013

30.28	1.113671e-012

30.31	1.157144e-012

30.34	1.093396e-012

30.38	8.855025e-013

30.41	5.218521e-013

30.44	1.786695e-013

30.47	1.060727e-013

30.50	2.826904e-013

30.53	4.316267e-013

30.56	4.269864e-013

30.59	4.355366e-013

30.63	6.027623e-013

30.66	8.254063e-013

30.69	9.117276e-013

30.72	8.149994e-013

30.75	6.564451e-013

30.78	5.530272e-013

30.81	4.849016e-013

30.84	3.980130e-013

30.88	3.306100e-013

30.91	3.144640e-013

30.94	2.907081e-013

30.97	2.411042e-013

31.00	1.935129e-013

31.03	1.093783e-013

31.06	1.822011e-014

31.09	5.301480e-014

31.13	1.628212e-013

31.16	1.375743e-013

31.19	3.349138e-015

31.22	1.453050e-014

31.25	2.337657e-013

31.28	4.444896e-013

31.31	4.691383e-013

31.34	3.686274e-013

31.38	3.309800e-013

31.41	4.400850e-013

31.44	5.994747e-013

31.47	6.590474e-013

31.50	5.748594e-013

31.53	4.548329e-013

31.56	4.000293e-013

31.59	3.690867e-013

31.63	3.122879e-013

31.66	2.907786e-013

31.69	3.603819e-013

31.72	4.463059e-013

31.75	4.248892e-013

31.78	3.041290e-013

31.81	2.130191e-013

31.84	2.491493e-013

31.88	4.224220e-013

31.91	6.728013e-013

31.94	9.058953e-013

31.97	1.046364e-012

32.00	1.075591e-012

32.03	1.022429e-012

32.06	9.221371e-013

32.09	7.823344e-013

32.13	6.145476e-013

32.16	4.934447e-013

32.19	4.695185e-013

32.22	4.959615e-013

32.25	5.709844e-013

32.28	7.419815e-013

32.31	9.222087e-013

32.34	9.516990e-013

32.38	8.172328e-013

32.41	6.689158e-013

32.44	6.474626e-013

32.47	7.676017e-013

32.50	9.538465e-013

32.53	1.114009e-012

32.56	1.180357e-012

32.59	1.105798e-012

32.63	8.343688e-013

32.66	3.591835e-013

32.69	-1.458981e-013

32.72	-3.829455e-013

32.75	-2.287676e-013

32.78	1.262360e-013

32.81	4.258279e-013

32.84	5.971004e-013

32.88	6.450136e-013

32.91	5.087779e-013

32.94	2.026513e-013

32.97	-7.168392e-014

33.00	-1.260285e-013

33.03	-1.578198e-014

33.06	8.700354e-014

33.09	1.621838e-013

33.13	2.620739e-013

33.16	3.041735e-013

33.19	2.002955e-013

33.22	5.125273e-014

33.25	3.337722e-014

33.28	1.902107e-013

33.31	3.950480e-013

33.34	5.054945e-013

33.38	5.362237e-013

33.41	5.521422e-013

33.44	5.004631e-013

33.47	3.682330e-013

33.50	2.999532e-013

33.53	3.815629e-013

33.56	5.113403e-013

33.59	5.440833e-013

33.63	4.498281e-013

33.66	3.584024e-013

33.69	3.990540e-013

33.72	4.787050e-013

33.75	4.021481e-013

33.78	1.568653e-013

33.81	-1.197222e-013

33.84	-3.389940e-013

33.88	-4.891082e-013

33.91	-5.744731e-013

33.94	-5.858832e-013

33.97	-4.856877e-013

34.00	-2.600805e-013

34.03	-1.155268e-014

34.06	1.274346e-013

34.09	1.697396e-013

34.13	2.322731e-013

34.16	3.946026e-013

34.19	6.248264e-013

34.22	7.831385e-013

34.25	7.635058e-013

34.28	6.191419e-013

34.31	4.846942e-013

34.34	3.758765e-013

34.38	1.749961e-013

34.41	-1.064691e-013

34.44	-2.704329e-013

34.47	-2.151577e-013

34.50	-4.796326e-014

34.53	7.548245e-014

34.56	1.127693e-013

34.59	1.609814e-013

34.63	2.995453e-013

34.66	4.771352e-013

34.69	5.991518e-013

34.72	6.097825e-013

34.75	5.166561e-013

34.78	3.967595e-013

34.81	3.366717e-013

34.84	3.627961e-013

34.88	3.992934e-013

34.91	3.444628e-013

34.94	2.725992e-013

34.97	3.815613e-013

35.00	6.807587e-013

35.03	9.612056e-013

35.06	1.055786e-012

35.09	9.504940e-013

35.13	7.241881e-013

35.16	5.281232e-013

35.19	5.291423e-013

35.22	7.359210e-013

35.25	9.764124e-013

35.28	1.111830e-012

35.31	1.148189e-012

35.34	1.139373e-012

35.38	1.100916e-012

35.41	1.007700e-012

35.44	8.323950e-013

35.47	6.332806e-013

35.50	5.703074e-013

35.53	7.111739e-013

35.56	8.859570e-013

35.59	8.552788e-013

35.63	5.637273e-013

35.66	2.024677e-013

35.69	5.474603e-014

35.72	2.490131e-013

35.75	6.411555e-013

35.78	9.517741e-013

35.81	1.024552e-012

35.84	9.312695e-013

35.88	8.510857e-013

35.91	8.825397e-013

35.94	9.725189e-013

35.97	1.017681e-012

36.00	9.779869e-013

36.03	8.877607e-013

36.06	8.252356e-013

36.09	8.232982e-013

36.13	7.713072e-013

36.16	5.336620e-013

36.19	1.703157e-013

36.22	-1.160982e-013

36.25	-2.067304e-013

36.28	-1.192300e-013

36.31	5.335486e-014

36.34	1.841864e-013

36.38	2.141943e-013

36.41	2.166109e-013

36.44	2.760613e-013

36.47	3.888131e-013

36.50	5.070348e-013

36.53	5.677875e-013

36.56	5.134814e-013

36.59	3.223281e-013

36.63	1.886152e-015

36.66	-3.583052e-013

36.69	-5.559094e-013

36.72	-4.395871e-013

36.75	-9.367220e-014

36.78	2.087109e-013

36.81	2.613057e-013

36.84	1.243464e-013

36.88	2.773740e-014

36.91	1.129337e-013

36.94	3.508989e-013

36.97	6.322378e-013

37.00	8.388962e-013

37.03	9.127631e-013

37.06	9.090466e-013

37.09	9.361432e-013

37.13	1.019557e-012

37.16	1.043996e-012

37.19	8.506180e-013

37.22	4.082363e-013

37.25	-7.896149e-014

37.28	-2.945705e-013

37.31	-1.418273e-013

37.34	1.058042e-013

37.38	1.171979e-013

37.41	-8.070406e-014

37.44	-1.935225e-013

37.47	-9.825000e-014

37.50	6.943860e-014

37.53	1.900191e-013

37.56	2.856195e-013

37.59	4.023177e-013

37.63	5.247869e-013

37.66	6.142244e-013

37.69	6.323017e-013

37.72	5.719588e-013

37.75	5.016306e-013

37.78	4.738536e-013

37.81	4.024162e-013

37.84	1.518326e-013

37.88	-2.546406e-013

37.91	-6.244165e-013

37.94	-7.832127e-013

37.97	-6.852080e-013

38.00	-4.023306e-013

38.03	-7.971047e-014

38.06	1.597022e-013

38.09	2.688518e-013

38.13	2.579223e-013

38.16	1.952734e-013

38.19	1.625406e-013

38.22	1.941653e-013

38.25	2.534995e-013

38.28	2.316499e-013

38.31	8.884356e-014

38.34	-3.051208e-014

38.38	1.087587e-014

38.41	1.371720e-013

38.44	2.227774e-013

38.47	3.173163e-013

38.50	5.057195e-013

38.53	7.122461e-013

38.56	8.089023e-013

38.59	7.668589e-013

38.63	6.493817e-013

38.66	5.569869e-013

38.69	5.433097e-013

38.72	5.570887e-013

38.75	5.447972e-013

38.78	5.583116e-013

38.81	6.642265e-013

38.84	8.022264e-013

38.88	7.935653e-013

38.91	5.172438e-013

38.94	1.140965e-013

38.97	-7.882176e-014

39.00	1.206925e-013

39.03	5.299366e-013

39.06	7.970365e-013

39.09	7.661315e-013

39.13	5.682841e-013

39.16	3.777494e-013

39.19	2.555859e-013

39.22	2.129103e-013

39.25	2.098372e-013

39.28	1.683284e-013

39.31	1.067722e-013

39.34	1.203504e-013

39.38	2.241104e-013

39.41	2.928830e-013

39.44	1.731723e-013

39.47	-9.413413e-014

39.50	-2.686612e-013

39.53	-1.868486e-013

39.56	7.957912e-014

39.59	3.034585e-013

39.63	3.092070e-013

39.66	1.625756e-013

39.69	5.148023e-014

39.72	3.738791e-014

39.75	1.132351e-013

39.78	3.133792e-013

39.81	5.971003e-013

39.84	8.323770e-013

39.88	9.564836e-013

39.91	9.880720e-013

39.94	9.141553e-013

39.97	6.894000e-013

40.00	3.273625e-013

40.03	-1.773265e-014

40.06	-1.089351e-013

40.09	1.278819e-013

40.13	4.891153e-013

40.16	7.044093e-013

40.19	6.961308e-013

40.22	6.050991e-013

40.25	5.933939e-013

40.28	6.580097e-013

40.31	6.648279e-013

40.34	5.495489e-013

40.38	4.279350e-013

40.41	4.149407e-013

40.44	4.251581e-013

40.47	3.345623e-013

40.50	1.905361e-013

40.53	1.081837e-013

40.56	1.480400e-013

40.59	3.235985e-013

40.63	5.584233e-013

40.66	6.995291e-013

40.69	6.577887e-013

40.72	5.130468e-013

40.75	4.437303e-013

40.78	5.037796e-013

40.81	5.925459e-013

40.84	6.833121e-013

40.88	8.333622e-013

40.91	9.980331e-013

40.94	1.079059e-012

40.97	1.062771e-012

41.00	9.738725e-013

41.03	8.151718e-013

41.06	6.311299e-013

41.09	5.320504e-013

41.13	6.048782e-013

41.16	7.967460e-013

41.19	9.130623e-013

41.22	8.362660e-013

41.25	6.742961e-013

41.28	5.850989e-013

41.31	5.896106e-013

41.34	6.018139e-013

41.38	5.258759e-013

41.41	3.722108e-013

41.44	2.786873e-013

41.47	3.085176e-013

41.50	3.708139e-013

41.53	4.218291e-013

41.56	4.853941e-013

41.59	4.580377e-013

41.63	1.964016e-013

41.66	-1.920944e-013

41.69	-3.868589e-013

41.72	-2.229640e-013

41.75	1.212017e-013

41.78	3.580198e-013

41.81	4.276333e-013

41.84	4.993928e-013

41.88	6.777732e-013

41.91	8.757825e-013

41.94	9.944363e-013

41.97	1.055724e-012

42.00	1.101180e-012

42.03	1.073424e-012

42.06	8.739575e-013

42.09	5.248984e-013

42.13	2.444990e-013

42.16	2.601987e-013

42.19	5.379109e-013

42.22	8.532162e-013

42.25	1.055209e-012

42.28	1.103012e-012

42.31	9.879707e-013

42.34	7.670653e-013

42.38	5.631170e-013

42.41	4.030070e-013

42.44	1.962095e-013

42.47	-1.867832e-014

42.50	-6.993256e-014

42.53	4.709893e-014

42.56	1.695378e-013

42.59	2.326436e-013

42.63	3.103950e-013

42.66	4.846124e-013

42.69	7.446367e-013

42.72	9.537117e-013

42.75	9.692609e-013

42.78	8.073790e-013

42.81	6.339553e-013

42.84	5.725410e-013

42.88	5.956828e-013

42.91	6.641097e-013

42.94	7.888668e-013

42.97	9.164112e-013

43.00	9.640994e-013

43.03	9.394217e-013

43.06	8.781529e-013

43.09	7.551650e-013

43.13	5.927374e-013

43.16	5.343355e-013

43.19	6.666580e-013

43.22	9.037102e-013

43.25	1.116551e-012

43.28	1.235966e-012

43.31	1.233009e-012

43.34	1.100355e-012

43.38	8.505520e-013

43.41	5.286314e-013

43.44	2.386324e-013

43.47	9.773445e-014

43.50	1.438065e-013

43.53	3.223483e-013

43.56	5.350191e-013

43.59	6.872230e-013

43.63	7.293082e-013

43.66	6.963061e-013

43.69	6.587259e-013

43.72	6.116444e-013

43.75	5.288378e-013

43.78	4.564747e-013

43.81	4.002255e-013

43.84	2.939736e-013

43.88	1.797324e-013

43.91	1.947531e-013

43.94	3.481444e-013

43.97	4.586852e-013

44.00	3.625148e-013

44.03	1.517232e-013

44.06	7.004659e-014

44.09	2.007636e-013

44.13	4.581803e-013

44.16	7.554330e-013

44.19	1.000599e-012

44.22	1.098942e-012

44.25	1.053662e-012

44.28	9.785854e-013

44.31	9.734670e-013

44.34	9.849374e-013

44.38	8.351874e-013

44.41	4.379775e-013

44.44	-5.042276e-014

44.47	-3.851941e-013

44.50	-4.848486e-013

44.53	-3.986552e-013

44.56	-1.649278e-013

44.59	1.381968e-013

44.63	3.708740e-013

44.66	4.466277e-013

44.69	3.710563e-013

44.72	2.042533e-013

44.75	1.878224e-014

44.78	-1.106260e-013

44.81	-9.128292e-014

44.84	1.082825e-013

44.88	3.721121e-013

44.91	5.285097e-013

44.94	5.145780e-013

44.97	4.090348e-013

45.00	3.315013e-013

45.03	3.093692e-013

45.06	2.745448e-013

45.09	2.199082e-013

45.13	2.396842e-013

45.16	3.794932e-013

45.19	5.744665e-013

45.22	7.440464e-013

45.25	8.546870e-013

45.28	9.168014e-013

45.31	9.407346e-013

45.34	8.812810e-013

45.38	6.811897e-013

45.41	3.922981e-013

45.44	2.074844e-013

45.47	2.846912e-013

45.50	5.492650e-013

45.53	7.714047e-013

45.56	7.984671e-013

45.59	6.703030e-013

45.63	5.606099e-013

45.66	5.767885e-013

45.69	6.281004e-013

45.72	5.642236e-013

45.75	4.033262e-013

45.78	3.305280e-013

45.81	4.470758e-013

45.84	6.234905e-013

45.88	6.606414e-013

45.91	5.189197e-013

45.94	3.496015e-013

45.97	2.907787e-013

46.00	3.196609e-013

46.03	3.800256e-013

46.06	4.587706e-013

46.09	5.248499e-013

46.13	5.796628e-013

46.16	6.513723e-013

46.19	6.915524e-013

46.22	6.287552e-013

46.25	4.924974e-013

46.28	4.045776e-013

46.31	4.595114e-013

46.34	6.146470e-013

46.38	7.141066e-013

46.41	6.573674e-013

46.44	5.286095e-013

46.47	5.097817e-013

46.50	6.378005e-013

46.53	7.410219e-013

46.56	6.693269e-013

46.59	4.676263e-013

46.63	3.245567e-013

46.66	3.861021e-013

46.69	5.765032e-013

46.72	6.804404e-013

46.75	6.115709e-013

46.78	4.891248e-013

46.81	4.495156e-013

46.84	4.882069e-013

46.88	5.163974e-013

46.91	5.072342e-013

46.94	5.539070e-013

46.97	7.280122e-013

47.00	9.248214e-013

47.03	9.799837e-013

47.06	8.684116e-013

47.09	6.999060e-013

47.13	5.672749e-013

47.16	4.764258e-013

47.19	4.169658e-013

47.22	3.537344e-013

47.25	2.129004e-013

47.28	5.986886e-014

47.31	9.320454e-014

47.34	3.390744e-013

47.38	5.912800e-013

47.41	6.637262e-013

47.44	5.574919e-013

47.47	4.271569e-013

47.50	4.035620e-013

47.53	4.639124e-013

47.56	5.069831e-013

47.59	4.986885e-013

47.63	5.229899e-013

47.66	6.462956e-013

47.69	7.708940e-013

47.72	7.577742e-013

47.75	6.305112e-013

47.78	5.608869e-013

47.81	6.597737e-013

47.84	8.233555e-013

47.88	8.445043e-013

47.91	6.535434e-013

47.94	3.990595e-013

47.97	2.755583e-013

48.00	3.249702e-013

48.03	4.342628e-013

48.06	4.556156e-013

48.09	3.325080e-013

48.13	1.220841e-013

48.16	-1.164963e-013

48.19	-3.398160e-013

48.22	-4.097368e-013

48.25	-1.875333e-013

48.28	2.326817e-013

48.31	5.893445e-013

48.34	7.379353e-013

48.38	7.030040e-013

48.41	5.418802e-013

48.44	3.389291e-013

48.47	2.190819e-013

48.50	2.332495e-013

48.53	3.275959e-013

48.56	4.411977e-013

48.59	5.419361e-013

48.63	5.847409e-013

48.66	5.127666e-013

48.69	3.604288e-013

48.72	2.677307e-013

48.75	2.736010e-013

48.78	2.330536e-013

48.81	6.571613e-014

48.84	-7.641921e-014

48.88	-1.299807e-014

48.91	2.215271e-013

48.94	4.596024e-013

48.97	6.135227e-013

49.00	6.624474e-013

49.03	5.572022e-013

49.06	3.151348e-013

49.09	1.032005e-013

49.13	9.371524e-014

49.16	3.109172e-013

49.19	6.352158e-013

49.22	8.872782e-013

49.25	9.595398e-013

49.28	8.753661e-013

49.31	6.925791e-013

49.34	4.538095e-013

49.38	2.495263e-013

49.41	2.007526e-013

49.44	3.646609e-013

49.47	6.824435e-013

49.50	1.003929e-012

49.53	1.207675e-012

49.56	1.282820e-012

49.59	1.267858e-012

49.63	1.178229e-012

49.66	1.029954e-012

49.69	8.766309e-013

49.72	7.720822e-013

49.75	7.290022e-013

49.78	7.066819e-013

49.81	6.209961e-013

49.84	4.631516e-013

49.88	3.765999e-013

49.91	4.824475e-013

49.94	7.113539e-013

49.97	8.902754e-013

50.00	9.008622e-013

50.03	7.531753e-013

50.06	5.908242e-013

50.09	5.881501e-013

50.13	7.656673e-013

50.16	9.597113e-013

50.19	1.008678e-012

50.22	8.842216e-013

50.25	6.701273e-013

50.28	5.039960e-013

50.31	4.768868e-013

50.34	5.514596e-013

50.38	6.104412e-013

50.41	5.676729e-013

50.44	4.352206e-013

50.47	2.721004e-013

50.50	1.217086e-013

50.53	4.900039e-014

50.56	1.239195e-013

50.59	3.520163e-013

50.63	6.485514e-013

50.66	8.515638e-013

50.69	8.312954e-013

50.72	6.180237e-013

50.75	3.947794e-013

50.78	3.281355e-013

50.81	4.015912e-013

50.84	4.851510e-013

50.88	5.258328e-013

50.91	5.620736e-013

50.94	6.057249e-013

50.97	6.317482e-013

51.00	6.230395e-013

51.03	5.551539e-013

51.06	4.399485e-013

51.09	3.491440e-013

51.13	2.982460e-013

51.16	2.564594e-013

51.19	2.718716e-013

51.22	3.527670e-013

51.25	3.355781e-013

51.28	1.055548e-013

51.31	-2.120045e-013

51.34	-4.293386e-013

51.38	-4.816259e-013

51.41	-3.614485e-013

51.44	-7.014383e-014

51.47	2.830341e-013

51.50	4.887524e-013

51.53	4.423975e-013

51.56	2.609630e-013

51.59	1.232681e-013

51.63	4.049175e-014

51.66	-8.219977e-014

51.69	-1.823926e-013

51.72	-1.004201e-013

51.75	9.452007e-014

51.78	1.653249e-013

51.81	1.007081e-013

51.84	1.199199e-013

51.88	3.106325e-013

51.91	5.416817e-013

51.94	6.604073e-013

51.97	6.087463e-013

52.00	4.462734e-013

52.03	2.820295e-013

52.06	1.227162e-013

52.09	-8.031474e-014

52.13	-2.420661e-013

52.16	-2.328645e-013

52.19	-8.745232e-014

52.22	6.700619e-014

52.25	1.249591e-013

52.28	-1.404066e-014

52.31	-3.232956e-013

52.34	-5.707243e-013

52.38	-5.513723e-013

52.41	-3.064561e-013

52.44	-4.534559e-014

52.47	9.790889e-014

52.50	1.585674e-013

52.53	1.937011e-013

52.56	2.162809e-013

52.59	2.908224e-013

52.63	4.825156e-013

52.66	7.296903e-013

52.69	8.943365e-013

52.72	8.804092e-013

52.75	6.614375e-013

52.78	2.852000e-013

52.81	-7.032425e-014

52.84	-1.612922e-013

52.88	5.683326e-014

52.91	3.363693e-013

52.94	4.307583e-013

52.97	3.615308e-013

53.00	2.896422e-013

53.03	2.742731e-013

53.06	2.721844e-013

53.09	2.684675e-013

53.13	3.136857e-013

53.16	4.320934e-013

53.19	5.964179e-013

53.22	7.890124e-013

53.25	9.527254e-013

53.28	9.658718e-013

53.31	7.786750e-013

53.34	4.708344e-013

53.38	1.368713e-013

53.41	-1.680764e-013

53.44	-3.878334e-013

53.47	-4.947238e-013

53.50	-5.205738e-013

53.53	-4.796929e-013

53.56	-3.090245e-013

53.59	2.592462e-014

53.63	4.069370e-013

53.66	6.671458e-013

53.69	7.804648e-013

53.72	8.242697e-013

53.75	8.256685e-013

53.78	7.686980e-013

53.81	6.652869e-013

53.84	5.608145e-013

53.88	5.126500e-013

53.91	4.886058e-013

53.94	3.536380e-013

53.97	1.032106e-013

54.00	-6.169906e-014

54.03	1.315412e-014

54.06	2.591618e-013

54.09	4.700872e-013

54.13	4.940480e-013

54.16	3.603680e-013

54.19	2.320058e-013

54.22	2.150563e-013

54.25	2.636956e-013

54.28	2.700979e-013

54.31	2.013376e-013

54.34	1.465673e-013

54.38	1.634694e-013

54.41	1.775964e-013

54.44	1.601425e-013

54.47	1.876512e-013

54.50	2.803760e-013

54.53	4.141100e-013

54.56	5.890133e-013

54.59	7.550755e-013

54.63	8.408781e-013

54.66	8.650302e-013

54.69	8.860689e-013

54.72	9.028535e-013

54.75	8.914733e-013

54.78	8.412676e-013

54.81	7.251398e-013

54.84	5.673041e-013

54.88	4.930073e-013

54.91	5.882214e-013

54.94	8.065201e-013

54.97	1.050285e-012

55.00	1.239340e-012

55.03	1.331675e-012

55.06	1.334187e-012

55.09	1.278562e-012

55.13	1.177910e-012

55.16	1.000674e-012

55.19	7.150752e-013

55.22	3.807311e-013

55.25	1.419807e-013

55.28	8.143740e-014

55.31	1.166547e-013

55.34	1.218521e-013

55.38	1.056054e-013

55.41	1.683989e-013

55.44	3.723853e-013

55.47	6.854199e-013

55.50	9.816854e-013

55.53	1.146730e-012

55.56	1.171946e-012

55.59	1.117366e-012

55.63	1.046270e-012

55.66	9.810621e-013

55.69	8.650323e-013

55.72	6.338945e-013

55.75	3.649545e-013

55.78	2.280145e-013

55.81	2.843799e-013

55.84	4.487471e-013

55.88	6.011575e-013

55.91	6.605399e-013

55.94	6.110591e-013

55.97	5.343064e-013

56.00	5.434382e-013

56.03	6.383245e-013

56.06	6.973035e-013

56.09	6.177528e-013

56.13	4.191876e-013

56.16	1.756707e-013

56.19	-6.573239e-014

56.22	-2.014821e-013

56.25	-7.861092e-014

56.28	2.823737e-013

56.31	6.342149e-013

56.34	7.309612e-013

56.38	5.240607e-013

56.41	1.643419e-013

56.44	-1.497261e-013

56.47	-2.933451e-013

56.50	-2.276062e-013

56.53	-7.563404e-015

56.56	2.753823e-013

56.59	5.469393e-013

56.63	6.935279e-013

56.66	6.173788e-013

56.69	3.752024e-013

56.72	1.165325e-013

56.75	-7.511381e-014

56.78	-1.394589e-013

56.81	7.902957e-015

56.84	2.784624e-013

56.88	3.798489e-013

56.91	1.568870e-013

56.94	-1.966514e-013

56.97	-3.570360e-013

57.00	-2.158845e-013

57.03	6.356376e-014

57.06	2.829663e-013

57.09	3.769494e-013

57.13	3.899251e-013

57.16	4.146532e-013

57.19	4.990126e-013

57.22	5.874278e-013

57.25	5.903194e-013

57.28	5.029901e-013

57.31	4.668700e-013

57.34	6.168770e-013

57.38	8.668362e-013

57.41	1.007370e-012

57.44	9.313273e-013

57.47	6.373727e-013

57.50	1.736846e-013

57.53	-3.004098e-013

57.56	-5.381271e-013

57.59	-4.062651e-013

57.63	-2.324450e-014

57.66	3.313762e-013

57.69	4.747331e-013

57.72	4.595006e-013

57.75	3.648727e-013

57.78	1.336803e-013

57.81	-1.931321e-013

57.84	-3.593259e-013

57.88	-2.127939e-013

57.91	8.122901e-014

57.94	2.913441e-013

57.97	4.085041e-013

58.00	5.156048e-013

58.03	5.715362e-013

58.06	5.118372e-013

58.09	3.362668e-013

58.13	4.016779e-014

58.16	-2.910924e-013

58.19	-4.058138e-013

58.22	-1.426100e-013

58.25	3.392253e-013

58.28	7.204061e-013

58.31	8.174547e-013

58.34	6.893689e-013

58.38	5.495240e-013

58.41	5.377191e-013

58.44	5.629988e-013

58.47	4.455145e-013

58.50	1.502165e-013

58.53	-1.956727e-013

58.56	-4.708532e-013

58.59	-6.229449e-013

58.63	-5.758135e-013

58.66	-2.859821e-013

58.69	8.362728e-014

58.72	2.641939e-013

58.75	2.087523e-013

58.78	1.531410e-013

58.81	2.981709e-013

58.84	5.719974e-013

58.88	7.672710e-013

58.91	7.938365e-013

58.94	7.278056e-013

58.97	6.694352e-013

59.00	6.306517e-013

59.03	6.019548e-013

59.06	6.195857e-013

59.09	6.629171e-013

59.13	6.275515e-013

59.16	5.096073e-013

59.19	4.625375e-013

59.22	5.551342e-013

59.25	6.512211e-013

59.28	6.534842e-013

59.31	6.429682e-013

59.34	6.915331e-013

59.38	7.593914e-013

59.41	8.109246e-013

59.44	8.746287e-013

59.47	9.631746e-013

59.50	1.024143e-012

59.53	1.014137e-012

59.56	9.671222e-013

59.59	9.633408e-013

59.63	1.043461e-012

59.66	1.157824e-012

59.69	1.215479e-012

59.72	1.151908e-012

59.75	9.389439e-013

59.78	6.036591e-013

59.81	2.453696e-013

59.84	-6.437698e-014

59.88	-3.549089e-013

59.91	-6.243636e-013

59.94	-7.596844e-013

59.97	-6.844004e-013

60.00	-4.750861e-013

60.03	-2.603293e-013

60.06	-7.879393e-014

60.09	9.536709e-014

60.13	2.664765e-013

60.16	4.059372e-013

60.19	4.756058e-013

60.22	4.518361e-013

60.25	3.234522e-013

60.28	1.113804e-013

60.31	-1.234761e-013

60.34	-3.657444e-013

60.38	-6.262469e-013

60.41	-8.090428e-013

60.44	-7.620535e-013

60.47	-4.460665e-013

60.50	1.283311e-014

60.53	3.904929e-013

60.56	5.128429e-013

60.59	4.091982e-013

60.63	2.824867e-013

60.66	2.832692e-013

60.69	3.775680e-013

60.72	4.258952e-013

60.75	3.254276e-013

60.78	1.289160e-013

60.81	-5.172602e-015

60.84	-3.379170e-016

60.88	1.033406e-013

60.91	2.631340e-013

60.94	4.585528e-013

60.97	6.232189e-013

61.00	6.547526e-013

61.03	5.212249e-013

61.06	3.413269e-013

61.09	2.954901e-013

61.13	4.433926e-013

61.16	6.648729e-013

61.19	7.541872e-013

61.22	6.134363e-013

61.25	3.591405e-013

61.28	1.658225e-013

61.31	8.394233e-014

61.34	5.212658e-014

61.38	-3.062384e-014

61.41	-1.945801e-013

61.44	-3.138592e-013

61.47	-2.460388e-013

61.50	-4.085335e-015

61.53	2.860850e-013

61.56	5.162949e-013

61.59	6.203885e-013

61.63	5.308347e-013

61.66	2.714243e-013

61.69	6.018046e-014

61.72	1.008733e-013

61.75	3.028336e-013

61.78	4.125826e-013

61.81	3.589919e-013

61.84	2.868678e-013

61.88	3.109210e-013

61.91	3.479017e-013

61.94	2.301791e-013

61.97	-1.179288e-014

62.00	-1.359922e-013

62.03	-1.923625e-015

62.06	2.873238e-013

62.09	5.750021e-013

62.13	8.117627e-013

62.16	9.874075e-013

62.19	1.051385e-012

62.22	9.569963e-013

62.25	7.075255e-013

62.28	3.933649e-013

62.31	2.101643e-013

62.34	2.926018e-013

62.38	5.197150e-013

62.41	6.569604e-013

62.44	6.410995e-013

62.47	5.862964e-013

62.50	6.067527e-013

62.53	7.064514e-013

62.56	7.753753e-013

62.59	7.093805e-013

62.63	5.471704e-013

62.66	4.097922e-013

62.69	3.165832e-013

62.72	2.034041e-013

62.75	8.864202e-014

62.78	7.136109e-014

62.81	2.324822e-013

62.84	5.550760e-013

62.88	8.773643e-013

62.91	1.033121e-012

62.94	1.028905e-012

62.97	9.623735e-013

63.00	8.493476e-013

63.03	6.714478e-013

63.06	5.146270e-013

63.09	4.809695e-013

63.13	5.211411e-013

63.16	5.099387e-013

63.19	4.345124e-013

63.22	4.079960e-013

63.25	5.146468e-013

63.28	7.202899e-013

63.31	9.256158e-013

63.34	1.032643e-012

63.38	9.744991e-013

63.41	7.355771e-013

63.44	3.846263e-013

63.47	4.255686e-014

63.50	-2.368375e-013

63.53	-4.307787e-013

63.56	-4.222629e-013

63.59	-1.590475e-013

63.63	1.214584e-013

63.66	9.210829e-014

63.69	-2.517831e-013

63.72	-5.797018e-013

63.75	-6.010931e-013

63.78	-3.075153e-013

63.81	1.054629e-013

63.84	4.519562e-013

63.88	6.648352e-013

63.91	7.489295e-013

63.94	7.357446e-013

63.97	6.618486e-013

64.00	5.654459e-013

64.03	5.165082e-013

64.06	5.327169e-013

64.09	5.176470e-013

64.13	4.229744e-013

64.16	3.322387e-013

64.19	3.315909e-013

64.22	3.973435e-013

64.25	4.390361e-013

64.28	4.606914e-013

64.31	5.446395e-013

64.34	6.344735e-013

64.38	5.421537e-013

64.41	2.188118e-013

64.44	-1.325262e-013

64.47	-2.581331e-013

64.50	-9.262425e-014

64.53	2.194056e-013

64.56	4.791840e-013

64.59	5.717958e-013

64.63	5.068467e-013

64.66	3.904667e-013

64.69	2.793594e-013

64.72	1.239487e-013

64.75	-4.225926e-015

64.78	1.148185e-013

64.81	5.033595e-013

64.84	9.074505e-013

64.88	1.100976e-012

64.91	1.051530e-012

64.94	8.676387e-013

64.97	7.063412e-013

65.00	6.236346e-013

65.03	5.377511e-013

65.06	4.182701e-013

65.09	3.398723e-013

65.13	3.300287e-013

65.16	3.443919e-013

65.19	3.877870e-013

65.22	5.433010e-013

65.25	8.106480e-013

65.28	1.027315e-012

65.31	1.046901e-012

65.34	8.670094e-013

65.38	5.781343e-013

65.41	3.195987e-013

65.44	2.175671e-013

65.47	2.444173e-013

65.50	2.585747e-013

65.53	2.562632e-013

65.56	3.433295e-013

65.59	4.496128e-013

65.63	3.911069e-013

65.66	1.756066e-013

65.69	-3.986733e-015

65.72	7.214591e-015

65.75	2.077035e-013

65.78	4.218191e-013

65.81	4.410919e-013

65.84	2.697200e-013

65.88	1.133012e-013

65.91	1.081884e-013

65.94	2.112026e-013

65.97	3.146832e-013

66.00	3.669655e-013

66.03	4.288077e-013

66.06	5.630560e-013

66.09	7.057257e-013

66.13	7.645126e-013

66.16	7.049554e-013

66.19	5.437811e-013

66.22	4.163283e-013

66.25	4.803667e-013

66.28	6.492817e-013

66.31	6.364245e-013

66.34	3.063290e-013

66.38	-1.573180e-013

66.41	-4.558083e-013

66.44	-4.830037e-013

66.47	-3.879486e-013

66.50	-3.501370e-013

66.53	-3.433791e-013

66.56	-2.213489e-013

66.59	2.001925e-015

66.63	2.017568e-013

66.66	3.901392e-013

66.69	6.287009e-013

66.72	8.499819e-013

66.75	9.781973e-013

66.78	1.042783e-012

66.81	1.084396e-012

66.84	1.101618e-012

66.88	1.083302e-012

66.91	9.896215e-013

66.94	7.693780e-013

66.97	4.775136e-013

67.00	2.599180e-013

67.03	1.616439e-013

67.06	1.089813e-013

67.09	6.047825e-014

67.13	6.425993e-015

67.16	-5.588560e-014

67.19	-7.778032e-014

67.22	-5.231310e-014

67.25	-7.877179e-014

67.28	-2.269816e-013

67.31	-4.004578e-013

67.34	-3.866390e-013

67.38	-1.151162e-013

67.41	1.817571e-013

67.44	2.156122e-013

67.47	2.203191e-015

67.50	-1.761966e-013

67.53	-9.496677e-014

67.56	2.407389e-013

67.59	6.455099e-013

67.63	9.069295e-013

67.66	9.222773e-013

67.69	7.298219e-013

67.72	5.002822e-013

67.75	4.601738e-013

67.78	6.717584e-013

67.81	9.524729e-013

67.84	1.109430e-012

67.88	1.116720e-012

67.91	1.036454e-012

67.94	9.106879e-013

67.97	7.337863e-013

68.00	5.021069e-013

68.03	2.948991e-013

68.06	1.890123e-013

68.09	1.379185e-013

68.13	9.591065e-014

68.16	8.799304e-014

68.19	8.557734e-014

68.22	4.853695e-014

68.25	3.306614e-014

68.28	1.187024e-013

68.31	2.849563e-013

68.34	3.577418e-013

68.38	1.632259e-013

68.41	-2.002790e-013

68.44	-4.110247e-013

68.47	-2.729790e-013

68.50	1.226011e-013

68.53	5.370144e-013

68.56	7.877303e-013

68.59	8.715225e-013

68.63	9.210262e-013

68.66	1.019937e-012

68.69	1.108266e-012

68.72	1.081568e-012

68.75	9.200103e-013

68.78	7.044171e-013

68.81	5.132317e-013

68.84	3.551289e-013

68.88	2.673680e-013

68.91	3.319507e-013

68.94	4.902544e-013

68.97	5.534672e-013

69.00	4.821194e-013

69.03	4.521920e-013

69.06	5.713502e-013

69.09	7.195625e-013

69.13	7.531344e-013

69.16	6.982200e-013

69.19	6.653791e-013

69.22	6.965036e-013

69.25	7.727237e-013

69.28	8.609749e-013

69.31	8.948311e-013

69.34	8.209556e-013

69.38	6.971694e-013

69.41	6.708065e-013

69.44	7.943688e-013

69.47	9.289228e-013

69.50	9.307086e-013

69.53	8.254632e-013

69.56	7.271355e-013

69.59	6.909529e-013

69.63	6.882609e-013

69.66	6.526416e-013

69.69	5.122373e-013

69.72	2.544541e-013

69.75	8.376133e-015

69.78	-6.025484e-014

69.81	1.935554e-014

69.84	8.392422e-014

69.88	9.764749e-014

69.91	1.603442e-013

69.94	3.543147e-013

69.97	6.524490e-013

70.00	8.971225e-013

70.03	9.294414e-013

70.06	7.680729e-013

70.09	5.903861e-013

70.13	5.175950e-013

70.16	5.271948e-013

70.19	6.095323e-013

70.22	7.792482e-013

70.25	9.324995e-013

70.28	9.460754e-013

70.31	8.466987e-013

70.34	7.431041e-013

70.38	6.917106e-013

70.41	6.574971e-013

70.44	5.643456e-013

70.47	4.280103e-013

70.50	3.701739e-013

70.53	4.387615e-013

70.56	5.721036e-013

70.59	7.387612e-013

70.63	9.227058e-013

70.66	1.024575e-012

70.69	9.147226e-013

70.72	5.695521e-013

70.75	1.178633e-013

70.78	-2.727984e-013

70.81	-5.036514e-013

70.84	-5.026027e-013

70.88	-2.379815e-013

70.91	1.386080e-013

70.94	3.323178e-013

70.97	2.107654e-013

71.00	-3.955602e-014

71.03	-1.780634e-013

71.06	-1.996433e-013

71.09	-2.072501e-013

71.13	-1.906169e-013

71.16	-1.077510e-013

71.19	6.850437e-015

71.22	1.149414e-013

71.25	1.923497e-013

71.28	1.979599e-013

71.31	1.656084e-013

71.34	1.814430e-013

71.38	2.460491e-013

71.41	3.399897e-013

71.44	4.660659e-013

71.47	5.395647e-013

71.50	4.759742e-013

71.53	3.448007e-013

71.56	2.609870e-013

71.59	2.336526e-013

71.63	2.074474e-013

71.66	1.796870e-013

71.69	2.250749e-013

71.72	3.658293e-013

71.75	4.836811e-013

71.78	4.334844e-013

71.81	2.134182e-013

71.84	2.805525e-014

71.88	1.108893e-013

71.91	4.317155e-013

71.94	7.112249e-013

71.97	7.175486e-013

72.00	4.291413e-013

72.03	-1.144993e-014

72.06	-4.222699e-013

72.09	-6.827894e-013

72.13	-7.191798e-013

72.16	-4.824242e-013

72.19	-2.916308e-014

72.22	4.384560e-013

72.25	7.119422e-013

72.28	7.492797e-013

72.31	6.734464e-013

72.34	6.291789e-013

72.38	6.457244e-013

72.41	6.266552e-013

72.44	4.910962e-013

72.47	2.836053e-013

72.50	1.225021e-013

72.53	9.254935e-014

72.56	1.640737e-013

72.59	2.224694e-013

72.63	2.317220e-013

72.66	2.668569e-013

72.69	3.561152e-013

72.72	4.059545e-013

72.75	3.266851e-013

72.78	2.156471e-013

72.81	2.674956e-013

72.84	4.860209e-013

72.88	7.073809e-013

72.91	8.581672e-013

72.94	9.678774e-013

72.97	1.006107e-012

73.00	8.933684e-013

73.03	6.538885e-013

73.06	4.319596e-013

73.09	2.840826e-013

73.13	9.853261e-014

73.16	-1.423918e-013

73.19	-2.565196e-013

73.22	-1.350006e-013

73.25	1.177142e-013

73.28	3.203793e-013

73.31	3.390725e-013

73.34	1.647222e-013

73.38	-4.035470e-014

73.41	-8.881500e-014

73.44	-5.883592e-015

73.47	4.935880e-014

73.50	4.482604e-014

73.53	5.691710e-014

73.56	1.114619e-013

73.59	1.299298e-013

73.63	-6.152690e-015

73.66	-2.637396e-013

73.69	-4.452577e-013

73.72	-4.434434e-013

73.75	-2.980679e-013

73.78	-6.170779e-014

73.81	1.552303e-013

73.84	1.938786e-013

73.88	7.677488e-014

73.91	-2.114917e-014

73.94	-5.775070e-014

73.97	-9.377283e-014

74.00	-8.686984e-014

74.03	4.227403e-015

74.06	9.707654e-014

74.09	1.711583e-013

74.13	3.165900e-013

74.16	4.985498e-013

74.19	5.561442e-013

74.22	4.643095e-013

74.25	3.664091e-013

74.28	3.177826e-013

74.31	2.184751e-013

74.34	6.435922e-014

74.38	-9.277161e-015

74.41	2.459862e-014

74.44	7.255115e-014

74.47	1.077776e-013

74.50	1.521759e-013

74.53	1.785676e-013

74.56	1.519687e-013

74.59	1.104674e-013

74.63	1.521777e-013

74.66	2.998485e-013

74.69	4.501388e-013

74.72	5.033988e-013

74.75	4.684690e-013

74.78	4.619479e-013

74.81	5.813586e-013

74.84	7.374840e-013

74.88	7.153126e-013

74.91	4.397494e-013

74.94	1.215971e-013

74.97	4.116319e-014

75.00	1.911916e-013

75.03	3.262942e-013

75.06	3.445255e-013

75.09	3.696820e-013

75.13	4.880056e-013

75.16	6.264429e-013

75.19	6.668567e-013

75.22	5.756196e-013

75.25	4.431848e-013

75.28	3.797545e-013

75.31	4.047040e-013

75.34	4.658376e-013

75.38	4.611539e-013

75.41	2.997194e-013

75.44	4.346271e-014

75.47	-1.338408e-013

75.50	-1.423368e-013

75.53	-2.179531e-014

75.56	1.258564e-013

75.59	2.137027e-013

75.63	2.640519e-013

75.66	3.812436e-013

75.69	5.759028e-013

75.72	7.030777e-013

75.75	6.448669e-013

75.78	4.550667e-013

75.81	2.593460e-013

75.84	1.310765e-013

75.88	9.440228e-014

75.91	1.383089e-013

75.94	2.254297e-013

75.97	2.879635e-013

76.00	2.311314e-013

76.03	7.023969e-014

76.06	-1.044790e-014

76.09	1.133926e-013

76.13	3.393009e-013

76.16	5.109801e-013

76.19	6.012590e-013

76.22	6.524171e-013

76.25	6.977280e-013

76.28	7.541109e-013

76.31	8.088827e-013

76.34	8.591101e-013

76.38	9.174205e-013

76.41	9.232546e-013

76.44	7.892191e-013

76.47	5.840330e-013

76.50	4.910374e-013

76.53	5.363270e-013

76.56	5.856063e-013

76.59	6.261603e-013

76.63	7.525005e-013

76.66	9.262603e-013

76.69	1.018953e-012

76.72	9.770468e-013

76.75	8.125289e-013

76.78	5.658064e-013

76.81	3.426106e-013

76.84	2.806252e-013

76.88	4.105115e-013

76.91	6.293863e-013

76.94	8.287497e-013

76.97	9.648471e-013

77.00	1.045770e-012

77.03	1.092112e-012

77.06	1.089560e-012

77.09	1.002486e-012

77.13	8.241531e-013

77.16	5.992404e-013

77.19	3.811943e-013

77.22	1.684983e-013

77.25	-4.047815e-014

77.28	-1.677080e-013

77.31	-1.247820e-013

77.34	7.410457e-014

77.38	3.273435e-013

77.41	5.677338e-013

77.44	7.770021e-013

77.47	9.046929e-013

77.50	9.098152e-013

77.53	8.344994e-013

77.56	7.726188e-013

77.59	7.893675e-013

77.63	8.658405e-013

77.66	9.355679e-013

77.69	9.505949e-013

77.72	9.122705e-013

77.75	8.791849e-013

77.78	8.673178e-013

77.81	7.512250e-013

77.84	4.154231e-013

77.88	-1.892059e-014

77.91	-2.671008e-013

77.94	-1.689496e-013

77.97	1.979497e-013

78.00	6.257135e-013

78.03	9.156018e-013

78.06	9.779660e-013

78.09	8.345537e-013

78.13	5.512623e-013

78.16	2.268069e-013

78.19	-8.281235e-015

78.22	-6.546195e-014

78.25	4.734915e-014

78.28	2.266109e-013

78.31	3.413675e-013

78.34	3.568888e-013

78.38	2.833359e-013

78.41	8.098090e-014

78.44	-1.751493e-013

78.47	-2.652318e-013

78.50	-1.471150e-013

78.53	-3.320302e-014

78.56	-4.018137e-014

78.59	-5.012388e-014

78.63	2.312797e-014

78.66	1.097302e-013

78.69	1.350966e-013

78.72	1.274356e-013

78.75	1.781549e-013

78.78	2.900518e-013

78.81	3.567015e-013

78.84	3.518050e-013

78.88	3.252443e-013

78.91	2.688358e-013

78.94	2.249512e-013

78.97	3.163164e-013

79.00	5.222414e-013

79.03	6.752763e-013

79.06	6.954051e-013

79.09	6.503961e-013

79.13	6.338646e-013

79.16	6.723060e-013

79.19	7.337351e-013

79.22	7.983562e-013

79.25	8.453259e-013

79.28	7.766339e-013

79.31	4.901272e-013

79.34	6.053524e-014

79.38	-2.451999e-013

79.41	-2.375838e-013

79.44	-5.940634e-014

79.47	7.811534e-015

79.50	-4.286644e-014

79.53	-2.396316e-015

79.56	1.327396e-013

79.59	1.612665e-013

79.63	6.558916e-014

79.66	4.224095e-014

79.69	1.826220e-013

79.72	3.944924e-013

79.75	5.671893e-013

79.78	6.541713e-013

79.81	6.580744e-013

79.84	5.919132e-013

79.88	4.823020e-013

79.91	4.180973e-013

79.94	4.454541e-013

79.97	4.450253e-013

80.00	3.237532e-013

80.03	1.848757e-013

80.06	1.096137e-013

80.09	9.122679e-016

80.13	-1.852018e-013

80.16	-3.324682e-013

80.19	-4.044583e-013

80.22	-4.925098e-013

80.25	-5.889948e-013

80.28	-5.604617e-013

80.31	-3.542078e-013

80.34	-8.613862e-014

80.38	9.629914e-014

80.41	1.335875e-013

80.44	6.576521e-014

80.47	2.964908e-014

80.50	1.342165e-013

80.53	2.978510e-013

80.56	3.355449e-013

80.59	1.983588e-013

80.63	3.292532e-014

80.66	1.719348e-015

80.69	1.246988e-013

80.72	3.044755e-013

80.75	4.438258e-013

80.78	5.045742e-013

80.81	4.715614e-013

80.84	3.664069e-013

80.88	2.676636e-013

80.91	2.128266e-013

80.94	1.985071e-013

80.97	2.695906e-013

81.00	4.122094e-013

81.03	4.789261e-013

81.06	3.614095e-013

81.09	9.418216e-014

81.13	-1.856418e-013

81.16	-3.107615e-013

81.19	-2.231339e-013

81.22	-1.894296e-014

81.25	1.516710e-013

81.28	1.951444e-013

81.31	1.582962e-013

81.34	1.749366e-013

81.38	3.157832e-013

81.41	5.585848e-013

81.44	8.280865e-013

81.47	1.006589e-012

81.50	1.000206e-012

81.53	8.170564e-013

81.56	5.860566e-013

81.59	4.877833e-013

81.63	5.551508e-013

81.66	6.168503e-013

81.69	5.484658e-013

81.72	4.254508e-013

81.75	3.704600e-013

81.78	3.631591e-013

81.81	2.811491e-013

81.84	1.296770e-013

81.88	7.490726e-014

81.91	2.206971e-013

81.94	4.790665e-013

81.97	6.468755e-013

82.00	5.892270e-013

82.03	3.664450e-013

82.06	1.498976e-013

82.09	4.816700e-014

82.13	8.031358e-014

82.16	1.862066e-013

82.19	1.870975e-013

82.22	-5.875803e-014

82.25	-4.415744e-013

82.28	-6.962659e-013

82.31	-6.583367e-013

82.34	-3.663432e-013

82.38	-4.174874e-015

82.41	2.334260e-013

82.44	2.827851e-013

82.47	2.470354e-013

82.50	2.842902e-013

82.53	4.701093e-013

82.56	7.503655e-013

82.59	9.908306e-013

82.63	1.103129e-012

82.66	1.107395e-012

82.69	1.043995e-012

82.72	8.937514e-013

82.75	6.356397e-013

82.78	3.498835e-013

82.81	1.796149e-013

82.84	1.504443e-013

82.88	1.556954e-013

82.91	1.852327e-013

82.94	3.437543e-013

82.97	5.978780e-013

83.00	7.704980e-013

83.03	7.657404e-013

83.06	6.218340e-013

83.09	4.359020e-013

83.13	2.876824e-013

83.16	1.479580e-013

83.19	-4.275782e-014

83.22	-1.735691e-013

83.25	-4.911751e-014

83.28	3.245963e-013

83.31	7.346558e-013

83.34	9.993171e-013

83.38	1.056180e-012

83.41	8.674846e-013

83.44	4.265751e-013

83.47	-8.925999e-014

83.50	-3.609103e-013

83.53	-2.634247e-013

83.56	-4.978743e-014

83.59	-5.627873e-014

83.63	-2.852785e-013

83.66	-4.720092e-013

83.69	-5.115802e-013

83.72	-5.500235e-013

83.75	-6.548985e-013

83.78	-6.617653e-013

83.81	-4.406604e-013

83.84	-1.546541e-013

83.88	-8.017608e-014

83.91	-2.040262e-013

83.94	-2.300523e-013

83.97	-2.435651e-014

84.00	1.887424e-013

84.03	1.551569e-013

84.06	-5.860619e-014

84.09	-1.775904e-013

84.13	-8.186170e-014

84.16	1.165790e-013

84.19	2.770454e-013

84.22	3.471173e-013

84.25	3.352470e-013

84.28	2.920885e-013

84.31	2.988722e-013

84.34	3.840445e-013

84.38	4.967147e-013

84.41	5.669031e-013

84.44	5.294773e-013

84.47	4.054213e-013

84.50	3.584002e-013

84.53	4.991202e-013

84.56	7.161435e-013

84.59	8.165814e-013

84.63	7.186331e-013

84.66	4.915926e-013

84.69	2.867624e-013

84.72	2.049690e-013

84.75	2.495875e-013

84.78	3.962446e-013

84.81	6.123685e-013

84.84	8.247615e-013

84.88	9.321959e-013

84.91	8.784668e-013

84.94	7.129858e-013

84.97	5.643730e-013

85.00	5.355364e-013

85.03	6.081821e-013

85.06	6.541707e-013

85.09	5.523690e-013

85.13	2.879010e-013

85.16	-7.049089e-014

85.19	-3.944272e-013

85.22	-4.876531e-013

85.25	-2.333022e-013

85.28	2.430074e-013

85.31	6.823188e-013

85.34	9.193651e-013

85.38	9.234962e-013

85.41	7.337131e-013

85.44	4.767124e-013

85.47	3.197891e-013

85.50	2.979582e-013

85.53	3.352636e-013

85.56	4.246778e-013

85.59	5.981396e-013

85.63	8.132907e-013

85.66	9.885943e-013

85.69	1.044938e-012

85.72	9.166309e-013

85.75	6.376437e-013

85.78	3.957887e-013

85.81	3.524652e-013

85.84	4.122553e-013

85.88	3.641300e-013

85.91	2.115015e-013

85.94	1.490433e-013

85.97	2.855888e-013

86.00	5.412234e-013

86.03	7.539974e-013

86.06	8.375791e-013

86.09	8.400091e-013

86.13	8.396428e-013

86.16	8.491621e-013

86.19	8.563475e-013

86.22	8.594366e-013

86.25	8.626486e-013

86.28	8.995690e-013

86.31	9.868924e-013

86.34	1.070508e-012

86.38	1.096303e-012

86.41	1.050941e-012

86.44	8.922969e-013

86.47	5.829430e-013

86.50	2.351085e-013

86.53	6.233502e-014

86.56	1.601556e-013

86.59	4.362040e-013

86.63	7.259704e-013

86.66	9.068725e-013

86.69	9.205320e-013

86.72	7.720440e-013

86.75	5.517585e-013

86.78	4.035696e-013

86.81	3.844976e-013

86.84	4.135530e-013

86.88	4.182122e-013

86.91	3.529919e-013

86.94	1.354667e-013

86.97	-1.736086e-013

87.00	-2.987128e-013

87.03	-7.790546e-014

87.06	2.889546e-013

87.09	4.648803e-013

87.13	3.714876e-013

87.16	2.206784e-013

87.19	2.144270e-013

87.22	3.929870e-013

87.25	6.788770e-013

87.28	9.103823e-013

87.31	9.233100e-013

87.34	6.544610e-013

87.38	1.989241e-013

87.41	-1.855748e-013

87.44	-2.684032e-013

87.47	-1.164807e-013

87.50	-2.182438e-014

87.53	-1.270242e-013

87.56	-2.915487e-013

87.59	-3.175338e-013

87.63	-1.757772e-013

87.66	-1.627914e-014

87.69	2.446854e-014

87.72	-4.953136e-014

87.75	-1.831071e-013

87.78	-2.988560e-013

87.81	-2.810469e-013

87.84	-1.164289e-013

87.88	6.578382e-014

87.91	1.341506e-013

87.94	5.766664e-014

87.97	-5.262362e-014

88.00	-2.039151e-014

88.03	2.283858e-013

88.06	5.761107e-013

88.09	7.812978e-013

88.13	7.083693e-013

88.16	4.955159e-013

88.19	4.017378e-013

88.22	5.019206e-013

88.25	6.410558e-013

88.28	6.792531e-013

88.31	6.577486e-013

88.34	6.990759e-013

88.38	8.241003e-013

88.41	9.245276e-013

88.44	8.837894e-013

88.47	6.797715e-013

88.50	4.247847e-013

88.53	3.143041e-013

88.56	4.167387e-013

88.59	5.629736e-013

88.63	5.646129e-013

88.66	3.832751e-013

88.69	4.340984e-014

88.72	-3.773249e-013

88.75	-7.099966e-013

88.78	-8.538820e-013

88.81	-8.847880e-013

88.84	-9.018717e-013

88.88	-8.658619e-013

88.91	-6.553137e-013

88.94	-2.419625e-013

88.97	2.454144e-013

89.00	6.381916e-013

89.03	8.469681e-013

89.06	8.656128e-013

89.09	7.520159e-013

89.13	6.202453e-013

89.16	5.786163e-013

89.19	5.976235e-013

89.22	5.040988e-013

89.25	2.185123e-013

89.28	-1.290131e-013

89.31	-3.754358e-013

89.34	-4.446483e-013

89.38	-3.292931e-013

89.41	-9.897590e-014

89.44	1.532401e-013

89.47	3.926169e-013

89.50	6.041739e-013

89.53	7.393683e-013

89.56	7.365578e-013

89.59	5.776419e-013

89.63	3.261953e-013

89.66	1.030950e-013

89.69	-6.588826e-015

89.72	-8.712715e-015

89.75	6.510339e-014

89.78	1.593855e-013

89.81	1.647786e-013

89.84	6.032476e-014

89.88	-4.496090e-014

89.91	-8.050210e-014

89.94	-4.505943e-014

89.97	4.764145e-014

90.00	1.070865e-013

90.03	1.379919e-014

90.06	-1.806868e-013

90.09	-2.618798e-013

90.13	-8.847883e-014

90.16	2.613753e-013

90.19	5.799039e-013

90.22	7.538210e-013

90.25	8.359385e-013

90.28	8.792706e-013

90.31	8.251377e-013

90.34	6.261953e-013

90.38	3.760857e-013

90.41	1.632747e-013

90.44	-8.612902e-014

90.47	-4.054321e-013

90.50	-6.148104e-013

90.53	-5.604061e-013

90.56	-3.573045e-013

90.59	-2.418389e-013

90.63	-2.492122e-013

90.66	-1.970275e-013

90.69	-1.111818e-014

90.72	1.491838e-013

90.75	1.638345e-013

90.78	1.119296e-013

90.81	8.130897e-014

90.84	7.243204e-014

90.88	9.930126e-014

90.91	1.228615e-013

90.94	1.370981e-014

90.97	-2.003513e-013

91.00	-2.813887e-013

91.03	-8.616251e-014

91.06	2.925816e-013

91.09	6.644722e-013

91.13	8.739771e-013

91.16	8.523479e-013

91.19	6.317135e-013

91.22	3.504611e-013

91.25	1.930760e-013

91.28	2.345421e-013

91.31	4.027579e-013

91.34	6.068444e-013

91.38	8.022335e-013

91.41	9.579321e-013

91.44	1.029115e-012

91.47	9.628972e-013

91.50	7.308457e-013

91.53	3.998704e-013

91.56	1.529169e-013

91.59	1.360145e-013

91.63	2.856979e-013

91.66	3.641636e-013

91.69	1.891104e-013

91.72	-1.464962e-013

91.75	-3.485901e-013

91.78	-2.538559e-013

91.81	1.950278e-014

91.84	2.731549e-013

91.88	4.322612e-013

91.91	5.046175e-013

91.94	4.797579e-013

91.97	3.653857e-013

92.00	2.736547e-013

92.03	3.113680e-013

92.06	3.883916e-013

92.09	3.204625e-013

92.13	8.713552e-014

92.16	-1.250545e-013

92.19	-1.038236e-013

92.22	1.550041e-013

92.25	4.103394e-013

92.28	4.543719e-013

92.31	3.516205e-013

92.34	2.873115e-013

92.38	3.012597e-013

92.41	3.013467e-013

92.44	2.595239e-013

92.47	2.629945e-013

92.50	3.311852e-013

92.53	3.603841e-013

92.56	3.216092e-013

92.59	2.650300e-013

92.63	1.779879e-013

92.66	9.773283e-014

92.69	1.774288e-013

92.72	4.308326e-013

92.75	6.362471e-013

92.78	6.342352e-013

92.81	5.192825e-013

92.84	4.499137e-013

92.88	4.498091e-013

92.91	4.715403e-013

92.94	5.155954e-013

92.97	6.019052e-013

93.00	6.894709e-013

93.03	6.956146e-013

93.06	6.037867e-013

93.09	5.076608e-013

93.13	4.708294e-013

93.16	4.456801e-013

93.19	4.149045e-013

93.22	3.992542e-013

93.25	3.498386e-013

93.28	2.703352e-013

93.31	2.833755e-013

93.34	4.087098e-013

93.38	4.993050e-013

93.41	4.632689e-013

93.44	3.503791e-013

93.47	2.397323e-013

93.50	1.595885e-013

93.53	1.103447e-013

93.56	1.042057e-013

93.59	1.117805e-013

93.63	8.616859e-014

93.66	1.046864e-013

93.69	2.794342e-013

93.72	5.354709e-013

93.75	6.791386e-013

93.78	6.605698e-013

93.81	6.373807e-013

93.84	7.398048e-013

93.88	8.792337e-013

93.91	8.736014e-013

93.94	6.745805e-013

93.97	4.220567e-013

94.00	2.917969e-013

94.03	3.332836e-013

94.06	4.833204e-013

94.09	6.539271e-013

94.13	7.660465e-013

94.16	7.639464e-013

94.19	6.630976e-013

94.22	5.560141e-013

94.25	5.209872e-013

94.28	5.351459e-013

94.31	5.314129e-013

94.34	5.411466e-013

94.38	6.379915e-013

94.41	7.665632e-013

94.44	8.006085e-013

94.47	7.107356e-013

94.50	5.748904e-013

94.53	4.824937e-013

94.56	4.888298e-013

94.59	5.972017e-013

94.63	7.271156e-013

94.66	7.808568e-013

94.69	7.443718e-013

94.72	6.478471e-013

94.75	5.153828e-013

94.78	4.126661e-013

94.81	3.908190e-013

94.84	4.198699e-013

94.88	5.129411e-013

94.91	7.136333e-013

94.94	9.159585e-013

94.97	9.339840e-013

95.00	7.238744e-013

95.03	4.338314e-013

95.06	2.407084e-013

95.09	1.589235e-013

95.13	1.199386e-013

95.16	1.674795e-013

95.19	3.650644e-013

95.22	6.408507e-013

95.25	8.606024e-013

95.28	9.233598e-013

95.31	7.901316e-013

95.34	5.319859e-013

95.38	3.129540e-013

95.41	2.152779e-013

95.44	1.465540e-013

95.47	2.031166e-014

95.50	-1.167354e-013

95.53	-1.666031e-013

95.56	-8.576419e-014

95.59	1.250435e-014

95.63	-5.957229e-014

95.66	-2.585773e-013

95.69	-2.942349e-013

95.72	-1.225098e-014

95.75	4.086949e-013

95.78	6.924988e-013

95.81	7.498255e-013

95.84	6.920176e-013

95.88	6.526293e-013

95.91	6.284211e-013

95.94	5.057067e-013

95.97	2.632491e-013

96.00	6.952471e-014

96.03	1.052666e-013

96.06	3.618401e-013

96.09	6.511782e-013

96.13	7.623346e-013

96.16	6.442347e-013

96.19	4.517254e-013

96.22	3.493369e-013

96.25	3.259763e-013

96.28	2.998161e-013

96.31	3.073533e-013

96.34	4.198958e-013

96.38	5.470160e-013

96.41	5.367020e-013

96.44	3.960932e-013

96.47	2.328529e-013

96.50	1.214289e-013

96.53	1.077227e-013

96.56	1.265605e-013

96.59	-1.262601e-014

96.63	-3.390631e-013

96.66	-6.096809e-013

96.69	-6.153265e-013

96.72	-3.974313e-013

96.75	-1.228087e-013

96.78	9.320243e-014

96.81	2.275537e-013

96.84	3.324914e-013

96.88	4.701798e-013

96.91	6.269080e-013

96.94	7.429627e-013

96.97	8.075890e-013

97.00	8.625907e-013

97.03	8.909862e-013

97.06	7.629356e-013

97.09	3.951515e-013

97.13	-6.262067e-014

97.16	-3.185424e-013

97.19	-2.232475e-013

97.22	8.673701e-014

97.25	2.958330e-013

97.28	1.872896e-013

97.31	-1.174325e-013

97.34	-2.834611e-013

97.38	-1.774343e-013

97.41	-2.179382e-014

97.44	-7.962947e-014

97.47	-3.401342e-013

97.50	-6.048980e-013

97.53	-7.197174e-013

97.56	-6.306415e-013

97.59	-3.801544e-013

97.63	-9.184453e-014

97.66	1.443725e-013

97.69	3.141050e-013

97.72	4.262980e-013

97.75	5.486206e-013

97.78	7.513415e-013

97.81	9.634990e-013

97.84	1.060964e-012

97.88	1.030199e-012

97.91	9.486511e-013

97.94	8.833328e-013

97.97	8.060019e-013

98.00	5.947899e-013

98.03	1.898597e-013

98.06	-2.739454e-013

98.09	-5.619067e-013

98.13	-5.584613e-013

98.16	-3.406535e-013

98.19	-5.082270e-014

98.22	2.000119e-013

98.25	3.420061e-013

98.28	4.020483e-013

98.31	4.713083e-013

98.34	5.266160e-013

98.38	4.080504e-013

98.41	5.414221e-014

98.44	-3.234519e-013

98.47	-3.967807e-013

98.50	-6.107899e-014

98.53	4.327369e-013

98.56	7.079178e-013

98.59	6.018094e-013

98.63	2.710471e-013

98.66	1.665558e-016

98.69	-6.244226e-014

98.72	3.013868e-014

98.75	1.616602e-013

98.78	2.809512e-013

98.81	4.108338e-013

98.84	5.723153e-013

98.88	7.281937e-013

98.91	8.085124e-013

98.94	7.753492e-013

98.97	6.195049e-013

99.00	3.538511e-013

99.03	1.116487e-013

99.06	7.384362e-014

99.09	1.815058e-013

99.13	1.873771e-013

99.16	4.106722e-014

99.19	-6.888306e-014

99.22	-3.171957e-014

99.25	7.309589e-014

99.28	1.346521e-013

99.31	1.202997e-013

99.34	8.861792e-014

99.38	1.674542e-013

99.41	4.022532e-013

99.44	6.450692e-013

99.47	7.035846e-013

99.50	5.210894e-013

99.53	2.050985e-013

99.56	-2.607033e-014

99.59	-1.324141e-015