S/N: 033

Installed at: ISC-R1-J5, 9 MHz

Replace S/N: 142

Phase Difference: apx 0.510 deg @ 9 MHz

S/N: 040

Installed at: ISC-R1-J4, 24 MHz

Replaced S/N: 075

Phase Difference: apx 0.750 deg @24 Mhz

S/N: 047

Installed at: ISC R2-J1, 9 Mhz

Replaced S/N: 010

Phase Difference: apx 0.860 deg @ 9 Mhz

S/N: 098

Installed at: ISC-R2-J3, 18 MHz

Replaced S/N: 159

Phase Difference: apx 2.31 deg @18 MHz

S/N: 146

Installed at: ISC-R1-J6, 45 MHz

Replaced S/N: 012

Phase Difference: apx 3.548 deg @ 45 MHz

S/N: 157

Installed at: ISC-R2-4, 27 MHz

Replaced S/N: 032

Phase Difference: apx 3.45 deg @27 MHz