## Sheet1
k5 | 1.0369 | slope in dB rad / rtHz
k3 | 3
k2 | 60
k6 | 3 | correction factor | REF | S1700237 (D1600500)
|  |  | VCO | S1700235 (D1100663)
Freq (Hz) | dB V rms / rtHz
16 | -52.4544 | -119.4913
32 | -61.7463 | -128.7832
48 | -61.8843 | -128.9212
64 | -61.4395 | -128.4764
80 | -64.4069 | -131.4438
96 | -64.9059 | -131.9428
112 | -65.403 | -132.44
128 | -66.3414 | -133.3783
144 | -66.2267 | -133.2636
160 | -65.8144 | -132.8513
176 | -66.1512 | -133.1881
192 | -66.3102 | -133.3471
208 | -67.0606 | -134.0975
224 | -68.0107 | -135.0476
240 | -69.4726 | -136.5095
256 | -69.7598 | -136.7967
272 | -67.9814 | -135.0183
288 | -66.8236 | -133.8605
304 | -67.2875 | -134.3244
320 | -70.2991 | -137.336
336 | -70.1558 | -137.1927
352 | -69.9517 | -136.9886
368 | -71.0646 | -138.1015
384 | -72.2395 | -139.2764
400 | -72.3534 | -139.3903
416 | -71.2996 | -138.3365
432 | -72.3068 | -139.3437
448 | -72.8638 | -139.9007
464 | -73.0663 | -140.1032
480 | -73.0798 | -140.1167
496 | -72.7383 | -139.7752
512 | -73.9362 | -140.9731
528 | -74.0725 | -141.1094
544 | -73.3804 | -140.4173
560 | -73.7099 | -140.7468
576 | -74.443 | -141.4799
592 | -74.6445 | -141.6814
608 | -75.6128 | -142.6497
624 | -74.7734 | -141.8103
640 | -74.3105 | -141.3474
656 | -75.3436 | -142.3805
672 | -76.087 | -143.1239
688 | -76.1617 | -143.1986
704 | -74.9792 | -142.0161
720 | -75.1754 | -142.2123
736 | -75.5581 | -142.595
752 | -75.8083 | -142.8452
768 | -76.545 | -143.5819
784 | -77.2187 | -144.2556
800 | -77.1122 | -144.1491
816 | -77.6672 | -144.7041
832 | -77.3521 | -144.389
848 | -77.5031 | -144.54
864 | -77.7173 | -144.7542
880 | -77.5858 | -144.6227
896 | -78.3447 | -145.3816
912 | -78.0282 | -145.0651
928 | -77.1928 | -144.2297
944 | -77.7601 | -144.797
960 | -78.2943 | -145.3312
976 | -78.3499 | -145.3868
992 | -77.4921 | -144.529
1008 | -77.7352 | -144.7721
1024 | -78.5362 | -145.5731
1040 | -79.1428 | -146.1797
1056 | -79.1043 | -146.1412
1072 | -79.4577 | -146.4946
1088 | -78.6744 | -145.7113
1104 | -78.8213 | -145.8582
1120 | -79.1084 | -146.1453
1136 | -79.4092 | -146.4461
1152 | -79.7294 | -146.7663
1168 | -79.6134 | -146.6503
1184 | -80.1904 | -147.2274
1200 | -80.8418 | -147.8787
1216 | -80.7742 | -147.8111
1232 | -81.0982 | -148.1351
1248 | -81.2928 | -148.3297
1264 | -80.4488 | -147.4857
1280 | -80.1223 | -147.1592
1296 | -79.6606 | -146.6975
1312 | -80.0391 | -147.076
1328 | -80.3325 | -147.3694
1344 | -80.862 | -147.8989
1360 | -79.3859 | -146.4228
1376 | -79.9797 | -147.0166
1392 | -80.79 | -147.827
1408 | -81.1976 | -148.2345
1424 | -81.716 | -148.7529
1440 | -81.9177 | -148.9546
1456 | -82.7071 | -149.744
1472 | -81.3865 | -148.4234
1488 | -81.0386 | -148.0755
1504 | -80.6209 | -147.6578
1520 | -80.8365 | -147.8734
1536 | -81.822 | -148.8589
1552 | -82.2628 | -149.2997
1568 | -82.0867 | -149.1236
1584 | -82.3297 | -149.3666
1600 | -82.5379 | -149.5747
1616 | -82.6502 | -149.6871
1632 | -82.9763 | -150.0132
1648 | -82.9839 | -150.0208
1664 | -82.8845 | -149.9214
1680 | -81.8647 | -148.9016
1696 | -82.4931 | -149.5301
1712 | -82.9918 | -150.0287
1728 | -83.3233 | -150.3602
1744 | -83.6623 | -150.6992
1760 | -83.5287 | -150.5656
1776 | -83.5936 | -150.6305
1792 | -83.7515 | -150.7884
1808 | -83.2515 | -150.2884
1824 | -83.4131 | -150.45
1840 | -84.1534 | -151.1903
1856 | -83.5384 | -150.5753
1872 | -84.2948 | -151.3317
1888 | -83.3959 | -150.4328
1904 | -83.206 | -150.2429
1920 | -83.4722 | -150.5091
1936 | -84.2199 | -151.2568
1952 | -84.619 | -151.6559
1968 | -83.7512 | -150.7881
1984 | -84.0353 | -151.0722
2000 | -84.1734 | -151.2103
2016 | -83.7926 | -150.8295
2032 | -84.6479 | -151.6848
2048 | -84.5127 | -151.5496
2064 | -84.03 | -151.0669
2080 | -84.5284 | -151.5653
2096 | -84.2038 | -151.2407
2112 | -84.561 | -151.5979
2128 | -84.65 | -151.6869
2144 | -84.2907 | -151.3276
2160 | -85.3452 | -152.3821
2176 | -85.8336 | -152.8705
2192 | -85.5536 | -152.5905
2208 | -86.0535 | -153.0904
2224 | -86.1773 | -153.2142
2240 | -85.818 | -152.8549
2256 | -84.5644 | -151.6013
2272 | -84.7186 | -151.7555
2288 | -85.3672 | -152.4041
2304 | -85.0499 | -152.0868
2320 | -85.0014 | -152.0383
2336 | -85.3717 | -152.4086
2352 | -85.4986 | -152.5355
2368 | -85.8045 | -152.8414
2384 | -85.7079 | -152.7448
2400 | -85.2668 | -152.3037
2416 | -84.9332 | -151.9701
2432 | -85.3194 | -152.3563
2448 | -86.3076 | -153.3445
2464 | -86.2183 | -153.2552
2480 | -85.9433 | -152.9802
2496 | -86.7118 | -153.7487
2512 | -86.3104 | -153.3473
2528 | -86.323 | -153.3599
2544 | -86.7669 | -153.8038
2560 | -86.0269 | -153.0638
2576 | -86.0185 | -153.0554
2592 | -86.5509 | -153.5878
2608 | -86.2845 | -153.3214
2624 | -86.3843 | -153.4212
2640 | -86.907 | -153.9439
2656 | -86.6344 | -153.6713
2672 | -85.5927 | -152.6296
2688 | -85.6429 | -152.6798
2704 | -85.9385 | -152.9754
2720 | -86.4447 | -153.4816
2736 | -86.397 | -153.4339
2752 | -86.8423 | -153.8792
2768 | -86.9522 | -153.9891
2784 | -86.8619 | -153.8988
2800 | -86.6496 | -153.6865
2816 | -86.8695 | -153.9064
2832 | -86.0116 | -153.0485
2848 | -86.0786 | -153.1155
2864 | -86.5272 | -153.5641
2880 | -86.5148 | -153.5517
2896 | -86.9485 | -153.9854
2912 | -87.7758 | -154.8127
2928 | -87.8395 | -154.8764
2944 | -87.3635 | -154.4004
2960 | -87.0664 | -154.1033
2976 | -86.6753 | -153.7122
2992 | -87.2614 | -154.2983
3008 | -88.273 | -155.3099
3024 | -87.9347 | -154.9716
3040 | -87.1615 | -154.1984
3056 | -87.2781 | -154.315
3072 | -87.7535 | -154.7903
3088 | -87.6853 | -154.7222
3104 | -87.3387 | -154.3756
3120 | -88.0965 | -155.1334
3136 | -87.7902 | -154.8271
3152 | -87.3454 | -154.3823
3168 | -87.6572 | -154.6941
3184 | -87.97 | -155.0069
3200 | -87.5042 | -154.5411
3216 | -87.2926 | -154.3295
3232 | -87.1051 | -154.142
3248 | -87.3242 | -154.3611
3264 | -87.1696 | -154.2065
3280 | -87.2887 | -154.3256
3296 | -87.7423 | -154.7792
3312 | -88.198 | -155.2349
3328 | -88.0547 | -155.0916
3344 | -87.5085 | -154.5454
3360 | -87.3583 | -154.3952
3376 | -87.2475 | -154.2844
3392 | -87.7997 | -154.8366
3408 | -87.4548 | -154.4917
3424 | -87.8988 | -154.9357
3440 | -87.6686 | -154.7055
3456 | -88.0836 | -155.1205
3472 | -88.77 | -155.8069
3488 | -88.7316 | -155.7685
3504 | -88.9826 | -156.0195
3520 | -88.0398 | -155.0767
3536 | -87.5429 | -154.5798
3552 | -88.2116 | -155.2485
3568 | -89.1971 | -156.234
3584 | -88.9065 | -155.9434
3600 | -88.7491 | -155.786
3616 | -88.8785 | -155.9154
3632 | -88.6978 | -155.7347
3648 | -88.4104 | -155.4474
3664 | -88.4596 | -155.4965
3680 | -88.9459 | -155.9828
3696 | -88.9334 | -155.9703
3712 | -89.1381 | -156.175
3728 | -90.0095 | -157.0464
3744 | -88.9781 | -156.015
3760 | -88.0319 | -155.0688
3776 | -88.493 | -155.5299
3792 | -88.8738 | -155.9107
3808 | -88.7331 | -155.77
3824 | -89.3226 | -156.3595
3840 | -88.8972 | -155.9341
3856 | -89.0014 | -156.0383
3872 | -89.0101 | -156.047
3888 | -89.6875 | -156.7244
3904 | -88.7653 | -155.8022
3920 | -88.1369 | -155.1738
3936 | -89.2799 | -156.3168
3952 | -89.4369 | -156.4738
3968 | -88.8143 | -155.8512
3984 | -88.9318 | -155.9687
4000 | -89.7493 | -156.7862
4016 | -89.5353 | -156.5722
4032 | -89.4861 | -156.523
4048 | -89.5273 | -156.5642
4064 | -89.9933 | -157.0302
4080 | -90.3384 | -157.3753
4096 | -89.645 | -156.682
4112 | -89.9125 | -156.9494
4128 | -90.1729 | -157.2098
4144 | -89.7121 | -156.749
4160 | -89.7865 | -156.8234
4176 | -89.4288 | -156.4657
4192 | -89.7243 | -156.7612
4208 | -90.2014 | -157.2383
4224 | -90.3612 | -157.3981
4240 | -89.5793 | -156.6162
4256 | -90.113 | -157.1499
4272 | -90.13 | -157.1669
4288 | -89.754 | -156.7909
4304 | -89.3493 | -156.3862
4320 | -90.0771 | -157.114
4336 | -90.4306 | -157.4675
4352 | -89.9225 | -156.9594
4368 | -90.7212 | -157.7581
4384 | -90.188 | -157.2249
4400 | -89.4962 | -156.5331
4416 | -90.6599 | -157.6968
4432 | -89.9231 | -156.96
4448 | -89.3249 | -156.3618
4464 | -89.3234 | -156.3603
4480 | -89.5264 | -156.5633
4496 | -89.7259 | -156.7628
4512 | -89.917 | -156.9539
4528 | -89.6368 | -156.6737
4544 | -89.0844 | -156.1213
4560 | -90.1666 | -157.2035
4576 | -90.817 | -157.8539
4592 | -90.6617 | -157.6986
4608 | -89.9877 | -157.0246
4624 | -89.8373 | -156.8742
4640 | -91.3775 | -158.4144
4656 | -90.6242 | -157.6611
4672 | -89.7639 | -156.8008
4688 | -90.0523 | -157.0892
4704 | -89.642 | -156.6789
4720 | -90.2199 | -157.2568
4736 | -90.7016 | -157.7385
4752 | -90.6646 | -157.7015
4768 | -91.4213 | -158.4582
4784 | -90.614 | -157.6509
4800 | -90.3783 | -157.4153
4816 | -90.4343 | -157.4712
4832 | -90.8118 | -157.8487
4848 | -90.7753 | -157.8122
4864 | -90.0842 | -157.1211
4880 | -90.3247 | -157.3616
4896 | -90.7281 | -157.765
4912 | -90.8245 | -157.8614
4928 | -90.3177 | -157.3546
4944 | -90.5076 | -157.5445
4960 | -90.5867 | -157.6236
4976 | -90.4674 | -157.5043
4992 | -90.2242 | -157.2611
5008 | -90.699 | -157.7359
5024 | -90.5945 | -157.6314
5040 | -90.5683 | -157.6052
5056 | -90.9846 | -158.0215
5072 | -91.6706 | -158.7075
5088 | -90.6958 | -157.7327
5104 | -90.9364 | -157.9733
5120 | -91.8743 | -158.9112
5136 | -91.036 | -158.0729
5152 | -90.9841 | -158.021
5168 | -90.5199 | -157.5568
5184 | -90.351 | -157.3879
5200 | -91.3847 | -158.4216
5216 | -91.076 | -158.1129
5232 | -90.9956 | -158.0325
5248 | -90.6752 | -157.7121
5264 | -90.4391 | -157.476
5280 | -91.2801 | -158.317
5296 | -91.2475 | -158.2844
5312 | -90.633 | -157.6699
5328 | -91.3393 | -158.3761
5344 | -91.8094 | -158.8463
5360 | -90.3263 | -157.3632
5376 | -90.7566 | -157.7935
5392 | -91.3212 | -158.3581
5408 | -91.0097 | -158.0466
5424 | -90.542 | -157.5789
5440 | -91.586 | -158.6229
5456 | -92.3969 | -159.4338
5472 | -91.3641 | -158.401
5488 | -91.3527 | -158.3896
5504 | -91.038 | -158.0749
5520 | -90.2756 | -157.3125
5536 | -91.0965 | -158.1334
5552 | -91.1007 | -158.1376
5568 | -90.2988 | -157.3357
5584 | -90.9752 | -158.0121
5600 | -92.3947 | -159.4316
5616 | -92.4503 | -159.4872
5632 | -91.1352 | -158.1721
5648 | -91.0969 | -158.1338
5664 | -90.8947 | -157.9316
5680 | -90.9588 | -157.9957
5696 | -91.4069 | -158.4438
5712 | -91.4036 | -158.4405
5728 | -92.1324 | -159.1693
5744 | -93.0788 | -160.1157
5760 | -92.1827 | -159.2196
5776 | -90.6984 | -157.7353
5792 | -91.1319 | -158.1688
5808 | -92.3513 | -159.3882
5824 | -91.4421 | -158.479
5840 | -90.9147 | -157.9516
5856 | -91.3113 | -158.3482
5872 | -92.0698 | -159.1067
5888 | -91.2993 | -158.3362
5904 | -90.7025 | -157.7394
5920 | -91.802 | -158.8389
5936 | -91.7072 | -158.7441
5952 | -91.4981 | -158.535
5968 | -91.4984 | -158.5353
5984 | -91.1519 | -158.1888
6000 | -90.8581 | -157.895
6016 | -91.3743 | -158.4112
6032 | -92.3782 | -159.4151
6048 | -92.6593 | -159.6962
6064 | -92.6203 | -159.6572
6080 | -92.1043 | -159.1412
6096 | -91.7443 | -158.7812
6112 | -91.3064 | -158.3433
6128 | -91.1767 | -158.2136
6144 | -91.3663 | -158.4033
6160 | -91.9948 | -159.0317
6176 | -92.169 | -159.2059
6192 | -92.5827 | -159.6196
6208 | -91.6516 | -158.6885
6224 | -91.36 | -158.3969
6240 | -91.1968 | -158.2337
6256 | -91.6768 | -158.7137
6272 | -92.8521 | -159.889
6288 | -92.1924 | -159.2293
6304 | -91.7778 | -158.8147
6320 | -91.8279 | -158.8648
6336 | -91.6232 | -158.6601
6352 | -91.8141 | -158.851
6368 | -92.1488 | -159.1857
6384 | -91.2167 | -158.2536
6400 | -91.0922 | -158.1291
6416 | -91.2782 | -158.3151
6432 | -91.815 | -158.8519
6448 | -92.4206 | -159.4575
6464 | -93.0265 | -160.0634
6480 | -92.072 | -159.1089
6496 | -91.7337 | -158.7706
6512 | -91.8885 | -158.9254
6528 | -92.5688 | -159.6057
6544 | -91.7739 | -158.8108
6560 | -91.6274 | -158.6643
6576 | -92.0666 | -159.1035
6592 | -92.182 | -159.2189
6608 | -91.9058 | -158.9427
6624 | -92.4153 | -159.4522
6640 | -92.6725 | -159.7094
6656 | -92.4724 | -159.5093
6672 | -92.5258 | -159.5627
6688 | -92.133 | -159.1699
6704 | -91.9611 | -158.998
6720 | -91.9705 | -159.0074
6736 | -91.7554 | -158.7923
6752 | -92.5954 | -159.6323
6768 | -91.6526 | -158.6895
6784 | -91.9979 | -159.0348
6800 | -92.0935 | -159.1304
6816 | -91.6054 | -158.6423
6832 | -92.2263 | -159.2632
6848 | -92.288 | -159.3249
6864 | -91.917 | -158.9539
6880 | -92.0576 | -159.0945
6896 | -91.5264 | -158.5633
6912 | -92.3404 | -159.3773
6928 | -92.585 | -159.6218
6944 | -92.1033 | -159.1402
6960 | -92.2336 | -159.2705
6976 | -92.3705 | -159.4074
6992 | -91.869 | -158.9059
7008 | -91.7559 | -158.7928
7024 | -91.9079 | -158.9448
7040 | -92.7733 | -159.8102
7056 | -92.4802 | -159.5171
7072 | -91.4985 | -158.5354
7088 | -91.675 | -158.7119
7104 | -92.4441 | -159.481
7120 | -92.424 | -159.4609
7136 | -92.0782 | -159.1151
7152 | -92.2456 | -159.2825
7168 | -92.2559 | -159.2928
7184 | -91.9881 | -159.025
7200 | -92.5706 | -159.6075
7216 | -92.2938 | -159.3307
7232 | -92.2245 | -159.2614
7248 | -92.0449 | -159.0818
7264 | -91.825 | -158.8619
7280 | -92.6531 | -159.69
7296 | -92.8639 | -159.9008
7312 | -92.6688 | -159.7057
7328 | -92.5714 | -159.6083
7344 | -92.6457 | -159.6826
7360 | -92.307 | -159.3439
7376 | -91.7033 | -158.7402
7392 | -92.2685 | -159.3054
7408 | -92.0479 | -159.0848
7424 | -92.1381 | -159.175
7440 | -92.6728 | -159.7097
7456 | -93.0299 | -160.0668
7472 | -93.5713 | -160.6082
7488 | -93.6859 | -160.7228
7504 | -93.9924 | -161.0293
7520 | -93.617 | -160.6539
7536 | -92.8192 | -159.8561
7552 | -92.4954 | -159.5323
7568 | -91.6574 | -158.6943
7584 | -91.7621 | -158.799
7600 | -92.6182 | -159.6551
7616 | -92.3043 | -159.3412
7632 | -92.1496 | -159.1865
7648 | -91.9057 | -158.9426
7664 | -92.4394 | -159.4763
7680 | -92.3785 | -159.4154
7696 | -93.0191 | -160.056
7712 | -92.7683 | -159.8052
7728 | -93.1565 | -160.1934
7744 | -92.7227 | -159.7596
7760 | -92.9768 | -160.0137
7776 | -92.969 | -160.0059
7792 | -93.0626 | -160.0995
7808 | -92.2269 | -159.2638
7824 | -92.6378 | -159.6747
7840 | -92.9194 | -159.9563
7856 | -93.3124 | -160.3493
7872 | -92.393 | -159.4299
7888 | -93.0552 | -160.0921
7904 | -93.5363 | -160.5733
7920 | -92.7235 | -159.7604
7936 | -92.7481 | -159.785
7952 | -92.5496 | -159.5865
7968 | -93.4073 | -160.4442
7984 | -93.1171 | -160.154
8000 | -93.1341 | -160.171
8016 | -92.9255 | -159.9624
8032 | -92.143 | -159.1799
8048 | -92.1727 | -159.2096
8064 | -92.1709 | -159.2078
8080 | -93.4553 | -160.4922
8096 | -93.0665 | -160.1034
8112 | -92.2065 | -159.2434
8128 | -92.5162 | -159.5531
8144 | -93.7616 | -160.7985
8160 | -93.4517 | -160.4886
8176 | -93.4058 | -160.4427
8192 | -93.024 | -160.0609
8208 | -93.2785 | -160.3154
8224 | -94.2851 | -161.322
8240 | -94.4594 | -161.4963
8256 | -93.0061 | -160.043
8272 | -93.4465 | -160.4834
8288 | -92.5055 | -159.5424
8304 | -93.0778 | -160.1147
8320 | -94.0476 | -161.0845
8336 | -93.2296 | -160.2665
8352 | -93.7527 | -160.7896
8368 | -93.565 | -160.6019
8384 | -92.7194 | -159.7563
8400 | -93.0916 | -160.1285
8416 | -93.4439 | -160.4808
8432 | -93.9789 | -161.0158
8448 | -93.5049 | -160.5418
8464 | -93.1671 | -160.204
8480 | -92.7406 | -159.7775
8496 | -92.1631 | -159.2
8512 | -92.9772 | -160.0141
8528 | -93.1514 | -160.1883
8544 | -93.6402 | -160.6771
8560 | -93.8377 | -160.8746
8576 | -93.4065 | -160.4434
8592 | -93.1392 | -160.1761
8608 | -91.9591 | -158.996
8624 | -92.0706 | -159.1075
8640 | -92.669 | -159.7059
8656 | -92.2945 | -159.3314
8672 | -92.4036 | -159.4405
8688 | -93.2021 | -160.239
8704 | -92.6292 | -159.6661
8720 | -92.9201 | -159.957
8736 | -93.7168 | -160.7537
8752 | -93.3554 | -160.3923
8768 | -92.9486 | -159.9855
8784 | -93.2423 | -160.2792
8800 | -92.7506 | -159.7875
8816 | -92.3915 | -159.4284
8832 | -92.7697 | -159.8066
8848 | -93.5838 | -160.6207
8864 | -92.9852 | -160.0221
8880 | -93.1203 | -160.1572
8896 | -93.3535 | -160.3904
8912 | -93.3689 | -160.4058
8928 | -93.3168 | -160.3537
8944 | -93.1435 | -160.1804
8960 | -92.415 | -159.4519
8976 | -92.6661 | -159.703
8992 | -93.3496 | -160.3865
9008 | -94.0749 | -161.1118
9024 | -94.3661 | -161.403
9040 | -93.3381 | -160.375
9056 | -92.561 | -159.5979
9072 | -93.312 | -160.349
9088 | -94.2252 | -161.2621
9104 | -93.5236 | -160.5605
9120 | -93.687 | -160.7239
9136 | -93.081 | -160.1179
9152 | -92.8981 | -159.935
9168 | -93.2193 | -160.2562
9184 | -92.9994 | -160.0363
9200 | -92.9331 | -159.97
9216 | -93.0564 | -160.0933
9232 | -92.8196 | -159.8565
9248 | -93.6918 | -160.7287
9264 | -94.8045 | -161.8414
9280 | -93.9663 | -161.0032
9296 | -93.4934 | -160.5303
9312 | -93.5382 | -160.5751
9328 | -93.1299 | -160.1668
9344 | -93.204 | -160.2409
9360 | -92.9502 | -159.9871
9376 | -93.1942 | -160.2311
9392 | -94.1098 | -161.1467
9408 | -93.5617 | -160.5986
9424 | -93.7529 | -160.7898
9440 | -92.8057 | -159.8426
9456 | -92.3676 | -159.4046
9472 | -93.2364 | -160.2733
9488 | -93.2819 | -160.3188
9504 | -93.0595 | -160.0964
9520 | -93.3208 | -160.3577
9536 | -93.4843 | -160.5212
9552 | -93.4858 | -160.5227
9568 | -92.9678 | -160.0047
9584 | -93.245 | -160.2819
9600 | -93.8162 | -160.8531
9616 | -93.9795 | -161.0164
9632 | -92.936 | -159.9729
9648 | -93.148 | -160.1849
9664 | -94.0154 | -161.0523
9680 | -93.01 | -160.0469
9696 | -92.7953 | -159.8322
9712 | -93.5964 | -160.6333
9728 | -93.9198 | -160.9567
9744 | -92.3227 | -159.3596
9760 | -92.3318 | -159.3687
9776 | -93.6195 | -160.6564
9792 | -93.209 | -160.2459
9808 | -93.5835 | -160.6204
9824 | -93.9999 | -161.0368
9840 | -93.6742 | -160.7111
9856 | -93.8527 | -160.8896
9872 | -93.4361 | -160.473
9888 | -93.7693 | -160.8062
9904 | -92.8012 | -159.8381
9920 | -93.1764 | -160.2133
9936 | -94.6615 | -161.6984
9952 | -94.2101 | -161.247
9968 | -93.5136 | -160.5505
9984 | -94.8101 | -161.847
10000 | -93.9289 | -160.9658
10016 | -93.8526 | -160.8895
10032 | -93.2503 | -160.2872
10048 | -93.2968 | -160.3337
10064 | -93.1192 | -160.1561
10080 | -92.4377 | -159.4746
10096 | -93.0141 | -160.051
10112 | -93.8629 | -160.8999
10128 | -94.1744 | -161.2113
10144 | -93.2539 | -160.2908
10160 | -93.6603 | -160.6972
10176 | -93.9614 | -160.9983
10192 | -93.7764 | -160.8133
10208 | -93.6684 | -160.7053
10224 | -92.366 | -159.4029
10240 | -93.3517 | -160.3886
10256 | -95.1535 | -162.1904
10272 | -94.1531 | -161.19
10288 | -93.6565 | -160.6934
10304 | -93.5862 | -160.6231
10320 | -93.7816 | -160.8185
10336 | -93.7002 | -160.7371
10352 | -94.4566 | -161.4935
10368 | -94.701 | -161.7379
10384 | -93.9537 | -160.9906
10400 | -94.0724 | -161.1093
10416 | -93.4643 | -160.5012
10432 | -94.1363 | -161.1732
10448 | -93.9858 | -161.0227
10464 | -93.715 | -160.7519
10480 | -93.7618 | -160.7987
10496 | -93.7602 | -160.7971
10512 | -93.752 | -160.7889
10528 | -93.9276 | -160.9645
10544 | -93.6166 | -160.6535
10560 | -94.4818 | -161.5187
10576 | -94.8136 | -161.8505
10592 | -93.6786 | -160.7155
10608 | -93.9984 | -161.0353
10624 | -94.7715 | -161.8084
10640 | -93.5699 | -160.6068
10656 | -93.5789 | -160.6158
10672 | -93.4178 | -160.4547
10688 | -93.9073 | -160.9442
10704 | -93.2798 | -160.3167
10720 | -93.9536 | -160.9905
10736 | -93.6888 | -160.7257
10752 | -93.2585 | -160.2954
10768 | -94.6188 | -161.6558
10784 | -94.4356 | -161.4725
10800 | -93.0279 | -160.0648
10816 | -93.0604 | -160.0973
10832 | -93.3438 | -160.3807
10848 | -93.3455 | -160.3824
10864 | -93.2138 | -160.2507
10880 | -93.4366 | -160.4735
10896 | -93.9331 | -160.97
10912 | -93.9906 | -161.0275
10928 | -93.5373 | -160.5742
10944 | -93.4778 | -160.5147
10960 | -93.8206 | -160.8575
10976 | -94.2083 | -161.2452
10992 | -94.2741 | -161.311
11008 | -94.0119 | -161.0488
11024 | -93.3137 | -160.3506
11040 | -93.0312 | -160.0682
11056 | -92.905 | -159.9419
11072 | -93.7511 | -160.788
11088 | -94.8083 | -161.8452
11104 | -94.5041 | -161.541
11120 | -94.1975 | -161.2344
11136 | -94.1236 | -161.1605
11152 | -93.5596 | -160.5965
11168 | -93.0585 | -160.0954
11184 | -92.8087 | -159.8456
11200 | -93.6992 | -160.7361
11216 | -94.4732 | -161.5101
11232 | -93.991 | -161.0279
11248 | -93.6572 | -160.6941
11264 | -94.1119 | -161.1488
11280 | -93.8384 | -160.8753
11296 | -92.9328 | -159.9697
11312 | -94.1107 | -161.1476
11328 | -93.8422 | -160.8791
11344 | -93.2423 | -160.2792
11360 | -93.0375 | -160.0744
11376 | -93.2638 | -160.3007
11392 | -92.8211 | -159.858
11408 | -93.0824 | -160.1193
11424 | -94.289 | -161.3259
11440 | -94.6144 | -161.6513
11456 | -94.6935 | -161.7304
11472 | -94.5276 | -161.5645
11488 | -94.6897 | -161.7266
11504 | -94.3045 | -161.3414
11520 | -93.4337 | -160.4706
11536 | -93.5949 | -160.6318
11552 | -93.5131 | -160.55
11568 | -93.4 | -160.4368
11584 | -93.4186 | -160.4555
11600 | -93.6879 | -160.7248
11616 | -94.5311 | -161.568
11632 | -95.0522 | -162.0891
11648 | -94.7595 | -161.7964
11664 | -94.4706 | -161.5075
11680 | -93.9817 | -161.0186
11696 | -93.56 | -160.5969
11712 | -93.7416 | -160.7785
11728 | -94.1618 | -161.1987
11744 | -94.2609 | -161.2978
11760 | -93.6468 | -160.6837
11776 | -93.7676 | -160.8045
11792 | -93.5308 | -160.5677
11808 | -93.1126 | -160.1495
11824 | -93.5737 | -160.6106
11840 | -94.7866 | -161.8235
11856 | -94.0314 | -161.0683
11872 | -93.8812 | -160.9181
11888 | -94.2225 | -161.2595
11904 | -94.3872 | -161.4241
11920 | -94.3934 | -161.4303
11936 | -93.8981 | -160.935
11952 | -94.1574 | -161.1943
11968 | -93.6658 | -160.7027
11984 | -93.8994 | -160.9363
12000 | -93.2583 | -160.2952
12016 | -93.4565 | -160.4934
12032 | -93.7417 | -160.7785
12048 | -93.308 | -160.3449
12064 | -93.6133 | -160.6502
12080 | -93.6791 | -160.716
12096 | -93.9557 | -160.9925
12112 | -94.4114 | -161.4483
12128 | -94.3409 | -161.3778
12144 | -93.8168 | -160.8537
12160 | -93.2946 | -160.3315
12176 | -93.7134 | -160.7502
12192 | -94.0506 | -161.0875
12208 | -95.1137 | -162.1506
12224 | -94.9163 | -161.9532
12240 | -94.8117 | -161.8486
12256 | -94.0417 | -161.0786
12272 | -93.7482 | -160.7851
12288 | -94.4006 | -161.4375
12304 | -93.9892 | -161.0261
12320 | -93.962 | -160.9989
12336 | -94.3265 | -161.3634
12352 | -94.6502 | -161.6871
12368 | -94.0616 | -161.0985
12384 | -93.6852 | -160.7221
12400 | -93.364 | -160.4009
12416 | -94.0122 | -161.0491
12432 | -94.4919 | -161.5288
12448 | -94.3573 | -161.3942
12464 | -94.7425 | -161.7794
12480 | -93.514 | -160.5509
12496 | -93.9082 | -160.9451
12512 | -93.9399 | -160.9768
12528 | -94.3394 | -161.3763
12544 | -95.2761 | -162.313
12560 | -94.6609 | -161.6978
12576 | -93.5367 | -160.5736
12592 | -93.0544 | -160.0913
12608 | -93.2822 | -160.3191
12624 | -92.855 | -159.8919
12640 | -93.2729 | -160.3098
12656 | -94.4281 | -161.465
12672 | -95.1051 | -162.142
12688 | -94.2188 | -161.2557
12704 | -94.1416 | -161.1785
12720 | -93.7565 | -160.7934
12736 | -94.8551 | -161.892
12752 | -94.5035 | -161.5404
12768 | -94.4374 | -161.4743
12784 | -93.668 | -160.7049
12800 | -93.698 | -160.7349